## SYSTEMY ODDYMIANIA
INDEKS | SYMBOL | TERMIN DOSTAWY | OPIS | CENA
Centrale oddymiania i akcesoria
30.107.30 | RZN 4503-T | Standardowy | Centrala oddymiania kompaktowa z wbudowanym przyciskiem oddymiania i przewietrzania 3 A, pomarańczowa - 5 LAT GWARANCJI - | 2904.6242
30.119.45 | CPS-B1-5-0101 (PL) | Standardowy | Centrala oddymiania 5 A, - 5 LAT GWARANCJI - | 2756.9938
30.117.39 | RZN 4408-K | Standardowy | Centrala oddymiania kompaktowa 8 A, bez obudowy - 5 LAT GWARANCJI - | 3143.9779
63.600.81 | GEH-KST | Standardowy | Obudowa plastikowa do central typu K/M | 329.025
30.117.19 | RZN 4404-M | Standardowy | Centrala oddymiania modułowa 4 A, bez obudowy - 5 LAT GWARANCJI - | 3243.2177
63.600.81 | GEH-KST | Standardowy | Obudowa plastikowa do central typu K/M | 329.025
30.117.29 | RZN 4408-M | Standardowy | Centrala oddymiania modułowa 8 A, bez obudowy - 5 LAT GWARANCJI - | 4322.4503
63.600.81 | GEH-KST | Standardowy | Obudowa plastikowa do central typu K/M | 329.4799
30.105.30 | GEH-S-RWA | Na zamówienie | Obudowa stalowa do central typu K/M | 1187.0275
70.601.68 | SLO-GEH-KST | Na zamówienie | Zamek z kluczykiem do GEH-KST | 71.6387
63.600.73 | SLS-Z | Na zamówienie | Kluczyk do GEH-KST RWA i RZN 4503-T | 33.8656
30.109.09 | RZN 4416-M | Standardowy | Centrala oddymiania modułowa 16 A w obudowie stalowej - 5 LAT GWARANCJI - | 5929.5766
73.D00.20 | RZN 4332-E6 PL | Standardowy | Centrala oddymiania panelowa 32 A, 6 miejsc panelowych - 5 LAT GWARANCJI - | 6558.1986
73.D00.25 | RZN 4332-E9 PL | Na zamówienie | Centrala oddymiania panelowa 32 A, 9 miejsc panelowych - 5 LAT GWARANCJI - | 7014.0813
73.D00.50 | RZN 4364-E12 PL | Standardowy | Centrala oddymiania panelowa 64 A, 12 miejsc panelowych - 5 LAT GWARANCJI - | 10068.4956
73.D00.21 | RZN 4332-E6 PL GPS+NBE | Standardowy | Centrala oddymiania panelowa 32 A, 6 miejsc panelowych, posiada GPS i NBE - 5 LAT GWARANCJI - | 7895.575
73.D00.26 | RZN 4332-E9 PL GPS+NBE | Na zamówienie | Centrala oddymiania panelowa 32 A, 9 miejsc panelowych, posiada GPS i NBE - 5 LAT GWARANCJI - | 8411.15
73.D00.51 | RZN 4364-E12 PL GPS+NBE | Standardowy | Centrala oddymiania panelowa 64 A, 12 miejsc panelowych, posiada GPS i 2*NBE - 5 LAT GWARANCJI - | 10996.2
30.701.40 | GPS 566/32 | Na zamówienie | Stabilizator do centrali oddymiania RZN 32 A | 1732.3543
30.701.50 | GPS 566/64 | Na zamówienie | Stabilizator do centrali oddymiania RZN 64 A | 1914.7074
63.600.93 | SLO-E-RIT Set | Na zamówienie | Zamek z kluczem do central panelowych | 260.5044
63.600.16 | SLS-E-RIT | Na zamówienie | Klucz do central RZN 43xx-E | 91.1765
30.625.60 | LE 513 | Standardowy | Panel liniowy dla central RZN 43xx-E | 468.9079
30.627.60 | GE 628 V2 | Standardowy | Panel grupowy 10 A dla central RZN 43xx-E | 403.7818
30.628.10 | VE 530 | Na zamówienie | Panel zasilający 32 A / 64 A | 1810.5057
30.626.30 | NBE 566 | Na zamówienie | Panel ładowania akumulatorów | 286.5549
30.524.90 | AM 44-Z | Standardowy | Moduł sterowania sygnalizatorami z ograniczeniem czasowym (nastawnym do 4 min) | 442.8575
30.551.70 | AT 41 | Na zamówienie | Moduł opóźnienia napędu | 638.2358
30.550.60 | FS 41 | Standardowy | Moduł zamykania sekwencyjnego napędów | 560.0845
30.552.80 | IM 44-E | Standardowy | Moduł impulsowy do central panelowych | 416.8071
30.552.70 | IM 44-K/M | Standardowy | Moduł impulsowy do central kompaktowych i modułowych | 390.7566
30.525.80 | TR 42 | Standardowy | Moduł przekaźnika do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia i alarmu | 286.5549
73.I00.63 | TR 43-K | Standardowy | Przekaźnik odłączający, montaż na szynie DIN | 286.5549
30.526.80 | WFR 41 | Na zamówienie | Pogodowy przekaźnik przesyłowy | 299.5801
73.TSZ.01 | TSZ-200 | Na zamówienie | Centrala sterująco-zasilająca do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz urządzeń ppoż. | **
Akumulatory
70.200.04 | Akku Typ 1 | Standardowy | Akumulator 12 V/1,3 Ah | 58.0862
70.200.01 | Akku Typ 2 | Standardowy | Akumulator 12 V/2,2 – 2,6 Ah (2 szt. do centrali 4 A) | 89.5496
70.200.02 | Akku Typ 3 | Standardowy | Akumulator 12 V/7,2 – 7,5 Ah (2 szt. do centrali 8 A, do RZN 4308-E) | 119.8028
70.200.12 | Akku Typ 3A | Standardowy | Akumulator 12 V/3,2 – 3,4 Ah (2 szt. do centrali 8 A, do RZN 4408-K/M) | 95.6002
70.200.00 | Akku Typ 4 | Standardowy | Akumulator 12 V/12 Ah (2 szt. do centrali 16 A) | 265.0183
70.200.05 | Akku Typ 5 | Standardowy | Akumulator 12 V/17 – 18 Ah (2 szt. do centrali 32 A) | 285.5905
70.200.03 | Akku Typ 6 | Standardowy | Akumulator 12 V/24 – 28 Ah (2 szt. do centrali 64 A) | 433.2263
70.200.06 | Akku Typ 7 | Standardowy | Akumulator 12 V/36 – 40 Ah | 669.2015
AdComNet
30.553.80 | ACN-IO501 | Na zamówienie | AdComNet moduł wejścia / wyjścia | 5053.7856
30.553.60 | ACN-CM501 | Na zamówienie | AdComNet moduł łączeniowy | 1641.1778
30.554.20 | ACN-GW501-MRTU-0200 | Na zamówienie | Bramka AdComNet | 4011.768
Przyciski oddymiania
30.438.25 | RT 45 | Standardowy | Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej w kolorze pomarańczowym | 416.8071
30.438.30 | RT 45-LT | Standardowy | Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej w kolorze pomarańczowym z przyciskiem do wentylacji | 547.0593
30.431.54 | RT 45-ST-PL | Standardowy | Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej w kolorze pomarańczowym z sygnalizatorem akustycznym (70 dB / 400 Hz) | 638.2358
65.403.33 | RT GEH02-ALU | Na zamówienie | Obudowa aluminiowa do przycisku RT | 260.5044
65.403.38 | RT GEH02-LT-ALU | Na zamówienie | Obudowa aluminiowa do przycisku RT-LT | 299.5801
70.601.29 | GLAS | Standardowy | Szybka do przycisków RT 45 (10 sztuk w paczce) | 130.2522
70.600.41 | SLS-RT-MET | Standardowy | Kluczyk metalowy do RT 45 | 39.0757
Czujki dymu
73.PK0.06 | 3000PLUS/OP | Standardowy | Optyczna, konwencjonalna czujka dymu z gniazdem | 154.9781
73.PK0.02 | 3000PLUS/BASE/X | Standardowy | Gniazdo do czujek serii 3000PLUS | 29.87
73.I00.64 | OSD 23 | Standardowy | Optyczna, konwencjonalna czujka dymu z gniazdem | 194.67
Zestaw rur do oddymiania szybów windowych
73.PPP.01 | ProPoint PLUS-1 OP | Standardowy | ProPoint PLUS 1-rurkowy OP (wymaga dodatkowego zasilacza), 61-986-106-OP | 7984 zł*
I0.PZ0.34 | Zestaw rur do LSC 20 | Standardowy | Zestaw rur z osprzętem do szybu o długości 20 m | 2432 zł*
I0.PZ0.35 | Zestaw rur do LSC 25 | Standardowy | Zestaw rur z osprzętem do szybu o długości 25 m | 2652 zł*
I0.PZ0.36 | Zestaw rur do LSC 40 | Standardowy | Zestaw rur z osprzętem do szybu o długości 40 m | 3342 zł*
• * Produkt objęty innym poziomem rabatowania.
• ** Produkt wyceniany indywidualnie.
• Termin dostawy: Standardowy – produkt na magazynie D+H Polska we Wrocławiu.
Na zamówienie – produkt posiada indywidualny termin dostawy (do uzgodnienia z oddziałem handlowym D+H Polska) i nie podlega zwrotowi.

## SYSTEMY NAPĘDÓW
INDEKS | SYMBOL | TERMIN DOSTAWY | OPIS | CENA
Napędy łańcuchowe serii VCD, 24 V DC
25.150.05 | VCD 203/250 | Standardowy | VCD napęd łańcuchowy do wentylacji 24 V DC, 200 N / 250 mm / 0,35 A (w kolorze srebrnym) | 625.2106
25.100.10 | VCD 204/350 | Na zamówienie | VCD napęd łańcuchowy do wentylacji 24 V DC, 200 N / 350 mm / 0,35 A (w kolorze srebrnym) | 1211.3455
25.155.15 | VCD-0204-0250-1-ACB M1-M | Na zamówienie | VCD-ACB napęd łańcuchowy do wentylacji 24 V DC, 200 N / 250 mm / 0,35 A (w kolorze srebrnym) | 1250.4212
73.I00.50 | ZAS 24V; 0,42 A | Standardowy | Zasilacz 24 V DC, 0,4 A do napędu VCD | 58.8994
73.I00.51 | ZAS 24V; 0,83 A | Standardowy | Zasilacz 24 V DC, 0,8 A do napędu VCD TMS | 65.4438
Napędy łańcuchowe serii VCD, 230 V AC
25.120.05 | VCD 204/250-K | Na zamówienie | VCD-K napęd łańcuchowy do wentylacji 230 V AC, 200 N / 250 mm (w kolorze srebrnym), 15 VA | 1797.4805
25.120.10 | VCD 204/350-K | Na zamówienie | VCD-K napęd łańcuchowy do wentylacji 230 V AC, 200 N / 350 mm (w kolorze srebrnym), 15 VA | 1797.4805
25.121.10 | VCD 204/350-K-TMS+ Set | Na zamówienie | VCD-K-TMS+ zestaw 2 napędów łańcuchowych do wentylacji 204-K / 350 mm (w kolorze srebrnym), 30 VA | 2904.6242
Konsole do napędów łańcuchowych serii VCD
25.CAB.KS | VCD-BS001-VSI | Na zamówienie | VCD zestaw konsol skrzydłowych, okno otwierane do wewnątrz, (odpowiednik F-KA, dostępny w kolorach: srebrny, biały, czarny) | 338.6557
25.CAE.KS | VCD-BS004-VFI | Na zamówienie | VCD zestaw konsol ramowych, okno otwierane do wewnątrz (odpowiednik RE-KA, dostępny w kolorach: srebrny, biały, czarny) | 221.4288
25.CAH.KS | VCD-BS007-VFO | Na zamówienie | VCD zestaw konsol ramowych, okno otwierane na zewnątrz (odpowiednik RA-KA, dostępny w kolorach: srebrny, biały, czarny) | 221.4288
25.BAK.KS | VCD-BS010-VFO | Na zamówienie | VCD zestaw konsol do Schüco® Royal S 88 D, AWS 57 RO | 257.0621
25.BAB.KS | VCD-BS011-VFO | Na zamówienie | VCD zestaw konsol ramowych do okien Roto® i Velux® | 416.8071
73.I00.61 | VCD-BS011-PL | Standardowy | VCD zestaw konsol ramowych do okien dachowych | 126.3446
Napędy łańcuchowe serii CDC, 24 V DC
26.100.36 | CDC-0252-0350-1-ACB M1-R | Standardowy | CDC-ACB napęd łańcuchowy do zintegrowanego montażu 24 V DC, 250 N / 350 mm / 0,6 A (programowanie Master 1; wykonanie prawe) | 1641.1778
26.100.37 | CDC-0252-0350-1-ACB M1-L | Na zamówienie | CDC-ACB napęd łańcuchowy do zintegrowanego montażu 24 V DC, 250 N / 350 mm / 0,6 A (programowanie Master 1; wykonanie lewe) | 1641.1778
26.100.38 | CDC-0252-0350-1-ACB M2-R | Na zamówienie | CDC-ACB napęd łańcuchowy do zintegrowanego montażu 24 V DC, 250 N / 350 mm / 0,6 A (programowanie Master 2; wykonanie prawe) | 1641.1778
26.100.39 | CDC-0252-0350-1-ACB S1-L | Na zamówienie | CDC-ACB napęd łańcuchowy do zintegrowanego montażu 24 V DC, 250 N / 350 mm / 0,6 A (programowanie Slave 1; wykonanie lewe) | 1641.1778
26.100.74 | CDC-0252-0500-1-ACB M1-R | Na zamówienie | CDC-ACB napęd łańcuchowy do zintegrowanego montażu 24 V DC, 250 N / 500 mm / 1 A (programowanie Master 1; wykonanie prawe) | 1784.4552
26.100.75 | CDC-0252-0500-1-ACB M1-L | Na zamówienie | CDC-ACB napęd łańcuchowy do zintegrowanego montażu 24 V DC, 250 N / 500 mm / 1 A (programowanie Master 1; wykonanie lewe) | 1784.4552
26.100.76 | CDC-0252-0500-1-ACB M2-R | Na zamówienie | CDC-ACB napęd łańcuchowy do zintegrowanego montażu 24 V DC, 250 N / 500 mm / 1 A (programowanie Master 2; wykonanie prawe) | 1784.4552
26.100.77 | CDC-0252-0500-1-ACB S1-L | Na zamówienie | CDC-ACB napęd łańcuchowy do zintegrowanego montażu 24 V DC, 250 N / 500 mm / 1 A (programowanie Slave 1; wykonanie lewe) | 1784.4552
26.101.36 | CDC-0252-0600-1-ACB M1-R | Standardowy | CDC-ACB napęd łańcuchowy do zintegrowanego montażu 24 V DC, 250 N / 600 mm / 1 A (programowanie Master 1; wykonanie prawe) | 1992.8588
26.101.37 | CDC-0252-0600-1-ACB M1-L | Na zamówienie | CDC-ACB napęd łańcuchowy do zintegrowanego montażu 24 V DC, 250 N / 600 mm / 1 A (programowanie Master 1; wykonanie lewe) | 1992.8588
26.101.38 | CDC-0252-0600-1-ACB M2-R | Na zamówienie | CDC-ACB napęd łańcuchowy do zintegrowanego montażu 24 V DC, 250 N / 600 mm / 1 A (programowanie Master 2; wykonanie prawe) | 1992.8588
26.101.39 | CDC-0252-0600-1-ACB S1-L | Na zamówienie | CDC-ACB napęd łańcuchowy do zintegrowanego montażu 24 V DC, 250 N / 600 mm / 1 A (programowanie Slave 1; wykonanie lewe) | 1992.8588
26.102.36 | CDC-0252-0800-1-ACB M1-R | Standardowy | CDC-ACB napęd łańcuchowy do zintegrowanego montażu 24 V DC, 250 N / 675 mm / 1 A (programowanie Master 1; wykonanie prawe) | 2279.4136
26.102.37 | CDC-0252-0800-1-ACB M1-L | Na zamówienie | CDC-ACB napęd łańcuchowy do zintegrowanego montażu 24 V DC, 250 N / 675 mm / 1 A (programowanie Master 1; wykonanie lewe) | 2279.4136
26.102.38 | CDC-0252-0800-1-ACB M2-R | Na zamówienie | CDC-ACB napęd łańcuchowy do zintegrowanego montażu 24 V DC, 250 N / 675 mm / 1 A (programowanie Master 2; wykonanie prawe) | 2279.4136
26.102.39 | CDC-0252-0800-1-ACB S1-L | Na zamówienie | CDC-ACB napęd łańcuchowy do zintegrowanego montażu 24 V DC, 250 N / 675 mm / 1 A (programowanie Slave 1; wykonanie lewe) | 2279.4136
26.109.10 | CDC-0252-0350-1-TMS+-R | Na zamówienie | CDC-TMS+ napęd łańuchowy do zintegrowanego montażu 24 V DC, 250 N / 350 mm / 0,6 A (wykonanie prawe) | 1445.7995
26.109.20 | CDC-0252-0600-1-TMS+-R | Na zamówienie | CDC-TMS+ napęd łańuchowy do zintegrowanego montażu 24 V DC, 250 N / 600 mm / 0,8 A (wykonanie prawe) | 1641.1778
26.109.30 | CDC-0252-0800-1-TMS+-R | Na zamówienie | CDC-TMS+ napęd łańuchowy do zintegrowanego montażu 24 V DC, 250 N / 800 mm / 1,0 A (wykonanie prawe) | 1797.4805
Napędy łańcuchowe serii CDC, 230 V AC
26.105.05 | CDC-0252-0350-5-ACB M1-R | Na zamówienie | CDC-ACB napęd łańcuchowy do zintegrowanego montażu 230 V AC, 250 N / 350 mm / 45 VA (programowanie Master 1; wykonanie prawe) | 2279.4136
26.105.06 | CDC-0252-0350-5-ACB M2-R | Na zamówienie | CDC-ACB napęd łańcuchowy do zintegrowanego montażu 230 V AC, 250 N / 350 mm / 45 VA (programowanie Master 2; wykonanie prawe) | 2279.4136
26.105.11 | CDC-0252-0350-1-ACB S1-L ON | Na zamówienie | CDC-ACB napęd łańcuchowy do zintegrowanego montażu 24 V DC, 250 N / 350 mm / 0,6 A (programowanie Slave 1; wykonanie lewe) tylko do współpracy z napędem CDC-0252-0350-5-ACB M2-R | 1484.8752
26.105.55 | CDC-0252-0500-5-ACB M1-R | Na zamówienie | CDC-ACB napęd łańcuchowy do zintegrowanego montażu 230 V AC, 250 N /500 mm / 45 VA (programowanie Master 1; wykonanie prawe) | 2396.6406
26.105.56 | CDC-0252-0500-5-ACB M2-R | Na zamówienie | CDC-ACB napęd łańcuchowy do zintegrowanego montażu 230 V AC, 250 N /500 mm / 45 VA (programowanie Master 2; wykonanie prawe) | 2396.6406
26.105.61 | CDC-0252-0500-1-ACB S1-L ON | Na zamówienie | CDC-ACB napęd łańcuchowy do zintegrowanego montażu 24 V DC, 250 N / 500 mm / 0,8 A (programowanie Slave 1; wykonanie lewe) tylko do współpracy z napędem CDC-0252-0500-5-ACB M2-R | 1589.0769
26.106.05 | CDC-0252-0600-5-ACB M1-R | Na zamówienie | CDC-ACB napęd łańcuchowy do zintegrowanego montażu 230 V AC, 250 N / 600 mm / 45 VA (programowanie Master 1; wykonanie prawe) | 2474.7919
26.106.06 | CDC-0252-0600-5-ACB M2-R | Na zamówienie | CDC-ACB napęd łańcuchowy do zintegrowanego montażu 230 V AC, 250 N / 600 mm / 45 VA (programowanie Master 2; wykonanie prawe) | 2474.7919
26.106.11 | CDC-0252-0600-1-ACB S1-L ON | Na zamówienie | CDC-ACB napęd łańcuchowy do zintegrowanego montażu 24 V DC, 250 N / 600 mm / 0,8 A (programowanie Slave 1; wykonanie lewe) tylko do współpracy z napędem CDC-0252-0600-5-ACB M2-R | 1654.203
26.107.05 | CDC-0252-0800-5-ACB M1-R | Na zamówienie | CDC-ACB napęd łańcuchowy do zintegrowanego montażu 230 V AC, 250 N / 800 mm / 45 VA (programowanie Master 1; wykonanie prawe) | 2631.0946
26.107.06 | CDC-0252-0800-5-ACB M2-R | Na zamówienie | CDC-ACB napęd łańcuchowy do zintegrowanego montażu 230 V AC, 250 N / 800 mm / 45 VA (programowanie Master 2; wykonanie prawe) | 2631.0946
26.107.11 | CDC-0252-0800-1-ACB S1-L ON | Na zamówienie | CDC-ACB napęd łańcuchowy do zintegrowanego montażu 24 V DC, 250 N / 800 mm / 1 A (programowanie Slave 1; wykonanie lewe) tylko do współpracy z napędem CDC-0252-0800-5-ACB M2-R | 1797.4805
Konsole do napędów łańcuchowych serii CDC
26.800.01 | BS-CDC-PI01-M-VFI | Standardowy | Uniwersalne zestawy konsol, okna otwierane do wewnątrz (montaż na ościeżnicy, okna otwierane do wewnątrz) | 165.4203
26.800.02 | BS-CDC-PI01-O-VSI | Standardowy | Uniwersalne zestawy konsol, okna otwierane do wewnątrz (montaż na skrzydle, okna otwierane do wewnątrz) | 225.3363
26.800.03 | BS-CDC-PA01-M-VFO | Standardowy | Uniwersalne zestawy konsol, okna otwierane na zewnątrz (montaż na ościeżnicy, okna otwierane na zewnątrz) | 145.8825
25.AAA.KS | CDC-BS001-IFI | Na zamówienie | CDC zestaw konsol do okien drewnianych | 286.5549
Napędy łańcuchowe serii KA, 24 V DC
26.000.51 | KA 34/350 | Standardowy | KA-PLP napęd łańcuchowy 24 V DC, 300 N / 350 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s | 2226.8118
26.000.52 | KA 34/500 | Standardowy | KA-PLP napęd łańcuchowy 24 V DC, 300 N / 500 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s | 2409.6658
26.000.53 | KA 34/600 | Standardowy | KA-PLP napęd łańcuchowy 24 V DC, 300 N / 600 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s | 2409.6658
26.000.54 | KA 34/700 | Standardowy | KA-PLP napęd łańcuchowy 24 V DC, 300 N / 700 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s | 2539.918
26.000.59 | KA 34/800 | Standardowy | KA-PLP napęd łańcuchowy 24 V DC, 300 N / 800 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s | 2539.918
26.000.60 | KA 34/1000 HP830 | Standardowy | KA-PLP napęd łańcuchowy 24 V DC, 300 N / 830 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s | 2982.7755
26.000.55 | KA 54/350 | Na zamówienie | KA-PLP napęd łańcuchowy 24 V DC, 500 N / 350 mm / 1,4 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s | 2852.5233
26.000.56 | KA 54/500 | Na zamówienie | KA-PLP napęd łańcuchowy 24 V DC, 500 N / 500 mm / 1,4 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s | 3034.8764
26.000.57 | KA 54/600 | Na zamówienie | KA-PLP napęd łańcuchowy 24 V DC, 500 N / 600 mm / 1,5 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s | 3034.8764
26.000.63 | KA 54/800 HP780 | Na zamówienie | KA-PLP napęd łańcuchowy 24 V DC, 500 N / 780 mm / 1,5 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s | 3178.1538
26.011.55 | KA 34/600-BSY+ M2 | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy 24 V DC, 300 N / 600 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s, Master 2 (prawy) | 2767.8594
26.011.56 | KA 34/600-BSY+ L S1 | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy 24 V DC, 300 N / 600 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s, Slave 1 (lewy) | 2767.8594
26.011.57 | KA 34/700-BSY+ M2 | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy 24 V DC, 300 N / 700 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s, Master 2 (prawy) | 2911.8883
26.011.58 | KA 34/700-BSY+ L S1 | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy 24 V DC, 300 N / 700 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s, Slave 1 (lewy) | 2911.8883
26.011.61 | KA 34/800-BSY+ M2 | Standardowy | Napęd łańcuchowy 24 V DC, 300 N / 800 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s, Master 2 (prawy) | 2911.8883
26.011.62 | KA 34/800-BSY+ L S1 | Standardowy | Napęd łańcuchowy 24 V DC, 300 N / 800 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s, Slave 1 (lewy) | 2911.8883
26.011.63 | KA 34/1000-BSY+ M2 HP830 | Standardowy | Napęd łańcuchowy 24 V DC, 300 N / 830 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s, Master 2 (prawy) | 2943.1989
26.011.64 | KA 34/1000-BSY+ L S1 HP830 | Standardowy | Napęd łańcuchowy 24 V DC, 300 N / 830 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s, Slave 1 (lewy) | 2943.1989
Napędy łańcuchowe serii KA, 230 V AC
26.005.10 | KA 34/350-K | Na zamówienie | KA-K napęd łańcuchowy 230 V, 300 N / 350 mm | 2891.599
26.005.15 | KA 34/500-K | Na zamówienie | KA-K napęd łańcuchowy 230 V, 300 N / 500 mm | 3073.9521
26.005.20 | KA 34/600-K | Na zamówienie | KA-K napęd łańcuchowy 230 V, 300 N / 600 mm | 3073.9521
26.005.30 | KA 34/800-K | Na zamówienie | KA-K napęd łańcuchowy 230 V, 300 N / 800 mm | 3230.2547
26.005.35 | KA 34/1000-K | Na zamówienie | KA-K napęd łańcuchowy 230 V, 300 N / 1000 mm | 3399.5826
26.002.05 | KA 54/350-K | Na zamówienie | KA-K napęd łańcuchowy 230 V, 500 N / 350 mm | 3516.8096
26.002.10 | KA 54/500-K | Na zamówienie | KA-K napęd łańcuchowy 230 V, 500 N / 500 mm | 3699.1627
26.002.15 | KA 54/600-K | Na zamówienie | KA-K napęd łańcuchowy 230 V, 500 N / 600 mm | 3699.1627
Konsole do napędów łańcuchowych serii KA
21.050.30 | RA-V | Standardowy | KA zestaw konsol do okien dachowych | 221.4288
26.ACS.KS | KA-BS036-VFO | Standardowy | KA zestaw konsol do okna odchylnego Reynaers® otwieranego na zewnątrz | 286.5549
26.ACW.KS | KA-BS040-VSI | Standardowy | KA zestaw konsol skrzydłowych, okno otwierane do wewnątrz, (F-KA) | 286.5549
26.AFR.KS | KA-BS088-VSIS | Na zamówienie | KA zestaw konsol skrzydłowych, okno otwierane do wewnątrz, (F-KA-DF) | 372
26.ADC.KS | KA-BS046-VFI | Standardowy | KA zestaw konsol ramowych, okno otwierane do wewnątrz, (RE-KA) | 221.4288
26.ADG.KS | KA-BS050-VFO | Standardowy | KA zestaw konsol ramowych, okno otwierane na zewnątrz, (RA-KA) | 195.3783
26.AFJ.KS | KA-BS083-VFIS | Standardowy | KA zestaw konsol ramowych, okno otwierane do wewnątrz, do skrzydeł rozwiernych (RE-KA-DF) | 729.4124
26.AGA.KS | KA-BS096-VFO | Na zamówienie | KA zestaw konsol dla systemu dachowego Aluprof® MB-RW | 429.8323
Napędy łańcuchowe serii CDM, 24 V DC
26.201.06 | CDM-1000-0600-1-PLP | Na zamówienie | CDM-PLP napęd łańcuchowy 24 V DC, 1000 N / 600 mm / 2 A , Nowość | 3524
26.200.11 | CDM-1000-0600-1-ACB M1 | Na zamówienie | CDM-ACB napęd łańcuchowy 24 V DC, 1000 N / 600 mm / 2 A, (programowanie Master 1), Nowość | 4054
Napędy łańcuchowe serii CDM, 230 V AC
26.202.11 | CDM-1000-0600-5-ACB M1 | Na zamówienie | CDM-ACB napęd łańcuchowy 230 V AC, 1000 N / 600 mm, (programowanie Master 1), Nowość | 4699
Konsole do napędów łańcuchowych serii CDM
22.998.01 | CDM-FB001 | Na zamówienie | CDM konsola ramowa, Nowość | 217
22.998.09 | CDM-SB001 | Na zamówienie | CDM konsola skrzydłowa (kątowa), Nowość | 133
22.998.11 | CDM-SB002 | Na zamówienie | CDM konsola skrzydłowa, Nowość | 123
22.998.13 | Add Pack CDM-01 | Na zamówienie | CDM podkładka dla konsoli SB001 (1 mm), Nowość | 27
22.998.19 | Add Pack CDM-04 | Na zamówienie | CDM podkładka dla konsoli SB001 (4 mm), Nowość | 39
22.998.21 | Add Pack CDM-05 | Na zamówienie | CDM podkładka dla konsoli SB001 (5 mm), Nowość | 42
22.998.25 | Add Pack 01 | Na zamówienie | Elementy mocujące (śruby) M6x16 A2, TX30 (11 szt.), Nowość | 52
22.998.26 | Add Pack 02 | Na zamówienie | Elementy mocujące (śruby) M6x16 / M6x20 A2, TX30 (8 szt./3 szt.), Nowość | 52
22.998.27 | Add Pack 03 | Na zamówienie | Elementy mocujące (śruby) M6x16 / M6x25 A2, TX30 (8 szt./3 szt.), Nowość | 52
22.998.28 | Add Pack 04 | Na zamówienie | Nitonakrętki M6-64 A2 (11 szt.), Nowość | 126
Przewody zasilające do napędów łańcuchowych serii CDM
30.010.88 | AK-CDM-1-PLP/GY/2,5m | Na zamówienie | Przewód zasilający na 24 V DC do napędów CDM-1-PLP, kolor szary, długość 2,5 m, Nowość | 103
30.010.89 | AK-CDM-1-ACB-PLP/GY/2,5m | Na zamówienie | Przewód zasilający na 24 V DC do napędów CDM-1-PLP i CDM-ACB, kolor szary, długość 2,5 m, Nowość | 176
30.010.92 | AK-CDM-5/GY/2,5m | Na zamówienie | Przewód zasilający na 230 V AC do napędów CDM-5, kolor szary, długość 2,5 m, Nowość | 124
Napędy zębatkowe serii ZA, 24 V DC
27.002.56 | ZA 155/600-HS | Standardowy | ZA-PLP napęd zębatkowy 24 V DC, 1500 N / 600 mm / 2,5 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s | 2640.0972
27.002.57 | ZA 155/800-HS | Standardowy | ZA-PLP napęd zębatkowy 24 V DC, 1500 N / 800 mm / 3,2 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s | 2651.6766
27.002.83 | ZA 155/800-BSY+ HS M2 | Na zamówienie | ZA-BSY+ napęd zębatkowy 24 V DC, 1500 N / 800 mm / 3,2 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s (programowanie Master 2) | 3375.3874
27.002.84 | ZA 155/800-BSY+ HS S1 | Na zamówienie | ZA-BSY+ napęd zębatkowy 24 V DC, 1500 N / 800 mm / 3,2 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s (programowanie Slave 1) | 3375.3874
27.002.58 | ZA 155/1000-HS | Standardowy | ZA-PLP napęd zębatkowy 24 V DC, 1500 N / 1000 mm / 3,5 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s | 2860.1053
27.002.85 | ZA 155/1000-BSY+ HS M2 | Na zamówienie | ZA-BSY+ napęd zębatkowy 24 V DC, 1500 N / 1000 mm / 3,5 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s (programowanie Master 2) | 3311.7009
27.002.86 | ZA 155/1000-BSY+ HS S1 | Na zamówienie | ZA-BSY+ napęd zębatkowy 24 V DC, 1500 N / 1000 mm / 3,5 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s (programowanie Slave 1) | 3311.7009
Napędy zębatkowe serii ZA, 230 V AC
27.007.10 | ZA 105/500-K | Standardowy | ZA-K napęd zębatkowy 230 V, 1000 N / 500 mm | 1237.974
Konsole do napędów zębatkowych serii ZA
20.050.80 | FK | Standardowy | ZA konsola skrzydłowa (kwadratowa) | 52.1009
20.052.20 | FK-D | Standardowy | ZA konsola skrzydłowa (prostokątna) | 52.1009
20.052.60 | WK 6 | Standardowy | ZA konsola kątowa | 117.227
20.052.70 | ZK 6 | Standardowy | ZA konsola Z | 130.2522
20.052.00 | DPK 6 | Standardowy | ZA konsola z przestawnym punktem obrotu | 156.3026
20.051.50 | DPK 8 | Na zamówienie | ZA konsola z przestawnym punktem obrotu | 377.7314
27.BDK.KS | ZA-BS044-OM | Na zamówienie | ZA zestaw konsol, montaż strona przeciwna do zawiasów Aluprof® MB-RW | 638.2358
27.BDL.KS | ZA-BS045-SM | Na zamówienie | ZA zestaw konsol, montaż boczny Aluprof® MB-RW | 638.2358
Napędy zębatkowe serii DXD, 24 V DC
20.022.92 | DXD 300/800-BSY+ HS | Standardowy | DXD-BSY+ napęd zębatkowy 24 V DC, 3000 N / 800 mm, 6,4 A, HIGH SPEED | 3985.7175
20.022.93 | DXD 300/1000-BSY+ HS | Standardowy | DXD-BSY+ napęd zębatkowy 24 V DC, 3000 N / 1000 mm, 7 A, HIGH SPEED | 4063.8689
Inne napędy
23.002.50 | DDS 54/500 | Standardowy | Napęd drzwiowy 24 V DC, siła: 500 N / wysuw: 500 mm / 1,4 A | 3829.4149
73.I00.85 | DDS-SB-OO-PL | Standardowy | Konsola do skrzydeł biernych, Nowość | 92.25
26.501.02 | SHD 54/450-V | Na zamówienie | Napęd do skrzydeł rozwiernych 24 V DC, PLP / 1,4 A | 4806.3064
24.000.11 | FRA 11-BSY+ | Standardowy | Napęd rygla okiennego 24 V DC, 10 Nm / 1 A | 1849.5813
23.060.50 | VLD 51/038 | Na zamówienie | Liniowy napęd ryglujący, współpracuje z siłownikami typu PLP, 24 V DC, siła: 500 N / wysuw: 38 mm / 1 A | 1628.1526
23.060.70 | VLD 51/038-BSY+ | Na zamówienie | Liniowy napęd ryglujący współpracuje z siłownikami typu BSY+, 24 V DC, siła: 500 N / wysuw: 38 mm / 1 A | 1628.1526
23.066.10 | PI-VLD | Na zamówienie | VLD – profil kryjący do VLD | 169.3279
23.066.00 | RE-VLD | Na zamówienie | VLD – konsola do wewnątrz | 299.5801
24.AFD.KS | VLD-BS004-IM | Na zamówienie | VLD – aluminiowe systemy strukturalne | 416.8071
• Termin dostawy: Standardowy – produkt na magazynie D+H Polska we Wrocławiu.
Na zamówienie – produkt posiada indywidualny termin dostawy (do uzgodnienia z oddziałem handlowym D+H Polska) i nie podlega zwrotowi.
• ** Produkt wyceniany indywidualnie.
• Technologia BSY+: Najnowsza technologia oparta na mikroprocesorowej kontroli napędu.
Urządzenie jest kontrolowane pod względem aktualnej pozycji oraz obciążenia. Możliwość współpracy kilku napędów w jednej grupie.
Szerokie możliwości konfiguracji napędu pod potrzeby obiektu i użytkownika.
• Napędy w technologii PLP: Technologia oparta na prostym programowaniu liniowym poszczególnych napędów.
Możliwość zmian podstawowych parametrów napędu np.: wysuw, czas wysuwu.
• Funkcja HS (High Speed): Do wyjątkowo szybkiego otwarcia napędu w przypadku zagrożenia.
Prędkość wysuwu zębatki/łańcucha jest większa w stosunku do trybu wentylacji.
• Interfejs magistrali ACB (Advanced Communication Bus) z protokołem ModBus do podłączenia z kompatybilnymi centralami D+H lub bezpośredniej integracji np. z systemem sterowania budynkiem
• Dodatkowe opcje napędów (sygnalizacja położenia i stanu napędów, sygnalizacja „zamknięte”, „otwarte”, „wodoszczelność”)
oraz lakierowanie w dowolnym kolorze odwzorowującym każdą strukturę powierzchni na zapytanie.

## SYSTEMY PROTEC
INDEKS |  | SYMBOL | TERMIN DOSTAWY | OPIS | CENA
D+H PROTEC – centrala sygnalizacji pożarowej serii 6100
73.PC0.01 |  | 6100 Centrala | Standardowy | Centrala adresowalna 1-pętlowa ze zintegrowanym zasilaczem (wymaga akumulatorów 2 × 12 V DC / 3,3 Ah); 62-800-POL | 5170.9395
D+H PROTEC – centrala sygnalizacji pożarowej serii 6500
Centrale podstawowe
73.PC0.14 |  | 6501/O/O | Standardowy | Centrala adresowalna 1-pętlowa (wymaga zewnętrznego zasilacza; 6010-001-POL) | 6840.436
73.PC0.03 |  | 6501/O/C | Standardowy | Centrala adresowalna 1-pętlowa z wewnętrznym zasilaczem 3 A; 6010-301-POL | 8677.0908
73.PC0.16 |  | 6502/O/O | Standardowy | Centrala adresowalna 2-pętlowa (wymaga zewnętrznego zasilacza); 6020-001-POL | 8013.6472
73.PC0.13 |  | 6502/P/O | Standardowy | Centrala adresowalna 2-pętlowa z drukarką (wymaga zewnętrznego zasilacza); 6021-001-POL | 10207.3526
73.PC0.05 |  | 6502/O/C | Na zamówienie | Centrala adresowalna 2-pętlowa z wewnętrznym zasilaczem 3 A; 6020-301-POL | 9850.302
I0.PC0.04 |  | 6502/P/C | Na zamówienie | Centrala adresowalna 2-pętlowa z wewnętrznym zasilaczem 3 A i drukarką; 6021-301-POL | 11127.09
73.PC0.09 |  | 6504/O/O | Na zamówienie | Centrala adresowalna 4-pętlowa (wymaga zewnętrznego zasilacza); 6040-001-POL | 11482.0692
I0.PC0.08 |  | 6504/P/O | Standardowy | Centrala adresowalna 4-pętlowa z drukarką (wymaga zewnętrznego zasilacza); 6041-001-POL | 13675.7735
73.PC0.07 |  | 6504/O/C | Na zamówienie | Centrala adresowalna 4-pętlowa z wewnętrznym zasilaczem 3 A; 6040-301-POL | 13318.724
I0.PC0.06 |  | 6504/P/C | Na zamówienie | Centrala adresowalna 4-pętlowa z wewnętrznym zasilaczem 3 A i drukarką; 6041-301-POL | 14595.512
Centrale specjalne
73.PCD.02 |  | 6500/NET64/O/C | Na zamówienie | Centrala, panel obsługi z kartą sieciową z wewnętrznym zasilaczem 3 A; 6500-301 | 9337.6444
73.PCL.01 |  | 6502/NET64/LPN/O | Na zamówienie | Centrala adresowalna 2-pętlowa bez panelu obsługi z kartą sieciową (wymaga zewnętrznego zasilacza) 6520-000 | 8007.4459
73.PCL.02 |  | 6502/NET64/LPN/C | Na zamówienie | Centrala adresowalna 2-pętlowa bez panelu obsługi z kartą sieciową z wewnętrznym zasilaczem 3 A; 6520-300 | 9718.4055
D+H PROTEC - części zamienne do central serii 6500
73.PCA.01 |  | 6500/NET64KIT | Standardowy | Karta sieciowa dla central typu 6500 (maks. 64 centrale w sieci) | 1774.6569
73.PCA.02 |  | 6500/2LOOPCARD | Standardowy | Karta pętlowa dla central typu 6500 (2 pętle) | 3468.422
73.PCA.03 |  | 6500/LOOPUPGRADE | Standardowy | Kod do rozbudowy centrali typu 6500 (z 1-pętlowej do 2-pętlowej) | 1173.1649
73.PCA.06 |  | 6500/ZASILACZ 3A | Standardowy | Zasilacz 3A wewnętrzny do centrali 6500 | 2553.2013
73.PCA.08 |  | 6500/PłytaGłówna | Standardowy | Płyta główna centrali 6500; 40-FA474-00D | 5897.0376
73.PCA.10 |  | 6500/IOCARD | Standardowy | Karta we/wy dla central typu 6500; 40-FA471-00D | 3055.5118
73.PCA.11 |  | 6500/MASTER | Standardowy | 6500 - Kontroler Główny Centrali (MAS); 40-FA468-00F | 4907.6203
D+H PROTEC – wyświetlacz pętlowy LCD do central serii 6100, 6500
73.PCA.05 |  | 6000/LOOP/REPEATER | Standardowy | Zasilany z pętli adresowalny wyświetlacz pętlowy LCD dla central 6100, 6500, natynkowy | 5669.9656
D+H PROTEC – pakiet graficzny
73.P00.03 |  | HERCULES | Standardowy | Pakiet wizualizacji dla systemu Protec | 19570
D+H PROTEC – interfejsy do centrali sygnalizacji pożarowej serii 6500
73.PM0.15 |  | North Commander | Na zamówienie | Multiinterfejs - BACnet, Modbus (SP1377), Nowość | 38460.6862
73.PM0.16 |  | Interfejs - IP Multiway | Na zamówienie | Interfejs - IP Multiway (62-813-00), Nowość | 6351.1984
D+H PROTEC – seria czujek 6000PLUS dla systemów sygnalizacji pożarowej 6100, 6400, 6500
73.PD0.01 |  | 6000PLUS/BASE | Standardowy | Gniazdo do czujek serii 6000PLUS | 31.4085
73.PD0.02 |  | 6000PLUS/FFBASE | Standardowy | Gniazdo do czujek serii 6000PLUS do sufitów podwieszanych | 129.4615
73.PD0.03 |  | 6000PLUS/OP | Standardowy | Interaktywna adresowalna optyczna czujka dymu | 251.6878
73.PD0.04 |  | 6000PLUS/OP/I | Standardowy | Interaktywna adresowalna optyczna czujka dymu ze zintegrowanym izolatorem zwarć | 334.0242
73.PD0.05 |  | 6000PLUS/OP/S | Standardowy | Interaktywna adresowalna czujka dymu z sygnalizatorem akustycznym oraz ze zintegrowanym z izolatorem zwarć | 555.923
73.PD0.06 |  | 6000PLUS/HT | Standardowy | Interaktywna adresowalna czujka ciepła | 251.6878
73.PD0.07 |  | 6000PLUS/OPHT | Standardowy | Interaktywna adresowalna czujka optyczno-termiczna | 270.3461
73.PD0.08 |  | 6000PLUS/OPHT/I | Standardowy | Interaktywna adresowalna czujka optyczno-termiczna ze zintegrowanym izolatorem zwarć | 346.5725
73.PD0.09 |  | 6000PLUS/OPHT/S | Standardowy | Interaktywna adresowalna czujka optyczno-termiczna z sygnalizatorem akustycznym oraz ze zintegrowanym izolatorem zwarć | 581.3076
73.PD0.10 |  | 6000PLUS/OPHT/TS | Standardowy | Interaktywna adresowalna czujka optyczno-termiczna z sygnalizatorem głosowym oraz ze zintegrowanym izolatorem zwarć | 741.9477
73.PD0.11 |  | 6000PLUS/OPHTCO | Standardowy | Interaktywna adresowalna czujka optyczno-termiczna CO ze zintegrowanym izolatorem zwarć | 633.8841
73.P00.02 |  | LTU 200 | Na zamówienie | Tester pętli serii 6000 (62-785-00) | 4052.0892
73.I00.01 |  | OR-WZ | Standardowy | Wskaźnik zadziałania | **
73.4C0.13 |  | BAR3000-1 | Standardowy | Podstawa do gniazda czujki IP65 | **
D+H PROTEC – czujki konwencjonalne
73.PK0.02 |  | 3000PLUS/BASE/X | Standardowy | Gniazdo do czujek serii 3000PLUS | 30 zł*
73.PK0.05 |  | 3000PLUS/OPHT | Standardowy | Konwencjonalna czujka optyczno-termiczna | 207 zł*
73.PK0.06 |  | 3000PLUS/OP | Standardowy | Optyczna, konwencjonalna czujka dymu z gniazdem | 155 zł*
D+H PROTEC – czujki zasysające serii ProPoint Plus
73.PPP.01 |  | ProPoint PLUS-1 OP | Standardowy | ProPoint PLUS 1-rurkowy OP (wymaga dodatkowego zasilacza), 61-986-106-OP4S | 7984
73.PPP.02 |  | ProPoint PLUS-2 OP | Standardowy | ProPoint PLUS 2-rurkowy OP (wymaga dodatkowego zasilacza), 61-986-103-OP4S | 10698.8668
73.PPP.03 |  | ProPoint PLUS-3 OP | Standardowy | ProPoint PLUS 3-rurkowy OP (wymaga dodatkowego zasilacza), 61-986-105-OP4S | 13395.3493
73.PPP.04 |  | ProPoint PLUS-4 OP | Standardowy | ProPoint PLUS 4-rurkowy OP (wymaga dodatkowego zasilacza), 61-986-104-OP4S | 16111.2828
73.PPP.05 |  | Moduł SCD PPP OP | Standardowy | Moduł (komora detekcyjna) SCD do Pro Point PLUS OP, 51-451-00 | 3050.6833
73.PPP.06 |  | Moduł SCD PPP OP/CO | Standardowy | Moduł (komora detekcyjna) SCD do ProPoint PLUS OP/CO, SF-51-433-00C | 2924.7495
D+H PROTEC – czujki zasysające serii Cirrus Hybrid
73.PHB.01 |  | Cirrus Hybrid 1/1 | Na zamówienie | Cirrus Hybrid 1-rurkowy, 1 strefa (61-986-H1), (wymaga dodatkowego zasilacza) | 24287.5737
73.PHB.02 |  | Cirrus Hybrid 2/1 | Na zamówienie | Cirrus Hybrid 2-rurkowy, 1 strefa (61-986-H2), (wymaga dodatkowego zasilacza) | 26889.1204
73.PHB.03 |  | Cirrus Hybrid 3/1 | Na zamówienie | Cirrus Hybrid 3-rurkowy, 1 strefa (61-986-H3), (wymaga dodatkowego zasilacza) | 29604.3807
73.PHB.04 |  | Cirrus Hybrid 4/1 | Na zamówienie | Cirrus Hybrid 4-rurkowy, 1 strefa (61-986-H4), (wymaga dodatkowego zasilacza) | 32515.1731
73.PHB.05 |  | Cirrus Hybrid 2/2 | Na zamówienie | Cirrus Hybrid 2-rurkowy, 2 strefy (61-986-H26), (wymaga dodatkowego zasilacza) | 31641.5193
73.PHB.06 |  | Cirrus Hybrid 3/3 | Na zamówienie | Cirrus Hybrid 3-rurkowy, 3 strefy (61-986-H3S), (wymaga dodatkowego zasilacza) | 34614.504
73.PHB.07 |  | Cirrus Hybrid 4/4 | Na zamówienie | Cirrus Hybrid 4-rurkowy, 4 strefy (61-986-H4S), (wymaga dodatkowego zasilacza) | 38212.949
73.PHB.08 |  | Moduł SCD Hybrid | Standardowy | Moduł (komora detekcyjna) SCD do Cirrus Hybrid OP, SF-51-432-00C | 3487.6812
D+H PROTEC – czujki zasysające serii Cirrus CCD
73.PCC.D1 |  | Cirrus CCD 1/1 | Na zamówienie | Cirrus CCD 1-rurkowy, 1 strefa (wymaga dodatkowego zasilacza), 61-986-C1, Nowość | 22079.6815
73.PCC.D2 |  | Cirrus CCD 2/2 | Na zamówienie | Cirrus CCD 2-rurkowy, 2 strefy (wymaga dodatkowego zasilacza), 61-986-C2S, Nowość | 28027.8944
73.PCC.D3 |  | Cirrus CCD 3/3 | Na zamówienie | Cirrus CCD 3-rurkowy, 3 strefy (wymaga dodatkowego zasilacza), 61-986-C3S, Nowość | 30768.1312
73.PCC.D4 |  | Cirrus CCD 4/4 | Na zamówienie | Cirrus CCD 4-rurkowy, 4 strefy (wymaga dodatkowego zasilacza), 61-986-C4S, Nowość | 33333.066
D+H PROTEC – czujki zasysające – rurki i akcesoria
73.PZ0.01 |  | Cirrus-rura ABS 3 m | Standardowy | Cirrus Pro – rura ABS długości 3 m, Ø 25 mm, 37-550-68 | 82.4
73.PZ0.02 |  | Cirrus-kolanko 90° | Standardowy | Cirrus Pro – łącznik – duże kolanko kąt 90°, 37-552-70 | 40.17
73.PZ0.03 |  | Cirrus-kolanko 45° | Standardowy | Cirrus Pro – łącznik – kolanko kąt 45°, 37-555-73 | 17.51
73.PZ0.04 |  | Cirrus-trójnik | Standardowy | Cirrus Pro – łącznik – trójnik, 37-554-72 | 37.08
73.PZ0.05 |  | Cirrus-zaślepka | Standardowy | Cirrus Pro – łącznik – zaślepka, 37-553-71 | 9.27
73.PZ0.06 |  | Cirrus-gniazdo | Standardowy | Cirrus Pro – łącznik – gniazdo, 37-559-77 | 51.5
73.PZ0.07 |  | Cirrus-uchwyt montaż. | Standardowy | Cirrus Pro – uchwyt montażowy, 37-558-76 | 8.24
73.PZ0.08 |  | Cirrus-łącznik przel. | Standardowy | Cirrus Pro – łącznik przelotowy, 37-551-69 | 8.24
73.PZ0.09 |  | Cirrus-zawór zwrotny | Standardowy | Cirrus Pro – zawór zwrotny | 717.91
73.PZ0.10 |  | Cirrus-klej 250 ml | Standardowy | Cirrus Pro – klej montażowy 250 ml, 37-556-74 | 120.51
73.PZ0.11 |  | Cirrus-naklejki | Standardowy | Cirrus Pro – naklejki z otworami ssącymi (rolka 100 szt.), 23-039-37 | 103
73.PZ0.12 |  | Cirrus-filtr rurkowy | Standardowy | Cirrus Pro – filtr rurkowy 25 mm, 61-986-F01 | 428.274
73.PZ0.13 |  | Cirrus-wkład do filtra | Standardowy | Cirrus Pro – zamienny 3-stopniowy wkład do filtra rurkowego, 45-028-08 | 82.709
73.PZ0.14 |  | Cirrus-filtr HD | Standardowy | Cirrus Pro – filtr HD przeciw pyłowi i wilgoci, 45-023-04 | **
73.PZ0.15 |  | Cirrus-kapilara stoż. | Standardowy | Cirrus Pro – kapilara 2-metrowa ze stożkowym punktem próbkującym, 37-560-70 | 205.5656
73.PZ0.16 |  | Cirrus-kapilara płas. | Standardowy | Cirrus Pro – kapilara 2-metrowa z płaskim punktem próbkującym, 37-561-71 | 205.5656
73.PZ0.17 |  | Cirrus-kapilara dysk. | Standardowy | Cirrus Pro – kapilara 2-metrowa z dyskretnym punktem próbkującym, 37-562-72 | 153.9973
73.PZ0.18 |  | Cirrus-trójnik T kap. | Standardowy | Cirrus Pro – trójnik typu T z redukcją do 10 mm kapilary, 37-563-73 | 129.6018
73.PZ0.19 |  | Cirrus-rurka kapilar C | Standardowy | Cirrus Pro – rurka kapilary 10 mm, czerwona (1 m), 37-564-74 | 48.41
73.PZ0.20 |  | Cirrus-rurka kapilar B | Standardowy | Cirrus Pro – rurka kapilary 10 mm, biała (1 m), 37-564-74W | 48.41
73.PZ0.21 |  | Cirrus-stożkowy pkt. | Standardowy | Cirrus Pro – stożkowy punkt próbkujący do kapilary, 37-566-76 | 100.0982
73.PZ0.22 |  | Cirrus-płaski pkt. | Standardowy | Cirrus Pro – płaski punkt próbkujący do kapilary, 37-567-77 | 100.0982
73.PZ0.23 |  | Cirrus-dyskretny pkt. | Standardowy | Cirrus Pro – dyskretny punkt próbkujący do kapilary, 37-568-78 | 52.53
73.PZ0.24 |  | Cirrus-zaślepka z test. | Standardowy | Cirrus Pro – zaślepka rury 25 mm z punktem testowym, 37-585-15 | 108.15
73.PZ0.25 |  | Cirrus-kapilara testowa | Standardowy | Cirrus Pro – kapilara 2-metrowa z czerwonym, płaskim punktem testowym, 37-571-01 | 291.49
73.PZ0.26 |  | Cirrus-punkt testowy | Standardowy | Cirrus Pro – płaski, czerwony punkt testowy do kapilary, 37-599-29 | 104.03
73.PZ0.27 |  | Cirrus-elastyczna pętla | Standardowy | Cirrus Pro – 100 cm elastyczna pętla dla rur 25 mm, 37-583-13 | 391.4
73.PZ0.28 |  | Cirrus-elastyczny zakręt | Standardowy | Cirrus Pro – 30 cm elastyczny zakręt dla rur 25 mm, 37-582-12 | 230.72
73.PZ0.29 |  | Cirrus-pułapka | Standardowy | Cirrus Pro – pułapka przeciwwilgociowa, 37-584-14-BIS | 945.54
73.PZ0.31 |  | Cirrus-nożyce | Standardowy | Cirrus Pro – nożyce do cięcia rur w systemach zasysania, 37-590-20 | 524.27
73.PZ0.32 |  | Serwis SCD | Standardowy | Zestaw serwisowy do czyszczenia komór SCD (dla 12 komór) | 612.9444
73.PZ0.33 |  | Filtr siatkowy SCD | Standardowy | Filtr siatkowy do komór detekcyjnych SCD | 31.9825
I0.PZ0.34 |  | Zestaw rur do LSC 20 | Standardowy | Zestaw rur z osprzętem do szybu o długości 20 m | 2432
I0.PZ0.35 |  | Zestaw rur do LSC 25 | Standardowy | Zestaw rur z osprzętem do szybu o długości 25 m | 2652
I0.PZ0.36 |  | Zestaw rur do LSC 40 | Standardowy | Zestaw rur z osprzętem do szybu o długości 40 m | 3342
73.PZ0.37 |  | Zawór serwisowy | Standardowy | Zawór serwisowy ze złączem do podpięcia kompresora - 37-612-73 | **
D+H PROTEC – czujki liniowe adresowalne
73.PL0.01 |  | FIREBEAM XTRA | Standardowy | Czujka liniowa o zasięg 7~70m, wymaga modułu 6000/BEAM/IF, (64-460-70-X) | 5026.4244
73.PL0.02 |  | 6000/BEAM/IF | Standardowy | Adresowalny moduł czujek liniowych, zasilany z pętli | 671.235
73.PL0.03 |  | Lustro 70–140 | Standardowy | Lustra do czujki liniowej zwiększające zasięg do 70~140 m, (64-461-71-X) | 702.0033
73.PL0.04 |  | Lustro 140–160 | Standardowy | Lustra do czujki liniowej zwiększające zasięg do 140~160 m, (64-462-72-X) | 2191.5416
D+H PROTEC – adaptery czujek kanałowych
73.P00.04 |  | 6000PLUS/UG4DP | Na zamówienie | Obudowa adresowlanej czujki kanałowej (wymaga czujki) | 1735.2968
73.P00.05 |  | 3000/UG4DP | Na zamówienie | Obudowa konwencjonalnej czujki kanałowej (wymaga czujki) | 2035.6933
73.P00.06 |  | Obudowa-rurka 0,6 m | Na zamówienie | 0,6 m – pojedyncza rurka do obudowy kanałowej 6000PLUS/UG4DP i 3000/UG4DP, (63-040-06) | 346.5503
73.P00.07 |  | Obudowa-rurka 1,0 m | Na zamówienie | 1,0 m – pojedyncza rurka do obudowy kanałowej 6000PLUS/UG4DP i 3000/UG4DP, (63-040-10) | 661.7217
D+H PROTEC – sygnalizatory adresowalne
73.PS0.01 |  | 6000/SSR2 | Standardowy | Adresowalny sygnalizator akustyczny 100 dB, 5 mA, zasilany z pętli, płytka puszka, czerwony, 3 tony ustawiane na centrali pożarowej, IP 65 | 484.3869
73.PS0.02 |  | Deep base | Standardowy | Głęboka puszka do sygnalizatora 6000/SSR2 (opcja), (29-982-75) | 31.4149
D+H PROTEC – ręczne ostrzegacze pożarowe ROP
73.PR0.01 |  | 6000/MCP | Standardowy | Adresowalny wewnętrzny ręczny ostrzegacz pożarowy z izolatorem zwarć | 353.6384
73.PR0.02 |  | MCP BOX | Standardowy | Puszka ROP do montażu natynkowego (63-120-57) | 24.1676
73.PR0.03 |  | 6000/MCP/WP | Standardowy | Adresowalny zewnętrzny ręczny ostrzegacz pożarowy z izolatorem zwarć | 1290.8755
73.PR0.04 |  | 6000/MCP COVER | Standardowy | Mocowana na zawiasach przezroczysta osłona do MCP (63-127-56) | 44.4231
73.PR0.05 |  | 6000/ELEMENT | Standardowy | Plastikowy element wymienny (szybka) do ręcznego ostrzegacza pożarowego MCP (29-799-97) | 12.4615
D+H PROTEC – moduły serii 6000
73.PM0.01 |  | 6000/MIP | Standardowy | Adresowalny moduł 1 wejście monitorowane, zasilany z pętli, montowany na szynę | 324.5011
73.PM0.02 |  | 6000/CCO | Standardowy | Adresowalny moduł 1 wyjściowy 24 V DC, 1 A zasilany z pętli, montowany na szynę | 346.0551
73.PM0.03 |  | 6000/MICCO | Standardowy | Adresowalny moduł 1 wejście / 1 wyjście 230 V AC, 5 A zasilany z pętli | 487.154
73.PM0.04 |  | 6000/APZA | Standardowy | Adresowalny moduł linii bocznej, konwencjonalnej i linii sygnalizatorów konwencjonalnych (wymaga zasilacza) | 927
73.PM0.05 |  | 6000/LPZA | Standardowy | Adresowalny moduł linii bocznej, konwencjonalnej i linii sygnalizatorów konwencjonalnych (zasilany z pętli) | 1037.4842
73.PM0.06 |  | 6000/2IO | Standardowy | Adresowalny moduł 2 wejścia / 2 wyjścia, w tym jedno 230 V AC, 5 A zasilany z pętli | 744.4178
73.PM0.07 |  | 6000/4IO | Standardowy | Adresowalny moduł 2 wejścia / 2 wyjścia, w tym jedno 230 V AC, 5 A oraz 2 linie boczne, konwencjonalne i 2 linie sygnalizatorów konwencjonalnych (wymaga zasilacza) | 1368.9996
73.PM0.08 |  | 6000/2APZA | Standardowy | Adresowalny moduł 2 linie boczne, konwencjonalne i 2 linie sygnalizatorów konwencjonalnych (wymaga zasilacza) | 1251.4614
73.PM0.09 |  | 6000/2LPZA | Standardowy | Adresowalny moduł 2 linie boczne, konwencjonalne i 2 linie sygnalizatorów konwencjonalnych (zasilany z pętli) | 1456.4331
73.PM0.10 |  | EOL 6000 | Standardowy | Moduł przekaźników do UTA dla centrali 6100 i 6500, 40-FA490-00B, EN54 PT13 | 339.8433
73.PM0.11 |  | 6000/16ZI | Standardowy | Adresowalny moduł 16 linii bocznych, konwencjonalnych – wymaga dodatkowego zasilania | 3514.6645
73.PM0.12 |  | 6000/16ZAI | Standardowy | Adresowalny moduł 16 linii bocznych, konwencjonalnych i sygnalizatorów – wymaga dodatkowego zasilania (w komplecie z modułem 6000/16ZI) | 4176.0697
73.PM0.13 |  | 6000/16ZOI | Standardowy | Adresowalny moduł 16 wyjściowy, styki NO normalnie otwarty – wymaga dodatkowego zasilania (w komplecie z modułem 6000/16ZI) | 3808.9801
73.PM0.14 |  | 6000/16ZCI | Standardowy | Adresowalny moduł 16 wyjściowy, styki NC normalnie zamknięty – wymaga dodatkowego zasilania (w komplecie z modułem 6000/16ZI) | 3862.2687
73.OB0.01 |  | Obudowa typ 1 UK 2G | Standardowy | Obudowa typ 1, natynkowa do modułów MICCO, BEAM/IF, APZA, LPZA 32 mm, biała | **
I0.OB0.02 |  | Obudowa typ 2 | Standardowy | Pojedyncza obudowa dla modułów 6000/MIP, 6000/CCO (na szynie omega 35 × 50 mm) | **
I0.OB0.03 |  | Obudowa typ 3 | Standardowy | Podwójna obudowa dla modułów 6000/MIP, 6000/CCO (na szynie omega 35 × 100 mm) | **
I0.OB0.04 |  | Obudowa typ 5 | Standardowy | Pojedyncza obudowa dla modułów 6000/2IO, 6000/4IO, 6000/2LPZA, 6000/2APZA (na szynie omega 35 × 150 mm) | **
D+H PROTEC - radiowy system sygnalizacji pożarowej
73.PBP.01 |  | 3000/WLS/EXP | Na zamówienie | Bezprzewodowy, konwencjonalny ekspander Protec (wymaga zasilania 24V) | 2167.8373
73.PBP.02 |  | 6000/WLS/BOP | Na zamówienie | Bezprzewodowy 1 wyjściowy moduł z obudową i bateriami | 2384.5973
73.PBP.03 |  | 6000/WLS/EXP | Na zamówienie | Bezprzewodowy ekspander Protec (wymaga zasilania 24V) | 1901.0225
73.PBP.04 |  | 6000/WLS/HLI | Na zamówienie | Bezprzewodowy translator Protec (zasilany z pętli) | 4069.8643
73.PBP.05 |  | 6000/WLS/HT | Na zamówienie | Bezprzewodowa czujka termiczna z bateriami i gniazdem | 1276.8641
73.PBP.07 |  | 6000/WLS/MIP | Na zamówienie | Bezprzewodowy 1 wejściowy moduł z bateriami | 1212.9782
73.PBP.08 |  | 6000/WLS/OP | Na zamówienie | Bezprzewodowa czujka optyczna z bateriami i gniazdem | 1396.9534
73.PBP.09 |  | 6000/WLS/OPHT | Na zamówienie | Bezprzewodowa czujka optyczno-termiczna z bateriami i gniazdem | 1538.6123
• Termin dostawy: Standardowy – produkt na magazynie D+H Polska we Wrocławiu.
Na zamówienie – produkt posiada indywidualny termin dostawy (do uzgodnienia z oddziałem handlowym D+H Polska) i nie podlega zwrotowi.
• * Produkt objęty innym poziomem rabatowania.
• ** Produkt wyceniany indywidualnie.
UWAGA: pozostałe produkty i podzespoły oraz szczegółowe informacje dotyczące systemu sygnalizacji pożarowej Protec
znajdują się w katalogu produktów i są dostępne na zapytanie.

## SYSTEMY ZAMKNIĘĆ PPOŻ.
INDEKS | SYMBOL | TERMIN DOSTAWY | OPIS | CENA
Sterowanie i akcesoria
31.101.20 | BAZ 04-N-UT | Standardowy | Centrala zamknięć przeciwpożarowych, 24 V DC / 0,4 A | 1810.5057
70.200.04 | Akku Typ 1 | Standardowy | Akumulator 12 V/1,3 Ah | 58
73.H01.04 | UT 4U-PL | Standardowy | Przycisk przerywający dla BAZ | 118.3022
73.H01.02 | AP-LT-PL | Standardowy | Obudowa natynkowa, do przycisków LT 43/ SLT/ UT | 36.0712
73.PK0.06 | 3000PLUS/OP | Standardowy | Optyczna, konwencjonalna czujka dymu z gniazdem | 154.5
73.PK0.02 | 3000PLUS/BASE/X | Standardowy | Gniazdo do czujki dymy, 3000PLUS/OP | 29.87
73.I00.64 | OSD 23 | Standardowy | Optyczna, konwencjonalna czujka dymu z gniazdem | 194.8308
Chwytaki elektromagnetyczne i wsporniki
73.K00.01 | GTR 048000 A06 | Standardowy | Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24 V DC, siła: 400 N / 67 mA | 227.5043
73.K00.02 | GTR 048000 A07/GR | Standardowy | Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24 V DC, siła: 400 N / 67 mA w kolorze szarym | 170.6282
73.K00.03 | GTR 048000 A07/WH | Standardowy | Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24 V DC, siła: 400 N / 67 mA w kolorze białym | 193.6207
73.K00.04 | GTR 048000 A07/BL | Standardowy | Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24 V DC, siła: 400 N / 67 mA w kolorze czarnym | 193.6207
73.K00.05 | GTR 048000 A10 | Standardowy | Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy (łamany), 24 V DC, siła: 400 N / 67 mA | 289.2209
73.K00.06 | GTR 063000 A10 | Standardowy | Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy (łamany), 24 V DC, siła: 850 N / 75 mA | 415.0743
73.K00.07 | GTR 048000 A12006 | Standardowy | Wspornik podłogowy dla GTR 048000 A07 | 123.4332
73.K00.08 | GTR 048000 A01 | Standardowy | Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24 V DC, siła: 400 N / 66 mA | 197.59
• Termin dostawy: Standardowy – produkt na magazynie D+H Polska we Wrocławiu.

## NATURALNA WENTYLACJA
INDEKS |  | SYMBOL | TERMIN DOSTAWY | OPIS | CENA
Zasilacze sieciowe
30.242.10 |  | PS-VE1 | Na zamówienie | Zasilacz sieciowy do sterowania napędami 24 V DC (również z funkcją BSY+) | 690.3367
30.242.20 |  | PS-VE4 | Na zamówienie | Zasilacz sieciowy do sterowania napędami 24 V DC | 1159.2446
20.032.40 |  | SNT 1-U | Na zamówienie | Zasilacz sieciowy do BDT 010-RC, BDT-Advanced / 1 A | 612.1854
20.031.60 |  | SNT 2 | Na zamówienie | Zasilacz sieciowy do napędów 24 V DC / 2 A | 1133.1942
30.241.40 |  | VCM 05U | Na zamówienie | Centrala przewietrzania do napędów 24 V DC / 0.5 A / 1 grupa | 560.0845
30.241.61 |  | PS-VFM1 | Na zamówienie | Zasilacz sieciowy 24 V/1 A | 495.2185
Centrale przewietrzania
30.242.00 |  | GVL 8301-K V2 | Na zamówienie | Centrala przewietrzania do napędów 24 V DC / 1 grupa / 1 A | 833.6141
30.241.90 |  | GVL 8401-K-RC V2 | Na zamówienie | Radiowa centrala przewietrzania do napędów 24 V DC / 2 grupy / 1 A | 1497.9004
30.202.10 |  | GVL 8304-K | Na zamówienie | Centrala przewietrzania do napędów 24 V DC / 1 grupa / 4 A | 1276.4716
30.202.60 |  | ZP-GVL 8408-M | Na zamówienie | Płyta do centrali przewietrzania do napędów 24 V DC / 5 grup / 8 A | 3178.1538
63.600.81 |  | GEH-KST | Na zamówienie | Obudowa z tworzywa sztucznego do central typu K/M | 329.025
Centrale pogodowe
30.203.00 |  | WRZ | Na zamówienie | Centrala pogodowa do napędów 230 V AC / maks. 20 grup | 1693.2787
30.500.30 |  | TRL 8 | Na zamówienie | Moduł rozszerzający dla napędów 230 V AC | 390.7566
Przyciski przewietrzania
73.H01.01 |  | LT 43-U-PL | Standardowy | Podtynkowy przycisk przewietrzania 24 V DC i 230 V AC | 122.3799
73.H01.05 |  | LT 43-U-SD-PL | Standardowy | Podtynkowy przycisk przewietrzania z sygnalizacją diodową | 136.7775
73.H01.07 |  | LT 43-U-K-PL | Standardowy | Podtynkowy przycisk przewietrzania krzyżowy | 64.7894
73.H01.06 |  | LT 43-U-W-PL | Standardowy | Podtynkowy przycisk automatyki pogodowej na klucz | 575.9054
63.701.31 |  | LT 84-U-W | Na zamówienie | Przycisk przewietrzania do wyłączania automatyki pogodowej 24 V DC | 201.5669
73.H01.03 |  | SLT 42-U-PL | Standardowy | Podtynkowy przycisk przewietrzania z zamkiem i sygnalizatorem LED 230 V AC / 24 V DC | 460.7243
73.H01.02 |  | AP-LT-PL | Standardowy | Obudowa natynkowa, do przycisków LT/ LF/ RF/ UT | 35.9941
Systemy zdalnego sterowania radiowego
30.211.25 |  | RCR 11-2 | Na zamówienie | Dwukanałowy pilot bezprzewodowego sterowania napędami lub modułami D+H | 494.9584
30.211.50 |  | RCR 11-4 | Na zamówienie | Czterokanałowy pilot bezprzewodowego sterowania napędami lub modułami D+H | 534.034
30.212.00 |  | RCT 003-11-U | Na zamówienie | Moduł nadajnika zdalnego sterowania | 481.9332
30.554.60 |  | RCM 024-11-U | Na zamówienie | Moduł odbiornika zdalnego sterowania na 24 V DC | 481.9332
30.554.50 |  | RCM 0230-11-U | Na zamówienie | Moduł odbiornika zdalnego sterowania na 230 V AC | 507.9836
Systemy sterowania automatycznego
30.902.20 |  | RTR 231 | Na zamówienie | Natynkowy regulator temperatury pomieszczenia | 391.181
Czujki pogodowe
30.300.90 |  | VRS 10 | Standardowy | Kompaktowa czujka deszczu na 24 V DC | 703.3619
30.302.20 |  | REM 801-RC | Na zamówienie | Radiowa czujka deszczu (zasilanie: 24 V DC lub za pomocą baterii) | 1575.425
70.602.17 |  | WRS-S | Standardowy | Czujka pogodowa wiatru / deszczu na 24 V DC | 1693.3
70.602.19 |  | RS-S | Na zamówienie | Czujka deszczu 24 V DC | 1302.775
• Termin dostawy: Standardowy – produkt na magazynie D+H Polska we Wrocławiu.
Na zamówienie – produkt posiada indywidualny termin dostawy (do uzgodnienia z oddziałem handlowym D+H Polska) i nie podlega zwrotowi.
UWAGI dotyczące akcesoriów, systemów oddymiania, sygnalizacji pożarowej, systemów napędów, systemów zamknięć przeciwpożarowych
oraz systemów naturalnej wentylacji.
1. Wszystkie ceny netto loco magazyn Wrocław.
2. Odbiór własny z magazynu we Wrocławiu lub transport – wysyłka kurierem na koszt zamawiającego.
3. Produkty na zamówienie nie podlegają zwrotowi.
4. Pozostałe produkty z oferty na zapytanie.
5. Obowiązują „Ogólne warunki sprzedaży, dostawy i montażu D+H Polska”.

## AKCESORIA
INDEKS |  | SYMBOL | TERMIN DOSTAWY | OPIS | CENA
Puszki instalacyjne
73.PUP.01 |  | AWOZ-125S | Standardowy | Puszka instalacyjna z bezpiecznikiem 0.375A, Nowość | **
73.PUP.02 |  | AWOP-625PP | Standardowy | Puszka instalacyjna przelotowa 6×2,5mm2, Nowość | **
73.PUP.03 |  | AWOP-325PR | Standardowy | Puszka instalacyjna rozgałęźna 3×2,5mm2, Nowość | **
73.PUP.04 |  | AWOZ-125P | Standardowy | Puszka instalacyjna z bezpiecznikiem 0.375A, Nowość | **
73.PUP.05 |  | AWOP-360PR | Na zamówienie | Puszka instalacyjna rozgałęźna 3×6mm2, Nowość | **
Sygnalizatory
73.4S0.01 |  | ROLP Base-LX-W/RF/R1+ROLP/SV/R1 VDS TON8 | Standardowy | Konwencjonalny sygnalizator optyczno-akustyczny, IP 65, Nowość | **
73.4S0.02 |  | ROLP/SV/R/D | Standardowy | Konwencjonalny sygnalizator akustyczny, czerwony, głęboka podstawa, IP 65, Nowość | **
73.4S0.03 |  | ROLP/SV/R/S | Standardowy | Konwencjonalny sygnalizator akustyczny, czerwony, IP 54, Nowość | **
73.4S0.04 |  | SY Base-LX-W/RF/R1/WP+SYHO/R1 VDS TONE 8 | Standardowy | Sygnalizator Optyczno-Akustyczny Symphoni LX 7,5m IP66 ścienny, wysoka moc, 8500080FULL-0253X, Nowość | **
Akumulatory
70.200.04 |  | Akku Typ 1 | Standardowy | Akumulator 12 V/1,3 Ah | 58
70.200.01 |  | Akku Typ 2 | Standardowy | Akumulator 12 V/2,2 – 2,6 Ah (2 szt. do centrali 4 A) | 89.61
70.200.02 |  | Akku Typ 3 | Standardowy | Akumulator 12 V/7,2 – 7,5 Ah (2 szt. do centrali 8 A, do RZN 4308-E) | 120.48
70.200.12 |  | Akku Typ 3 A | Standardowy | Akumulator 12 V/3,2 – 3,4 Ah (2 szt. do centrali 8 A, do RZN 4408-K/M) | 95.79
70.200.00 |  | Akku Typ 4 | Standardowy | Akumulator 12 V/12 Ah (2 szt. do centrali 16 A) | 264.71
70.200.05 |  | Akku Typ 5 | Standardowy | Akumulator 12 V/17 – 18 Ah (2 szt. do centrali 32 A) | 286
70.200.03 |  | Akku Typ 6 | Standardowy | Akumulator 12 V/24 – 28 Ah (2 szt. do centrali 64 A) | 433
70.200.06 |  | Akku Typ 7 | Standardowy | Akumulator 12 V/36 – 40 Ah | 669
Produkty inne
73.ZM0.11 |  | ZSP135-DR-3A-1 | Na zamówienie | Zasilacz systemów p.poż (wymaga akumulatorów 2x18Ah) | **
73.ZM0.12 |  | ZSP135-DR-3A-2 | Na zamówienie | Zasilacz systemów p.poż (wymaga akumulatorów 2x28Ah) | **
73.ZM0.13 |  | ZSP135-DR-5A-1 | Na zamówienie | Zasilacz systemów p.poż (wymaga akumulatorów 2x18Ah) | **
73.ZM0.14 |  | ZSP135-DR-5A-2 | Na zamówienie | Zasilacz systemów p.poż (wymaga akumulatorów 2x28Ah) | **
73.ZM0.15 |  | ZSP135-DR-5A-3 | Na zamówienie | Zasilacz systemów p.poż (wymaga akumulatorów 2x40Ah) | **
73.ZM0.16 |  | ZSP135-DR-7A-1 | Na zamówienie | Zasilacz systemów p.poż (wymaga akumulatorów 2x18Ah) | **
73.ZM0.17 |  | ZSP135-DR-7A-2 | Na zamówienie | Zasilacz systemów p.poż (wymaga akumulatorów 2x28Ah) | **
73.ZM0.18 |  | ZSP135-DR-7A-3 | Na zamówienie | Zasilacz systemów p.poż (wymaga akumulatorów 2x40Ah) | **
73.ZK0.24 |  | KBZB-40-1,2A/7Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. | **
73.ZK0.25 |  | KBZB-40-1,8A/7Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. | **
73.ZK0.26 |  | KBZB-40-2,7A/7Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. | **
73.ZK0.27 |  | KBZB-40-3,7A/7Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. | **
73.ZK0.28 |  | KBZB-40-5,5A/7Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. | **
73.ZK0.29 |  | KBZB-40-1,8A/12Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. | **
73.ZK0.30 |  | KBZB-40-2,7A/12Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. | **
73.ZK0.31 |  | KBZB-40-3,7A/12Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. | **
73.ZK0.32 |  | KBZB-40-5,5A/12Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. | **
73.ZK0.33 |  | KBZB-40-1,8A/18Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. | **
73.ZK0.34 |  | KBZB-40-2,7A/18Ah | Standardowy | Zasilacz ppoż. | **
73.ZK0.35 |  | KBZB-40-3,7A/18Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. | **
73.ZK0.36 |  | KBZB-40-5,5A/18Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. | **
73.ZK0.47 |  | KBZB-40-11,5A/18AH | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. | **
73.ZK0.38 |  | KBZB-40-2,7A/26Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. | **
73.ZK0.39 |  | KBZB-40-3,7A/26Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. | **
73.ZK0.40 |  | KBZB-40-5,5A/26Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. | **
73.ZK0.48 |  | KBZB-40-11,5A/26Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. | **
73.ZK0.42 |  | KBZB-40-3,7A/40Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. | **
73.ZK0.43 |  | KBZB-40-5,5A/40Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. | **
73.ZK0.49 |  | KBZB-40-11,5A/40Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. | **
73.ZK0.45 |  | KBZB-40-5,5A/65Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. | **
73.ZK0.46 |  | KBZB-40-11,5A/65Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. | **
• ** Produkt wyceniany indywidualnie.
• Termin dostawy: Standardowy – produkt na magazynie D+H Polska we Wrocławiu.
Na zamówienie – produkt posiada indywidualny termin dostawy (do uzgodnienia z oddziałem handlowym D+H Polska) i nie podlega zwrotowi.

## KLAPY JEDNOSKRZYDŁOWE
Klapy oddymiające jednoskrzydłowe FIRE
L.p. | Wymiary nominalne otworu w [cm] | Powierzchnia geometryczna klapy [m2] | Waga klapy [kg] | Dedykowany napęd; pobór prądu [A] | Powierzchnia czynna klapy [m2] | Cena klapy | Powierzchnia czynna klapy z owiewkami w [m2] | Powierzchnia czynna klapy z owiewkami i dyszą [m2] | Cena transportu klapy
1 | 100 x 100 | 1 | 51 | ZA 155/800-HS; 3,2 A | 0.47 | ** | 0.77 | 0.82 | *
2 | 100 x 110 | 1.1 | 53 |  | 0.51 | ** | 0.85 | 0.9 | *
3 | 100 x 120 | 1.2 | 56 |  | 0.55 | ** | 0.91 | 0.98 | *
4 | 100 x 130 | 1.3 | 58 |  | 0.59 | ** | 0.98 | 1.07 | *
5 | 100 x 140 | 1.4 | 61 |  | 0.63 | ** | 1.05 | 1.16 | *
6 | 100 x 150 | 1.5 | 63 |  | 0.66 | ** | 1.13 | 1.25 | *
7 | 100 x 160 | 1.6 | 66 |  | 0.69 | ** | 1.18 | 1.33 | *
8 | 100 x 170 | 1.7 | 68 |  | 0.73 | ** | 1.26 | 1.41 | *
9 | 100 x 180 | 1.8 | 73 |  | 0.76 | ** | 1.33 | 1.49 | *
10 | 100 x 190 | 1.9 | 74 |  | 0.78 | ** | 1.41 | 1.58 | *
11 | 100 x 200 | 2 | 76 | DXD 300/800-BSY+HS; 6,4 A ZA 155/800-HS; 3,2 A | 0.82 | ** | 1.46 | 1.66 | *
12 | 100 x 210 | 2.1 | 78 | DXD 300/800-BSY+HS; 6,4 A | 0.84 | ** | 1.53 | 1.74 | *
13 | 100 x 220 | 2.2 | 81 |  | 0.88 | ** | 1.61 | 1.83 | *
14 | 110 x 110 | 1.21 | 55 | ZA 155/800-HS; 3,2 A | 0.58 | ** | 0.92 | 0.99 | *
15 | 110 x 120 | 1.32 | 58 |  | 0.62 | ** | 0.99 | 1.08 | *
16 | 110 x 130 | 1.43 | 60 |  | 0.67 | ** | 1.07 | 1.19 | *
17 | 110 x 140 | 1.54 | 63 |  | 0.71 | ** | 1.14 | 1.28 | *
18 | 110 x 150 | 1.65 | 65 |  | 0.76 | ** | 1.22 | 1.37 | *
19 | 110 x 160 | 1.76 | 68 |  | 0.79 | ** | 1.3 | 1.46 | *
20 | 110 x 170 | 1.87 | 70 |  | 0.84 | ** | 1.37 | 1.55 | *
21 | 110 x 180 | 1.98 | 73 |  | 0.87 | ** | 1.45 | 1.64 | *
22 | 110 x 190 | 2.09 | 75 | DXD 300/800-BSY+HS; 6,4 A ZA 155/800-HS; 3,2 A | 0.92 | ** | 1.53 | 1.73 | *
23 | 110 x 200 | 2.2 | 77 | DXD 300/800-BSY+HS; 6,4 A | 0.95 | ** | 1.61 | 1.83 | *
24 | 110 x 210 | 2.31 | 80 |  | 0.97 | ** | 1.66 | 1.92 | *
25 | 110 x 220 | 2.42 | 83 |  | 1.02 | ** | 1.74 | 2.01 | *
26 | 115 x 115 | 1.32 | 58 | ZA 155/800-HS; 3,2 A | 0.65 | ** | 0.99 | 1.08 | *
27 | 120 x 120 | 1.44 | 61 | ZA 155/1000-HS; 3,5 A | 0.71 | ** | 1.08 | 1.2 | *
28 | 120 x 130 | 1.56 | 63 |  | 0.75 | ** | 1.15 | 1.29 | *
29 | 120 x 140 | 1.68 | 66 |  | 0.81 | ** | 1.24 | 1.39 | *
30 | 120 x 150 | 1.8 | 68 |  | 0.85 | ** | 1.31 | 1.49 | *
31 | 120 x 160 | 1.92 | 71 |  | 0.9 | ** | 1.4 | 1.59 | *
32 | 120 x 170 | 2.04 | 73 |  | 0.94 | ** | 1.49 | 1.69 | *
33 | 120 x 180 | 2.16 | 76 | DXD 300/1000-BSY+HS; 7 A ZA 155/1000-HS; 3,5 A | 0.99 | ** | 1.56 | 1.79 | *
34 | 120 x 190 | 2.28 | 78 | DXD 300/1000-BSY+HS; 7 A | 1.03 | ** | 1.64 | 1.89 | *
35 | 120 x 200 | 2.4 | 81 |  | 1.08 | ** | 1.73 | 1.99 | *
36 | 120 x 210 | 2.52 | 83 |  | 1.11 | ** | 1.81 | 2.09 | *
37 | 120 x 220 | 2.64 | 86 |  | 1.16 | ** | 1.9 | 2.19 | *
38 | 125 x 125 | 1.56 | 63 | ZA 155/1000-HS; 3,5 A | 0.77 | ** | 1.16 | 1.3 | *
39 | 130 x 130 | 1.69 | 65 |  | 0.85 | ** | 1.25 | 1.4 | *
40 | 130 x 140 | 1.82 | 68 |  | 0.89 | ** | 1.33 | 1.51 | *
41 | 130 x 150 | 1.95 | 70 |  | 0.96 | ** | 1.42 | 1.62 | *
42 | 130 x 160 | 2.08 | 73 |  | 1 | ** | 1.52 | 1.73 | *
43 | 130 x 170 | 2.21 | 75 | DXD 300/1000-BSY+HS; 7 A ZA 155/1000-HS; 3,5 A | 1.06 | ** | 1.59 | 1.83 | *
44 | 130 x 180 | 2.34 | 78 | DXD 300/1000-BSY+HS; 7 A | 1.1 | ** | 1.68 | 1.94 | *
45 | 130 x 190 | 2.47 | 80 |  | 1.16 | ** | 1.78 | 2.05 | *
46 | 130 x 200 | 2.6 | 83 |  | 1.2 | ** | 1.87 | 2.16 | *
47 | 130 x 210 | 2.73 | 85 |  | 1.26 | ** | 1.94 | 2.27 | *
48 | 130 x 220 | 2.86 | 88 |  | 1.29 | ** | 2.03 | 2.37 | *
49 | 140 x 140 | 1.96 | 71 | ZA 155/1000-HS; 3,5 A | 1 | ** | 1.43 | 1.63 | *
50 | 140 x 150 | 2.1 | 73 |  | 1.05 | ** | 1.51 | 1.74 | *
51 | 140 x 160 | 2.24 | 76 | DXD 300/1000-BSY+HS; 7 A ZA 155/1000-HS; 3,5 A | 1.12 | ** | 1.61 | 1.86 | *
52 | 140 x 170 | 2.38 | 78 | DXD 300/1000-BSY+HS; 7 A | 1.17 | ** | 1.71 | 1.98 | *
53 | 140 x 180 | 2.52 | 81 |  | 1.23 | ** | 1.81 | 2.09 | *
54 | 140 x 190 | 2.66 | 83 |  | 1.28 | ** | 1.89 | 2.21 | *
55 | 140 x 200 | 2.8 | 85 |  | 1.34 | ** | 1.99 | 2.32 | *
56 | 150 x 150 | 2.25 | 76 | DXD 300/1000-BSY+HS; 7 A | 1.15 | ** | 1.62 | 1.87 | *
57 | 150 x 160 | 2.4 | 79 |  | 1.22 | ** | 1.73 | 1.99 | *
58 | 150 x 170 | 2.55 | 81 |  | 1.28 | ** | 1.81 | 2.12 | *
59 | 150 x 180 | 2.7 | 84 |  | 1.35 | ** | 1.92 | 2.24 | *
60 | 150 x 190 | 2.85 | 86 |  | 1.43 | ** | 2.02 | 2.37 | *
61 | 160 x 160 | 2.56 | 81 |  | 1.33 | ** | 1.82 | 2.12 | *
62 | 160 x 170 | 2.72 | 83 |  | 1.39 | ** | 1.93 | 2.26 | *
63 | 160 x 180 | 2.88 | 89 |  | 1.47 | ** | 2.04 | 2.39 | *
• ** Produkt wyceniany indywidualnie. • * Usługa transportu wyceniana indywidualnie. • Cena podstawowa: podstawa prosta ocynkowana, niemalowana H=50 cm, przykrycie poliwęglan mleczny, 5-komorowowy o U= 1,8 W/m2K • Miejsce na ocieplenie 60 mm. • Klapa wykazuje pewność zadziałania pod obciążeniem 550 N/m2 (klasyfikacja obciążenia śniegiem SL550). • Owiewki przeciwwiatrowe zwiększające współczynnik przepływu Cv dla 1 szt. klapy (cena do uzgodnienia). • Dysza kierująca zwiększająca powierzchnię czynną oddymiania (cena do uzgodnienia). Koszt transportu dyszy (cena do uzgodnienia). • Dopłata za funkcję wyłazu (cena do uzgodnienia). • Dopłata za malowanie proszkowe podstawy klapy, pokrywy klapy oraz dyszy kierującej - (ceny do uzgodnienia). • Do klap wyposażonych w napędy typu DXD należy do doliczyć cenę konsoli mocującej (cena do uzgodnienia). • Dopłata za wypełnienie poliwęglanem gr. 25 mm (tylko odcień bezbarwny) o U=1,5 W/m2K (cena do uzgodnienia). • Dopłata za wypełnienie typu „sandwich” 10 mm/laminat/PC o U=1,06 W/m2K (cena do uzgodnienia).
Uwagi dotyczące klap FIRE: 1. Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć obowiązujący podatek VAT. 2. Klapy dymowe sprzedajemy tylko z dedykowanym do nich napędem elektrycznym. 3. W cenie klapy nie jest zawarty siłownik elektryczny. 4. Transport – wysyłka kurierem na koszt zamawiającego. 5. Klapy i wyłazy dachowe dostarczane są w częściach do samodzielnego zmontowania. 6. Montaż klapy/wyłazu po stronie zamawiającego. 7. Cena klapy nie obejmuje siłownika/-ów. 8. Obowiązują „Ogólne warunki sprzedaży, dostawy i montażu D+H Polska”.
Note on J2: Korolko, Katarzyna: nie wiem co z ceną transportu

## KLAPY DWUSKRZYDŁOWE
Klapy oddymiające dwuskrzydłowe FIRE-2
L.p. | Wymiary nominalne otworu [cm] | Waga klapy z owiewkami [kg] | Dedykowany napęd; pobór prądu [A] | Powierzchnia czynna klapy [m2] | Cena klapy | Powierzchnia czynna klapy z owiewkami [m2] | Powierzchnia czynna klapy z owiewkami i dyszą [m2] | Dopłata za malowanie podstawy
1 | 150 x 150 | 104 | 2 × ZA 155/600-HS; 2×2,5 A | 1.31 | ** | 1.51 | 1.69 | *
2 | 160 x 150 | 107 |  | 1.37 | ** | 1.61 | 1.8 | *
3 | 160 x 160 | 110 |  | 1.46 | ** | 1.72 | 1.92 | *
4 | 170 x 150 | 109 |  | 1.43 | ** | 1.71 | 1.91 | *
5 | 170 x 160 | 113 |  | 1.5 | ** | 1.82 | 2.04 | *
6 | 170 x 170 | 117 |  | 1.62 | ** | 1.94 | 2.2 | *
7 | 180 x 150 | 112 |  | 1.49 | ** | 1.81 | 2.03 | *
8 | 180 x 160 | 116 |  | 1.56 | ** | 1.93 | 2.19 | *
9 | 180 x 170 | 120 |  | 1.65 | ** | 2.05 | 2.33 | *
10 | 180 x 180 | 124 |  | 1.78 | ** | 2.17 | 2.46 | *
11 | 190 x 150 | 115 |  | 1.54 | ** | 1.91 | 2.14 | *
12 | 190 x 160 | 119 |  | 1.61 | ** | 2.04 | 2.31 | *
13 | 190 x 170 | 123 |  | 1.71 | ** | 2.16 | 2.46 | *
14 | 190 x 180 | 127 |  | 1.85 | ** | 2.29 | 2.6 | *
15 | 190 x 190 | 131 |  | 1.99 | ** | 2.42 | 2.74 | *
16 | 200 x 100 | 97 | 2 × ZA 155/800-HS; 2×3,2 A | 1.2 | ** | 1.32 | 1.48 | *
17 | 200 x 110 | 101 |  | 1.28 | ** | 1.47 | 1.63 | *
18 | 200 x 120 | 105 |  | 1.34 | ** | 1.61 | 1.8 | *
19 | 200 x 130 | 109 |  | 1.43 | ** | 1.74 | 1.95 | *
20 | 200 x 140 | 113 |  | 1.51 | ** | 1.88 | 2.1 | *
21 | 200 x 150 | 117 |  | 1.59 | ** | 2.01 | 2.28 | *
22 | 200 x 160 | 122 |  | 1.66 | ** | 2.14 | 2.43 | *
23 | 200 x 170 | 126 |  | 1.77 | ** | 2.28 | 2.58 | *
24 | 200 x 180 | 130 |  | 1.87 | ** | 2.41 | 2.74 | *
25 | 200 x 190 | 134 |  | 2.01 | ** | 2.55 | 2.89 | *
26 | 200 x 200 | 138 |  | 2.16 | ** | 2.68 | 3.08 | *
27 | 210 x 100 | 99 |  | 1.24 | ** | 1.39 | 1.55 | *
28 | 210 x 110 | 104 |  | 1.32 | ** | 1.55 | 1.71 | *
29 | 210 x 120 | 108 |  | 1.41 | ** | 1.69 | 1.89 | *
30 | 210 x 130 | 112 |  | 1.47 | ** | 1.83 | 2.05 | *
31 | 210 x 140 | 116 |  | 1.56 | ** | 1.97 | 2.23 | *
32 | 210 x 150 | 120 |  | 1.64 | ** | 2.11 | 2.39 | *
33 | 210 x 160 | 124 |  | 1.71 | ** | 2.25 | 2.55 | *
34 | 210 x 170 | 128 |  | 1.82 | ** | 2.39 | 2.71 | *
35 | 210 x 180 | 133 |  | 1.93 | ** | 2.53 | 2.87 | *
36 | 210 x 190 | 137 |  | 2.08 | ** | 2.67 | 3.07 | *
37 | 210 x 200 | 141 |  | 2.23 | ** | 2.81 | 3.23 | *
38 | 220 x 100 | 102 |  | 1.3 | ** | 1.47 | 1.63 | *
39 | 220 x 110 | 106 |  | 1.38 | ** | 1.62 | 1.79 | *
40 | 220 x 120 | 110 |  | 1.45 | ** | 1.77 | 1.98 | *
41 | 220 x 130 | 114 |  | 1.54 | ** | 1.92 | 2.15 | *
42 | 220 x 140 | 118 |  | 1.6 | ** | 2.06 | 2.34 | *
43 | 220 x 150 | 123 |  | 1.68 | ** | 2.21 | 2.51 | *
44 | 220 x 160 | 127 |  | 1.8 | ** | 2.36 | 2.68 | *
45 | 220 x 170 | 131 |  | 1.87 | ** | 2.51 | 2.84 | *
46 | 220 x 180 | 135 |  | 1.98 | ** | 2.65 | 3.05 | *
47 | 220 x 190 | 140 |  | 2.13 | ** | 2.8 | 3.22 | *
48 | 220 x 200 | 144 |  | 2.24 | ** | 2.95 | 3.39 | *
49 | 230 x 100 | 104 |  | 1.36 | ** | 1.54 | 1.7 | *
50 | 230 x 110 | 109 |  | 1.42 | ** | 1.7 | 1.9 | *
51 | 230 x 120 | 113 |  | 1.52 | ** | 1.85 | 2.07 | *
52 | 230 x 130 | 117 |  | 1.59 | ** | 2 | 2.24 | *
53 | 230 x 140 | 121 |  | 1.67 | ** | 2.16 | 2.45 | *
54 | 230 x 150 | 125 |  | 1.76 | ** | 2.31 | 2.62 | *
55 | 230 x 160 | 130 |  | 1.84 | ** | 2.47 | 2.8 | *
56 | 230 x 170 | 134 |  | 1.92 | ** | 2.62 | 2.97 | *
57 | 230 x 180 | 138 |  | 2.03 | ** | 2.77 | 3.19 | *
58 | 230 x 190 | 142 |  | 2.19 | ** | 2.93 | 3.37 | *
59 | 230 x 200 | 146 | 2 × DXD 300/800-BSY+ HS; 2×6,4 A | 2.3 | ** | 3.08 | 3.54 | *
60 | 240 x 100 | 107 | 2 × ZA 155/800-HS; 2×3,2 A | 1.39 | ** | 1.61 | 1.78 | *
61 | 240 x 110 | 111 |  | 1.48 | ** | 1.77 | 1.98 | *
62 | 240 x 120 | 115 |  | 1.56 | ** | 1.93 | 2.16 | *
63 | 240 x 130 | 120 |  | 1.65 | ** | 2.09 | 2.37 | *
64 | 240 x 140 | 124 |  | 1.71 | ** | 2.25 | 2.55 | *
65 | 240 x 150 | 128 |  | 1.8 | ** | 2.41 | 2.74 | *
66 | 240 x 160 | 132 |  | 1.88 | ** | 2.57 | 2.92 | *
67 | 240 x 170 | 137 |  | 2 | ** | 2.73 | 3.14 | *
68 | 240 x 180 | 141 |  | 2.07 | ** | 2.89 | 3.33 | *
69 | 240 x 190 | 145 |  | 2.23 | ** | 3.06 | 3.51 | *
70 | 240 x 200 | 149 | 2 × DXD 300/800-BSY+ HS; 2×6,4 A | 2.35 | ** | 3.22 | 3.7 | *
71 | 250 x 100 | 110 | 2 × ZA 155/800-HS; 2×3,2 A | 1.45 | ** | 1.68 | 1.85 | *
72 | 250 x 110 | 114 |  | 1.54 | ** | 1.84 | 2.06 | *
73 | 250 x 120 | 118 |  | 1.62 | ** | 2.01 | 2.25 | *
74 | 250 x 130 | 122 |  | 1.69 | ** | 2.18 | 2.47 | *
75 | 250 x 140 | 127 |  | 1.79 | ** | 2.35 | 2.66 | *
76 | 250 x 150 | 131 |  | 1.88 | ** | 2.51 | 2.85 | *
77 | 250 x 160 | 135 |  | 1.96 | ** | 2.68 | 3.04 | *
78 | 250 x 170 | 140 |  | 2.04 | ** | 2.85 | 3.27 | *
79 | 250 x 180 | 144 |  | 2.16 | ** | 3.02 | 3.47 | *
80 | 250 x 190 | 148 | 2 × DXD 300/800-BSY+ HS; 2×6,4 A | 2.28 | ** | 3.18 | 3.66 | *
81 | 250 x 200 | 152 |  | 2.4 | ** | 3.35 | 3.85 | *
82 | 260 x 100 | 112 | 2 × ZA 155/1000-HS; 2×3,5 A | 1.51 | ** | 1.74 | 1.92 | *
83 | 260 x 110 | 116 |  | 1.6 | ** | 1.92 | 2.15 | *
84 | 260 x 120 | 121 |  | 1.69 | ** | 2.09 | 2.34 | *
85 | 260 x 130 | 125 |  | 1.76 | ** | 2.27 | 2.57 | *
86 | 260 x 140 | 129 |  | 1.86 | ** | 2.44 | 2.77 | *
87 | 260 x 150 | 134 |  | 1.95 | ** | 2.61 | 2.96 | *
88 | 260 x 160 | 138 |  | 2.04 | ** | 2.79 | 3.2 | *
89 | 260 x 170 | 142 |  | 2.12 | ** | 2.96 | 3.4 | *
90 | 260 x 180 | 146 |  | 2.2 | ** | 3.14 | 3.6 | *
91 | 260 x 190 | 151 | 2 × DXD 300/1000-BSY+ HS; 2×7 A | 2.32 | ** | 3.31 | 3.8 | *
92 | 260 x 200 | 155 |  | 2.44 | ** | 3.48 | 4 | *
93 | 270 x 100 | 115 | 2 × ZA 155/1000-HS; 2×3,5 A | 1.54 | ** | 1.81 | 2 | *
94 | 270 x 110 | 119 |  | 1.63 | ** | 1.99 | 2.23 | *
95 | 270 x 120 | 123 |  | 1.72 | ** | 2.17 | 2.43 | *
96 | 270 x 130 | 128 |  | 1.83 | ** | 2.35 | 2.67 | *
97 | 270 x 140 | 132 |  | 1.93 | ** | 2.53 | 2.87 | *
98 | 270 x 150 | 136 |  | 1.99 | ** | 2.71 | 3.08 | *
99 | 270 x 160 | 141 |  | 2.07 | ** | 2.89 | 3.33 | *
100 | 270 x 170 | 145 |  | 2.16 | ** | 3.08 | 3.53 | *
101 | 270 x 180 | 149 | 2 × DXD 300/1000-BSY+ HS; 2×7 A | 2.28 | ** | 3.26 | 3.74 | *
102 | 270 x 190 | 154 |  | 2.36 | ** | 3.44 | 3.95 | *
103 | 270 x 200 | 158 |  | 2.54 | ** | 3.62 | 4.16 | *
104 | 280 x 100 | 117 | 2 × ZA 155/1000-HS; 2×3,5 A | 1.6 | ** | 1.88 | 2.1 | *
105 | 280 x 110 | 122 |  | 1.69 | ** | 2.06 | 2.31 | *
106 | 280 x 120 | 126 |  | 1.78 | ** | 2.25 | 2.55 | *
107 | 280 x 130 | 130 |  | 1.89 | ** | 2.44 | 2.77 | *
108 | 280 x 140 | 135 |  | 1.96 | ** | 2.63 | 2.98 | *
109 | 280 x 150 | 139 |  | 2.06 | ** | 2.81 | 3.19 | *
110 | 280 x 160 | 143 |  | 2.15 | ** | 3 | 3.45 | *
111 | 280 x 170 | 148 |  | 2.24 | ** | 3.19 | 3.67 | *
112 | 280 x 180 | 152 | 2 × DXD 300/1000-BSY+ HS; 2×7 A | 2.32 | ** | 3.38 | 3.88 | *
113 | 280 x 190 | 156 |  | 2.45 | ** | 3.56 | 4.1 | *
114 | 280 x 200 | 161 |  | 2.58 | ** | 3.75 | 4.31 | *
115 | 290 x 100 | 120 | 2 × ZA 155/1000-HS; 2×3,5 A | 1.65 | ** | 1.94 | 2.18 | *
116 | 290 x 110 | 124 |  | 1.76 | ** | 2.14 | 2.39 | *
117 | 290 x 120 | 129 |  | 1.84 | ** | 2.33 | 2.65 | *
118 | 290 x 130 | 133 |  | 1.92 | ** | 2.53 | 2.87 | *
119 | 290 x 140 | 137 |  | 2.03 | ** | 2.72 | 3.09 | *
120 | 290 x 150 | 142 |  | 2.13 | ** | 2.92 | 3.35 | *
121 | 290 x 160 | 146 |  | 2.23 | ** | 3.11 | 3.57 | *
122 | 290 x 170 | 150 | 2 × DXD 300/1000-BSY+ HS; 2×7 A | 2.32 | ** | 3.3 | 3.8 | *
123 | 290 x 180 | 155 |  | 2.4 | ** | 3.5 | 4.02 | *
124 | 290 x 190 | 159 |  | 2.48 | ** | 3.69 | 4.24 | *
125 | 290 x 200 | 164 |  | 2.61 | ** | 3.89 | 4.52 | *
126 | 300 x 100 | 122 | 2 × ZA 155/1000-HS; 2×3,5 A | 1.71 | ** | 2.01 | 2.25 | *
127 | 300 x 110 | 127 |  | 1.82 | ** | 2.21 | 2.48 | *
128 | 300 x 120 | 131 |  | 1.91 | ** | 2.41 | 2.74 | *
129 | 300 x 130 | 136 |  | 1.99 | ** | 2.61 | 2.96 | *
130 | 300 x 140 | 140 |  | 2.1 | ** | 2.81 | 3.19 | *
131 | 300 x 150 | 144 |  | 2.21 | ** | 3.02 | 3.47 | *
132 | 300 x 160 | 149 |  | 2.3 | ** | 3.22 | 3.7 | *
133 | 300 x 170 | 153 | 2 × DXD 300/1000-BSY+ HS; 2×7 A | 2.4 | ** | 3.42 | 3.93 | *
134 | 300 x 180 | 158 |  | 2.48 | ** | 3.62 | 4.16 | *
135 | 300 x 190 | 162 |  | 2.57 | ** | 3.82 | 4.39 | *
136 | 300 x 200 | 166 |  | 2.64 | ** | 4.02 | 4.68 | *
| Cena dyszy kierującej |  |  |  | ** |  |  | *
• ** Produkt wyceniany indywidualnie. • * Usługa transportu wycenianan indywidualnie. • * Usługa transportu wyceniana indywidualnie.
• * Usługa transportu ustalana indywidualnie.
• Cena w tabeli obejmuje podstawę stalową ocynkowaną o wys. 50 cm oraz wypełnienie poliwęglanem grubości 16 mm – 5 komorową o U= 1,8 W/m2K.
• Możliwość wypełnienia poliwęglanem gr. 25 mm za dodatkową opłatą (tylko odcień bezbarwny) o U=1,5 W/m2K.
• Możliwość wypełnienia typu „sandwich” 10 mm/laminat/PC za dodatkową dopłatą o U=1,06 W/m2K.
• Do klap wyposażonych w napędy serii DXD należy doliczyć cenę konsoli mocującej (cena do uzgodnienia).
• Owiewki (cena do uzgodnienia).
• Dopłata za malowanie proszkowe pokrywy klapy jest taka sama jak za malowanie podstawy klapy.
• Dysza kierująca (cena do uzgodnienia).
Uwagi dotyczące klap FIRE i FIRE-2:
1. Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć obowiązujący podatek VAT.
2. Klapy dymowe sprzedajemy tylko z dedykowanym do nich napędem elektrycznym.
3. W cenie klapy nie jest zawarty siłownik elektryczny.
4. Transport – wysyłka kurierem na koszt zamawiającego.
5. Klapy i wyłazy dachowe dostarczane są w częściach do samodzielnego zmontowania.
6. Montaż klapy/wyłazu po stronie zamawiającego.
7. Obowiązują „Ogólne warunki sprzedaży, dostawy i montażu D+H Polska”.

## WYŁAZY DACHOWE
Wyłazy dachowe Na klapy dymowe i wyłazy dachowe obowiązuje osobny system rabatowania.
L.p. | Wymiary nominalne otworu Anom [cm x cm] | Cena
1 | 80 x 80 | **
2 | 90 x 90 | **
3 | 100 x 100 | **
4 | 110 x 110 | **
5 | 120 x 120 | **
• ** Produkt wyceniany indywidualnie.
• Podstawa stalowa ocynkowana H = 35 cm, z miejscem na ocieplenie 50 mm.
• Przykrycie poliwęglan mleczny gr. 16 mm.
• Wyłaz wyposażony w dwie sprężyny gazowe oraz zatrzask.
• Opcje dodatkowe: malowanie podstawy na dowolny podstawowy kolor z palety RAL.
• Dopłata za malowanie podstawy (wycena indywidualna).
Uwagi dotyczące wyłazów dachowych:
1. Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć obowiązujący podatek VAT.
2. Transport – wysyłka kurierem na koszt zamawiającego.
3. Klapy i wyłazy dachowe dostarczane są w częściach do samodzielnego zmontowania.
4. Montaż klapy/wyłazu po stronie zamawiającego.
5. Obowiązują „Ogólne warunki sprzedaży, dostawy i montażu D+H Polska”.