## SYSTEMY ODDYMIANIA
INDEKS | SYMBOL | TERMIN DOSTAWY | OPIS | CENA
Centrale oddymiania i akcesoria
30.119.45 | CPS-B1-5-0101 (PL) | Standardowy | Centrala oddymiania 5 A, 1 linia/1 grupa, z obudową, (wymaga 2x akumulator 12 V / 3,2 - 3,4 Ah - brak w zestawie), - 5 LAT GWARANCJI - | 2825.9186
30.117.39 | RZN 4408-K | Standardowy | Centrala oddymiania kompaktowa 8 A, 1 linia/2 grupy, bez obudowy, (wymaga 2x akumulator 12 V / 3,2 - 3,4Ah - brak w zestawie) - 5 LAT GWARANCJI - | 3222.5774
30.117.19 | RZN 4404-M | Standardowy | Centrala oddymiania modułowa 4 A, 2 linie/2 grupy, bez obudowy, (wymaga 2x akumulator 12 V / 2,2 - 2,6 Ah - brak w zestawie) - 5 LAT GWARANCJI - | 3324.2981
30.117.29 | RZN 4408-M | Standardowy | Centrala oddymiania modułowa 8 A, 2 linie/3 grupy, bez obudowy, (wymaga 2x akumulator 12 V / 3,2 - 3,4 Ah - brak w zestawie) - 5 LAT GWARANCJI - | 4250
63.600.81 | GEH-KST | Standardowy | Obudowa plastikowa do central: ZA-GVL, 8408-M, RZN 4404, RZN 4408 (4 A/8 A) typu K/M | 337.7169
30.105.30 | GEH-S-RWA | Na zamówienie | Obudowa stalowa do central: RZN 4404, RZN 4408 (4 A/8 A) typu K/M | 1216.7032
70.601.68 | SLO-GEH-KST | Na zamówienie | Zamek z kluczykiem do plastikowej obudowy GEH-KST | 73.4297
63.600.73 | SLS-Z | Na zamówienie | Kluczyk do GEH-KST RWA i RZN 4503-T | 34.7122
30.109.09 | RZN 4416-M | Standardowy | Centrala oddymiania modułowa 16 A, 2 linie/3 grupy, w obudowie stalowej, (wymaga 2x akumulator 12 V / 12 Ah - brak w zestawie) - 5 LAT GWARANCJI - | 4305
73.D00.20 | RZN 4332-E6 PL | Standardowy | Centrala oddymiania panelowa 32 A, w obudowie stalowej, 6 miejsc panelowych (wymaga 2x akumulator 12 V / 18 Ah - brak w zestawie) - 5 LAT GWARANCJI - | 6722.1536
73.D00.25 | RZN 4332-E9 PL | Na zamówienie | Centrala oddymiania panelowa 32 A, w obudowie stalowej, 9 miejsc panelowych, (wymaga 2x akumulator 12 V / 18 Ah - brak w zestawie) - 5 LAT GWARANCJI - | 7189.4334
73.D00.50 | RZN 4364-E12 PL | Standardowy | Centrala oddymiania panelowa 64 A, w obudowie stalowej, 12 miejsc panelowych, (wymaga 2x akumulator 12 V / 26 Ah - brak w zestawie) - 5 LAT GWARANCJI - | 10320.208
73.D00.21 | RZN 4332-E6 PL GPS+NBE | Standardowy | Centrala oddymiania panelowa 32 A, w obudowie stalowej, 6 miejsc panelowych, (wymaga 2x akumulator 12 V /18 Ah - brak w zestawie), posiada układ stabilizatora napięcia (GPS i NBE) - 5 LAT GWARANCJI - | 8092.9644
73.D00.26 | RZN 4332-E9 PL GPS+NBE | Na zamówienie | Centrala oddymiania panelowa 32 A, w obudowie stalowej, 9 miejsc panelowych, (wymaga 2x akumulator 12V 18Ah - brak w zestawie), posiada układ stabilizatora napięcia (GPS i NBE) - 5 LAT GWARANCJI - | 8621.4287
73.D00.51 | RZN 4364-E12 PL GPS+NBE | Standardowy | Centrala oddymiania panelowa 64 A, w obudowie stalowej, 12 miejsc panelowych, (wymaga 2x akumulator 12V 26Ah - brak w zestawie), posiada układ stablizacji napięcia (GPS i 2x NBE) - 5 LAT GWARANCJI - | 11271.105
30.701.40 | GPS 566/32 | Na zamówienie | Stabilizator napięcia do centrali oddymiania serii RZN 4332-E (32A) | 1775.6632
30.701.50 | GPS 566/64 | Na zamówienie | Stabilizator napięcia do centrali oddymiania serii RZN 4364-E (64A) | 1962.5751
63.600.93 | SLO-E-RIT Set | Na zamówienie | Zamek z kluczem do central panelowych RZN 43xx-E | 267.017
63.600.16 | SLS-E-RIT | Na zamówienie | Klucz do central panelowych RZN 43xx-E | 93.456
30.625.60 | LE 513 | Standardowy | Panel liniowy dla central panelowych RZN 43xx-E | 480.6306
30.627.60 | GE 628 V2 | Standardowy | Panel grupowy 10 A dla central panelowych RZN 43xx-E | 413.8764
30.628.10 | VE 530 | Na zamówienie | Panel zasilający dla central panelowych RZN 43xx-E (32 A / 64 A) | 1855.7683
30.626.30 | NBE 566 | Na zamówienie | Panel ładowania akumulatorów dla central panelowych RZN 43xx-E | 293.7187
30.524.90 | AM 44-Z | Standardowy | Moduł sterowania sygnalizatorami z ograniczeniem czasowym (nastawnym do 4 minut) | 453.9289
30.551.70 | AT 41 | Na zamówienie | Moduł opóźnienia napędu | 654.1917
30.550.60 | FS 41 | Standardowy | Moduł zamykania sekwencyjnego napędów | 574.0866
30.552.80 | IM 44-E | Standardowy | Moduł impulsowy do aktywacji i kasowania alarmu w centralach serii RZN 43xx-E (integracja z SSP) | 427.2272
30.552.70 | IM 44-K/M | Standardowy | Moduł impulsowy do aktywacji i kasowania alarmu w centralach serii RZN 44xx K/M (integracja Z SSP) | 400.5255
30.525.80 | TR 42 | Standardowy | Moduł przekaźnika do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia i alarmu | 293.7187
73.I00.63 | TR 43-K | Standardowy | Przekaźnik odłączający, montaż na szynie DIN | 293.7187
30.526.80 | WFR 41 | Na zamówienie | Pogodowy przekaźnik przesyłowy | 307.0696
73.TSZ.01 | TSZ-200 | Na zamówienie | Centrala sterująco-zasilająca do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz urządzeń ppoż. | **
Akumulatory
73.I02.01 | Akku Typ 1 | Standardowy | Akumulator 12 V/1,3 Ah | 59
73.I02.02 | Akku Typ 2 | Standardowy | Akumulator 12 V/2,2 – 2,6 Ah (2 szt. do centrali 4 A) | 91.7883
73.I02.09 | Akku Typ 3 | Standardowy | Akumulator 12 V/7,2 – 7,5 Ah (2 szt. do centrali 8 A, do RZN 4308-E) | 122.7979
73.I02.03 | Akku Typ 3A | Standardowy | Akumulator 12 V/3,2 – 3,4 Ah (2 szt. do centrali 8 A, do RZN 4408-K/M) | 97.9902
73.I02.04 | Akku Typ 4 | Standardowy | Akumulator 12 V/12 Ah (2 szt. do centrali 16 A) | 271
73.I02.05 | Akku Typ 5 | Standardowy | Akumulator 12 V/17 – 18 Ah (2 szt. do centrali 32 A) | 292.7303
73.I02.06 | Akku Typ 6 | Standardowy | Akumulator 12 V/24 – 28 Ah (2 szt. do centrali 64 A) | 444.0569
73.I02.07 | Akku Typ 7 | Standardowy | Akumulator 12 V/36 – 40 Ah | 685.9315
AdComNet
30.553.80 | ACN-IO501 | Na zamówienie | AdComNet moduł wejścia / wyjścia | 5180.1303
30.553.60 | ACN-CM501 | Na zamówienie | AdComNet moduł łączeniowy | 1682.2073
30.554.20 | ACN-GW501-MRTU-0200 | Na zamówienie | Bramka AdComNet | 4112.0622
Przyciski oddymiania
30.442.45 | RT 46 (PL) | Standardowy | Przycisk oddymiania w obudowie poliwęglanowej, Nowość | 322.875
30.442.55 | RT 46-ALU (PL) | Standardowy | Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej, Nowość | 427.425
30.442.65 | RT 46-LT (PL) | Standardowy | Przycisk oddymiania w obudowie poliwęglanowej z przyciskiem do wentylacji, Nowość | 471.5
30.442.75 | RT 46-LT-ALU (PL) | Standardowy | Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej z przyciskiem do wentylacji, Nowość | 533
30.431.54 | RT 45-ST-PL | Standardowy | Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej w kolorze pomarańczowym z sygnalizatorem akustycznym (70 dB / 400 Hz) | 654.1917
65.403.33 | RT GEH02-ALU | Na zamówienie | Obudowa aluminiowa do przycisku RT 46 oraz RT 45 | 267.017
65.403.38 | RT GEH02-LT-ALU | Na zamówienie | Obudowa aluminiowa do przycisku RT 46-LT oraz RT 45-LT | 307.0696
30.442.35 | RT GEH03 | Na zamówienie | Obudowa poliwęglanowa do przycisku RT 46, Nowość | 164
30.442.30 | RT GEH03-LT | Na zamówienie | Obudowa poliwęglanowa do przycisku RT 46-LT, Nowość | 174
70.601.29 | GLAS | Standardowy | Szybka do przycisków RT 45 / RT 46 (10 sztuk w paczce) | 133.5085
70.600.41 | SLS-RT-MET | Standardowy | Kluczyk metalowy do przycisków RT 45 / RT 46 | 40.0526
Czujki dymu
73.PK0.06 | 3000PLUS/OP | Standardowy | Optyczna, konwencjonalna czujka dymu z gniazdem | 160
73.PK0.02 | 3000PLUS/BASE/X | Standardowy | Gniazdo do czujek serii 3000PLUS | 31
73.I00.90 | OSD 63K15 | Standardowy | Optyczno-termiczna, konwencjonalna czujka dymu z standardowym gniazdem. Wyłączona funkcja termiczna, Nowość | 200
73.I00.91 | OSD 63K15/WZ | Na zamówienie | Optyczno-termiczna, konwencjonalna czujka dymu z gniazdem do podłączenia wskaźnika zadziałania. Wyłączona funkcja termiczna, Nowość | 210
73.I00.64 | OSD 23 | Standardowy | Optyczna, konwencjonalna czujka dymu z gniazdem | 200
D+H PROTEC - zestaw do detekcji dymu w szybach windowych
I0.PZ0.37 | ProPoint Easy Start | Standardowy | Zestaw do detekcji dymu w szybach windowych o wysokości szybu do 30 metrów (wymaga dodatkowego zasilacza) | 3950 zł *
• * Produkt nie podlega rabatowaniu. Dostępność produktu ograniczona czasowo.
• ** Produkt wyceniany indywidualnie.
• Termin dostawy: Standardowy – produkt na magazynie D+H Polska we Wrocławiu.
Na zamówienie – produkt posiada indywidualny termin dostawy (do uzgodnienia z oddziałem handlowym D+H Polska) i nie podlega zwrotowi.

## SYSTEMY NAPĘDÓW
INDEKS | SYMBOL | TERMIN DOSTAWY | OPIS | CENA
Napędy łańcuchowe serii VCD, 24 V DC oraz akcesoria
25.150.05 | VCD 203/250 | Standardowy | Napęd łańcuchowy do wentylacji 24 V DC, 200 N / 250 mm / 0,35 A (w kolorze srebrnym) | 640.8409
25.100.10 | VCD 204/350 | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy do wentylacji 24 V DC, 200 N / 350 mm / 0,35 A (w kolorze srebrnym) | 1045
25.155.05 | VCD-0203-0250-1-ACB M1-R | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy do wentylacji z bezpośrednią komunikacją Modbus RTU i pośrednią KNX, 24 V DC, 200 N / 250 mm / 0,35 A (w kolorze srebrnym), wykonanie prawe, Nowość | 935
25.155.25 | VCD-0204-0350-1-ACB M1-M | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy do wentylacji z bezpośrednią komunikacją Modbus RTU i pośrednią KNX, 24 V DC, 200 N / 350 mm / 0,35 A (w kolorze srebrnym), Nowość | 1190
73.I00.50 | ZAS 24V; 0,42 A | Standardowy | Zasilacz 24 V DC, 0,4 A do napędu VCD | 60.3719
73.I00.51 | ZAS 24V; 0,83 A | Standardowy | Zasilacz 24 V DC, 0,8 A do dwóch napędów VCD | 67.0799
Napędy łańcuchowe serii VCD, 230 V AC
25.120.05 | VCD 204/250-K | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy do wentylacji 230 V AC, 200 N / 250 mm (w kolorze srebrnym), 15 VA | 1842.4175
25.120.10 | VCD 204/350-K | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy do wentylacji 230 V AC, 200 N / 350 mm (w kolorze srebrnym), 15 VA | 1842.4175
25.155.66 | VCD-0204-0350-1-ACB M2-M-DS | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy do wentylacji z bezpośrednią komunikacją Modbus RTU i pośrednią KNX, 24 V DC, 200 N / 350 mm / 0,35 A (w kolorze srebrnym), dedykowany do pracy w parze z VCD-0204-0350-5-ACB S1-M, Nowość | 1260
25.155.65 | VCD-0204-0350-5-ACB S1-M | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy do wentylacji z bezpośrednią komunikacją Modbus RTU i pośrednią KNX, 230 V AC, 200 N / 350 mm / 30 VA (w kolorze srebrnym), dedykowany do pracy w parze z VCD-0204-0350-1-ACB M2-M-DS, Nowość | 1690
Konsole do napędów łańcuchowych serii VCD
25.CAB.KS | VCD-BS001-VSI | Na zamówienie | Zestaw konsol skrzydłowych, okno otwierane do wewnątrz, (odpowiednik F-KA, dostępny w kolorach: srebrny, biały, czarny) | 347.1221
25.CAE.KS | VCD-BS004-VFI | Na zamówienie | Zestaw konsol ramowych, okno otwierane do wewnątrz (odpowiednik RE-KA, dostępny w kolorach: srebrny, biały, czarny) | 226.9645
25.CAH.KS | VCD-BS007-VFO | Na zamówienie | Zestaw konsol ramowych, okno otwierane na zewnątrz (odpowiednik RA-KA, dostępny w kolorach: srebrny, biały, czarny) | 226.9645
25.BAK.KS | VCD-BS010-VFO | Na zamówienie | Zestaw konsol do Schüco® Royal S 88 D, AWS 57 RO | 263.4886
25.BAB.KS | VCD-BS011-VFO | Na zamówienie | Zestaw konsol ramowych do okien Roto® i Velux® | 427.2272
73.I00.61 | VCD-BS011-PL | Standardowy | Zestaw konsol ramowych do okien dachowych | 129.5033
Napędy łańcuchowe serii CDC, 24 V DC
26.100.36 | CDC-0252-0350-1-ACB M1-R | Standardowy | Napęd łańcuchowy (przystosowany do montażu ukrytego) 24 V DC, 250 N / 350 mm / 0,6 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, programowanie Master 1, wykonanie prawe, z funkcją ACB oraz bezpośrednią komunikacją Modbus RTU i pośrednią KNX | 1682.2073
26.100.37 | CDC-0252-0350-1-ACB M1-L | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy (przystosowany do montażu ukrytego) 24 V DC, 250 N / 350 mm / 0,6 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, programowanie Master 1, wykonanie lewe, z funkcją ACB oraz bezpośrednią komunikacją Modbus RTU i pośrednią KNX | 1682.2073
26.100.74 | CDC-0252-0500-1-ACB M1-R | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy (przystosowany do montażu ukrytego) 24 V DC, 250 N / 500 mm / 1,0 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, programowanie Master 1, wykonanie prawe, z funkcją ACB oraz bezpośrednią komunikacją Modbus RTU i pośrednią KNX | 1829.0666
26.100.75 | CDC-0252-0500-1-ACB M1-L | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy (przystosowany do montażu ukrytego) 24 V DC, 250 N / 500 mm / 1,0 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, programowanie Master 1, wykonanie lewe, z funkcją ACB oraz bezpośrednią komunikacją Modbus RTU i pośrednią KNX | 1829.0666
26.101.36 | CDC-0252-0600-1-ACB M1-R | Standardowy | Napęd łańcuchowy (przystosowany do montażu ukrytego) 24 V DC, 250 N / 600 mm / 1,0 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, programowanie Master 1, wykonanie prawe, z funkcją ACB oraz bezpośrednią komunikacją Modbus RTU i pośrednią KNX | 2042.6802
26.101.37 | CDC-0252-0600-1-ACB M1-L | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy (przystosowany do montażu ukrytego) 24 V DC, 250 N / 600 mm / 1,0 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, programowanie Master 1, wykonanie lewe, z funkcją ACB oraz bezpośrednią komunikacją Modbus RTU i pośrednią KNX | 2042.6802
26.102.36 | CDC-0252-0800-1-ACB M1-R | Standardowy | Napęd łańcuchowy (przystosowany do montażu ukrytego) 24 V DC, 250 N / 675 mm / 1,0 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, programowanie Master 1, wykonanie prawe, z funkcją ACB oraz bezpośrednią komunikacją Modbus RTU i pośrednią KNX | 2336.399
26.102.37 | CDC-0252-0800-1-ACB M1-L | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy (przystosowany do montażu ukrytego) 24 V DC, 250 N / 675 mm / 1,0 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, programowanie Master 1, wykonanie lewe, z funkcją ACB oraz bezpośrednią komunikacją Modbus RTU i pośrednią KNX | 2336.399
26.109.10 | CDC-0252-0350-1-TMS+-R | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy (przystosowany do montażu ukrytego) 24 V DC, 250 N / 350 mm / 0,6 A, wykonanie prawe | 1481.9445
26.109.20 | CDC-0252-0600-1-TMS+-R | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy (przystosowany do montażu ukrytego) 24 V DC, 250 N / 600 mm / 0,8 A, wykonanie prawe | 1682.2073
26.109.30 | CDC-0252-0800-1-TMS+-R | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy (przystosowany do montażu ukrytego) 24 V DC, 250 N / 800 mm / 1,0 A, wykonanie prawe | 1842.4175
Napędy łańcuchowe serii CDC, 230 V AC
26.105.05 | CDC-0252-0350-5-ACB M1-R | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy (przystosowany do montażu ukrytego) 230 V AC, 250 N / 350 mm / 45 VA, programowanie Master 1, wykonanie prawe, z funkcją ACB oraz bezpośrednią komunikacją Modbus RTU i pośrednią KNX | 2336.399
26.105.06 | CDC-0252-0350-5-ACB M2-R | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy (przystosowany do montażu ukrytego) 230 V AC, 250 N / 350 mm / 45 VA, programowanie Master 2, wykonanie prawe, z funkcją ACB oraz bezpośrednią komunikacją Modbus RTU i pośrednią KNX | 2336.399
26.105.11 | CDC-0252-0350-1-ACB S1-L ON | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy (przystosowany do montażu ukrytego) 24 V DC, 250 N / 350 mm / 0,6 A, programowanie Slave 1, wykonanie lewe, z funkcją ACB oraz bezpośrednią komunikacją Modbus RTU i pośrednią KNX, dedykowany do pracy w parze z CDC-0252-0350-5-ACB M2-R | 1521.997
26.105.55 | CDC-0252-0500-5-ACB M1-R | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy (przystosowany do montażu ukrytego) 230 V AC, 250 N / 500 mm / 45 VA, programowanie Master 1, wykonanie prawe, z funkcją ACB oraz bezpośrednią komunikacją Modbus RTU i pośrednią KNX | 2456.5566
26.105.56 | CDC-0252-0500-5-ACB M2-R | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy (przystosowany do montażu ukrytego) 230 V AC, 250 N / 500 mm / 45 VA, programowanie Master 2, wykonanie prawe, z funkcją ACB oraz bezpośrednią komunikacją Modbus RTU i pośrednią KNX | 2456.5566
26.105.61 | CDC-0252-0500-1-ACB S1-L ON | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy (przystosowany do montażu ukrytego) 24 V DC, 250 N / 500 mm / 0,8 A, programowanie Slave 1, wykonanie lewe, z funkcją ACB oraz bezpośrednią komunikacją Modbus RTU i pośrednią KNX, dedykowany do pracy w parze z CDC-0252-0500-5-ACB M2-R | 1628.8038
26.106.05 | CDC-0252-0600-5-ACB M1-R | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy (przystosowany do montażu ukrytego) 230 V AC, 250 N / 600 mm / 45 VA, programowanie Master 1, wykonanie prawe, z funkcją ACB oraz bezpośrednią komunikacją Modbus RTU i pośrednią KNX | 2536.6617
26.106.06 | CDC-0252-0600-5-ACB M2-R | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy (przystosowany do montażu ukrytego) 230 V AC, 250 N / 600 mm / 45 VA, programowanie Master 2, wykonanie prawe, z funkcją ACB oraz bezpośrednią komunikacją Modbus RTU i pośrednią KNX | 2536.6617
26.106.11 | CDC-0252-0600-1-ACB S1-L ON | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy (przystosowany do montażu ukrytego) 24 V DC, 250 N / 600 mm / 0,8 A, programowanie Slave 1, wykonanie lewe, z funkcją ACB oraz bezpośrednią komunikacją Modbus RTU i pośrednią KNX, dedykowany do pracy w parze z CDC-0252-0600-5-ACB M2-R | 1695.5581
26.107.05 | CDC-0252-0800-5-ACB M1-R | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy (przystosowany do montażu ukrytego) 230 V AC, 250 N / 800 mm / 45 VA, programowanie Master 1, wykonanie prawe, z funkcją ACB oraz bezpośrednią komunikacją Modbus RTU i pośrednią KNX | 2696.8719
26.107.06 | CDC-0252-0800-5-ACB M2-R | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy (przystosowany do montażu ukrytego) 230 V AC, 250 N / 800 mm / 45 VA, programowanie Master 2, wykonanie prawe, z funkcją ACB oraz bezpośrednią komunikacją Modbus RTU i pośrednią KNX | 2696.8719
26.107.11 | CDC-0252-0800-1-ACB S1-L ON | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy (przystosowany do montażu ukrytego) 24 V DC, 250 N / 800 mm / 1,0 A, programowanie Slave 1, wykonanie lewe, z funkcją ACB oraz bezpośrednią komunikacją Modbus RTU i pośrednią KNX, dedykowany do pracy w parze z CDC-0252-0800-5-ACB M2-R | 1842.4175
Konsole do napędów łańcuchowych serii CDC
26.800.01 | BS-CDC-PI01-M-VFI | Standardowy | Uniwersalne zestawy konsol, okna otwierane do wewnątrz (montaż na ościeżnicy, okna otwierane do wewnątrz) | 169.5558
26.800.02 | BS-CDC-PI01-O-VSI | Standardowy | Uniwersalne zestawy konsol, okna otwierane do wewnątrz (montaż na skrzydle, okna otwierane do wewnątrz) | 230.9697
26.800.03 | BS-CDC-PA01-M-VFO | Standardowy | Uniwersalne zestawy konsol, okna otwierane na zewnątrz (montaż na ościeżnicy, okna otwierane na zewnątrz) | 149.5295
25.AAA.KS | CDC-BS001-IFI | Na zamówienie | Zestaw konsol do montażu ukrytego, przeznaczony dla okien drewnianych | 293.7187
Napędy łańcuchowe serii KA, 24 V DC
26.000.51 | KA 34/350 | Standardowy | Napęd łańcuchowy 24 V DC, 300 N / 350 mm / 1,0 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, | 2282.4821
26.000.52 | KA 34/500 | Standardowy | Napęd łańcuchowy 24 V DC, 300 N / 500 mm / 1,0 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, | 2469.9075
26.000.53 | KA 34/600 | Standardowy | Napęd łańcuchowy 24 V DC, 300 N / 600 mm / 1,0 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, | 2469.9075
26.000.54 | KA 34/700 | Standardowy | Napęd łańcuchowy 24 V DC, 300 N / 700 mm / 1,0 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, | 2603.416
26.000.59 | KA 34/800 | Standardowy | Napęd łańcuchowy 24 V DC, 300 N / 800 mm / 1,0 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, | 2603.416
26.000.60 | KA 34/1000 HP830 | Standardowy | Napęd łańcuchowy 24 V DC, 300 N / 830 mm / 1,0 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, | 3057.3449
26.000.55 | KA 54/350 | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy 24 V DC, 500 N / 350 mm / 1,4 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, | 2923.8364
26.000.56 | KA 54/500 | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy 24 V DC, 500 N / 500 mm / 1,4 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, | 3110.7483
26.000.57 | KA 54/600 | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy 24 V DC, 500 N / 600 mm / 1,5 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, | 3110.7483
26.011.55 | KA 34/600-BSY+ M2 | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy 24 V DC, 300 N / 600 mm / 1,0 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, programowanie Master 2, wykonanie prawe, z synchronizacją "BSY+" | 2837.0559
26.011.56 | KA 34/600-BSY+ L S1 | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy 24 V DC, 300 N / 600 mm / 1,0 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, programowanie Slave 1, wykonanie lewe, z synchronizacją "BSY+" | 2837.0559
26.011.57 | KA 34/700-BSY+ M2 | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy 24 V DC, 300 N / 700 mm / 1,0 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, programowanie Master 2, wykonanie prawe, z synchronizacją "BSY+" | 2984.6855
26.011.58 | KA 34/700-BSY+ L S1 | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy 24 V DC, 300 N / 700 mm / 1,0 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, programowanie Slave 1, wykonanie lewe, z synchronizacją "BSY+" | 2984.6855
26.011.61 | KA 34/800-BSY+ M2 | Standardowy | Napęd łańcuchowy 24 V DC, 300 N / 800 mm / 1,0 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, programowanie Master 2, wykonanie prawe, z synchronizacją "BSY+" | 2984.6855
26.011.62 | KA 34/800-BSY+ L S1 | Standardowy | Napęd łańcuchowy 24 V DC, 300 N / 800 mm / 1,0 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, programowanie Slave 1, wykonanie lewe, z synchronizacją "BSY+" | 2984.6855
26.011.63 | KA 34/1000-BSY+ M2 HP830 | Standardowy | Napęd łańcuchowy 24 V DC, 300 N / 830 mm / 1,0 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, programowanie Master 2, wykonanie prawe, z synchronizacją "BSY+" | 3016.7789
26.011.64 | KA 34/1000-BSY+ L S1 HP830 | Standardowy | Napęd łańcuchowy 24 V DC, 300 N / 830 mm / 1,0 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, programowanie Slave 1, wykonanie lewe, z synchronizacją "BSY+" | 3016.7789
Napędy łańcuchowe serii KA, 230 V AC
26.005.10 | KA 34/350-K | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy do wentylacji 230 V, 300 N / 350 mm / 40 VA | 2963.889
26.005.15 | KA 34/500-K | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy do wentylacji 230 V, 300 N / 500 mm / 40 VA | 3150.8009
26.005.20 | KA 34/600-K | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy do wentylacji 230 V, 300 N / 600 mm / 40 VA | 3150.8009
26.005.30 | KA 34/800-K | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy do wentylacji 230 V, 300 N / 800 mm / 40 VA | 3311.0111
26.005.35 | KA 34/1000-K | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy do wentylacji 230 V, 300 N / 1000 mm / 40 VA | 3484.5722
26.002.05 | KA 54/350-K | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy do wentylacji 230 V, 500 N / 350 mm / 52 VA | 3604.7298
26.002.10 | KA 54/500-K | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy do wentylacji 230 V, 500 N / 500 mm / 52 VA | 3791.6417
26.002.15 | KA 54/600-K | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy do wentylacji 230 V, 500 N / 600 mm / 52 VA | 3791.6417
Konsole do napędów łańcuchowych serii KA
21.050.30 | RA-V | Standardowy | Zestaw konsol do okien dachowych | 226.9645
26.ACS.KS | KA-BS036-VFO | Standardowy | Zestaw konsol do okna odchylnego Reynaers® otwieranego na zewnątrz | 293.7187
26.ACW.KS | KA-BS040-VSI | Standardowy | Zestaw konsol skrzydłowych, okno otwierane do wewnątrz, (F-KA) | 293.7187
26.ADC.KS | KA-BS046-VFI | Standardowy | Zestaw konsol ramowych, okno otwierane do wewnątrz, (RE-KA) | 226.9645
26.ADG.KS | KA-BS050-VFO | Standardowy | Zestaw konsol ramowych, okno otwierane na zewnątrz, (RA-KA) | 200.2628
26.AFJ.KS | KA-BS083-VFIS | Standardowy | Zestaw konsol ramowych, okno otwierane do wewnątrz, do skrzydeł rozwiernych (RE-KA-DF) | 747.6477
26.AFR.KS | KA-BS088-VSIS | Na zamówienie | Zestaw konsol skrzydłowych, okno otwierane do wewnątrz, (F-KA-DF) | 381.3
26.AGA.KS | KA-BS096-VFO | Na zamówienie | Zestaw konsol dla systemu dachowego Aluprof® MB-RW | 440.5781
Napędy łańcuchowe serii CDM, 24 V DC
26.201.06 | CDM-1000-0600-1-PLP | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy do wentylacji 24 V DC, 1000 N / 600 mm / 2,0 A, Nowość | 3351.75
26.201.08 | CDM-1000-0800-1-PLP | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy do wentylacji 24 V DC, 1000 N / 800 mm / 2,5 A, Nowość | 3536.25
26.201.10 | CDM-1000-1000-1-PLP | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy 24 V DC, 1000 N / 1000 mm / 3,0 A, Nowość | 3720.75
26.200.11 | CDM-1000-0600-1-ACB M1 | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy do wentylacji z bezpośrednią komunikacją Modbus RTU i pośrednią KNX, 24 V DC, 1000 N / 600 mm / 2,0 A, Nowość | 3843.75
26.200.21 | CDM-1000-0800-1-ACB M1 | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy do wentylacji z bezpośrednią komunikacją Modbus RTU i pośrednią KNX, 24 V DC, 1000 N / 800 mm / 2,5 A, Nowość | 4028.25
26.200.31 | CDM-1000-1000-1-ACB M1 | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy do wentylacji z bezpośrednią komunikacją Modbus RTU i pośrednią KNX, 24 V DC, 1000 N / 1000 mm / 3,0 A, Nowość | 4212.75
Napędy łańcuchowe serii CDM, 230 V AC
26.202.11 | CDM-1000-0600-5-ACB M1 | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy do wentylacji z funkcją ACB oraz bezpośrednią komunikacją Modbus RTU i pośrednią KNX, 230 V AC, 1000 N / 600 mm / 85 VA, Nowość | 4458.75
26.202.21 | CDM-1000-0800-5-ACB M1 | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy do wentylacji z funkcją ACB oraz bezpośrednią komunikacją Modbus RTU i pośrednią KNX 230 V AC, 1000 N / 800 mm / 85 VA, Nowość | 4643.25
26.202.31 | CDM-1000-1000-5-ACB M1 | Na zamówienie | Napęd łańcuchowy do wentylacji z funkcją ACB oraz bezpośrednią komunikacją Modbus RTU i pośrednią KNX, 230 V AC, 1000 N / 1000 mm / 85 VA, Nowość | 4827.75
Konsole do napędów łańcuchowych serii CDM
22.998.01 | CDM-FB001 | Na zamówienie | Konsola ramowa, Nowość | 222.425
22.998.09 | CDM-SB001 | Na zamówienie | Konsola skrzydłowa (kątowa), Nowość | 136.325
22.998.11 | CDM-SB002 | Na zamówienie | Konsola skrzydłowa, Nowość | 126.075
22.998.13 | Add Pack CDM-01 | Na zamówienie | CDM podkładka dla konsoli SB001 (1 mm), Nowość | 27.675
22.998.19 | Add Pack CDM-04 | Na zamówienie | CDM podkładka dla konsoli SB001 (4 mm), Nowość | 39.975
22.998.21 | Add Pack CDM-05 | Na zamówienie | CDM podkładka dla konsoli SB001 (5 mm), Nowość | 43.05
22.998.25 | Add Pack 01 | Na zamówienie | Elementy mocujące (śruby) M6x16 A2, TX30 (11 szt.), Nowość | 53.3
22.998.26 | Add Pack 02 | Na zamówienie | Elementy mocujące (śruby) M6x16 / M6x20 A2, TX30 (8 szt./3 szt.), Nowość | 53.3
22.998.27 | Add Pack 03 | Na zamówienie | Elementy mocujące (śruby) M6x16 / M6x25 A2, TX30 (8 szt./3 szt.), Nowość | 53.3
22.998.28 | Add Pack 04 | Na zamówienie | Nitonakrętki M6-64 A2 (11 szt.), Nowość | 129.15
Przewody zasilające do napędów łańcuchowych serii CDM
30.010.88 | AK-CDM-1-PLP/GY/2,5m | Na zamówienie | Przewód zasilający na 24 V DC do napędów CDM-1-PLP, kolor szary, długość 2,5 m, Nowość | 105.575
30.010.89 | AK-CDM-1-ACB-PLP/GY/2,5m | Na zamówienie | Przewód zasilający na 24 V DC do napędów CDM-1-PLP i CDM-ACB, kolor szary, długość 2,5 m, Nowość | 180.4
30.010.92 | AK-CDM-5/GY/2,5m | Na zamówienie | Przewód zasilający na 230 V AC do napędów CDM-5, kolor szary, długość 2,5 m, Nowość | 127.1
Napędy zębatkowe serii ZA, 24 V DC
27.002.56 | ZA 155/600-HS | Standardowy | Napęd zębatkowy 24 V DC, 1500 N / 600 mm / 2,5 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60 s | 2706.0996
27.002.57 | ZA 155/800-HS | Standardowy | Napęd zębatkowy 24 V DC, 1500 N / 800 mm / 3,2 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60 s | 2717.9685
27.002.83 | ZA 155/800-BSY+ HS M2 | Na zamówienie | Napęd zębatkowy 24 V DC, 1500 N / 800 mm / 3,2 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, programowanie Master 2, z synchronizacją "BSY+" | 3459.7721
27.002.84 | ZA 155/800-BSY+ HS S1 | Na zamówienie | Napęd zębatkowy 24 V DC, 1500 N / 800 mm / 3,2 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, programowanie Slave 1, z synchronizacją "BSY+" | 3459.7721
27.002.58 | ZA 155/1000-HS | Standardowy | Napęd zębatkowy 24 V DC, 1500 N / 1000 mm / 3,5 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60 s | 2931.6079
27.002.85 | ZA 155/1000-BSY+ HS M2 | Na zamówienie | Napęd zębatkowy 24 V DC, 1500 N / 1000 mm / 3,5 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, programowanie Master 2, z synchronizacją "BSY+" | 3394.4934
27.002.86 | ZA 155/1000-BSY+ HS S1 | Na zamówienie | Napęd zębatkowy 24 V DC, 1500 N / 1000 mm / 3,5 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, programowanie Slave 1, z synchronizacją "BSY+" | 3394.4934
Napędy zębatkowe serii ZA, 230 V AC
27.007.40 | ZA 105/500-K | Standardowy | Napęd zębatkowy 230 V, 1000 N / 500 mm | 1268.9234
Konsole do napędów zębatkowych serii ZA
20.050.80 | FK | Standardowy | Konsola skrzydłowa (kwadratowa) | 53.4034
20.052.20 | FK-D | Standardowy | Konsola skrzydłowa (prostokątna) | 53.4034
20.052.60 | WK 6 | Standardowy | Konsola kątowa | 120.1577
20.052.70 | ZK 6 | Standardowy | Konsola Z | 133.5085
20.052.00 | DPK 6 | Standardowy | Konsola z przestawnym punktem obrotu | 160.2102
20.051.50 | DPK 8 | Na zamówienie | Konsola z przestawnym punktem obrotu | 387.1747
27.BDK.KS | ZA-BS044-OM | Na zamówienie | Zestaw konsol, montaż strona przeciwna do zawiasów Aluprof® MB-RW | 654.1917
27.BDL.KS | ZA-BS045-SM | Na zamówienie | Zestaw konsol, montaż boczny Aluprof® MB-RW | 654.1917
Napędy zębatkowe serii DXD, 24 V DC
20.022.92 | DXD 300/800-BSY+ HS | Standardowy | Napęd zębatkowy 24 V DC, 3000 N / 800 mm, 6,4 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, z synchronizacją "BSY+" | 4085.3605
20.022.93 | DXD 300/1000-BSY+ HS | Standardowy | Napęd zębatkowy 24 V DC, 3000 N / 1000 mm, 7,0 A, czas otwarcia w trybie oddymiania do 60s, z synchronizacją "BSY+" | 4165.4656
Inne napędy
23.002.55 | DDS 54/500-BSY+ | Standardowy | Napęd drzwiowy 24 V DC, siła: 500 N, wysuw 500 mm, 1,4 A, z konsolą montażową do drzwi otwieranych na zewnątrz, Nowość | 3320
73.I00.85 | DDS-SB-OO-PL | Standardowy | Konsola do skrzydeł biernych | 94.5563
26.501.02 | SHD 54/450-V | Na zamówienie | Napęd do skrzydeł rozwiernych 24 V DC, PLP / 1,4 A | 4926.4641
24.000.11 | FRA 11-BSY+ | Standardowy | Napęd rygla okiennego 24 V DC, 10 Nm / 1,0 A z synchronizacją "BSY+" | 1895.8209
23.060.70 | VLD 51/038-BSY+ | Na zamówienie | Liniowy napęd ryglujący współpracuje z siłownikami typu BSY+, 24 V DC, siła: 500 N / wysuw: 38 mm / 1,0 A | 1668.8564
23.066.10 | PI-VLD | Na zamówienie | Profil kryjący do VLD | 173.5611
23.066.00 | RE-VLD | Na zamówienie | Konsola do wewnątrz | 307.0696
24.AFD.KS | VLD-BS004-IM | Na zamówienie | Aluminiowe systemy strukturalne | 427.2272
• Termin dostawy: Standardowy – produkt na magazynie D+H Polska we Wrocławiu.
Na zamówienie – produkt posiada indywidualny termin dostawy (do uzgodnienia z oddziałem handlowym D+H Polska) i nie podlega zwrotowi.
• ** Produkt wyceniany indywidualnie.
• Technologia BSY+: Najnowsza technologia oparta na mikroprocesorowej kontroli napędu.
Urządzenie jest kontrolowane pod względem aktualnej pozycji oraz obciążenia. Możliwość współpracy kilku napędów w jednej grupie.
Szerokie możliwości konfiguracji napędu pod potrzeby obiektu i użytkownika.
• Napędy w technologii PLP: Technologia oparta na prostym programowaniu liniowym poszczególnych napędów.
Możliwość zmian podstawowych parametrów napędu np.: wysuw, czas wysuwu.
• Funkcja HS (High Speed): Do wyjątkowo szybkiego otwarcia napędu w przypadku zagrożenia.
Prędkość wysuwu zębatki/łańcucha jest większa w stosunku do trybu wentylacji.
• Interfejs magistrali ACB (Advanced Communication Bus) z protokołem ModBus do podłączenia z kompatybilnymi centralami D+H lub bezpośredniej integracji np. z systemem sterowania budynkiem
• Dodatkowe opcje napędów (sygnalizacja położenia i stanu napędów, sygnalizacja „zamknięte”, „otwarte”, „wodoszczelność”)
oraz lakierowanie w dowolnym kolorze odwzorowującym każdą strukturę powierzchni na zapytanie.

## SYSTEMY PROTEC
INDEKS |  | SYMBOL | TERMIN DOSTAWY | OPIS | CENA
D+H PROTEC – centrala sygnalizacji pożarowej serii 6100
73.PC0.01 |  | 6100 Centrala | Standardowy | Centrala adresowalna 1-pętlowa ze zintegrowanym zasilaczem (wymaga akumulatorów 2 × 12 V DC / 3,3 Ah); 62-800-POL | 5326.0677
D+H PROTEC – centrala sygnalizacji pożarowej serii 6500
Centrale podstawowe
73.PCD.02 |  | 6500/NET64/O/C | Standardowy | Centrala, panel obsługi z kartą sieciową z wewnętrznym zasilaczem 3 A; 6500-301 | 9618.14
73.PC0.16 |  | 6502/O/O | Standardowy | Centrala adresowalna 2-pętlowa z wyświetlaczem (wymaga zewnętrznego zasilacza); 6020-001-POL | 8254.0566
73.PCL.01 |  | 6502/NET64/LPN/O | Standardowy | Centrala adresowalna 2-pętlowa bez wyświetlacza z kartą sieciową (wymaga zewnętrznego zasilacza); 6520-000 | 8247.6693
Centrala 2-pętlowa Protec 6500 stanowi bazę do rozbudowy według wymaganej konfiguracji sprzętowej.
D+H PROTEC - części zamienne i do rozbudowy central serii 6500
73.PCA.01 |  | 6500/NET64KIT | Standardowy | Karta sieciowa dla central typu 6500 (maks. 64 centrale w sieci) | 1827.8966
73.PCA.02 |  | 6500/2LOOPCARD | Standardowy | Karta pętlowa dla central typu 6500 (2 pętle) | 3572.4747
73.PCA.06 |  | 6500/ZASILACZ 3A | Standardowy | Zasilacz 3A wewnętrzny do centrali 6500 | 1688.6364
73.PCA.08 |  | 6500/PłytaGłówna | Standardowy | Płyta główna centrali 6500; 40-FA474-00D | 6073.9487
73.PCA.10 |  | 6500/IOCARD | Standardowy | Karta we/wy dla central typu 6500; 40-FA471-00D | 3147.1772
73.PCA.04 |  | 6500/PRINTER_KIT | Standardowy | Drukarka do centrali 6500, Nowość | 3245.4545
73.PCA.11 |  | 6500/MASTER | Standardowy | 6500 - Kontroler Główny Centrali (MAS); 40-FA468-00F | 5054.8489
D+H PROTEC – wyświetlacz pętlowy LCD do central serii 6100, 6500
73.PCA.05 |  | 6000/LOOP/REPEATER | Standardowy | Zasilany z pętli adresowalny wyświetlacz pętlowy LCD dla central 6100, 6500, natynkowy | 5840.0646
D+H PROTEC – pakiet graficzny
73.P00.03 |  | HERCULES | Standardowy | Pakiet wizualizacji dla systemu Protec | 20157.1
D+H PROTEC – interfejsy do centrali sygnalizacji pożarowej serii 6500
73.PM0.15 |  | North Commander | Na zamówienie | Multiinterfejs - BACnet, Modbus (SP1377), Nowość | 39614.5067
73.PM0.16 |  | Interfejs - IP Multiway | Na zamówienie | Interfejs - IP Multiway (62-813-00), Nowość | 6541.7343
D+H PROTEC – seria czujek 6000PLUS dla systemów sygnalizacji pożarowej 6100, 6500
73.PD0.01 |  | 6000PLUS/BASE | Standardowy | Gniazdo do czujek serii 6000PLUS | 32.3508
73.PD0.02 |  | 6000PLUS/FFBASE | Standardowy | Gniazdo do czujek serii 6000PLUS do sufitów podwieszanych | 133.3454
73.PD0.03 |  | 6000PLUS/OP | Standardowy | Interaktywna adresowalna optyczna czujka dymu | 259.2384
73.PD0.04 |  | 6000PLUS/OP/I | Standardowy | Interaktywna adresowalna optyczna czujka dymu ze zintegrowanym izolatorem zwarć | 344.045
73.PD0.05 |  | 6000PLUS/OP/S | Standardowy | Interaktywna adresowalna czujka dymu z sygnalizatorem akustycznym oraz ze zintegrowanym z izolatorem zwarć | 572.6007
73.PD0.06 |  | 6000PLUS/HT | Standardowy | Interaktywna adresowalna czujka ciepła | 259.2384
73.PD0.07 |  | 6000PLUS/OPHT | Standardowy | Interaktywna adresowalna czujka optyczno-termiczna | 278.4565
73.PD0.08 |  | 6000PLUS/OPHT/I | Standardowy | Interaktywna adresowalna czujka optyczno-termiczna ze zintegrowanym izolatorem zwarć | 356.9697
73.PD0.09 |  | 6000PLUS/OPHT/S | Standardowy | Interaktywna adresowalna czujka optyczno-termiczna z sygnalizatorem akustycznym oraz ze zintegrowanym izolatorem zwarć | 598.7468
73.PD0.10 |  | 6000PLUS/OPHT/TS | Standardowy | Interaktywna adresowalna czujka optyczno-termiczna z sygnalizatorem głosowym oraz ze zintegrowanym izolatorem zwarć | 764.2062
73.PD0.11 |  | 6000PLUS/OPHTCO | Standardowy | Interaktywna adresowalna czujka optyczno-termiczna CO ze zintegrowanym izolatorem zwarć | 652.9006
73.P00.02 |  | LTU 200 | Na zamówienie | Tester pętli serii 6000 (62-785-00) | 4173.6519
73.I00.01 |  | OR-WZ | Standardowy | Wskaźnik zadziałania | **
73.4C0.13 |  | BAR3000-1 | Standardowy | Podstawa do gniazda czujki IP65 | **
D+H PROTEC – czujki konwencjonalne
73.PK0.02 |  | 3000PLUS/BASE/X | Standardowy | Gniazdo do czujek serii 3000PLUS | 31 zł*
73.PK0.05 |  | 3000PLUS/OPHT | Standardowy | Konwencjonalna czujka optyczno-termiczna | 215 zł*
73.PK0.06 |  | 3000PLUS/OP | Standardowy | Optyczna, konwencjonalna czujka dymu z gniazdem | 160 zł*
D+H PROTEC – czujki zasysające serii ProPoint Plus
73.PPP.01 |  | ProPoint PLUS-1 OP | Standardowy | ProPoint PLUS 1-rurkowy OP (wymaga dodatkowego zasilacza), 61-986-106-OP4S | 8223.52
Istnieje możliwość rozbudowy czujki ProPoint PLUS do wersji -2, -3 i -4 rurkowej po konsultacji z działem handlowym D+H Polska.
D+H Protec - części zamienne i do rozbudowy czujki zasysającej serii ProPoint Plus
73.PPP.05 |  | Moduł SCD PPP OP | Standardowy | Moduł (komora detekcyjna) SCD do Pro Point PLUS OP, 51-451-00 | 3142.2039
73.PPP.06 |  | Moduł SCD PPP OP/CO | Standardowy | Moduł (komora detekcyjna) SCD do ProPoint PLUS OP/CO, SF-51-433-00C | 3012.4919
D+H PROTEC - zestaw do detekcji dymu w szybach windowych
IO.PZO.37 |  | ProPoint Easy Start | Standardowy | Zestaw do detekcji dymu w szybach windowych o wysokości szybu do 30 metrów (wymaga dodatkowego zasilacza), Nowość | 3950 zł ***
D+H PROTEC – czujki zasysające serii Cirrus Hybrid
73.PHB.01 |  | Cirrus Hybrid 1/1 | Na zamówienie | Cirrus Hybrid 1-rurkowy, 1 strefa (61-986-H1), (wymaga dodatkowego zasilacza) | 25016.2009
73.PHB.02 |  | Cirrus Hybrid 2/1 | Na zamówienie | Cirrus Hybrid 2-rurkowy, 1 strefa (61-986-H2), (wymaga dodatkowego zasilacza) | 27695.794
73.PHB.03 |  | Cirrus Hybrid 3/1 | Na zamówienie | Cirrus Hybrid 3-rurkowy, 1 strefa (61-986-H3), (wymaga dodatkowego zasilacza) | 30492.5121
73.PHB.04 |  | Cirrus Hybrid 4/1 | Na zamówienie | Cirrus Hybrid 4-rurkowy, 1 strefa (61-986-H4), (wymaga dodatkowego zasilacza) | 33490.6282
73.PHB.05 |  | Cirrus Hybrid 2/2 | Na zamówienie | Cirrus Hybrid 2-rurkowy, 2 strefy (61-986-H26), (wymaga dodatkowego zasilacza) | 32590.7649
73.PHB.06 |  | Cirrus Hybrid 3/3 | Na zamówienie | Cirrus Hybrid 3-rurkowy, 3 strefy (61-986-H3S), (wymaga dodatkowego zasilacza) | 35652.9391
73.PHB.07 |  | Cirrus Hybrid 4/4 | Na zamówienie | Cirrus Hybrid 4-rurkowy, 4 strefy (61-986-H4S), (wymaga dodatkowego zasilacza) | 39359.3375
73.PHB.08 |  | Moduł SCD Hybrid | Standardowy | Moduł (komora detekcyjna) SCD do Cirrus Hybrid OP, SF-51-432-00C | 3592.3116
D+H PROTEC – czujki zasysające serii Cirrus CCD
73.PCC.D1 |  | Cirrus CCD 1/1 | Na zamówienie | Cirrus CCD 1-rurkowy, 1 strefa (wymaga dodatkowego zasilacza), 61-986-C1 | 22742.072
73.PCC.D2 |  | Cirrus CCD 2/2 | Na zamówienie | Cirrus CCD 2-rurkowy, 2 strefy (wymaga dodatkowego zasilacza), 61-986-C2S | 28868.7313
73.PCC.D3 |  | Cirrus CCD 3/3 | Na zamówienie | Cirrus CCD 3-rurkowy, 3 strefy (wymaga dodatkowego zasilacza), 61-986-C3S | 31691.1751
73.PCC.D4 |  | Cirrus CCD 4/4 | Na zamówienie | Cirrus CCD 4-rurkowy, 4 strefy (wymaga dodatkowego zasilacza), 61-986-C4S | 34333.058
D+H PROTEC – czujki zasysające – rurki i akcesoria
73.PZ0.01 |  | Cirrus-rura ABS 3 m | Standardowy | Cirrus Pro – rura ABS długości 3 m, Ø 25 mm, 37-550-68 | 92.288
73.PZ0.02 |  | Cirrus-kolanko 90° | Standardowy | Cirrus Pro – łącznik – duże kolanko kąt 90°, 37-552-70 | 44.9904
73.PZ0.03 |  | Cirrus-kolanko 45° | Standardowy | Cirrus Pro – łącznik – kolanko kąt 45°, 37-555-73 | 19.6112
73.PZ0.04 |  | Cirrus-trójnik | Standardowy | Cirrus Pro – łącznik – trójnik, 37-554-72 | 41.5296
73.PZ0.05 |  | Cirrus-zaślepka | Standardowy | Cirrus Pro – łącznik – zaślepka, 37-553-71 | 10.3824
73.PZ0.06 |  | Cirrus-gniazdo | Standardowy | Cirrus Pro – łącznik – gniazdo, 37-559-77 | 57.68
73.PZ0.07 |  | Cirrus-uchwyt montaż. | Standardowy | Cirrus Pro – uchwyt montażowy, 37-558-76 | 9.2288
73.PZ0.08 |  | Cirrus-łącznik przel. | Standardowy | Cirrus Pro – łącznik przelotowy, 37-551-69 | 9.2288
73.PZ0.09 |  | Cirrus-zawór zwrotny | Standardowy | Cirrus Pro – zawór zwrotny | 804.0592
73.PZ0.10 |  | Cirrus-klej 250 ml | Standardowy | Cirrus Pro – klej montażowy 250 ml, 37-556-74 | 134.9712
73.PZ0.11 |  | Cirrus-naklejki | Standardowy | Cirrus Pro – naklejki z otworami ssącymi (rolka 100 szt.), 23-039-37 | 115.36
73.PZ0.12 |  | Cirrus-filtr rurkowy | Standardowy | Cirrus Pro – filtr rurkowy 25 mm, 61-986-F01 | 479.6669
73.PZ0.13 |  | Cirrus-wkład do filtra | Standardowy | Cirrus Pro – zamienny 3-stopniowy wkład do filtra rurkowego, 45-028-08 | 92.6341
73.PZ0.14 |  | Cirrus-filtr HD | Standardowy | Cirrus Pro – filtr HD przeciw pyłowi i wilgoci, 45-023-04 | **
73.PZ0.15 |  | Cirrus-kapilara stoż. | Standardowy | Cirrus Pro – kapilara 2-metrowa ze stożkowym punktem próbkującym, 37-560-70 | 230.2335
73.PZ0.16 |  | Cirrus-kapilara płas. | Standardowy | Cirrus Pro – kapilara 2-metrowa z płaskim punktem próbkującym, 37-561-71 | 230.2335
73.PZ0.17 |  | Cirrus-kapilara dysk. | Standardowy | Cirrus Pro – kapilara 2-metrowa z dyskretnym punktem próbkującym, 37-562-72 | 172.477
73.PZ0.18 |  | Cirrus-trójnik T kap. | Standardowy | Cirrus Pro – trójnik typu T z redukcją do 10 mm kapilary, 37-563-73 | 145.154
73.PZ0.19 |  | Cirrus-rurka kapilar C | Standardowy | Cirrus Pro – rurka kapilary 10 mm, czerwona (1 m), 37-564-74 | 54.2192
73.PZ0.20 |  | Cirrus-rurka kapilar B | Standardowy | Cirrus Pro – rurka kapilary 10 mm, biała (1 m), 37-564-74W | 54.2192
73.PZ0.21 |  | Cirrus-stożkowy pkt. | Standardowy | Cirrus Pro – stożkowy punkt próbkujący do kapilary, 37-566-76 | 112.1099
73.PZ0.22 |  | Cirrus-płaski pkt. | Standardowy | Cirrus Pro – płaski punkt próbkujący do kapilary, 37-567-77 | 112.1099
73.PZ0.23 |  | Cirrus-dyskretny pkt. | Standardowy | Cirrus Pro – dyskretny punkt próbkujący do kapilary, 37-568-78 | 58.8336
73.PZ0.24 |  | Cirrus-zaślepka z test. | Standardowy | Cirrus Pro – zaślepka rury 25 mm z punktem testowym, 37-585-15 | 121.128
73.PZ0.25 |  | Cirrus-kapilara testowa | Standardowy | Cirrus Pro – kapilara 2-metrowa z czerwonym, płaskim punktem testowym, 37-571-01 | 326.4688
73.PZ0.26 |  | Cirrus-punkt testowy | Standardowy | Cirrus Pro – płaski, czerwony punkt testowy do kapilary, 37-599-29 | 116.5136
73.PZ0.27 |  | Cirrus-elastyczna pętla | Standardowy | Cirrus Pro – 100 cm elastyczna pętla dla rur 25 mm, 37-583-13 | 438.368
73.PZ0.28 |  | Cirrus-elastyczny zakręt | Standardowy | Cirrus Pro – 30 cm elastyczny zakręt dla rur 25 mm, 37-582-12 | 258.4064
73.PZ0.29 |  | Cirrus-pułapka | Standardowy | Cirrus Pro – pułapka przeciwwilgociowa, 37-584-14-BIS | 1059.0048
73.PZ0.31 |  | Cirrus-nożyce | Standardowy | Cirrus Pro – nożyce do cięcia rur w systemach zasysania, 37-590-20 | 587.1824
73.PZ0.32 |  | Serwis SCD | Standardowy | Zestaw serwisowy do czyszczenia komór SCD (dla 12 komór) | 686.4977
73.PZ0.33 |  | Filtr siatkowy SCD | Standardowy | Filtr siatkowy do komór detekcyjnych SCD | 35.8204
73.PZ0.37 |  | Zawór serwisowy | Standardowy | Zawór serwisowy ze złączem do podpięcia kompresora - 37-612-73 | **
D+H PROTEC – czujki liniowe adresowalne
73.PL0.01 |  | FIREBEAM XTRA | Standardowy | Czujka liniowa o zasięg 7~70m, wymaga modułu 6000/BEAM/IF, (64-460-70-X) | 5177.2171
73.PL0.02 |  | 6000/BEAM/IF | Standardowy | Adresowalny moduł czujek liniowych, zasilany z pętli | 691.372
73.PL0.03 |  | Lustro 70–140 | Standardowy | Lustra do czujki liniowej zwiększające zasięg do 70~140 m, (64-461-71-X) | 723.0634
73.PL0.04 |  | Lustro 140–160 | Standardowy | Lustra do czujki liniowej zwiększające zasięg do 140~160 m, (64-462-72-X) | 2257.2879
D+H PROTEC – adaptery czujek kanałowych
73.P00.04 |  | 6000PLUS/UG4DP | Na zamówienie | Obudowa adresowlanej czujki kanałowej (wymaga czujki) | 1787.3557
73.P00.05 |  | 3000/UG4DP | Na zamówienie | Obudowa konwencjonalnej czujki kanałowej (wymaga czujki) | 2096.7641
73.P00.06 |  | Obudowa-rurka 0,6 m | Na zamówienie | 0,6 m – pojedyncza rurka do obudowy kanałowej 6000PLUS/UG4DP i 3000/UG4DP, (63-040-06) | 356.9468
73.P00.07 |  | Obudowa-rurka 1,0 m | Na zamówienie | 1,0 m – pojedyncza rurka do obudowy kanałowej 6000PLUS/UG4DP i 3000/UG4DP, (63-040-10) | 681.5734
D+H PROTEC – sygnalizatory adresowalne
73.PS0.01 |  | 6000/SSR2 | Standardowy | Adresowalny sygnalizator akustyczny 100 dB, 5 mA, zasilany z pętli, płytka puszka, czerwony, 3 tony ustawiane na centrali pożarowej, IP 65 | 498.9185
73.PS0.02 |  | Deep base | Standardowy | Głęboka puszka do sygnalizatora 6000/SSR2 (opcja), (29-982-75) | 32.3573
D+H PROTEC – ręczne ostrzegacze pożarowe ROP
73.PR0.01 |  | 6000/MCP | Standardowy | Adresowalny wewnętrzny ręczny ostrzegacz pożarowy z izolatorem zwarć | 364.2475
73.PR0.02 |  | MCP BOX | Standardowy | Puszka ROP do montażu natynkowego (63-120-57) | 24.8926
73.PR0.03 |  | 6000/MCP/WP | Standardowy | Adresowalny zewnętrzny ręczny ostrzegacz pożarowy z izolatorem zwarć | 1329.6018
73.PR0.04 |  | 6000/MCP COVER | Standardowy | Mocowana na zawiasach przezroczysta osłona do MCP (63-127-56) | 45.7558
73.PR0.05 |  | 6000/ELEMENT | Standardowy | Plastikowy element wymienny (szybka) do ręcznego ostrzegacza pożarowego MCP (29-799-97) | 12.8354
D+H PROTEC – moduły serii 6000
73.PM0.01 |  | 6000/MIP | Standardowy | Adresowalny moduł 1 wejście monitorowane, zasilany z pętli | 334
73.PM0.02 |  | 6000/CCO | Standardowy | Adresowalny moduł 1 wyjściowy, zasilany z pętli | 356.4367
73.PM0.03 |  | 6000/MICCO | Standardowy | Adresowalny moduł 1 wejście / 1 wyjście, zasilany z pętli | 501.7686
73.PM0.04 |  | 6000/APZA | Standardowy | Adresowalny moduł linii bocznej, konwencjonalnej i linii sygnalizatorów konwencjonalnych (wymaga zasilacza) | 954.81
73.PM0.05 |  | 6000/LPZA | Standardowy | Adresowalny moduł linii bocznej, konwencjonalnej i linii sygnalizatorów konwencjonalnych (zasilany z pętli) | 1068.6088
73.PM0.06 |  | 6000/2IO | Standardowy | Adresowalny moduł 2 wejścia / 2 wyjścia, zasilany z pętli | 766.7503
73.PM0.17 |  | 6000/LP4IO | Standardowy | Adresowalny moduł 4 wejścia / 4 wyjścia, zasilany z pętli, Nowość | 803.4
73.PM0.08 |  | 6000/2APZA | Standardowy | Adresowalny moduł 2 linie boczne, konwencjonalne i 2 linie sygnalizatorów konwencjonalnych (wymaga zasilacza) | 1289.0052
73.PM0.09 |  | 6000/2LPZA | Standardowy | Adresowalny moduł 2 linie boczne, konwencjonalne i 2 linie sygnalizatorów konwencjonalnych (zasilany z pętli) | 1500.1261
73.PM0.10 |  | EOL 6000 | Standardowy | Moduł przekaźników do UTA dla centrali 6100 i 6500, 40-FA490-00B, EN54 PT13 | 350.0386
73.OB0.01 |  | Obudowa typ 1 UK 2G | Standardowy | Obudowa typ 1, natynkowa do modułów MICCO, BEAM/IF, APZA, LPZA 32 mm, biała | **
73.OB0.02 |  | Obudowa typ 2 | Standardowy | Pojedyncza obudowa dla modułów 6000/MIP, 6000/CCO (na szynie omega 35 × 50 mm) | **
73.OB0.03 |  | Obudowa typ 3 | Standardowy | Podwójna obudowa dla modułów 6000/MIP, 6000/CCO (na szynie omega 35 × 100 mm) | **
73.OB0.04 |  | Obudowa typ 5 | Standardowy | Pojedyncza obudowa dla modułów 6000/2IO, 6000/LP4IO, 6000/2LPZA, 6000/2APZA (na szynie omega 35 × 150 mm) | **
73.OB0.12 |  | Szyna typ 2 | Standardowy | Szyna do obudowy typ 2 | **
73.OB0.13 |  | Szyna typ 3 | Standardowy | Szyna do obudowy typ 3 | **
73.OB0.14 |  | Szyna typ 5 | Standardowy | Szyna do obudowy typ 5 | **
• Termin dostawy: Standardowy – produkt na magazynie D+H Polska we Wrocławiu.
Na zamówienie – produkt posiada indywidualny termin dostawy (do uzgodnienia z oddziałem handlowym D+H Polska) i nie podlega zwrotowi.
• * Produkt objęty innym poziomem rabatowania.
• ** Produkt wyceniany indywidualnie.
• *** Produkt nie podlega dalszemu rabatowaniu. Oferta ograniczona czasowa lub do wyczerpania zapasów.
UWAGA: pozostałe produkty i podzespoły oraz szczegółowe informacje dotyczące systemu sygnalizacji pożarowej Protec
znajdują się w katalogu produktów i są dostępne na zapytanie.

## SYSTEMY ZAMKNIĘĆ PPOŻ.
INDEKS | SYMBOL | TERMIN DOSTAWY | OPIS | CENA
Sterowanie i akcesoria
31.101.40 | BAZ 04-N-UT | Standardowy | Centrala zamknięć przeciwpożarowych, 24 V DC / 0,4 A | 1590
73.I02.01 | Akku Typ 1 | Standardowy | Akumulator 12 V/1,3 Ah | 59.45
73.H01.04 | UT 4U-PL | Standardowy | Przycisk przerywający dla BAZ | 121.2598
73.H01.02 | AP-LT-PL | Standardowy | Obudowa natynkowa, do przycisków LT 43/ SLT/ UT | 36.9729
73.PK0.06 | 3000PLUS/OP | Standardowy | Optyczna, konwencjonalna czujka dymu z gniazdem | 160
73.PK0.02 | 3000PLUS/BASE/X | Standardowy | Gniazdo do czujki dymy, 3000PLUS/OP | 30.7661
73.I00.90 | OSD 63K15 | Standardowy | Optyczno-termiczna, konwencjonalna czujka dymu z standardowym gniazdem. Wyłączona funkcja termiczna, Nowość | 200
73.I00.91 | OSD 63K15/WZ | Na zamówienie | Optyczno-termiczna, konwencjonalna czujka dymu z gniazdem do podłączenia wskaźnika zadziałania, Nowość | 210
73.I00.64 | OSD 23 | Standardowy | Optyczna, konwencjonalna czujka dymu z gniazdem | 200
Chwytaki elektromagnetyczne i wsporniki
73.K00.01 | GTR 048000 A06 | Standardowy | Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24 V DC, siła: 400 N / 67 mA | 259
73.K00.02 | GTR 048000 A07/GR | Standardowy | Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24 V DC, siła: 400 N / 67 mA w kolorze szarym | 198
73.K00.03 | GTR 048000 A07/WH | Standardowy | Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24 V DC, siła: 400 N / 67 mA w kolorze białym | 238
73.K00.04 | GTR 048000 A07/BL | Standardowy | Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24 V DC, siła: 400 N / 67 mA w kolorze czarnym | 248
73.K00.05 | GTR 048000 A10 | Standardowy | Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy (łamany), 24 V DC, siła: 400 N / 67 mA | 362
73.K00.06 | GTR 063000 A10 | Standardowy | Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy (łamany), 24 V DC, siła: 850 N / 75 mA | 565
73.K00.07 | GTR 048000 A12006 | Standardowy | Wspornik podłogowy dla GTR 048000 A07 | 139
73.K00.08 | GTR 048000 A01 | Standardowy | Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24 V DC, siła: 400 N / 66 mA | 253
73.G01.01 | DH-10 | Standardowy | Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24 V DC, siła: 500 N / 80 mA, w kolorze białym, Nowość | 325
73.G01.02 | DH-20 | Standardowy | Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24 V DC, siła: 500 N / 100 mA, w kolorze czarnym, Nowość | 295
73.G01.03 | DH-30 | Standardowy | Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24 V DC, siła: 500 N / 80 mA, w kolorze srebrnym, Nowość | 230
73.G01.04 | DH-41 | Standardowy | Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24 V DC, siła: 500 N / 70 mA, Nowość | 195
73.G01.05 | DH-50 | Standardowy | Rygiel elektromagnetyczny drzwiowy 24 V DC, siła: 500 N / 70 mA, w kolorze białym, Nowość | 480
73.G01.06 | DH-61 | Standardowy | Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24 V DC, siła: 500 N / 80 mA, Nowość | 285
• Termin dostawy: Standardowy – produkt na magazynie D+H Polska we Wrocławiu.

## NATURALNA WENTYLACJA
INDEKS |  | SYMBOL | TERMIN DOSTAWY | OPIS | CENA
Zasilacze sieciowe
30.242.10 |  | PS-VE1 | Na zamówienie | Zasilacz sieciowy do sterowania napędami 24 V DC | 707.5951
20.032.40 |  | SNT 1-U | Na zamówienie | Zasilacz sieciowy do BDT 010-RC, BDT-Advanced / 1 A | 627.49
20.031.60 |  | SNT 2 | Na zamówienie | Zasilacz sieciowy do napędów 24 V DC / 2 A | 1161.5241
30.241.40 |  | VCM 05U | Na zamówienie | Centrala przewietrzania do napędów 24 V DC / 0.5 A / 1 grupa | 574.0866
30.241.61 |  | PS-VFM1 | Na zamówienie | Zasilacz sieciowy 24 V/1 A | 507.599
Centrale przewietrzania
30.242.00 |  | GVL 8301-K V2 | Na zamówienie | Centrala przewietrzania do napędów 24 V DC / 1 grupa / 1 A | 854.4545
30.241.90 |  | GVL 8401-K-RC V2 | Na zamówienie | Radiowa centrala przewietrzania do napędów 24 V DC / 2 grupy / 1 A | 1535.3479
30.202.10 |  | GVL 8304-K | Na zamówienie | Centrala przewietrzania do napędów 24 V DC / 1 grupa / 4 A | 1308.3834
30.202.60 |  | ZP-GVL 8408-M | Na zamówienie | Centrala przewietrzania 8A, bez obudowy, do napędów 24 V DC / 5 grup / 8 A | 3257.6077
63.600.81 |  | GEH-KST | Na zamówienie | Obudowa plastikowa do central ZA-GVL, 8408-M, RZN 4404, RZN 4408 (4 A/8 A) typu K/M | 337.2506
Centrale pogodowe
30.203.00 |  | WRZ | Na zamówienie | Centrala pogodowa do napędów 230 V AC / maks. 20 grup | 1735.6107
30.500.30 |  | TRL 8 | Na zamówienie | Moduł rozszerzający dla napędów 230 V AC | 400.5255
Przyciski przewietrzania
73.H01.01 |  | LT 43-U-PL | Standardowy | Podtynkowy przycisk przewietrzania 24 V DC i 230 V AC | 125.4394
73.H01.05 |  | LT 43-U-SD-PL | Standardowy | Podtynkowy przycisk przewietrzania z sygnalizacją diodową | 140.197
73.H01.07 |  | LT 43-U-K-PL | Standardowy | Podtynkowy przycisk przewietrzania krzyżowy | 66.4091
73.H01.06 |  | LT 43-U-W-PL | Standardowy | Podtynkowy przycisk automatyki pogodowej na klucz | 590.303
63.701.31 |  | LT 84-U-W | Na zamówienie | Przycisk przewietrzania do wyłączania automatyki pogodowej 24 V DC | 206.6061
73.H01.03 |  | SLT 42-U-PL | Standardowy | Podtynkowy przycisk przewietrzania z zamkiem i sygnalizatorem LED 230 V AC / 24 V DC | 472.2424
73.H01.02 |  | AP-LT-PL | Standardowy | Obudowa natynkowa, do przycisków LT/ LF/ RF/ UT | 36.8939
Systemy zdalnego sterowania radiowego
30.211.25 |  | RCR 11-2 | Na zamówienie | Dwukanałowy pilot bezprzewodowego sterowania napędami lub modułami D+H | 507.3323
30.211.50 |  | RCR 11-4 | Na zamówienie | Czterokanałowy pilot bezprzewodowego sterowania napędami lub modułami D+H | 547.3849
30.212.00 |  | RCT 003-11-U | Na zamówienie | Moduł nadajnika zdalnego sterowania | 493.9815
30.554.60 |  | RCM 024-11-U | Na zamówienie | Moduł odbiornika zdalnego sterowania na 24 V DC | 493.9815
30.554.50 |  | RCM 0230-11-U | Na zamówienie | Moduł odbiornika zdalnego sterowania na 230 V AC | 520.6832
Systemy sterowania automatycznego
30.902.20 |  | RTR 231 | Na zamówienie | Natynkowy regulator temperatury pomieszczenia | 400.9605
Czujki pogodowe
30.300.90 |  | VRS 10 | Standardowy | Kompaktowa czujka deszczu na 24 V DC | 720.946
30.302.20 |  | REM 801-RC | Na zamówienie | Radiowa czujka deszczu (zasilanie: 24 V DC lub za pomocą baterii) | 1614.8106
70.602.17 |  | WRS-S | Standardowy | Czujka pogodowa wiatru / deszczu na 24 V DC | 1735.6325
70.602.19 |  | RS-S | Na zamówienie | Czujka deszczu 24 V DC | 1335.3444
• Termin dostawy: Standardowy – produkt na magazynie D+H Polska we Wrocławiu.
Na zamówienie – produkt posiada indywidualny termin dostawy (do uzgodnienia z oddziałem handlowym D+H Polska) i nie podlega zwrotowi.
UWAGI dotyczące akcesoriów, systemów oddymiania, sygnalizacji pożarowej, systemów napędów, systemów zamknięć przeciwpożarowych
oraz systemów naturalnej wentylacji.
1. Wszystkie ceny netto loco magazyn Wrocław.
2. Odbiór własny z magazynu we Wrocławiu lub transport – wysyłka kurierem na koszt zamawiającego.
3. Produkty na zamówienie nie podlegają zwrotowi.
4. Pozostałe produkty z oferty na zapytanie.
5. Obowiązują „Ogólne warunki sprzedaży, dostawy i montażu D+H Polska”.

## AKCESORIA
INDEKS |  | SYMBOL | TERMIN DOSTAWY | OPIS | CENA
Puszki instalacyjne
73.PUP.01 |  | AWOZ-125S | Standardowy | Puszka instalacyjna z bezpiecznikiem 0.375 A | **
73.PUP.02 |  | AWOP-625PP | Standardowy | Puszka instalacyjna przelotowa 6×2,5mm2 | **
73.PUP.03 |  | AWOP-325PR | Standardowy | Puszka instalacyjna rozgałęźna 3×2,5mm2 | **
73.PUP.04 |  | AWOZ-125P | Standardowy | Puszka instalacyjna z bezpiecznikiem 0.375 A | **
73.PUP.05 |  | AWOP-360PR | Na zamówienie | Puszka instalacyjna rozgałęźna 3×6mm2 | **
Sygnalizatory
73.4S0.01 |  | ROLP Base-LX-W/RF/R1+ROLP/SV/R1 VDS TON8 | Standardowy | Konwencjonalny sygnalizator optyczno-akustyczny, IP 65 | **
73.4S0.02 |  | ROLP/SV/R/D | Standardowy | Konwencjonalny sygnalizator akustyczny, czerwony, głęboka podstawa, IP 65 | **
73.4S0.03 |  | ROLP/SV/R/S | Standardowy | Konwencjonalny sygnalizator akustyczny, czerwony, IP 54 | **
73.4S0.04 |  | SY Base-LX-W/RF/R1/WP+SYHO/R1 VDS TONE 8 | Standardowy | Sygnalizator Optyczno-Akustyczny Symphoni LX 7,5m, IP 66 ścienny, wysoka moc, 8500080FULL-0253X | **
Akumulatory
73.I02.01 |  | Akku Typ 1 | Standardowy | Akumulator 12 V/1,3 Ah | 59.45
73.I02.02 |  | Akku Typ 2 | Standardowy | Akumulator 12 V/2,2 – 2,6 Ah (2 szt. do centrali 4 A) | 91.8503
73.I02.09 |  | Akku Typ 3 | Standardowy | Akumulator 12 V/7,2 – 7,5 Ah (2 szt. do centrali 8 A, do RZN 4308-E) | 123.492
73.I02.03 |  | Akku Typ 3 A | Standardowy | Akumulator 12 V/3,2 – 3,4 Ah (2 szt. do centrali 8 A, do RZN 4408-K/M) | 98.1848
73.I02.04 |  | Akku Typ 4 | Standardowy | Akumulator 12 V/12 Ah (2 szt. do centrali 16 A) | 271.3277
73.I02.05 |  | Akku Typ 5 | Standardowy | Akumulator 12 V/17 – 18 Ah (2 szt. do centrali 32 A) | 293.15
73.I02.06 |  | Akku Typ 6 | Standardowy | Akumulator 12 V/24 – 28 Ah (2 szt. do centrali 64 A) | 443.825
73.I02.07 |  | Akku Typ 7 | Standardowy | Akumulator 12 V/36 – 40 Ah | 685.725
Produkty inne
73.ZK0.24 |  | KBZB-40-1,2A/7Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. (wymaga akumulatorów) | **
73.ZK0.25 |  | KBZB-40-1,8A/7Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. (wymaga akumulatorów) | **
73.ZK0.26 |  | KBZB-40-2,7A/7Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. (wymaga akumulatorów) | **
73.ZK0.27 |  | KBZB-40-3,7A/7Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. (wymaga akumulatorów) | **
73.ZK0.28 |  | KBZB-40-5,5A/7Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. (wymaga akumulatorów) | **
73.ZK0.29 |  | KBZB-40-1,8A/12Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. (wymaga akumulatorów) | **
73.ZK0.30 |  | KBZB-40-2,7A/12Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. (wymaga akumulatorów) | **
73.ZK0.31 |  | KBZB-40-3,7A/12Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. (wymaga akumulatorów) | **
73.ZK0.32 |  | KBZB-40-5,5A/12Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. (wymaga akumulatorów) | **
73.ZK0.33 |  | KBZB-40-1,8A/18Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. (wymaga akumulatorów) | **
73.ZK0.34 |  | KBZB-40-2,7A/18Ah | Standardowy | Zasilacz ppoż. (wymaga akumulatorów) | **
73.ZK0.35 |  | KBZB-40-3,7A/18Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. (wymaga akumulatorów) | **
73.ZK0.36 |  | KBZB-40-5,5A/18Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. (wymaga akumulatorów) | **
73.ZK0.47 |  | KBZB-40-11,5A/18AH | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. (wymaga akumulatorów) | **
73.ZK0.38 |  | KBZB-40-2,7A/26Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. (wymaga akumulatorów) | **
73.ZK0.39 |  | KBZB-40-3,7A/26Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. (wymaga akumulatorów) | **
73.ZK0.40 |  | KBZB-40-5,5A/26Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. (wymaga akumulatorów) | **
73.ZK0.48 |  | KBZB-40-11,5A/26Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. (wymaga akumulatorów) | **
73.ZK0.42 |  | KBZB-40-3,7A/40Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. (wymaga akumulatorów) | **
73.ZK0.43 |  | KBZB-40-5,5A/40Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. (wymaga akumulatorów) | **
73.ZK0.49 |  | KBZB-40-11,5A/40Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. (wymaga akumulatorów) | **
73.ZK0.45 |  | KBZB-40-5,5A/65Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. (wymaga akumulatorów) | **
73.ZK0.46 |  | KBZB-40-11,5A/65Ah | Na zamówienie | Zasilacz ppoż. (wymaga akumulatorów) | **
• ** Produkt wyceniany indywidualnie.
• Termin dostawy: Standardowy – produkt na magazynie D+H Polska we Wrocławiu.
Na zamówienie – produkt posiada indywidualny termin dostawy (do uzgodnienia z oddziałem handlowym D+H Polska) i nie podlega zwrotowi.

## KLAPY JEDNOSKRZYDŁOWE
Klapy oddymiające jednoskrzydłowe FIRE
L.p. | Wymiary nominalne otworu w [cm] | Powierzchnia geometryczna klapy [m2] | Waga klapy [kg] | Dedykowany napęd; pobór prądu [A] | Powierzchnia czynna klapy [m2] | Cena klapy | Powierzchnia czynna klapy z owiewkami w [m2] | Powierzchnia czynna klapy z owiewkami i dyszą [m2] | Cena transportu klapy
1 | 100 x 100 | 1 | 51 | ZA 155/800-HS; 3,2 A | 0.47 | ** | 0.77 | 0.82 | *
2 | 100 x 110 | 1.1 | 53 |  | 0.51 | ** | 0.85 | 0.9 | *
3 | 100 x 120 | 1.2 | 56 |  | 0.55 | ** | 0.91 | 0.98 | *
4 | 100 x 130 | 1.3 | 58 |  | 0.59 | ** | 0.98 | 1.07 | *
5 | 100 x 140 | 1.4 | 61 |  | 0.63 | ** | 1.05 | 1.16 | *
6 | 100 x 150 | 1.5 | 63 |  | 0.66 | ** | 1.13 | 1.25 | *
7 | 100 x 160 | 1.6 | 66 |  | 0.69 | ** | 1.18 | 1.33 | *
8 | 100 x 170 | 1.7 | 68 |  | 0.73 | ** | 1.26 | 1.41 | *
9 | 100 x 180 | 1.8 | 73 |  | 0.76 | ** | 1.33 | 1.49 | *
10 | 100 x 190 | 1.9 | 74 |  | 0.78 | ** | 1.41 | 1.58 | *
11 | 100 x 200 | 2 | 76 | DXD 300/800-BSY+HS; 6,4 A ZA 155/800-HS; 3,2 A | 0.82 | ** | 1.46 | 1.66 | *
12 | 100 x 210 | 2.1 | 78 | DXD 300/800-BSY+HS; 6,4 A | 0.84 | ** | 1.53 | 1.74 | *
13 | 100 x 220 | 2.2 | 81 |  | 0.88 | ** | 1.61 | 1.83 | *
14 | 110 x 110 | 1.21 | 55 | ZA 155/800-HS; 3,2 A | 0.58 | ** | 0.92 | 0.99 | *
15 | 110 x 120 | 1.32 | 58 |  | 0.62 | ** | 0.99 | 1.08 | *
16 | 110 x 130 | 1.43 | 60 |  | 0.67 | ** | 1.07 | 1.19 | *
17 | 110 x 140 | 1.54 | 63 |  | 0.71 | ** | 1.14 | 1.28 | *
18 | 110 x 150 | 1.65 | 65 |  | 0.76 | ** | 1.22 | 1.37 | *
19 | 110 x 160 | 1.76 | 68 |  | 0.79 | ** | 1.3 | 1.46 | *
20 | 110 x 170 | 1.87 | 70 |  | 0.84 | ** | 1.37 | 1.55 | *
21 | 110 x 180 | 1.98 | 73 |  | 0.87 | ** | 1.45 | 1.64 | *
22 | 110 x 190 | 2.09 | 75 | DXD 300/800-BSY+HS; 6,4 A ZA 155/800-HS; 3,2 A | 0.92 | ** | 1.53 | 1.73 | *
23 | 110 x 200 | 2.2 | 77 | DXD 300/800-BSY+HS; 6,4 A | 0.95 | ** | 1.61 | 1.83 | *
24 | 110 x 210 | 2.31 | 80 |  | 0.97 | ** | 1.66 | 1.92 | *
25 | 110 x 220 | 2.42 | 83 |  | 1.02 | ** | 1.74 | 2.01 | *
26 | 115 x 115 | 1.32 | 58 | ZA 155/800-HS; 3,2 A | 0.65 | ** | 0.99 | 1.08 | *
27 | 120 x 120 | 1.44 | 61 | ZA 155/1000-HS; 3,5 A | 0.71 | ** | 1.08 | 1.2 | *
28 | 120 x 130 | 1.56 | 63 |  | 0.75 | ** | 1.15 | 1.29 | *
29 | 120 x 140 | 1.68 | 66 |  | 0.81 | ** | 1.24 | 1.39 | *
30 | 120 x 150 | 1.8 | 68 |  | 0.85 | ** | 1.31 | 1.49 | *
31 | 120 x 160 | 1.92 | 71 |  | 0.9 | ** | 1.4 | 1.59 | *
32 | 120 x 170 | 2.04 | 73 |  | 0.94 | ** | 1.49 | 1.69 | *
33 | 120 x 180 | 2.16 | 76 | DXD 300/1000-BSY+HS; 7 A ZA 155/1000-HS; 3,5 A | 0.99 | ** | 1.56 | 1.79 | *
34 | 120 x 190 | 2.28 | 78 | DXD 300/1000-BSY+HS; 7 A | 1.03 | ** | 1.64 | 1.89 | *
35 | 120 x 200 | 2.4 | 81 |  | 1.08 | ** | 1.73 | 1.99 | *
36 | 120 x 210 | 2.52 | 83 |  | 1.11 | ** | 1.81 | 2.09 | *
37 | 120 x 220 | 2.64 | 86 |  | 1.16 | ** | 1.9 | 2.19 | *
38 | 125 x 125 | 1.56 | 63 | ZA 155/1000-HS; 3,5 A | 0.77 | ** | 1.16 | 1.3 | *
39 | 130 x 130 | 1.69 | 65 |  | 0.85 | ** | 1.25 | 1.4 | *
40 | 130 x 140 | 1.82 | 68 |  | 0.89 | ** | 1.33 | 1.51 | *
41 | 130 x 150 | 1.95 | 70 |  | 0.96 | ** | 1.42 | 1.62 | *
42 | 130 x 160 | 2.08 | 73 |  | 1 | ** | 1.52 | 1.73 | *
43 | 130 x 170 | 2.21 | 75 | DXD 300/1000-BSY+HS; 7 A ZA 155/1000-HS; 3,5 A | 1.06 | ** | 1.59 | 1.83 | *
44 | 130 x 180 | 2.34 | 78 | DXD 300/1000-BSY+HS; 7 A | 1.1 | ** | 1.68 | 1.94 | *
45 | 130 x 190 | 2.47 | 80 |  | 1.16 | ** | 1.78 | 2.05 | *
46 | 130 x 200 | 2.6 | 83 |  | 1.2 | ** | 1.87 | 2.16 | *
47 | 130 x 210 | 2.73 | 85 |  | 1.26 | ** | 1.94 | 2.27 | *
48 | 130 x 220 | 2.86 | 88 |  | 1.29 | ** | 2.03 | 2.37 | *
49 | 140 x 140 | 1.96 | 71 | ZA 155/1000-HS; 3,5 A | 1 | ** | 1.43 | 1.63 | *
50 | 140 x 150 | 2.1 | 73 |  | 1.05 | ** | 1.51 | 1.74 | *
51 | 140 x 160 | 2.24 | 76 | DXD 300/1000-BSY+HS; 7 A ZA 155/1000-HS; 3,5 A | 1.12 | ** | 1.61 | 1.86 | *
52 | 140 x 170 | 2.38 | 78 | DXD 300/1000-BSY+HS; 7 A | 1.17 | ** | 1.71 | 1.98 | *
53 | 140 x 180 | 2.52 | 81 |  | 1.23 | ** | 1.81 | 2.09 | *
54 | 140 x 190 | 2.66 | 83 |  | 1.28 | ** | 1.89 | 2.21 | *
55 | 140 x 200 | 2.8 | 85 |  | 1.34 | ** | 1.99 | 2.32 | *
56 | 150 x 150 | 2.25 | 76 | DXD 300/1000-BSY+HS; 7 A | 1.15 | ** | 1.62 | 1.87 | *
57 | 150 x 160 | 2.4 | 79 |  | 1.22 | ** | 1.73 | 1.99 | *
58 | 150 x 170 | 2.55 | 81 |  | 1.28 | ** | 1.81 | 2.12 | *
59 | 150 x 180 | 2.7 | 84 |  | 1.35 | ** | 1.92 | 2.24 | *
60 | 150 x 190 | 2.85 | 86 |  | 1.43 | ** | 2.02 | 2.37 | *
61 | 160 x 160 | 2.56 | 81 |  | 1.33 | ** | 1.82 | 2.12 | *
62 | 160 x 170 | 2.72 | 83 |  | 1.39 | ** | 1.93 | 2.26 | *
63 | 160 x 180 | 2.88 | 89 |  | 1.47 | ** | 2.04 | 2.39 | *
• ** Produkt wyceniany indywidualnie. • * Usługa transportu wyceniana indywidualnie. • Cena podstawowa: podstawa prosta ocynkowana, niemalowana H=50 cm, przykrycie poliwęglan mleczny, 5-komorowowy o U= 1,8 W/m2K • Miejsce na ocieplenie 60 mm. • Klapa wykazuje pewność zadziałania pod obciążeniem 550 N/m2 (klasyfikacja obciążenia śniegiem SL550). • Owiewki przeciwwiatrowe zwiększające współczynnik przepływu Cv dla 1 szt. klapy (cena do uzgodnienia). • Dysza kierująca zwiększająca powierzchnię czynną oddymiania (cena do uzgodnienia). Koszt transportu dyszy (cena do uzgodnienia). • Dopłata za funkcję wyłazu (cena do uzgodnienia). • Dopłata za malowanie proszkowe podstawy klapy, pokrywy klapy oraz dyszy kierującej - (ceny do uzgodnienia). • Do klap wyposażonych w napędy typu DXD należy do doliczyć cenę konsoli mocującej (cena do uzgodnienia). • Dopłata za wypełnienie poliwęglanem gr. 25 mm (tylko odcień bezbarwny) o U=1,5 W/m2K (cena do uzgodnienia). • Dopłata za wypełnienie typu „sandwich” 10 mm/laminat/PC o U=1,06 W/m2K (cena do uzgodnienia).
Uwagi dotyczące klap FIRE: 1. Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć obowiązujący podatek VAT. 2. Klapy dymowe sprzedajemy tylko z dedykowanym do nich napędem elektrycznym. 3. W cenie klapy nie jest zawarty siłownik elektryczny. 4. Transport – wysyłka kurierem na koszt zamawiającego. 5. Klapy i wyłazy dachowe dostarczane są w częściach do samodzielnego zmontowania. 6. Montaż klapy/wyłazu po stronie zamawiającego. 7. Cena klapy nie obejmuje siłownika/-ów. 8. Obowiązują „Ogólne warunki sprzedaży, dostawy i montażu D+H Polska”.
Note on J2: Korolko, Katarzyna: nie wiem co z ceną transportu

## KLAPY DWUSKRZYDŁOWE
Klapy oddymiające dwuskrzydłowe FIRE-2
L.p. | Wymiary nominalne otworu [cm] | Waga klapy z owiewkami [kg] | Dedykowany napęd; pobór prądu [A] | Powierzchnia czynna klapy [m2] | Cena klapy | Powierzchnia czynna klapy z owiewkami [m2] | Powierzchnia czynna klapy z owiewkami i dyszą [m2] | Dopłata za malowanie podstawy
1 | 150 x 150 | 104 | 2 × ZA 155/800-HS; 2×3,2 A (wysuw do 600 mm) | 1.31 | ** | 1.51 | 1.69 | *
2 | 160 x 150 | 107 |  | 1.37 | ** | 1.61 | 1.8 | *
3 | 160 x 160 | 110 |  | 1.46 | ** | 1.72 | 1.92 | *
4 | 170 x 150 | 109 |  | 1.43 | ** | 1.71 | 1.91 | *
5 | 170 x 160 | 113 |  | 1.5 | ** | 1.82 | 2.04 | *
6 | 170 x 170 | 117 |  | 1.62 | ** | 1.94 | 2.2 | *
7 | 180 x 150 | 112 |  | 1.49 | ** | 1.81 | 2.03 | *
8 | 180 x 160 | 116 |  | 1.56 | ** | 1.93 | 2.19 | *
9 | 180 x 170 | 120 |  | 1.65 | ** | 2.05 | 2.33 | *
10 | 180 x 180 | 124 |  | 1.78 | ** | 2.17 | 2.46 | *
11 | 190 x 150 | 115 |  | 1.54 | ** | 1.91 | 2.14 | *
12 | 190 x 160 | 119 |  | 1.61 | ** | 2.04 | 2.31 | *
13 | 190 x 170 | 123 |  | 1.71 | ** | 2.16 | 2.46 | *
14 | 190 x 180 | 127 |  | 1.85 | ** | 2.29 | 2.6 | *
15 | 190 x 190 | 131 |  | 1.99 | ** | 2.42 | 2.74 | *
16 | 200 x 100 | 97 | 2 × ZA 155/800-HS; 2×3,2 A | 1.2 | ** | 1.32 | 1.48 | *
17 | 200 x 110 | 101 |  | 1.28 | ** | 1.47 | 1.63 | *
18 | 200 x 120 | 105 |  | 1.34 | ** | 1.61 | 1.8 | *
19 | 200 x 130 | 109 |  | 1.43 | ** | 1.74 | 1.95 | *
20 | 200 x 140 | 113 |  | 1.51 | ** | 1.88 | 2.1 | *
21 | 200 x 150 | 117 |  | 1.59 | ** | 2.01 | 2.28 | *
22 | 200 x 160 | 122 |  | 1.66 | ** | 2.14 | 2.43 | *
23 | 200 x 170 | 126 |  | 1.77 | ** | 2.28 | 2.58 | *
24 | 200 x 180 | 130 |  | 1.87 | ** | 2.41 | 2.74 | *
25 | 200 x 190 | 134 |  | 2.01 | ** | 2.55 | 2.89 | *
26 | 200 x 200 | 138 |  | 2.16 | ** | 2.68 | 3.08 | *
27 | 210 x 100 | 99 |  | 1.24 | ** | 1.39 | 1.55 | *
28 | 210 x 110 | 104 |  | 1.32 | ** | 1.55 | 1.71 | *
29 | 210 x 120 | 108 |  | 1.41 | ** | 1.69 | 1.89 | *
30 | 210 x 130 | 112 |  | 1.47 | ** | 1.83 | 2.05 | *
31 | 210 x 140 | 116 |  | 1.56 | ** | 1.97 | 2.23 | *
32 | 210 x 150 | 120 |  | 1.64 | ** | 2.11 | 2.39 | *
33 | 210 x 160 | 124 |  | 1.71 | ** | 2.25 | 2.55 | *
34 | 210 x 170 | 128 |  | 1.82 | ** | 2.39 | 2.71 | *
35 | 210 x 180 | 133 |  | 1.93 | ** | 2.53 | 2.87 | *
36 | 210 x 190 | 137 |  | 2.08 | ** | 2.67 | 3.07 | *
37 | 210 x 200 | 141 |  | 2.23 | ** | 2.81 | 3.23 | *
38 | 220 x 100 | 102 |  | 1.3 | ** | 1.47 | 1.63 | *
39 | 220 x 110 | 106 |  | 1.38 | ** | 1.62 | 1.79 | *
40 | 220 x 120 | 110 |  | 1.45 | ** | 1.77 | 1.98 | *
41 | 220 x 130 | 114 |  | 1.54 | ** | 1.92 | 2.15 | *
42 | 220 x 140 | 118 |  | 1.6 | ** | 2.06 | 2.34 | *
43 | 220 x 150 | 123 |  | 1.68 | ** | 2.21 | 2.51 | *
44 | 220 x 160 | 127 |  | 1.8 | ** | 2.36 | 2.68 | *
45 | 220 x 170 | 131 |  | 1.87 | ** | 2.51 | 2.84 | *
46 | 220 x 180 | 135 |  | 1.98 | ** | 2.65 | 3.05 | *
47 | 220 x 190 | 140 |  | 2.13 | ** | 2.8 | 3.22 | *
48 | 220 x 200 | 144 |  | 2.24 | ** | 2.95 | 3.39 | *
49 | 230 x 100 | 104 |  | 1.36 | ** | 1.54 | 1.7 | *
50 | 230 x 110 | 109 |  | 1.42 | ** | 1.7 | 1.9 | *
51 | 230 x 120 | 113 |  | 1.52 | ** | 1.85 | 2.07 | *
52 | 230 x 130 | 117 |  | 1.59 | ** | 2 | 2.24 | *
53 | 230 x 140 | 121 |  | 1.67 | ** | 2.16 | 2.45 | *
54 | 230 x 150 | 125 |  | 1.76 | ** | 2.31 | 2.62 | *
55 | 230 x 160 | 130 |  | 1.84 | ** | 2.47 | 2.8 | *
56 | 230 x 170 | 134 |  | 1.92 | ** | 2.62 | 2.97 | *
57 | 230 x 180 | 138 |  | 2.03 | ** | 2.77 | 3.19 | *
58 | 230 x 190 | 142 |  | 2.19 | ** | 2.93 | 3.37 | *
59 | 230 x 200 | 146 | 2 × DXD 300/800-BSY+ HS; 2×6,4 A | 2.3 | ** | 3.08 | 3.54 | *
60 | 240 x 100 | 107 | 2 × ZA 155/800-HS; 2×3,2 A | 1.39 | ** | 1.61 | 1.78 | *
61 | 240 x 110 | 111 |  | 1.48 | ** | 1.77 | 1.98 | *
62 | 240 x 120 | 115 |  | 1.56 | ** | 1.93 | 2.16 | *
63 | 240 x 130 | 120 |  | 1.65 | ** | 2.09 | 2.37 | *
64 | 240 x 140 | 124 |  | 1.71 | ** | 2.25 | 2.55 | *
65 | 240 x 150 | 128 |  | 1.8 | ** | 2.41 | 2.74 | *
66 | 240 x 160 | 132 |  | 1.88 | ** | 2.57 | 2.92 | *
67 | 240 x 170 | 137 |  | 2 | ** | 2.73 | 3.14 | *
68 | 240 x 180 | 141 |  | 2.07 | ** | 2.89 | 3.33 | *
69 | 240 x 190 | 145 |  | 2.23 | ** | 3.06 | 3.51 | *
70 | 240 x 200 | 149 | 2 × DXD 300/800-BSY+ HS; 2×6,4 A | 2.35 | ** | 3.22 | 3.7 | *
71 | 250 x 100 | 110 | 2 × ZA 155/800-HS; 2×3,2 A | 1.45 | ** | 1.68 | 1.85 | *
72 | 250 x 110 | 114 |  | 1.54 | ** | 1.84 | 2.06 | *
73 | 250 x 120 | 118 |  | 1.62 | ** | 2.01 | 2.25 | *
74 | 250 x 130 | 122 |  | 1.69 | ** | 2.18 | 2.47 | *
75 | 250 x 140 | 127 |  | 1.79 | ** | 2.35 | 2.66 | *
76 | 250 x 150 | 131 |  | 1.88 | ** | 2.51 | 2.85 | *
77 | 250 x 160 | 135 |  | 1.96 | ** | 2.68 | 3.04 | *
78 | 250 x 170 | 140 |  | 2.04 | ** | 2.85 | 3.27 | *
79 | 250 x 180 | 144 |  | 2.16 | ** | 3.02 | 3.47 | *
80 | 250 x 190 | 148 | 2 × DXD 300/800-BSY+ HS; 2×6,4 A | 2.28 | ** | 3.18 | 3.66 | *
81 | 250 x 200 | 152 |  | 2.4 | ** | 3.35 | 3.85 | *
82 | 260 x 100 | 112 | 2 × ZA 155/1000-HS; 2×3,5 A | 1.51 | ** | 1.74 | 1.92 | *
83 | 260 x 110 | 116 |  | 1.6 | ** | 1.92 | 2.15 | *
84 | 260 x 120 | 121 |  | 1.69 | ** | 2.09 | 2.34 | *
85 | 260 x 130 | 125 |  | 1.76 | ** | 2.27 | 2.57 | *
86 | 260 x 140 | 129 |  | 1.86 | ** | 2.44 | 2.77 | *
87 | 260 x 150 | 134 |  | 1.95 | ** | 2.61 | 2.96 | *
88 | 260 x 160 | 138 |  | 2.04 | ** | 2.79 | 3.2 | *
89 | 260 x 170 | 142 |  | 2.12 | ** | 2.96 | 3.4 | *
90 | 260 x 180 | 146 |  | 2.2 | ** | 3.14 | 3.6 | *
91 | 260 x 190 | 151 | 2 × DXD 300/1000-BSY+ HS; 2×7 A | 2.32 | ** | 3.31 | 3.8 | *
92 | 260 x 200 | 155 |  | 2.44 | ** | 3.48 | 4 | *
93 | 270 x 100 | 115 | 2 × ZA 155/1000-HS; 2×3,5 A | 1.54 | ** | 1.81 | 2 | *
94 | 270 x 110 | 119 |  | 1.63 | ** | 1.99 | 2.23 | *
95 | 270 x 120 | 123 |  | 1.72 | ** | 2.17 | 2.43 | *
96 | 270 x 130 | 128 |  | 1.83 | ** | 2.35 | 2.67 | *
97 | 270 x 140 | 132 |  | 1.93 | ** | 2.53 | 2.87 | *
98 | 270 x 150 | 136 |  | 1.99 | ** | 2.71 | 3.08 | *
99 | 270 x 160 | 141 |  | 2.07 | ** | 2.89 | 3.33 | *
100 | 270 x 170 | 145 |  | 2.16 | ** | 3.08 | 3.53 | *
101 | 270 x 180 | 149 | 2 × DXD 300/1000-BSY+ HS; 2×7 A | 2.28 | ** | 3.26 | 3.74 | *
102 | 270 x 190 | 154 |  | 2.36 | ** | 3.44 | 3.95 | *
103 | 270 x 200 | 158 |  | 2.54 | ** | 3.62 | 4.16 | *
104 | 280 x 100 | 117 | 2 × ZA 155/1000-HS; 2×3,5 A | 1.6 | ** | 1.88 | 2.1 | *
105 | 280 x 110 | 122 |  | 1.69 | ** | 2.06 | 2.31 | *
106 | 280 x 120 | 126 |  | 1.78 | ** | 2.25 | 2.55 | *
107 | 280 x 130 | 130 |  | 1.89 | ** | 2.44 | 2.77 | *
108 | 280 x 140 | 135 |  | 1.96 | ** | 2.63 | 2.98 | *
109 | 280 x 150 | 139 |  | 2.06 | ** | 2.81 | 3.19 | *
110 | 280 x 160 | 143 |  | 2.15 | ** | 3 | 3.45 | *
111 | 280 x 170 | 148 |  | 2.24 | ** | 3.19 | 3.67 | *
112 | 280 x 180 | 152 | 2 × DXD 300/1000-BSY+ HS; 2×7 A | 2.32 | ** | 3.38 | 3.88 | *
113 | 280 x 190 | 156 |  | 2.45 | ** | 3.56 | 4.1 | *
114 | 280 x 200 | 161 |  | 2.58 | ** | 3.75 | 4.31 | *
115 | 290 x 100 | 120 | 2 × ZA 155/1000-HS; 2×3,5 A | 1.65 | ** | 1.94 | 2.18 | *
116 | 290 x 110 | 124 |  | 1.76 | ** | 2.14 | 2.39 | *
117 | 290 x 120 | 129 |  | 1.84 | ** | 2.33 | 2.65 | *
118 | 290 x 130 | 133 |  | 1.92 | ** | 2.53 | 2.87 | *
119 | 290 x 140 | 137 |  | 2.03 | ** | 2.72 | 3.09 | *
120 | 290 x 150 | 142 |  | 2.13 | ** | 2.92 | 3.35 | *
121 | 290 x 160 | 146 |  | 2.23 | ** | 3.11 | 3.57 | *
122 | 290 x 170 | 150 | 2 × DXD 300/1000-BSY+ HS; 2×7 A | 2.32 | ** | 3.3 | 3.8 | *
123 | 290 x 180 | 155 |  | 2.4 | ** | 3.5 | 4.02 | *
124 | 290 x 190 | 159 |  | 2.48 | ** | 3.69 | 4.24 | *
125 | 290 x 200 | 164 |  | 2.61 | ** | 3.89 | 4.52 | *
126 | 300 x 100 | 122 | 2 × ZA 155/1000-HS; 2×3,5 A | 1.71 | ** | 2.01 | 2.25 | *
127 | 300 x 110 | 127 |  | 1.82 | ** | 2.21 | 2.48 | *
128 | 300 x 120 | 131 |  | 1.91 | ** | 2.41 | 2.74 | *
129 | 300 x 130 | 136 |  | 1.99 | ** | 2.61 | 2.96 | *
130 | 300 x 140 | 140 |  | 2.1 | ** | 2.81 | 3.19 | *
131 | 300 x 150 | 144 |  | 2.21 | ** | 3.02 | 3.47 | *
132 | 300 x 160 | 149 |  | 2.3 | ** | 3.22 | 3.7 | *
133 | 300 x 170 | 153 | 2 × DXD 300/1000-BSY+ HS; 2×7 A | 2.4 | ** | 3.42 | 3.93 | *
134 | 300 x 180 | 158 |  | 2.48 | ** | 3.62 | 4.16 | *
135 | 300 x 190 | 162 |  | 2.57 | ** | 3.82 | 4.39 | *
136 | 300 x 200 | 166 |  | 2.64 | ** | 4.02 | 4.68 | *
| Cena dyszy kierującej |  |  |  | ** |  |  | *
• ** Produkt wyceniany indywidualnie. • * Usługa transportu wycenianan indywidualnie. • * Usługa transportu wyceniana indywidualnie.
• * Usługa transportu ustalana indywidualnie.
• Cena w tabeli obejmuje podstawę stalową ocynkowaną o wys. 50 cm oraz wypełnienie poliwęglanem grubości 16 mm – 5 komorową o U= 1,8 W/m2K.
• Możliwość wypełnienia poliwęglanem gr. 25 mm za dodatkową opłatą (tylko odcień bezbarwny) o U=1,5 W/m2K.
• Możliwość wypełnienia typu „sandwich” 10 mm/laminat/PC za dodatkową dopłatą o U=1,06 W/m2K.
• Do klap wyposażonych w napędy serii DXD należy doliczyć cenę konsoli mocującej (cena do uzgodnienia).
• Owiewki (cena do uzgodnienia).
• Dopłata za malowanie proszkowe pokrywy klapy jest taka sama jak za malowanie podstawy klapy.
• Dysza kierująca (cena do uzgodnienia).
Uwagi dotyczące klap FIRE i FIRE-2:
1. Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć obowiązujący podatek VAT.
2. Klapy dymowe sprzedajemy tylko z dedykowanym do nich napędem elektrycznym.
3. W cenie klapy nie jest zawarty siłownik elektryczny.
4. Transport – wysyłka kurierem na koszt zamawiającego.
5. Klapy i wyłazy dachowe dostarczane są w częściach do samodzielnego zmontowania.
6. Montaż klapy/wyłazu po stronie zamawiającego.
7. Obowiązują „Ogólne warunki sprzedaży, dostawy i montażu D+H Polska”.

## WYŁAZY DACHOWE
Wyłazy dachowe Na klapy dymowe i wyłazy dachowe obowiązuje osobny system rabatowania.
L.p. | Wymiary nominalne otworu Anom [cm x cm] | Cena
1 | 80 x 80 | **
2 | 90 x 90 | **
3 | 100 x 100 | **
4 | 110 x 110 | **
5 | 120 x 120 | **
• ** Produkt wyceniany indywidualnie.
• Podstawa stalowa ocynkowana H = 35 cm, z miejscem na ocieplenie 50 mm.
• Przykrycie poliwęglan mleczny gr. 16 mm.
• Wyłaz wyposażony w dwie sprężyny gazowe oraz zatrzask.
• Opcje dodatkowe: malowanie podstawy na dowolny podstawowy kolor z palety RAL.
• Dopłata za malowanie podstawy (wycena indywidualna).
Uwagi dotyczące wyłazów dachowych:
1. Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć obowiązujący podatek VAT.
2. Transport – wysyłka kurierem na koszt zamawiającego.
3. Klapy i wyłazy dachowe dostarczane są w częściach do samodzielnego zmontowania.
4. Montaż klapy/wyłazu po stronie zamawiającego.
5. Obowiązują „Ogólne warunki sprzedaży, dostawy i montażu D+H Polska”.