## Arkusz1
Symbol | Opis | Cena netto | Grupa rabat. | Grupa rabat. | Atesty
[5 empty] | CNBOP | DoP | DoC | VdS | Ex
Adresowalne centrale sygnalizacji pożarowej
Centrale adresowalne serii 2X-A (2010-2A)
Centrale sygnalizacji pożaru serii 2X-A SERIA 3000
2X-AF1-FB | Centrala adresowalna 1-pętla (brak rozbudowy), miejsce na wskaźnik LED 20/40, miejsce na akumulatory 2x17Ah, możliwa praca w sieci z dod. kartą sieciową, (wersja polska tylko z dodatkowym pakietem językowym 2010-2A-LK-18) | 4 067 zł | F | MTO | SD | T | T
2X-AF1-FB-S | Centrala adresowalna 1-pętla (brak rozbudowy), mała obudowa, miejsce na wskaźnik LED 24, miejsce na akumulatory 2x7Ah, możliwa praca w sieci z dod. kartą sieciową, główne przeznaczenie - panel wyniesiony, (wersja polska tylko z dodatkowym pakietem językowym 2010-2A-LK-18) | 4 017 zł | F | MTO | SD | T | T
2X-AF2-FB | Centrala adresowalna 2-pętle (możliwość rozbudowy do 4), miejsce na wskaźniki LED 20/40, miejsce na akumulatory 2x17Ah, możliwa praca w sieci z dod. kartą sieciową, (wersja polska tylko z dodatkowym pakietem językowym 2010-2A-LK-18) | 5795 | F | MTO | SD | T | T
2X-AF2-FB-S | Centrala adresowalna 2-pętle (brak rozbudowy),mała obudowa, miejsce na wskaźnik LED 24, miejsce na akumulatory 2x7Ah, możliwa praca w sieci z dod. kartą sieciową, (wersja polska tylko z dodatkowym pakietem językowym 2010-2A-LK-18) | 5795 | F | MTO | SD | T | T
2X-AF2-FB-PRT | Centrala adresowalna 2-pętle (możliwość rozbudowy do 4), wbudowana drukarka, miejsce na wskaźniki LED 20/40, miejsce na akumulatory 2x17Ah, możliwa praca w sieci z dod. kartą sieciową, (wersja polska tylko z dodatkowym pakietem językowym 2010-2A-LK-18) | 8505 | F | MTO | SD | T | T
Centrale sygnalizacji pożaru serii 2X-A SERIA 3000 - Wersja z większym zasilaczem
2X-AF2-FB-P | Centrala adresowalna 2-pętle (możliwość rozbudowy do 4), wersja z większym zasilaczem, miejsce na wskaźniki LED 20/40, miejsce na akumulatory 2x18Ah, możliwa praca w sieci z dod. kartą sieciową, (wersja polska tylko z dodatkowym pakietem językowym 2010-2A-LK-18) | 7368 | F | MTO | SD | T | T
2X-AF2-FB-PRT-P | Centrala adresowalna 2-pętle (możliwość rozbudowy do 4), wersja z większym zasilaczem, wbudowana drukarka, miejsce na wskaźniki LED 20/40, miejsce na akumulatory 2x18Ah, możliwa praca w sieci z dod. kartą sieciową, (wersja polska tylko z dodatkowym pakietem językowym 2010-2A-LK-18) | 10078 | F | MTO | SD | T | T
2010-2A-LK-18 | Wsuwki - polski pakiet językowy do central serii 2X-A | 151 | F | MTO
Karty rozszerzeń do central serii 2X-A
2X-A-LB | Karta 2 dodatkowych pętli - tylko centrale 2X-AF2 | 2454 | F | MTS | SD+ |  | T+
2010-2A-ZI-20 | Karta wskaźników 2X-A LED 20 stref, maks.1 karta w centrali (nie dotyczy S) | 633 | F | MTS | SD+ |  | T+
2010-2A-ZI-40 | Karta wskaźników 2X-A LED 40 stref, maks.1 karta w centrali (nie dotyczy S) | 790 | F | MTS | SD+ |  | T+
2010-2A-ZI-24-S | Karta wskaźników 2X-A LED 24 stref, maks.1 karta w centrali (tylko obudowa S) | 396 | F | MTS | SD+ |  | T+
Karty rozszerzeń do central rodziny 2010-2 (2X, KFP-A, 2X-A)
2010-2-NB | Karta sieciowa, 2 porty RS485 - topologia ring, do 16 central i 32 pętli w sieci | 1390 | F | MTS | SD+ |  | T+
2010-2-232-KIT | Interfejs drukarki szeregowej zewnętrznej RS232 (nie zawiera drukarki) | 793.85 | F | MTS | SD+ |  | T+
2010-2-PIB | Karta rozszerzeń - 8 wejść / 8 wyjść nadz. / 4 wyj. przekaź., maks. 1 karta w centrali | 1427 | F | MTS | SD+ |  | T+
2010-2-PIB-8I | Karta rozszerzeń - 8 wejść, maks. 1 karta w centrali | 766 | F | MTO | SD+ |  | T+
2010-2-PIB-8I8O | Karta rozszerzeń - 8 wejść / 8 wyjść nadz., maks. 1 karta w centrali | 1297 | F | MTS | SD+ |  | T+
Klucze aktywacyjne (dodatkowe funkcje) do central serii 2X-A
2010-2A-PAK-HPL | Klucz aktywacyjny: aktywacja pętli dużej mocy (800mA) | 1311 | F | MTS
Klucze aktywacyjne (dodatkowe funkcje) do central rodziny 2010-2 (2X, 2X-A)
2010-2-PAK-900 | Klucz aktywacyjny: protokół czujek serii 900 | 2352 | F | MTS
Klucze aktywacyjne (dodatkowe funkcje) do central rodziny 2010-2 (2X, KFP-A, 2X-A)
2010-2-PAK-NET128 | Klucz aktywacyjny: rozszerzenie sieci do 32 węzłów / 128 pętli | 1190 | F | MTS
2010-2-PAK-NET256 | Klucz aktywacyjny: rozszerzenie sieci do 64 węzłów / 256 pętli | 2721 | F | MTO
2010-2-PAK-RMSDK | Klucz aktywacyjny: SDK po IP | 2096 | F | MTS
2010-2-PAK-RMBN | Klucz aktywacyjny: BACNET po IP | 2637.18 | F | MTO
2010-2-PAK-RMMB | Klucz aktywacyjny: MODBUS po IP | 2637.18 | F | MTS
2010-2-PAK-RMOH | Klucz aktywacyjny: Contact ID po IP | 566 | F | MTS
2010-2SW-FS | Klucz aktywacyjny: Sewer serwisowej aplikacji mobilnej | 585.81 | F | MTS
2010-2-PCC-CF | Klucz aktywacyjny: Funkcje kontrolne PCC (klucz do komputera) | 592.02 | F | MTS
Tablice synoptyczne do central rodziny 2010-2 (2X, KFP-A, 2X-A)
IMT4CPU | Główny moduł procesora do sterowania kartami IMT4 LED i kartami wej./wyj. | 3317 | F | MTO
IMT4PROC | Podrzędny moduł procesora do sterowania kartami IMT4 LED | 1451 | F | MTO
IMT4LED | Moduł sterujący LED - 64 diody | 1045 | F | MTO
IMT4LEDK | Moduł sterujący LED - 64 diody – złącza śrubowe | 1890 | F | MTO
IMT4LED24 | Moduł z paskiem LED na 24 diody do montażu w skrzynce | 622 | F | MTO
IMT4LED32 | Moduł z paskiem LED na 32 diody do montażu w skrzynce | 818 | F | MTO
IMT4IN | Karta IMT4 - 16 wejść | 2273.9 | F | MTO
IMT4OUT | Karta IMT4 - 16 wyjść OC | 2475 | F | MTO
IMT4REL | Karta IMT4 - 16 wyjść przekaźnikowych | 2858 | F | MTO
IMT4UBEX | Rozszerzenie zasilania IMT4 niezbędne pow. 2 IMT4REL | 522 | F | MTO
Akcesoria central rodziny 2010-2 (2X, KFP-A, 2X-A)
2010-C-CEG | Przepusty kablowe obudowy (opakowanie 20szt.) | 96.26 | F | MTO
2010-2T-19 | Zestaw do montażu 2X w szafach RACK 19" | 1211 | F | MTO
2010-2T-19-S | Zestaw do montażu 2X w szafach RACK 19", mała obudowa | 1142 | F | MTO
2010-2T-FM | Zestaw do montażu 2X wpuszczanego | 976.01 | F | MTO
2010-2T-FM-S | Zestaw do montażu 2X wpuszczanego, mała obudowa | 905.63 | F | MTO
Akcesoria central rodziny 2010-2 (2X, KFP-A, 2X-A)
2010-FS | Karta nadzoru uszkodzeń wejścia EN54-13 | 149.04 | F | MTO | SD+ |  | T+
Materiały eksploatacyjne do central serii 2010-2 (2X, KFP-A, 2X-A)
2010-2-PRT-3P | Papier do drukarki - 3 rolki | 218.39 | F | MTS
Żelowe akumulatory bezobsługowe 12 V
BS121N | Akumulator bezobsługowy 1.2 Ah, 97x49x51 mm, zaciski konektorowe | 77 |  | MTS
BS122N | Akumulator bezobsługowy 2.3 Ah, 178x34x60 mm, zaciski konektorowe | 105 |  | MTS
BS123N | Akumulator bezobsługowy 3.2 Ah, 134x34x98 mm, zaciski konektorowe | 152 |  | MTS
BS127N-A | Akumulator bezobsługowy 7.2 Ah, 151x65x94 mm, zaciski konektorowe | 135 |  | MTS
BS129N | Akumulator bezobsługowy 26 Ah, 166x175x125 mm, zaciski śrubowe | 490 |  | MTS
BS130N | Akumulator bezobsługowy 12 Ah, 151x98x94 mm, zaciski konektorowe | 322 |  | MTS
BS131N | Akumulator bezobsługowy 18 Ah, 181x76x167 mm, zaciski śrubowe | 393 |  | MTS
BS132N | Akumulator bezobsługowy 45 Ah, 166x196x169 mm, zaciski śrubowe | 807 |  | MTS
BS133N | Akumulator bezobsługowy 65 Ah, 350x166x174 mm, zaciski śrubowe | 1487 |  | MTS
BS134N | Akumulator bezobsługowy 34 Ah, zaciski śrubowe | 654 |  | MTS
BS170-N | Pakiet akumulatorów litowych do syren AS27x (3x CR123A - 9V 1700mA) 2 szt | 206 |  | MTS
Urządzenia adresowalne
Urządzenia adresowalne serii Excellence
Czujki adresowalne serii Excellence
KE-DP3020W | Inteligentna, adresowalna czujka dymu z podwójną detekcją optczną, ulepszony algorytm „Rozróżniania dymu”, trójkolorowy wskaźnik stanu, widoczność alarmu 360° | 189 | F | MTS |  | T | T
KE-DP3021W | Inteligentna, adresowalna czujka dymu i ciepła z podwójnym detekcją optyczną, detektor termiczny nadmiarowo-różniczkowy (klasa A), ulepszony algorytm „Rozróżniania dymu”, trójkolorowy wskaźnik stanu, widoczność alarmu 360° | 239 | F | MTS |  | T | T
KE-DP3021B | Inteligentna, adresowalna czujka dymu i ciepła z podwójnym detekcją optyczną, detektor termiczny nadmiarowo-różniczkowy (klasa A), ulepszony algorytm „Rozróżniania dymu”, trójkolorowy wskaźnik stanu, widoczność alarmu 360°, kolor czarny | 329 | F | MTS |  | T | T
KE-DP3120W | Inteligentna, adresowalna czujka dymu z podwójną detekcją optyczną, zintegrowany izolator zwarć, ulepszony algorytm „Rozróżniania dymu”, trójkolorowy wskaźnik stanu, widoczność alarmu 360° | 239 | F | MTS |  | T | T
KE-DP3121W | Inteligentna, adresowalna czujka dymu i ciepła z podwójną detekcją optyczną, zintegrowany izolator zwarć, detektor termiczny nadmiarowo-różniczkowy (klasa A), ulepszony algorytm „Rozróżniania dymu”, trójkolorowy wskaźnik stanu, widoczność alarmu 360° | 289 | F | MTS |  | T | T
KE-DP3121B | Inteligentna, adresowalna czujka dymu i ciepła z podwójną detekcją optyczną, zintegrowany izolator zwarć, detektor termiczny nadmiarowo-różniczkowy (klasa A), ulepszony algorytm „Rozróżniania dymu”, trójkolorowy wskaźnik stanu, widoczność alarmu 360°, kolor czarny | 375 | F | MTS |  | T | T
KE-DT3001W-HAB. | Iteligentna, adresowalna czujka termiczna, nadmiarowo-różniczkowa (klasa A lub B), trójkolorowy wskaźnik stanu, widoczność alarmu 360° | 195 | F | MTS |  | T | T
KE-DT3101W-HAB. | Inteligentna, adresowalna czujka termiczna, zintegrowany izolator zwarć, nadmiarowo-różniczkowa (klasa A lub B), trójkolorowy wskaźnik stanu, widoczność alarmu 360° | 245 | F | MTS |  | T | T
Gniazda serii Excellence
KE-DB3010W | Gniazdo standardowe, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania | 21 | F | MTS |  | T | T
KE-DB3010B | Gniazdo standardowe, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania, kolor czarny | 55 | F | MTS |  | T | T
KE-DBA-AUXW | Podstawa wysoka, adapter gniazda standardowego | 24 | F | MTS |  | T | T
KE-DBA-IPW | Podstawa do trudnych warunków środowiskowych, adapter gniazda standardowego | 20 | F | MTS |  | T | T
KE-DBA-RECW | Podstawa do montażu w suficie podwieszanym, adapter gniazda standardowego | 49 | F | MTS |  | T | T
Akcesoria do gniazd serii Excellence
KE-DBA-SKTW | Maskownica gniazda | 28 | F | MTS |  | T | T
KE-DBA-CAPW | Zaślepka gniazda | 26 | F | MTS |  | T | T
KE-DBA-TAGW | Znacznik adresu czujki (10 szt.) | 89 | F | MTS |  | T | T
KE-DBA-LABW-L1S | Samoprzylepne etykiety L1-1 do L1-128 (małe) | 29 | F | MTS |  | T | T
KE-DBA-LABW-L2S | Samoprzylepne etykiety L2-1 do L2-128 (małe) | 29 | F | MTS |  | T | T
KE-DBA-LABW-L3S | Samoprzylepne etykiety L3-1 do L3-128 (małe) | 29 | F | MTS |  | T | T
KE-DBA-LABW-L4S | Samoprzylepne etykiety L4-1 do L4-128 (małe) | 29 | F | MTS |  | T | T
KE-DBA-LABW-L1M | Samoprzylepne etykiety L1-1 do L1-128 (średnie) | 29 | F | MTS |  | T | T
KE-DBA-LABW-L2M | Samoprzylepne etykiety L2-1 do L2-128 (średnie) | 29 | F | MTS |  | T | T
KE-DBA-LABW-L3M | Samoprzylepne etykiety L3-1 do L3-128 (średnie) | 29 | F | MTS |  | T | T
KE-DBA-LABW-L4M | Samoprzylepne etykiety L4-1 do L4-128 (średnie) | 29 | F | MTS |  | T | T
KE-DBA-LABW-L1L | Samoprzylepne etykiety L1-1 do L1-128 (duże) | 29 | F | MTS |  | T | T
KE-DBA-LABW-L2L | Samoprzylepne etykiety L2-1 do L2-128 (duże) | 29 | F | MTS |  | T | T
KE-DBA-LABW-L3L | Samoprzylepne etykiety L3-1 do L3-128 (duże) | 29 | F | MTS |  | T | T
KE-DBA-LABW-L4L | Samoprzylepne etykiety L4-1 do L4-128 (duże) | 29 | F | MTS |  | T | T
KE-DBA-LABW-S | Samoprzylepne etykiety, bez nadruku (małe) | 29 | F | MTS |  | T | T
KE-DBA-LABW-M | Samoprzylepne etykiety, bez nadruku (średnie) | 29 | F | MTS |  | T | T
KE-DBA-LABW-L | Samoprzylepne etykiety, bez nadruku (duże) | 29 | F | MTS |  | T | T
Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), adresowalne serii 3000, kolor czerwony
DM3110RS18 | ROP czerwony wewnętrzny, adresowalny serii 3000, z plastikową szybką, z kluczem testowym, IP41, zintegrowany izolator zwarć, (puszka natynkowa N-MC-BB-R zamawiana osobno) | 296
DM3110RS18-IP | ROP czerwony zewnętrzny, adresowalny serii 3000, z plastikową szybką, zintegrowany izolator zwarć, z kluczem testowym, IP67 | 981
Akcesoria do ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP) serii 3000
N-MC-BB-R | Puszka natynkowa | 16
N-MC-FC | Przeźroczysta klapka chroniąca przed przypadkową aktywacją | 19
N-MC-AFM-R | Adapter do montażu podtynkowego | 69
N-MC-S-R | Osłona maskująca miejsce montażu puszki | 49
N-MC-FE | Szybka do ROPów (10 szt.) | 63
Moduły adresowalne serii Excellence
KE-IO3101 | Moduł 1 wyjście (NO/NC), zintegrowany izolator zwarć, montaż śrubowy lub DIN | 309 | F | MTS |  | T | T
KE-IO3101-M | Moduł 1 wyjście, dwa styki (NO/NC) wysokonapięciowe (1A@60VDC /5A@250VAC), zintegrowany izolator zwarć, montaż śrubowy lub DIN | 396 | F | MTS |  | T | T
KE-IO3122 | Moduł 2 wejścia / 2 wyjścia (NO/NC), zintegrowany izolator zwarć, montaż śrubowy lub DIN | 393 | F | MTS |  | T | T
KE-IO3144 | Moduł 4 wejścia / 4 wyjścia (NO/NC), zintegrowany izolator zwarć, montaż śrubowy lub DIN | 493 | F | MTS |  | T | T
KE-IU3110 | Moduł 1 wejście, zintegrowany izolator zwarć, montaż śrubowy lub DIN | 322 | F | MTS |  | T | T
KE-IU3111-ZME | Moduł konwencjonalnej strefy bocznej, zintegrowany izolator zwarć, montaż śrubowy lub DIN, (zasilany zewnętrznie) | 473 | F | MTS |  | T | T
IU2080NC | Moduł adresowalny pętlowy, sterownik syren, monitorowany, serii 2000, w obudowie IP40 | 506.12 | F | MTS |  | T | T
ISM-95 | Izolator zwarć do serii 2000 | 187.34 | F | MTS |  | T | T
Akcesoria uniwersalne
PA25/3L | Wskaźnik zadziałania | 50.82 | F | MTS | KOT |  | T
DB806 | Puszka instalacyjna wtynkowa pod gniazda serii 650/860 i DB2002 | 24.84 | F | MTS
DB861 | Osłona górna gniazda serii 650/860 i DB2002 | 19.67 | F | MTS
211 | Wymienne komory optyczne do czujek serii 700 i 2000 (10 sztuk) | 514.4 | F | MTS
DP2CAP-ICT | Osłona przeciw owadom do czujek serii 700 i 2000 (opakowanie 10 sztuk) | 666.54 | F | MTS
HA-2 | Zestaw montażowy czujki opuszczany na linie, przewód 12m 4x1mm, 20m liny nylonowej, puszka przyłączeniowa | 904.59 | F | MTO
NP-25 | Wspornik dystansowy czujki, 25 cm | 178.02 | F | MTO
SG-2 | Metalowa siatka ochronna czujki punktowej, biała | 435.74 | F | MTO
UF-1 | Uchwyt montażowy czujki do podłóg podniesionych | 356.04 | F | MTO
Liniowe czujki dymu adresowalne serii 2000
FD2705R | Liniowa czujka dymu serii 2000 - 50m | 4451.54 | F | MTS |  | T | T | T
FD2710R | Liniowa czujka dymu serii 2000 - 100m | 5681.12 | F | MTS |  | T | T | T
Czujki specjalne
Zasysające czujki dymu
Jednokanałowe czujki zasysające LaserSense
FHSD8015-99 | LaserSense 10 - czujnik zasysający jednorurowy wysokiej czułości. Długość rury próbkującej 50m. Sztuczna inteligencja, Dual Technology LDD 3D3 Laser Dust Discrimination. Zakres czułości [%zac/m] 0,3%-25%, (cząstki 0,003µm - 10µm) | 7932.24 | F | MTS |  | T | T
FHSD8025-18 | LaserSense 25 - czujnik zasysający jednoururowy wysokiej czułości. Długość rury próbkującej 50m, do 10 otworów. Sztuczna inteligencja, Dual Technology LDD 3D3 Laser Dust Discrimination. Zakres czułości [%zac/m] 0,0015%-25%, (cząstki 0,003µm - 10µm) | 10318.95 | F | MTO |  | T | T
FHSD8100-18 | LaserSense 100 - czujnik zasysający dwururowy wysokiej czułości. Długość rury próbkującej 100m, do 20 otworów. Sztuczna inteligencja, Dual Technology LDD 3D3 Laser Dust Discrimination. Zakres czułości [%zac/m] 0,0015%-25%, (cząstki 0,003µm - 10µm) | 13848.3 | F | MTO |  | T | T
FHSD8200-18 | LaserSense HSSD2 czujnik zasysający czterorurowy wysokiej czułości. Długość pojedynczej rury próbkującej 100m. Maksymalna liczba otworów-100. Sztuczna inteligencja ClassiFire®, Dual Technology LDD 3D3 Laser Dust Discrimination. Zakres czułości [%zac/m] 0,0015%-25%, (cząstki 0,003µm - 10µm). Panel obsługi LCD. | 19638.09 | F | MTO |  | T | T
FHSD8210-18 | LaserSense HSSD2czujnik zasysający czterorurowy wysokiej czułości. Długość pojedynczej rury próbkującej 100m. Maksymalna liczba otworów-100. Sztuczna inteligencja ClassiFire®, Dual Technology LDD 3D3 Laser Dust Discrimination. Zakres czułości [%zac/m] 0,0015%-25%, (cząstki 0,003µm - 10µm). Bez wyświetlacza. | 17820.63 | F | MTO |  | T | T
FHSD8230-99 | Moduł komunikacyjny LaserSense z panelem obsł. - EN | 12991.32 | F | MTO |  | T | T
FHSD8220-99 | LaserSense HSSD2 - czujnik zasysający czterorurowy wysokiej czułości. Długość pojedynczej rury próbkującej 100m. Maksymalna liczba otworów-100. Sztuczna inteligencja ClassiFire®, Dual Technology LDD 3D3 Laser Dust Discrimination. Zakers czułości [%obs/m] 0,0015%-25%, (cząstki 0,003µm - 10µm). Panel obsługi LCD, zintegrowany moduł komunikacyjny dla skomunikowania do 127 jednostek. | 30199.23 | F | MTO |  | T | T
Oprogramowanie czujek LaserSense
9-30250 | SenseNET Graphic (CD + Dongle) (brak kompatybilności z ModuLaser) | 10176.12 | F | MTO
Modułowe czujki zasysające ModuLaser
FHSD8300 | ModuLaser - moduł obsługi z sygnalizacją stanu LED | 7362.99 | F | MTS |  | T | T | T
FHSD8310 | ModuLaser - moduł obsługi z sygnalizacją stanu LED, ekranem i przyciskami sterującymi. Możliwość połączenia z innymi czujkami Modulaser siecią SenseNET | 8286.21 | F | MTS |  | T | T | T
FHSD8320 | ModuLaser CMD - moduł obsługi z sygnalizacją stanu LED, ekranem i przyciskami sterującymi. Możliwość połączenia z innymi czujkami Modulaser siecią SenseNET jako węzeł nadrzędny. | 14227.11 | F | MTO |  | T | T | T
FHSD8330 | ModuLaser - laserowy moduł detekcyjny, jednorurowy. Do 8 modułów detekcji na 1 moduł obsługi. Długość rury - do 250 m, maks. ilość otworów próbkujących - 50 klasy C, 40 klasy B lub 20 klasy A | 6652.98 | F | MTS |  | T | T | T
Akcesoria i części eksploatacyjne
9-30755 | Filtr kurzu dla LaserSense Nano/25/100 | 159.39 | F | MTS
9-30755-P | Filtr kurzu dla LaserSense Nano/25/100 (6 szt.) | 922.19 | F | MTS
9-30699N | Filtr kurzu dla LaserSense HSSD2, ModuLaser | 234.95 | F | MTS
9-30699N-P | Filtr kurzu dla LaserSense HSSD2, ModuLaser (6 szt.) | 1282.37 | F | MTS
9-30072 | Filtr wymienny dla HSSD MK1 i Ex | 216.32 | F | MTS
9-30436 | Karta wejść/wyjść dla LaserSense 10/25/100 | 1413.81 | F | MTS
9-30441 | Aritech APIC | 1 971 zł | F | MTS
9-30430 | Apollo APIC | 2034.81 | F | MTS
9-30437 | Ziton APIC | 1975.82 | F | MTS
9-30419 | Przewód RS-232 | 341.55 | F | MTS
Rury i złączki
9-10900 | Rura czerwona dł. 3m, 3/4" | 57.96 | F | MTS
9-10905 | Łącznik - 45° rury - 3/4" | 9.32 | F | MTS
9-10906 | Kolanko - 90° rury - 3/4" | 33.12 | F | MTS
9-10908 | Złączka prosta rury 3/4" | 5.18 | F | MTS
9-10909 | Złączka typu T rury 3/4" | 11.39 | F | MTS
9-10927 | Korek rury - 3/4" | 7.25 | F | MTS
9-10915 | Złączka prosta skręcana rury 3/4" | 37.26 | F | MTS
1-21888-K076 | Elastyczna złączka rur - 3/4", dł. 1m | 276.35 | F | MTS
Punkty próbkujące
9-10913 | Kapilarny punkt próbkujący, głowica do sufitów podwieszanych i przegród. Głowica skręcana. | 130.41 | F | MTO
9-10914 | Dyskretny punkt próbkujący | 48.65 | F | MTO
9-10916 | Punkt próbkujący do przegród | 223.56 | F | MTO
9-10918 | Trójnik przyłączeniowy dyskretnego punktu próbkującego | 161.46 | F | MTO
9-10919 | Kapilarny punkt próbkujący, głowica z kołnierzem. | 140.76 | F | MTS
9-10921 | Kompletna kapilara biała 1m z głowicą dyskretną | 196.65 | F | MTO
9-10922 | Korek rury 27mm z adapterem dla kapilary 10mm. | 72.45 | F | MTO
9-10925 | Kompletna kapilara czerwona 1m do sufitów podwieszanych ze stałym punktem próbkującym | 201.83 | F | MTS
9-10928 | Wyniesiony punkt próbkujący, średnica 65mm, z kołnierzem. | 263.93 | F | MTS
9-10930 | Czerwony trójnik kapilary ¾”/10mm | 72.45 | F | MTS
9-10943 | Wyniesiony punkt próbkujący - głowica prosta | 140.76 | F | MTS
9-10944 | Kapilarny punkt próbkujący, głowica kątowa 90st. | 164.57 | F | MTO
9-10945 | Kompletna kapilara czerwona 1m do sufitów podwieszanych z odłączanym punktem próbkującym | 270.14 | F | MTS
9-10947 | kompletna kapilara czerwona 1m z głowicą kątową 90st. | 240.12 | F | MTO
9-10955 | Trójnik przyłączeniowy punktu testowego | 161.46 | F | MTO
9-10956 | Zaślepka końcowa przyłączeniowa punktu testowego | 161.46 | F | MTO
9-10963-100 | Rurka kapilary 10mm - czerwona - 100m | 1291.68 | F | MTS
9-10964-100 | Rurka kapilary 10mm - naturalna - 100m | 1291.68 | F | MTO
1-21888-K068 | Kapilara 10mm z dyskretnym punktem próbkującym | 4.14 | F | MTO
1-21888-K074 | Kapilara 10mm z płaskim punktem próbkującym | 170.78 | F | MTS
1-21888-K075 | Kompletna kapilara czerwona 1m z głowicą stożkową | 162.5 | F | MTO
Adaptery
9-10931 | Redukcja żeńska ze średnicy 27mm do 25mm | 7.25 | F | MTS
9-10946 | Redukcja męska ze średnicy 27mm do 25mm | 22.77 | F | MTS
9-10952 | Redukcja żeńska ze średnicy 25mm do 27mm | 39.33 | F | MTS
Elementy montażowe i akcesoria
9-10954-25 | Uchwyt do rur, czerwony (paczka 25 szt.) | 167.67 | F | MTS
9-10954-100 | Uchwyt do rur, czerwony (paczka 100 szt.) | 675.86 | F | MTS
9-10973-25 | Kotwa M6 (paczka 25 szt.) | 302.22 | F | MTO
9-10936-25 | Uchwyt do rur z dystansem, czerwony (paczka 25 szt.) | 2419.83 | F | MTO
9-10933 | Płytka naprawcza do zaślepiania dziurki. | 17.6 | F | MTO
9-10960 | Etykieta, znacznik otworu, 100szt. | 60.03 | F | MTS
9-10950 | Klej do ABS 250ml | 95.22 | F | MTS
9-10951 | Preparat czyszczący do rur 500ml | 95.22 | F | MTO
9-30422 | Ogrzewacz powietrza | 8707.46 | F | MTS
1-21888-K063 | Filtr zewnętrzny dla trudnych środowisk | 1433.48 | F | MTS
1-21888-K064 | Wymienny wkład filtra zewnętrznego | 342.59 | F | MTS
9-10967 | Nożyce do rur | 614.79 | F | MTS
9-10974 | Pułapka wodna | 286.7 | F | MTS
9-10975 | Pęczniejący kołnierz pożarowy 25mm -32mm | 323.96 | F | MTO
9-10976 | Element szybkiego podłączenia węża kompresora | 623.07 | F | MTS
9-10978 | Duży zawór zwrotny 3/4" | 435.74 | F | MTO
9-10980 | Duży zawór kulowy 3/4" | 402.62 | F | MTO
Liniowe czujki ciepła
Analogowe liniowe czujki ciepła Alarmline II - EN54-22/VdS
AAECU | Centralka analogowej EN LHD | 7669.35 | F | MTS |  | T | T
AAECU-EOL | Moduł końca linii (EOL) analogowej EN LHD | 1029.83 | F | MTO |  | T | T
AAECU-JUN | Puszka łączeniowa analogowej EN LHD | 1138.5 | F | MTS |  | T | T
AAE-0100 | Kabel PCV analogowej EN LHD (100m) | 4551.93 | F | MTS |  | T | T
AAE-0500 | Kabel PCV analogowej EN LHD (500m) | 21624.26 | F | MTS |  | T | T
AAECU-PCC | Oprogramowanie konfiguracyjne analogowej EN LHD | 617.9 | F | MTS
Analogowe liniowe czujki ciepła Alarmline II
AACUSP | Centralka analogowej LHD Alarmline II - programowana z pulpitu obsługi | 7378.52 | F | MTS |  |  | T
AACULP | Centralka analogowej LHD Alarmline II - programowana przez PC (konieczne AACU-PCC) | 5964.71 | F | MTS |  |  | T
AA-0100 | Kabel PCV analogowej LHD Alarmline II (100m) | 4176.23 | F | MTS |  |  | T
AA-0500 | Kabel PCV analogowej LHD Alarmline II (500m) | 19935.14 | F | MTS |  |  | T
AAN-0100 | Kabel nylonowy analogowej LHD Alarmline II (100m) | 5022.86 | F | MTS |  |  | T
AAN-0500 | Kabel nylonowy analogowej LHD Alarmline II (500m) | 23858.82 | F | MTS |  |  | T
AAP-0100 | Kabel polipropylenowy analogowej LHD Alarmline II (100m) | 4866.57 | F | MTO |  |  | T
AAP-0500 | Kabel polipropylenowy analogowej LHD Alarmline II (500m) | 23074.29 | F | MTO |  |  | T
AASS-0100 | Kabel PCV w oplocie stalowym analogowej LHD Alarmline II (100m) | 13185.9 | F | MTO |  |  | T
AASS-0500 | Kabel PCV w oplocie stalowym analogowej LHD Alarmline II (500m) | 62628.89 | F | MTO |  |  | T
AASSN-0100 | Kabel nylonowy w oplocie stalowym analogowej LHD Alarmline II (100m) | 14441.36 | F | MTO |  |  | T
AASSN-0500 | Kabel nylonowy w oplocie stalowym analogowej LHD Alarmline II (500m) | 68594.63 | F | MTO |  |  | T
AACU-EOL | Moduł końca linii (EOL) analogowej LHD Alarmline II | 585.81 | F | MTS |  |  | T
Cyfrowe (dwustanowe) liniowe czujki ciepła Alarmline II
ADELCU-2 | Centralka cyfrowa EN LHD | 7953.98 | F | MTO |  | T | T
ADELCU-EOL | Zapasowy moduł końca linii (EOL) | 1286.51 | F | MTO |  | T | T
ADE78-0100 | (100M) cyfrowy kabel EN LHD 78C | 3351.33 | F | MTO |  | T | T
ADE78-0500 | (500M) cyfrowy kabel EN LHD 78C | 16188 | F | MTO |  | T | T
ADE88-0100 | (100M) cyfrowy kabel EN LHD 88C | 3351.33 | F | MTO |  | T | T
ADE88-0500 | (500M) cyfrowy kabel EN LHD 88C | 16188 | F | MTO |  | T | T
Cyfrowe (dwustanowe) liniowe czujki ciepła Alarmline II
ADLCU-2 | Centralka 2-strefowa Alarmline II Digital LHD z wyświetlaczem LCD | 4271.45 | F | MTS |  |  | T
AD68-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 68°C - 100m | 3354.44 | F | MTS |  |  | T
AD68-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 68°C - 500m | 16770.11 | F | MTS |  |  | T
AD68-1000 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 68°C - 1000m | 33542.28 | F | MTO |  |  | T
AD68N-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 68°C - 100m | 3946.46 | F | MTS |  |  | T
AD68N-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 68°C - 500m | 19731.24 | F | MTS |  |  | T
AD68N-1000 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 68°C - 1000m | 39461.45 | F | MTO |  |  | T
AD68P-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie polipropylenowej, próg zadziałania 68°C - 100m | 4340.79 | F | MTO |  |  | T
AD68P-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie polipropylenowej, próg zadziałania 68°C - 500m | 21704.99 | F | MTO |  |  | T
AD68SS-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 68°C - 100m | 5425.47 | F | MTO |  |  | T
AD68SS-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 68°C - 500m | 27129.42 | F | MTO |  |  | T
AD88-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 88°C - 100m | 3354.44 | F | MTS |  |  | T
AD88-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 88°C - 500m | 16770.11 | F | MTO |  |  | T
AD88-1000 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 88°C - 1000m | 33542.28 | F | MTO |  |  | T
AD88N-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 88°C - 100m | 3946.46 | F | MTS |  |  | T
AD88N-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 88°C - 500m | 19731.24 | F | MTS |  |  | T
AD88N-1000 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 88°C - 1000m | 39461.45 | F | MTO |  |  | T
AD88P-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie polipropylenowej, próg zadziałania 88°C - 100m | 4340.79 | F | MTO |  |  | T
AD88P-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie polipropylenowej, próg zadziałania 88°C - 500m | 21704.99 | F | MTO |  |  | T
AD88SS-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 88°C - 100m | 5425.47 | F | MTO |  |  | T
AD88SS-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 88°C - 500m | 27129.42 | F | MTO |  |  | T
AD105-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 105°C - 100m | 5299.2 | F | MTO |  |  | T
AD105-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 105°C - 500m | 26491.86 | F | MTO |  |  | T
AD105-1000 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 105°C - 1000m | 52986.83 | F | MTO |  |  | T
AD105N-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 105°C - 100m | 6233.81 | F | MTS |  |  | T
AD105N-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 105°C - 500m | 31169.03 | F | MTO |  |  | T
AD105P-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie polipropylenowej, próg zadziałania 105°C - 100m | 6856.88 | F | MTO |  |  | T
AD105P-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie polipropylenowej, próg zadziałania 105°C - 500m | 34284.38 | F | MTO |  |  | T
AD105SS-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 105°C - 100m | 8571.87 | F | MTO |  |  | T
AD105SS-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 105°C - 500m | 42856.25 | F | MTO |  |  | T
AD185N-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 185°C - 100m | 8074.04 | F | MTS |  |  | T
AD185N-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 185°C - 500m | 40368.11 | F | MTO |  |  | T
AD185SS-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 185°C - 100m | 10092.29 | F | MTO |  |  | T
AD185SS-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 185°C - 500m | 50462.46 | F | MTO |  |  | T
AD218-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie silikonowej, próg zadziałania 218°C - 100m | 6517.4 | F | MTO |  |  | T
AD218-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie silikonowej, próg zadziałania 218°C - 500m | 35911.4 | F | MTO |  |  | T
AD218SS-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie silikonowej i stalowym oplocie, próg zadziałania 218°C - 100m | 8797.5 | F | MTO |  |  | T
AD218SS-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie silikonowej i stalowym oplocie, próg zadziałania 218°C - 500m | 48478.37 | F | MTO |  |  | T
Akcesoria kabli LHD
ACA-RS-025 | Tuleja silikonowa (zestaw 25 szt.) | 123.17 | F | MTO
ACA-RS-100 | Tuleja silikonowa (zestaw 100 szt.) | 393.3 | F | MTS
ACA-B706-025 | Wspornik "7", 60mm (2,4") z tulejami (25 szt.) | 735.89 | F | MTO
ACA-B706-100 | Wspornik "7", 60mm (2,4") z tulejami (100 szt.) | 2354.63 | F | MTO
ACA-B706SS-025 | Wspornik "7" ze stali nierdzewnej, 60mm (2,4") z tulejami (25 szt.) | 1023.62 | F | MTO
ACA-B706SS-100 | Wspornik "7" ze stali nierdzewnej, 60mm (2,4") z tulejami (100 szt.) | 3275.78 | F | MTO
ACA-BI20-025 | Wspornik "I", 200mm (7,9") z tulejami (25 szt.) | 735.89 | F | MTO
ACA-BI20-100 | Wspornik "I", 200mm (7,9") z tulejami (100 szt.) | 2354.63 | F | MTO
ACA-BI20SS-100 | Wspornik "I" ze stali nierdzewnej, 200mm (7,9") z tulejami (100 szt.) | 4238.33 | F | MTO
ACA-BL05-025 | Wspornik "L", 50mm (2") z tulejami (25 szt.) | 406.76 | F | MTO
ACA-BL05-100 | Wspornik "L", 50mm (2") z tulejami (100 szt.) | 1303.07 | F | MTS
ACA-BL05SS-100 | Wspornik "L" ze stali nierdzewnej, 50mm (2") z tulejami (100 szt.) | 1870.25 | F | MTS
ACA-BL10-100 | Wspornik "L" podwójnej wysokości, 100mm (3,9") z tulejami (100 szt.) | 1402.43 | F | MTO
ACA-BL10SS-100 | Wspornik "L" podwójnej wysokości ze stali nierdzewnej, 100mm (3,9") z tulejami (100 szt.) | 1970.64 | F | MTO
ACA-BL20-025 | Wspornik "L", 200mm (7,9") z tulejami (25 szt.) | 967.73 | F | MTO
ACA-BL20-100 | Wspornik "L", 200mm (7,9") z tulejami (100 szt.) | 3094.65 | F | MTO
ACA-BL20SS-025 | Wspornik "L" ze stali nierdzewnej, 200mm (7,9") z tulejami (25 szt.) | 1430.37 | F | MTO
ACA-BL20SS-100 | Wspornik "L" ze stali nierdzewnej, 200mm (7,9") z tulejami (100 szt.) | 4578.84 | F | MTO
ACA-BU06SS-100 | Wspornik "U" ze stali nierdzewnej, 60mm (2,4") z tulejami (100 szt.) | 2510.91 | F | MTO
ACA-BVSS-100 | Wspornik "V" ze stali nierdzewnej z tulejami (100 szt.) | 4281.8 | F | MTO
ACA-CE02-025 | Klips "krawędziowy" 2-3mm (1/16") (25 szt.) | 623.07 | F | MTO
ACA-CE02-025(KIT) | Klips "krawędziowy" 2-3mm (1/16") z tulejami (25 szt.) | 700.7 | F | MTO
ACA-CE02-100 | Klips "krawędziowy" 2-3mm (1/16") (100 szt.) | 1993.41 | F | MTO
ACA-CE02-100(KIT) | Klips "krawędziowy" 2-3mm (1/16") z tulejami (100 szt.) | 1993.41 | F | MTO
ACA-CE03-025 | Klips "krawędziowy" 3-8mm (2/16") (25 szt.) | 501.98 | F | MTO
ACA-CE03-025(KIT) | Klips "krawędziowy" 3-8mm (2/16") z tulejami (25 szt.) | 501.98 | F | MTO
ACA-CE03-100 | Klips "krawędziowy" 3-8mm (2/16") (100 szt.) | 1609.43 | F | MTO
ACA-CE03-100(KIT) | Klips "krawędziowy" 3-8mm (2/16") z tulejami (100 szt.) | 1701.54 | F | MTO
ACA-CE08-025 | Klips "krawędziowy" 8-14mm (5/16") (25 szt.) | 458.51 | F | MTO
ACA-CE08-100 | Klips "krawędziowy" 8-14mm (5/16") (100 szt.) | 1465.56 | F | MTO
ACA-CE14-025 | Klips "krawędziowy" 14-20mm (9/16") (25 szt.) | 365.36 | F | MTO
ACA-CE14-100 | Klips "krawędziowy" 14-20mm (9/16") (100 szt.) | 1177.83 | F | MTO
ACA-CP-025 | Klips "P" z tulejami (25 szt.) | 195.62 | F | MTO
ACA-CP-100 | Klips "P" z tulejami (100 szt.) | 623.07 | F | MTS
ACA-CPSS-025 | Klips "P" z tulejami ze stali nierdzewnej (25 szt.) | 367.43 | F | MTO
ACA-CPSS-100 | Klips "P" z tulejami ze stali nierdzewnej (100 szt.) | 1342.4 | F | MTO
ACA-CT-025 | Klips "T" (25 szt.) | 146.97 | F | MTS
ACA-CT-100 | Klips "T" (100 szt.) | 492.66 | F | MTS
ACA-JBW | Puszka łączeniowa LHD, IP65/66 z dławikami i terminalami | 748.31 | F | MTS
ACA-TW11W-025 | Opaska 110°C (230°F) (25 szt.) | 27.95 | F | MTO
ACA-TW11W-100 | Opaska 110°C (230°F) (100 szt.) | 92.12 | F | MTS
ACA-TW17-025 | Opaska 170°C (338°F) (25 szt.) | 602.37 | F | MTO
ACA-TW17-100 | Opaska 170°C (338°F) (100 szt.) | 1927.17 | F | MTO
ACA-TWSS-025 | Opaska ze stali nierdzewnej (25 szt.) | 312.57 | F | MTO
ACA-TWSS-100 | Opaska ze stali nierdzewnej (100 szt.) | 995.67 | F | MTS
ACA-TWT | Narzędzie do owijania opasek ze stali nierdzewnej | 6232.77 | F | MTO
AAI-0100 | Kabel połączeniowy analogowych LHD Alarmline II - 100m | 1701.54 | F | MTO
1-B6782-170 | Przewód spiralny o długości 30m | 4109.99 | F | MTO
1-B6782-189 | Puszka połączeniowa, dławiki M20 i M25 EExe (HAWKES) | 1476.95 | F | MTO
1-B6782-190 | Puszka połaczeniowa, dławiki M20 EExe (HAWKES) | 2054.48 | F | MTO
1-K82024 | Zestaw do łaczenia liniowego (10 szt.) | 523.71 | F | MTS
1-53836-K247EX | Automatyczny zwijacz kabla EX, stal nierdzewna | 54719 | F | MTO
Czujki konwencjonalne odporne na warunki atmosferyczne | [8 empty] | T
6295 | Czujka ciepła, odporna na warunki atmosferyczne IP67, 57°C, Klasa A2S (Ex II 3GD EEx nA II T5) | 1070.19 | F | MTS |  | T | T |  | T
6296 | Czujka ciepła, odporna na warunki atmosferyczne IP67, 72°C, Klasa BS (Ex II 3GD EEx nA II T5) | 1215.09 | F | MTS |  | T | T |  | T+
6297 | Czujka ciepła, odporna na warunki atmosferyczne IP67, 87°C, Klasa CS | 1437.62 | F | MTS |  | T | T
6298 | Czujka ciepła, odporna na warunki atmosferyczne IP67, 117°C, Klasa ES | 1437.62 | F | MTS |  | T | T |  | T
Punktowa czujka konwencjonalna BG-21 | [8 empty] | T+
116-BG-21 | Punktowa czujka konwencjonalna IR2 | 6251.4 | F | MTO |  | T | T
116-BG-21F | Punktowa czujka konwencjonalna IR2 z uchwytem fasadowym | 7897.05 | F | MTO |  | T | T
Czujki do stref Ex
Czujki konwencjonalne iskrobezpieczne
DCD-1E-IS(WHT) | Czujka konwencjonalna iskrobezpieczna termiczna EEX1A11CT5 55C | 673.79 | F | MTS |  | T | T
SOC-E-IS(WHT) | Czujka konwencjonalna iskrobezpieczna optyczna | 734.85 | F | MTS |  | T | T
YBN-R/4IS(WHT) | Gniazdo czujek iskrobezpiecznych | 93.15 | F | MTS |  | T+ | T+
Czujek liniowe konwencjonalne serii FD300
3000-115 | Czujka liniowa, o zasięgu 5 - 100 m z oddzielnym sterownikiem, wyjścia przekaźnikowe, obudowa ognioszczelna | 22269 | F | MTO |  | T | T | T
3000-026 | Dodatkowa para głowic do podłączenia do kontrolera czujki 3000-115 | 21047 | F | MTO |  | T+ | T+ | T+
Akcesoria do czujek Ex
GBX2000 | Bariera Zenera do czujek konwencjonalnych | 2735.51 | F | MTS |  |  | T
Trzymacze drzwiowe do stref Ex
FE590 | Ścienny trzymacz drzwiowy do stref Ex | 13434 | F | MTO |  | T | T
Urządzenia dodatkowe
FE230 | Uniwersalny trzymacz drzwiowy 400N z przyciskiem zwalniającym | 217.35 | F | MTS |  | T | T
FE235 | Ścienny trzymacz drzwiowy 400N, podstawa kwadratowa | 246.33 | F | MTS |  | T | T
FE240 | Ścienny trzymacz drzwiowy 400N wpuszczany | 250.47 | F | MTS |  | T | T
FE245 | Ścienny trzymacz drzwiowy 400N z przyciskiem zwalniającym | 335.34 | F | MTS |  | T | T
FE250 | Podłogowy trzymacz drzwiowy 400N z przyciskiem zwalniającym | 416.07 | F | MTS |  | T | T
FE260-175 | Ścienno-podłogowy trzymacz drzwiowy 400N z przyciskiem zwalniającym, łamany 175mm | 409.86 | F | MTS |  | T | T
FE260-325 | Ścienno-podłogowy trzymacz drzwiowy 400N z przyciskiem zwalniającym, łamany 325mm | 427.46 | F | MTS |  | T | T
FE260-475 | Ścienno-podłogowy trzymacz drzwiowy 400N z przyciskiem zwalniającym, łamany 475mm | 468.86 | F | MTS |  | T | T
FE290 | Uniwersalny trzymacz drzwiowy 490N z przyciskiem zwalniającym, zasilanie 230V | 320.85 | F | MTS |  | T | T
FE535 | Ścienny trzymacz drzwiowy VdS 490N, podstawa kwadratowa | 363.29 | F | MTS |  | T | T
FE543 | Trzymacz drzwiowy VdS 400N we wzmocnionej obudowie plastikowej | 366.39 | F | MTO |  | T | T
FE550 | Podłogowy trzymacz drzwiowy VdS 490N z przyciskiem zwalniającym | 612.72 | F | MTS |  | T | T
FE560 | Ścienno-podłogowy trzymacz drzwiowy VdS 490N z przyciskiem zwalniającym, łamany | 628.25 | F | MTS |  | T | T
FE570 | Ścienno-podłogowy trzymacz drzwiowy VdS 490N z przyciskiem zwalniającym, łamany z dystansem | 813.51 | F | MTS |  | T | T
FE581 | Ścienny trzymacz drzwiowy VdS 490N, podstawa kwadratowa, IP65 | 408.83 | F | MTS |  | T | T
Akcesoria trzymaczy drzwiowych
FE225-150 | Uniwersalny dystans ścienny lub podłogowy 150mm | 240.12 | F | MTS
FE225-300 | Uniwersalny dystans ścienny lub podłogowy 300mm | 284.63 | F | MTS
FE527 | Płytka standardowa trzymaczy drzwi | 84.87 | F | MTS
FE529 | Płytka przegubowa trzymaczy drzwi | 105.57 | F | MTS
CR255 | Elektroniczny kontroler kolejności zamykania drzwi | 159.39 | F | MTS
Wyposażenie instalatora
Centrale 2X (2010-2)
PCC-2X | Oprogramowanie do programowania i konfiguracji central 2X | FoC
SystemBuilder | Oprogramowanie wspomagające projektowanie central 2X - dobór akumulatorów, parametry pętli itp. | FoC
Centrale KFP-A (2010-2)
PCC-KFP | Oprogramowanie do programowania i konfiguracji central KFP-A | FoC
Centrale 2010-2 (2X, KFP-A)
2010-2-USB-C30 | Przewód połączeniowy USB a do B, 3m, do programowania central z PC (opcjonalny) | 248.4 | F | MTO
Centrale FP1200/2000
CAB2000 | Przewód połączeniowy RS232 do programowania centrali z PC (opcjonalny) | 476.1 | F | MTS
PCC2200 | Oprogramowanie do konfiguracji central FP1200/2000 pracujących z protokołem Aritech 2000 | FoC
PCC2900 | Oprogramowanie do konfiguracji central FP1200/2000 pracujących z protokołem Aritech 900 | FoC
PCM2000 | Oprogramowanie do konserwacji i emulacji central FP1200/2000 | FoC
AriCalc | Oprogramowanie wspomagające projektowanie central 2X - dobór akumulatorów, parametry pętli itp. - tylko Windows XP | FoC
Uniwersalne testery czujek punktowych
TS808 | Tester do czujek optycznych i jonizacyjnych - zestaw (dociskowy rozpylacz gazu TR010 oraz tyczka teleskopowa 2.5m) | 2697.21 | F | MTS
FG010 | Uniwersalny ściągacz czujek na przegubie | 1832.99 | F | MTS
ET010 | Tyczka epoksydowa teleskopowa 1,26 - 4,5m | 2911.46 | F | MTS
ET011 | Tyczka epoksydowa, długość 1,2m (max rozbudowa do 3 szt.) | 826.97 | F | MTS
TR010 | Rozpylacz spray'u z wyłącznikiem dociskowym, na przegubie | 1454.18 | F | MTS
TH010 | Tester do czujek termicznych, zasilanie 230V | 3355.47 | F | MTS
TH012 | Tester do czujek termicznych bateryjny, zawiera 2 baterie i ładowarkę | 5365.44 | F | MTS
TM010 | Tester uniwersalny do czujek termicznych, optycznych i dualnych | 10658.43 | F | MTS
TM012 | Tester uniwersalny do czujek termicznych, optycznych, dualnych i CO | 14690.79 | F | MTO
TS806-03 | Kompletny zestaw do testowania i serwisowania czujek dymu (TR010), termicznych, długość 6m | 11793.83 | F | MTO
TS816 | Kompletny zestaw do testowania i serwisowania czujek dymu i termicznych (TM010), długość 6m | 14217.8 | F | MTS
TS826 | Kompletny zestaw do testowania i serwisowania czujek dymu, termicznych i CO, długość 6m | 16241.22 | F | MTS
CB001 | Torba na osprzęt serwisowy | 1080.54 | F | MTS
Materiały eksploatacyjne uniwersalnych testerów czujek punktowych
SC010 | Spray do testowania czujek dymu, 250 ml | 258.75 | F | MTS
SC008CO | Spray do testowania czujek tlenku węgla (CO), 250 ml | 142.83 | F | MTS
TM008SM | Kapsułki testowe do czujek optycznych (do stosowania z TS816 i TS826)- zastępuje 6 puszek spray'u | 2340.14 | F | MTO
6TM008SM | Kapsułki testowe do czujek optycznych (do stosowania z TS816 i TS826) - 6 szt. | 2999.43 | F | MTS
TM008CO | Kapsułki testowe do czujek CO (do stosowania z TS826) | 2340.14 | F | MTO
6TM008CO | Kapsułki testowe do czujek CO (do stosowania z TS826) - 6 szt. | 3338 | F | MTO
Urządzenia adresowalne Kilsen
PG700N | Urządzenie programujące i kalibrujące dla Kilsen KL700A/KL700 | 1681.88 | F | MTS
Czujki zasysające
9-30051 | Urządzenie testowe - spalarka przewodu | 7621.74 | F | MTO
1-21888-K033 | Przewód testowy do 9-30051 | 299.12 | F | MTO
PipeCAD v.3 | Oprogramowanie do projektowania czujek zasysających Edwards | FoC
Remote v.3 | Oprogramowanie do programowania i konserwacji czujek zasysających Edwards | FoC
Analogowe czujki liniowe ciepła
AACU-PCC | Oprogramowanie PC z kablem USB dla analogowej LHD Alarmline II | 623.07 | F | MTS
Części serwisowe
Centrale 2010-1 (1X) i 2010-2 (2X, KFP-A)
2010-CK | Kluczyk i zamek obudowy centrali | 174.92 | F | MTS
2010-PS-40MC | Siatkowana osłona zasilacza 4A (opakowanie 10 szt.) | 93.15 | F | MTO
2010-DL-X | Wypukła etykieta Aritech - opakowanie 10 szt. | 161.46 | F | MTO
2010-DL-KFP | Wypukła etykieta Kilsen - opakowanie 10 szt. | 161.46 | F | MTO
Centrale 2010-2 (2X, KFP-A)
2010-2-ACC-KIT | Zestaw części zamiennych do central 2010-2 - naklejka okrągła, rezystory, złącza, przewody itp. | 155.25 | F | MTO
2010-2-PRT | Drukarka wewnętrzna | 2434.32 | F | MTO
2010-2-PS-C2 | Wtykany przewód zasilający | 103.5 | F | MTO
2010-2-ZI-40-1-20 | Wsuwka stref 1 - 20 dla ZI-40 | 59 | F | MTO
2010-2-ZI-40-20-40 | Wsuwka stref 21 - 40 dla ZI-40 | 59 | F | MTO
2010-2-ZI-20-1-10 | Wsuwka stref 1 - 10 dla ZI-20 | 59 | F | MTO
2010-2-ZI-20-11-20 | Wsuwka stref 11 - 20 dla ZI-20 | 59 | F | MTO
2010-2-ZI-24-1-24 | Wsuwka stref 1 - 24 dla ZI-24 | 59 | F | MTO
2010-2C-CEC | Konwerter wejścia kabli | 115.92 | F | MTO
2010-2C-WB | Tył obudowy standardowej | 978.08 | F | MTO
2010-2F1-MB | Płyta główna - 1 pętla (w zestawie brak kostek) | 2380.5 | F | MTS
2010-2F2-MB | Płyta główna - 2 pętle (w zestawie brak kostek) | 3495.2 | F | MTS
2010-2-PS-40N | Zasilacz 4A | 894.24 | F | MTS
Centrale 2X (2010-2)
2X-D-FB2 | Drzwi centrali FB2 z interfejsem użytkownika | 1113.66 | F | MTO
2X-D-FB2-S | Drzwi centrali FB2-S z interfejsem użytkownika | 1080.54 | F | MTO
2X-UI-FB2 | Płyta UI FB2 (płyta użytkownika z pokrętłem) | 2804.85 | F | MTS
2X-LK-18 | Wsuwki - polski pakiet językowy | 144.9 | F | MTO
Centrale KFP-A (2010-2)
KFP-A-UI-FB2 | Płyta UI FB2 (płyta użytkownika z pokrętłem) | 1558.71 | F | MTO
KFP-A-LK-18 | Wsuwki - polski pakiet językowy | 125.24 | F | MTO
Centrale FP1200/2000
FC2012 | Płyta z procesorem HOST dla systemów 1200/2000 (tylko do central z płytą FC2012, należy sprawdzić przed zakupem) | 8101.98 | F | MTO
FEP2000N | Płyta FEP do FP1200/2000 (tylko do central z płytą FEP2000N, należy sprawdzić przed zakupem) | 1945.8 | F | MTS
FP2CHST-FEP | Wiązka przewodów łączących HOST z FEP do FP1200/2000C | 362.25 | F | MTS
FP2FP-KEY | Zamek centrali z kluczami do serii central FP700/1200/2000 | 155.25 | F | MTS
FP2KB-KEY | Stacyjka klawiatury z kluczami do serii central FP600/FP700/1200/2000 | 68.31 | F | MTS
HDIS2000N | Płyta wyświetlacza | 1266.84 | F | MTO
KP2000 | Klawiatura do FP/FR1200/2000 | 370.53 | F | MTO
LCD1200 | Wyświetlacz LCD do central FP1200, FP12xxC i FP28xxxC | 2080.35 | F | MTS
LCD2000 | Wymienny wyświetlacz LCD do central FP2xxx | 2080.35 | F | MTO
PS1200N | Płyta zasilacza CPD do FP1200C/FP2000C | 1617.71 | F | MTS
PS2000N | Przetwornica zasilacza CPD do FP1200C/FP2000C | 1617.71 | F | MTS
SD2000 | Płyta sygnalizatorów FP2000 | 1098.14 | F | MTO
Centrale 1X (2010-1)
2010-1-ACC-KIT | Zestaw części zamiennych do central 2010-1 - naklejka okrągła, rezystory, złącza, przewody itp. | 150.08 | F | MTO
1X-F2-MB | Płyta główna 2 strefy | 1068.12 | F | MTS
1X-F4-MB | Płyta główna 4 strefy | 1166.45 | F | MTS
1X-F8-MB | Płyta główna 8 stref | 1489.37 | F | MTS
1X-F2-LK-18 | Wsuwki 2/4 strefy - polski pakiet językowy | 122.13 | F | MTO
1X-F8-LK-18 | Wsuwki 8 stref - polski pakiet językowy | 117.99 | F | MTO
2010-1-PS-20 | Zasilacz 2,5A | 387.09 | F | MTS
2010-1-PS-40 | Zasilacz 4A | 646.88 | F | MTS
Czujki zasysające
9-30690 | Płyta główna FHSD8220 | 15279.71 | F | MTO
9-30058 | Wentylator do LaserSense HSSD2 | 3549.02 | F | MTO
9-30689 | Zamek z kluczykami do LaserSense HSSD2 | 1083.65 | F | MTO
9-30695 | Czujnik przepływu do LaserSense HSSD2 | 2875.23 | F | MTS
9-30697 | Płyta główna FHSD8200 | 15278.67 | F | MTO
9-30698 | Głowica detekcyjna do LaserSense HSSD2 | 15897.6 | F | MTS
1-21888-K064-P | Filtr wymienny do filtra zewnętrznego (6 szt.) | 1867.14 | F | MTS
FHSD750 | Filtr drobny - 10 szt. | 310.5 | F | MTO
FHSD756 | Filtr zgrubny do FHSD752 i 753 - 10 szt. | 245.3 | F | MTO
ModuLaser
9-30790 | Zamienna płyta montażowa ModuLaser | 2857.64 | F | MTO
9-30791-2 | Zamienna pokrywa czołowa detektora ModuLaser | 543.38 | F | MTO
9-30792 | Zamienna pokrywa czołowa wyświetlacza ModuLaser | 684.14 | F | MTO
9-30793 | Zamienna pokrywa czołowa minimalistycznego wyświetlacza ModuLaser | 674.82 | F | MTO
9-30794 | Zamienne zatyczki otworów ModuLaser - 5x S i 4x L | 146.97 | F | MTO
9-30795 | Zamienne adaptery rur detektora ModuLaser - wygięte | 253.58 | F | MTO
9-30796 | Zamienne adaptery rur detektora ModuLaser - proste | 259.79 | F | MTO
9-30797 | Zamienny zestaw akcesoriów | 803.16 | F | MTO
9-30798-2 | Obudowa ModuLaser na przewody - szara | 1731.56 | F | MTO
Wyposażenie instalatora
TH013BB | Zapasowa pałka bateryjna testera pożarowego | 1114.7 | F | MTS
TBC100 | Zapasowa ładowarka baterii testerów pożarowych | 1213.02 | F | MTO
TM0XXR | Zapasowa gumowa obręcz do TM0XX / TS816/826 | 819 | F | MTO
TR010R | Zapasowa gumowa obręcz do TR010 / TS80X | 1273.05 | F | MTO
Oprogramowanie wizualizacyjne ATS8600
Licencje podstawowe
ATS8600 | Starter Edition - obsługa do 2 urządzeń z każdej kategorii | 7398 | S | MTS
ATS8610 | Business Edition - obsługa do 25 urządzeń z każdej kategorii | 31522 | S | MTS
Sterowniki urządzeń - zamawiane na każde dodatkowe urządzenie
ATS8643 | Dodatkowa licencja sterownika – Video (Truvision) | 3123 | S | MTO
ATS8644 | Dodatkowa licencja sterownika – Fire FP1200/ FP2000 | 3123 | S | MTO
ATS8645 | Dodatkowa licencja sterownika – Fire 2010-2 (2X, KFP-A) | 3123 | S | MTO
ATS8647 | Dodatkowa licencja sterownika – FlexZone | 3549 | S | MTO
ATS8651 | Dodatkowa licencja sterownika – Advisor Advanced | 2998 | S | MTO
ATS8652 | Dodatkowa licencja sterownika – ATS Master | 4122 | S | MTO
Rozszerzenie licencji - umożliwia rozbudowę o dodatkowe urządzenia
ATS8605 | Rozszerzenie licencji do ATS8600, zawiera obsługę FlexZone | 2434 | S | MTS
ATS8640 | Rozszerzenie licencji do ATS8610, zawiera moduł wartownika i obsługę FlexZone | 2434 | S | MTO
Aktualizacje ATS8600
ATS8611 | Aktualizacja wersji Starter (ATS8600) do Business (ATS8610) | 23503 | S | MTO
ATS8690 | Aktualizacja ATS8600 do najnowszej wersji | 5143 | S | MTO
ATS8691 | Aktualizacja ATS8610 do najnowszej wersji | 21921 | S | MTO
ATS8692 | Dodatkowa licencja sterownika – FlexZone | 23510 | S | MTO
ATS8693 | Aktualizacja ATS8600 + ATS8605 do najnowszej wersji | 6389 | S | MTO