## Dane firmy
CENNIK
Cennik obowiązuje od 5 stycznia 2026
Wszystkie ceny netto w PLN
Uwaga: Kopiowanie, powielanie i redystrybucja bez zgody firmy KGS Fire & Security jest zabronione
Siedziba firmy |  |  |  | Godziny pracy:
KGS Fire & Security Polska Sp. z o.o. |  |  |  | Od poniedziałku do piątku
ul. Jana Heweliusza 18, 80- 890 Gdańsk. |  |  |  | 8.00 - 16.00
NIP: 583-10-05-698
REGON: 190476985
Sąd Rej. Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydz. Gosp. KRS 0000096233,kapitał zakładowy 200 000 PLN
BH S.A. O/Gdańsk 74 1030 1117 0000 0000 5154 2201
Kontakt:
tel: 58 760 64 80 Centrala
tel: 58 301 38 31 Centrala
Dział Handlowy: |  |  | Wsparcie Techniczne:
tel: 58 760 65 12 |  |  | tel: 58 760 64 92
cs.poland@kgsolutions.com |  |  | support.poland@kgsolutions.com
Składanie zamówień reklamacje:
orders.pl@kgsolutions.com
Business Development Manager - Fire
| Przemysław Szczuka |  | 607071075 | przemyslaw.szczuka@kgsolutions.com
Regional Account Managers - Security
GDAŃSK | Krzysztof Wojczys |  | 607151301 | krzysztof.wojczys@kgsolutions.com
WARSZAWA | Jarosław Gibas |  | 602330268 | jaroslaw.gibas@kgsolutions.com
KATOWICE | Piotr Ratka |  | 601444061 | piotr.ratka@kgsolutions.com
Informacje o produktach w Internecie |  |  |  | https://pl.firesecurityproducts.com

## WarunkiGwarancji
Procedura Zwrotów I Napraw Gwarancyjnych KGS F&S Polska
Wprowadzenie
Procedura zwrotów i napraw gwarancyjnych ma zastosowanie dla sprzętu KGS F&S, zakupionego bezpośrednio od KGS F&S. Jeśli sprzęt KGS F&S został nabyty poprzez dystrybutora, wówczas sprzęt należy zwrócić do miejsca zakupu.
Procedura może ulec zmianie, proszę skontaktować się z lokalnym działem obsługi klienta celem uzyskania najnowszej procedury.
W przypadku pytań lub niejasności prosimy Państwa o kontakt z właściwym Przedstawicielem
Regionalnym lub Działem Obsługi Klienta KGS F&S Polska.
Zwrot wyrobów
Zwrot towarów nowych, nieużywanych, w oryginalnych (nieotwieranych) opakowaniach i nadających się do odsprzedaży może nastąpić nie później niż 90 dni od daty sprzedaży, na podstawie numeru RMA nadanego przez Dział Obsługi Klienta. Każda prośba o RMA jest akceptowana indywidualnie na podstawie procedur KGS Fire & Security i podlega opłacie za ponowne składowanie (restocking fee) w wysokości 15% wartości zwrotu.
Ważne: Produkty specjalne na zamówienie, zestawy promocyjne, urządzenia z wyprzedaży,software czy akumulatory nie podlegają zwrotom.
Zanim dokonają Państwo zwrotu wyrobu, należy w Dziale Obsługi Klienta KGS F&S Polska uzyskać tzw numer RMA (Return Material Authorization). Dotyczy to zarówno zwrotów gwarancyjnych, pogwarancyjnych jak i zwrotów nowych, nieużywanych produktów.W celu jego otrzymania, należy przesłać drogą mailową dane o wyrobie tj. numer produktu, data zakupu oraz czytelny opis usterki do Działu Obsługi Klienta KGS F&S Polska. W odpowiedzi otrzymają Państwo numer RMA, który należy załączyć do odsyłanego wyrobu. Zwroty, które nie będą miały przypisanych numerów RMA zostaną odesłane na koszt nadawcy.
Przed zgłoszeniem wniosku o przyznanie numeru RMA należy upewnić się czy istnieje uaktualnienie oprogramowania zgłaszanego produktu.
http://www.KGSfssecurityproductspages.eu/videoupgrades/. W razie problemów prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy.
Po otrzymaniu numeru RMA należy zapakować produkt i dołączyć dokument RMA w widocznym miejscu na opakowaniu. Produkty należy odesłać na adres:
CEVA LOGISTICS
T.a.v. Returns KGS
Holtum Noordweg 11-3
6121 RE Born
Netherlands
Urządzenia muszą być zwrócone w ciągu 30 dni od otrzymania RMA.
Zwracane urządzenia:
- nie mogą nosić znamion użytkowania;
- powinny być opakowane w oryginalne opakowania;
- muszą zawierać wszystkie elementy stanowiące wyposażenie dodatkowe oraz załączone instrukcje
W przypadku nie spełnienia powyższych warunków wyrób zostanie odesłany na koszt nadawcy.
Dział napraw dokona technicznej oceny zwróconego wyrobu.
Jeśli zwrócony wyrób będzie zawierał elementy, które nie nadają się do użycia lub naprawy, wówczas skontaktujemy się w celu omówienia rozwiązania lub zwrotu materiałów.
KGS F&S nie zaakceptuje żadnych dodatkowych kosztów, które wynikną z błędnego, niekompletnego lub nieefektywnego wypełnienia formularza lub braku RMA.
Gwarancja naprawy/wymiany
W okresie gwarancji, KGS F&S dokonuje naprawy bądź wymiany wyrobu, w zależności od jego rodzaju, na własny koszt. Produkt objęty jest gwarancją od daty wyprodukowania.
Czas trwania gwarancji zależy od typu wyrobu – patrz tabela nr 1. Każdy produkt objęty jest dodatkowo 6- cio miesięczną gwarancją, od daty wyprodukowania do daty zakupu.
Podczas napraw gwarancyjnych KGS F&S będzie odpowiedzialne za dostarczenie części zamiennych oraz robociznę. Produkt zostanie zwrócony w standardowy sposób stosowany w KGS F&S.
Urządzenia niesprawne od nowości
KGS F&S zapewni nowy produkt nieodpłatnie w przypadku wykrycia uszkodzenia w terminie do 90 dni od daty wystawienia faktury. Do dokonania wymiany urządzenia niezbędne jest dostarczenie kopii oryginału faktury oraz czytelnego opisu usterki. *) W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.
AKUMULATORY** Na baterie/akumulatory nie nadające się do ponownego ładowania KGS Fire &Security udziela gwarancji "Niesprawny od nowości" (FFN), jak określono powyżej, a na baterie/akumulatory nadające się do ponownego ładowania rocznej ograniczonej gwarancji wyłącznie w przypadku wad fabrycznych.
Naprawy pogwarancyjne
Naprawy pogwarancyjne są płatne, wykonywane po akceptacji kosztów i terminu przez nabywcę.
Dla wszystkich napraw pogwarancyjnych, KGS F&S zastosuje cenę, która zawiera opłatę za części,
robociznę i koszty wysyłki. Naprawy pogwarancyjne dają gwarancję na 12 miesięcy od daty naprawy.
Opakowanie przesyłki
Po stronie nabywcy leży odpowiednie opakowanie i zabezpieczenie wyrobu przed uszkodzeniem w czasie wysyłki. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy gwarancji w przypadku nie zastosowania się do poniższych wymagań:
Wszystkie elektroniczne komponenty powinny zostać zapakowane w oryginalne (w przypadku zwrotu wyrobu) lub zamienne elektrostatyczne i ochronne opakowania
W celu uniknięcia mechanicznych uszkodzeń wszystkie części muszą być zapakowane w kartony
Opakowanie zewnętrzne musi być odpowiednie, aby mogło ochronić zawartość przed ryzykiem wynikającym z transportu
Oryginalnego opakowania nie wolno opisywać ani oklejać
Okres gwarancji
Okres gwarancyjny dla większości sprzętu KGS F&S znajduje się w Tabeli nr 1. Jeśli na liście brakuje interesujących Państwa pozycji proszę o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
Ograniczenia Gwarancyjne
1. KGS F&S zastrzega, że wszelkie produkty są wolne od jakichkolwiek defektów i materiały użyte do ich produkcji pochodzą od producenta. W przypadku produktów pochodzących od KGS F&S, stosuje się umowę gwarancyjną zawartą w Tabeli nr 1. KGS F&S nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, które wynikły z przyczyn niezależnych od KGS F&S, tj. zużycia materiału, nieprawidłowego użytkowania, zaniedbania, zlej instalacji, nieprawidłowego przechowywania, nie przestrzegania terminów serwisu danego produktu. Gwarancji nie podlegają baterie zastosowane do podłączenia innych, niż objętych gwarancją, produktów.
2. Jeśli rodzaj uszkodzenia produktu nie jest objęty warunkami ograniczonej gwarancji, KGS F&S zastrzega sobie prawo usunięcia takiej usterki zgodnie z własnym uznaniem, dokonując naprawy uszkodzonej lub zniszczonej części lub umożliwiając wejście w posiadanie koniecznych do naprawy lub wymiany podzespołów. KGS F&S zastrzega sobie prawo do wymiany produktu objętego gwarancją na nowy lub inny ponaprawowy. KGS F&S nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty (włączając w to koszty robocizny) związane z wymontowaniem, odinstalowaniem lub ponownym zamontowaniem i zainstalowaniem produktu przez oryginalnego nabywcę lub jakiegokolwiek pośrednika działającego w jego imieniu. Naprawione lub wymienione produkty są objęte gwarancją, zgodnie z warunkami ograniczonej gwarancji, na czas pozostały do zakończenia oryginalnej gwarancji lub przez 12 miesięcy, przy czym obowiązuje dłuższy z tych okresów. Aby zrealizować roszczenie z tytułu gwarancji, nabywca powinien skontaktować się z działem obsługi klienta i otrzymać autoryzację umożliwiająca zwrot produktu.
3. Poprzedzające punkty tego dokumentu gwarancyjnego zawierają wyczerpującą listę możliwych dla klienta opcji w przypadku wystąpienia defektu, awarii, nieprawidłowego funkcjonowania lub braku funkcjonowania produktu, niezależnie od tytułu złożenia roszczenia gwarancyjnego. Po wygaśnięciu gwarancji wszelka odpowiedzialność KGS F&S ulega zakończeniu, a strona kupująca ma jeszcze 30 dni po dniu wygaśnięcia gwarancji, aby pisemnie poinformować KGS F&S o wszelkich defektach, awariach, nieprawidłowym funkcjonowaniu lub braku funkcjonowania, które miały miejsce w okresie trwania gwarancji. W żadnym wypadku KGS F&S nie bierze odpowiedzialności za przypadkowe, pośrednie bądź celowe zniszczenia produktów powstałe po stronie klienta. W zakresie zgodnym z prawem powyższa gwarancja jest wyłącznym dokumentem gwarancyjnym i przekreśla wcześniejsze ustne, pisemne czy zasugerowane przez przedstawicieli handlowych zobowiązania gwarancyjne KGS F&S.
Tabela nr 1
Grupa Produktowa | Gwarancja
Czujniki przewodowe SSWiN | 5 lat
Czujniki bezprzewodowe SSWiN | 2 lata
Centrale i kontrolery | 2 lata
Oprogramowanie SSWiN | 2 lata
Akumulatory Specjalne warunki (AKUMULATORY**) | **
Akcesoria (syreny, karty,itd.) | 2 lata
Czujniki przewodowe SAP | 2 lata
Czujniki przewodowe SAP Seria Excellence | 5 lat
Czujniki bezprzewodowe SAP | 2 lata
Centrala SAP | 2 lata
Czujniki liniowe SAP | 2 lata
Czujki zasysające Modulaser | 5 lat
Oprogramowanie SAP | 2 lata
Akcesoria SAP | 2 lata
Kamery, Enkodery, Dekodery | 3 lata
Rejestratory cyfrowe | 3 lata
Monitory | 3 lata
Akcesoria | 2 lata
Oprogramowanie Video | 2 lata
Urządzenia sieciowe IFS | 3 lata

## Szkolenia
Firma KGS Fire & Security wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów przygotowała cykl szkoleń, obejmujących podstawowe systemy znajdujące się w naszej ofercie. Większość realizowanych przez naszą firmę szkoleń jest bezpłatnych. Wszystkie szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikatu.
AKTUALNIE PROWADZONE SZKOLENIA
Dział Fire
Adresowalne systemy sygnalizacji pożaru serii 2X-A Szkolenie zostało podzielone na dwa odrębne dni szkoleniowe, stanowiące osobne szkolenia podstawowe i zaawansowane. Szkolenia obejmują swoją tematyką najnowszy system sygnalizacji pożaru jaki znajduje się w ofercie naszej firmy 2X -A. Szkolenia są prowadzone w formie praktycznych warsztatów w oparciu o przygotowane zestawy szkjoleniowe. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z prawidłowym doborem urządzeń, projektowaniem, konfiguracją i programowaniem central i urządzeń pętlowych oraz podstawy obsługi systemów. Poruszane są także zaawansowane aspekty pracy takie jak migracje z systemu FP2000, kalkulacje obciążeń, złożone reguły i opóźnienia czy obsługa Design Tool. Zakresy tematyczne poszczególnych szkoleń znajdują się poniżej.
Adresowalne systemy sygnalizacji pożaru serii 2X-A – szkolenie podstawowe
• Wprowadzenie do serii 2X - możliwości systemu • Elementy składowe centrali o Nowe urządzenia Excellence o Czujniki i gniazda o Moduły wejść/wyjść, ROP • Praca z centralą - Interfejs użytkownika • Pierwsze uruchomienie, obsługa menu • Adresowanie elementów • Okablowanie • Autokonfiguracja • Instalacja oprogramowania PCC-EX • Komunikacja z centralą • Urządzenia i strefy, grupy wyjść • Alarmowanie dwustopniowe • Stosowanie reguł • Praca central w sieci, programowanie wspólne
Adresowalne systemy sygnalizacji pożaru serii 2X-A – szkolenie zaawansowane
• Oprogramowanie wspomagające obliczenia projektowe • Omówienie System Builder • Kalkulacja obciążeń i analiza błędów • Migracja z systemu FP1200 i FP2000 • Kompatybilność i wymogi • Zakres migracji w PCC • Integracja z systemem ATS8600 o Parametry komunikacji o Eksport konfiguracji central • Reguły i opóźnienia • Reguły złożone i sieciowe • Zmiana firmware w centrali • Proces aktualizacji • Wizualizacja na ekranie centrali • Omówienie DesignTool • Widoki graficzne stref
Systemy zasysające ModuLaser i detekcja liniowa ciepła - dwudniowe szkolenie obejmuje podstawy doboru modułowych czujek zasysających Edwards Modulaser oraz liniowych czujek ciepła Alarmline. Podczas zajęć kursanci będą korzystali z programów narzędziowych do projektowania i konserwacji urządzeń.
Pytania dotyczące możliwości uczestnictwa w szkoleniach FIRE należy kierować na adres:
marcin.chojnowski@kgsolutions.com
Dział Security
Centrale SSWiN Everon x700 + Aplikacja ATS8500
Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie wiedzy na temat budowy i konfiguracji central z serii Everon x700 oraz z wykorzystania aplikacji ATS8500 SUDL do konfiguracji. Podczas szkolenie zostanie przedstawiona budowa systemu wraz ze wszystkimi komponentami służącymi do jej rozbudowy. W ramach przeprowadzonych ćwiczeń uczestnicy będą mieli okazję poznać także podstawową aplikację służącą do uruchomienia i konfiguracji systemy – ATS8500 SUDL. Zdobyta wiedza teoretyczna będzie poparta ćwiczeniami praktycznymi o oparciu o aplikację oraz w pełni wyposażone zestawy szkoleniowe w formie walizek.
Zakres szkolenia • Everon x700 wprowadzenie • Budowa systemu, dostępne moduły • Uruchomienie centrali i wstępna konfiguracja • Różne tryby pracy centrali • Odpytanie i uruchomienie stacji ZAZ oraz modułów MZD • Instalacja aplikacji ATS8500 • Graficzny interfejs użytkownika aplikacji ATS8500 • Dodawania i konfiguracja urządzeń • Grupy alarmowe, grupy drzwi, grupy pięter, grupy użytkowników • Użytkownicy i ich identyfikatory (karty, piny) • Podstawowa i zaawansowana kontrola dostępu • Wyjścia, filtry, flagi • Konfiguracja centrli do pracy z usługą UltraSync • Instalacja i obsługa aplikacji mobilnej Advisor Pro • Diagnostyka i konserwacja systemu • Rozwiązywanie problemów
Kontroler kontroli dostępu CDC4 – tryb standardowy
Szkolenie umożliwia uczestnikom uzupełnienie wiedzy zdobytej na szkoleniu Centrale Advisor Advanced x500 + Aplikacja ATS8500 o zagadnienia zaawansowanej kontroli dostępu realizowanej przez moduł CDC4 w trybie standardowym. Podczas szkolenie zostaną szczegółowo przedstawione dostępne opcje i ustawienia związane w pracą kontrolera czterech drzwi. Konfiguracja będzie realizowana za pomocą aplikacji ATS8500 SUDL. Zdobyta wiedza teoretyczna będzie poparta ćwiczeniami praktycznymi o oparciu o aplikację oraz w pełni wyposażone zestawy szkoleniowe w formie walizek
Zakres szkolenia • Tryby pracy kontrolera CDC4 (standardowy i rozszerzony) • Połączenie kontrolera z aplikacją ATS8500 • Aktualizacja firmware i ustawienia początkowe • Programowanie ustawień drzwi (urządzenia, adresowanie, kolejność działań) • Mapowanie wejść, mapowanie wyjść • Urządzenia na magistrali lokalnej (stacje ZAZ i moduły MZD) • Diagnostyka i konserwacja systemu • Rozwiązywanie problemów
Advisor Management Software ATS8600 + CDC4 w trybie rozszerzonym
Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie wiedzy na temat wykorzystania aplikacji do pracy z systemami bezpieczeństwa. Podczas szkolenie zostaną przedstawione i dokładnie omówione wszystkie etapy pracy z aplikacją – począwszy od instalacji poprzez konfigurację a skończywszy na codziennej pracy operatorów systemu. Zdobyta wiedza teoretyczna będzie poparta ćwiczeniami praktycznymi o oparciu o aplikację oraz w pełni wyposażone zestawy szkoleniowe w formie walizek. Zakres szkolenia • Wprowadzenie, architektura rozwiązania, składniki aplikacji • Instalacja • Graficzny interfejs użytkownika • Instalacja sterowników i licencji • Dodawania i konfiguracja urządzeń • Osoby, poziomy dostępu i role • Identyfikatory • Regiony , mapy i obsługa alarmów • Zmiana trybu pracy kontrolera CDC4 na tryb rozszerzony • Połączenie kontrolera CDC4 z aplikacją ATS8600 • Akcje automatyczne • Diagnostyka i konserwacja systemu • Rozwiązywanie problemów
Aplikacja TruVision Navigator
Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie wiedzy na temat wykorzystania aplikacji TruVision Navigator do pracy z urządzeniami CCTV marki TruVision. Podczas szkolenie zostaną przedstawione i dokładnie omówione wszystkie etapy pracy z aplikacją – począwszy od instalacji poprzez konfigurację a skończywszy na codziennej pracy operatorów systemu. Zakres szkolenia • Wprowadzenie do TruVision Navigator • Instalacja jednostanowiskowa i klient serwer • Podstawowa konfiguracja po uruchomieniu • Intuicyjne narzędzia do dodawania i konfiguracji urządzeń • Tworzenie i administracja zakładkami. Eksport nagrań. • Tworzenie raportów o stanie systemu • Elastyczne tworzenie widoków i sekwencji • Wsparcie dla pracy z wieloma monitorami • Tworzenie i obsługa map • Przeglądanie i wyszukiwanie wideo przy użyciu miniaturek • Wsparcie dla analityki wideo dla kamer TruVision • Integracja z kamerami do rozpoznawania tablic (LPR) • Powiadomienia i alarmy analityki video • Integracja z enkoderem TVE-DEC12 • Integracja z przełącznikami IFS • Integracja OH z Advisor Advanced – powiadomienia i akcje • Aplikacja TVRMobile – omówienie konfiguracji. • Diagnostyka i konserwacja systemu • Rozwiązywanie problemów
Prowadzone przez naszą firmę szkolenia są płatne. Pytania dotyczące wycen i możliwości uczestnictwa w szkoleniach SECURITY należy kierować na adres:
Tomasz.zuk@kgsolutions.com
Szersze informacje na temat prowadzonych przez nas szkoleń można znaleść na stronie:
https://pl.firesecurityproducts.com/pl/page/training_program_poland
Szkolenia są dostępne po rejestracji, której można dokonać na naszej stronie:
https://pl.firesecurityproducts.com/pl/page/pl-webinaritech-calendar
https://pl.firesecurityproducts.com/pl/support/pl
UWAGA:
KGS Fire & Security Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia bez podania przyczyny.

## Cennik
| Symbol | Opis | Cena netto
1. | Adresowalne centrale sygnalizacji pożarowej
1.1. | Centrale adresowalne serii 2X-A (2010-2A)
Centrale sygnalizacji pożaru serii 2X-A (2010-2A)
| 2X-AF1-FB | Centrala adresowalna 1-pętla (brak rozbudowy),miejsce na wskaźnik LED 20/40, miejsce na akumulatory 2x17Ah, możliwa praca w sieci z dod. kartą sieciową (wersja polska tylko z dodatkowym pakietem językowym 2010-2A-LK-18) | 4231
| 2X-AF1-FB-S | Centrala adresowalna 1-pętla (brak rozbudowy),mała obudowa, miejsce na wskaźnik LED 24, miejsce na akumulatory 2x7Ah, możliwa praca w sieci z dod. kartą sieciową, główne przeznaczenie - panel wyniesiony (wersja polska tylko z dodatkowym pakietem językowym 2010-2A-LK-18) | 4180
| 2X-AF2-FB | Centrala adresowalna 2-pętle (możliwość rozbudowy do 4), miejsce na wskaźniki LED 20/40, miejsce na akumulatory 2x17Ah, możliwa praca w sieci z dod. kartą sieciową (wersja polska tylko z dodatkowym pakietem językowym 2010-2A-LK-18) | 6030
| 2X-AF2-FB-S | Centrala adresowalna 2-pętle (brak rozbudowy),mała obudowa, miejsce na wskaźnik LED 24, miejsce na akumulatory 2x7Ah, możliwa praca w sieci z dod. kartą sieciową (wersja polska tylko z dodatkowym pakietem językowym 2010-2A-LK-18) | 6030
| 2X-AF2-FB-P | Centrala adresowalna 2-pętle (możliwość rozbudowy do 4), wersja z większym zasilaczem, miejsce na wskaźniki LED 20/40, miejsce na akumulatory 2x17Ah, możliwa praca w sieci z dod. kartą sieciową (wersja polska tylko z dodatkowym pakietem językowym 2010-2A-LK-18) | 7665
| 2X-AF2-FB-PRT | Centrala adresowalna 2-pętle (możliwość rozbudowy do 4), wbudowana drukarka, miejsce na wskaźniki LED 20/40, miejsce na akumulatory 2x17Ah, możliwa praca w sieci z dod. kartą sieciową (wersja polska tylko z dodatkowym pakietem językowym 2010-2A-LK-18) | 8850
| 2X-AF2-FB-PRT-P | Centrala adresowalna 2-pętle (możliwość rozbudowy do 4), wersja z większym zasilaczem, wbudowana drukarka, miejsce na wskaźniki LED 20/40, miejsce na akumulatory 2x17Ah, możliwa praca w sieci z dod. kartą sieciową (wersja polska tylko z dodatkowym pakietem językowym 2010-2A-LK-18) | 10485
| 2010-2A-LK-18 | Wsuwki - polski pakiet językowy do central serii 2X-A (2010-2A) | 159
Centrale sygnalizacji pożaru serii 2X-AT z wyświetlaczem dotykowym (2010-2A)
| 2X-AT-F2-FB | Centrala adresowalna 2-pętle (możliwość rozbudowy do 4), dotykowy wyświetlacz 7", miejsce na wskaźniki LED 20/40, miejsce na akumulatory 2x17Ah, możliwa praca w sieci z dod. kartą sieciową | 7958
| 2X-AT-F2-FB-S | Centrala adresowalna 2-pętle (brak rozbudowy),mała obudowa, dotykowy wyświetlacz 7", miejsce na wskaźnik LED 24, miejsce na akumulatory 2x7Ah, możliwa praca w sieci z dod. kartą sieciową | 7958
| 2X-AT-F2-FB-P | Centrala adresowalna 2-pętle (możliwość rozbudowy do 4), dotykowy wyświetlacz 7", wersja z większym zasilaczem, miejsce na wskaźniki LED 20/40, miejsce na akumulatory 2x17Ah, możliwa praca w sieci z dod. kartą sieciową | 9585
Karty rozszerzeń do central serii 2X-A (2010-2A)
| 2X-A-LB | Karta 2 dodatkowych pętli - tylko centrale 2X-AF2 | 2553
| 2010-2A-ZI-20 | Karta wskaźników 2X-A LED 20 stref, maks.1 karta w centrali (nie dotyczy S) | 665
| 2010-2A-ZI-40 | Karta wskaźników 2X-A LED 40 stref, maks.1 karta w centrali (nie dotyczy S) | 830
| 2010-2A-ZI-24-S | Karta wskaźników 2X-A LED 24 stref, maks.1 karta w centrali (tylko obudowa S) | 415
Karty rozszerzeń do central rodziny 2010-2 (2X-A, 2X, KFP-A)
| 2010-2-NB | Karta sieciowa, 2 porty RS485 - topologia ring, do 16 central i 32 pętli w sieci | 1518
| 2010-2-232-KIT | Interfejs drukarki szeregowej zewnętrznej RS232 (nie zawiera drukarki) | 908
| 2010-2-PIB | Karta rozszerzeń - 8 wejść / 8 wyjść nadz. / 4 wyj. przekaź., maks. 1 karta w centrali | 1638
| 2010-2-PIB-8I | Karta rozszerzeń - 8 wejść, maks. 1 karta w centrali | 948
| 2010-2-PIB-8I8O | Karta rozszerzeń - 8 wejść / 8 wyjść nadz., maks. 1 karta w centrali | 1598
Klucze aktywacyjne (dodatkowe funkcje) do central serii 2X-A (2010-2A)
| 2010-2A-PAK-HPL | Klucz aktywacyjny: aktywacja pętli dużej mocy (800mA) | 1415
Klucze aktywacyjne (dodatkowe funkcje) do central rodziny 2010-2 (2X-A, 2X)
| 2010-2-PAK-900 | Klucz aktywacyjny: protokół czujek serii 900 | 2768
Klucze aktywacyjne (dodatkowe funkcje) do central rodziny 2010-2 (2X-A, 2X, KFP-A)
| 2010-2-PAK-NET128 | Klucz aktywacyjny: rozszerzenie sieci do 32 węzłów / 128 pętli | 1358
| 2010-2-PAK-NET256 | Klucz aktywacyjny: rozszerzenie sieci do 64 węzłów / 256 pętli | 3348
| 2010-2-PAK-RMSDK | Klucz aktywacyjny: SDK po IP | 2398
| 2010-2-PAK-RMBN | Klucz aktywacyjny: BACNET po IP | 2888
| 2010-2-PAK-RMMB | Klucz aktywacyjny: MODBUS po IP | 2888
| 2010-2-PAK-RMOH | Klucz aktywacyjny: Contact ID po IP | 618
| 2010-2-PCC-CF | Klucz aktywacyjny: Funkcje kontrolne PCC (klucz do komputera) | 658
Akcesoria central rodziny 2010-2 (2X-A, 2X, KFP-A)
| 2010-C-CEG | Przepusty kablowe obudowy (opakowanie 20szt.) | 126
| 2010-2T-19 | Zestaw do montażu 2X w szafach RACK 19" | 1378
| 2010-2T-19-S | Zestaw do montażu 2X w szafach RACK 19", mała obudowa | 1408
| 2010-2T-FM | Zestaw do montażu 2X wpuszczanego | 1198
| 2010-2T-FM-S | Zestaw do montażu 2X wpuszczanego, mała obudowa | 1118
| 2010-2A-D-TP | Przezroczysta przednia osłona panelu centrali - duża obudowa | 318
| 2010-2A-D-TP-S | Przezroczysta przednia osłona panelu centrali - mała obudowa | 278
Akcesoria central rodziny 2010-2 (2X-A, 2X, KFP-A)
| 2010-FS | Karta nadzoru uszkodzeń wejścia EN54-13 | 245
Materiały eksploatacyjne do central serii 2010-2 (2X, KFP-A)
| 2010-2-PRT-3P | Papier do drukarki - 3 rolki | 288
1.2. | Centrale adresowalne FP1200/FP2000
Centrale sygnalizacji pożaru serii FP1200/FP2000
| FP2864C-18 | Centrala adresowalna 2 pętle (maks. 8 pętli) lub 4 linie adresowalne w klasie B (maks. 16), wskaźnik LED 16 stref (maks. 64), opcjonalna drukarka wewnętrzna, miejsce na akumulatory 2x17Ah (maksymalnie 45Ah w zewnętrznej obudowie) | 18000
Moduły rozszerzeń do central rodziny FP1200 /FP2000 i akcesoria
| LC1502 | Karta pętli adresowalnych, analogowych (2 pętle) do modeli FP2864C-18 oraz FP1216C-18 | 1298
| ZE2016 | Karta diod LED - wskazania kolejnych 16 stref, tylko dla centrali FP2864C-18 | 878
| NC2011 | Interfejs sieci ARCNET (1 port RS485) | 1838
| NE2011 | Rozszerzenie o 1 port karty NC2011 | 388
| NC2051 | Interfejs sieci ARCNET (1 port światłowodowy wielomodowy, złącze ST) | 3258
| NE2051 | Rozszerzenie o 1 port światłowodowy karty NC2051 | 1528
2. | Urządzenia adresowalne
2.1. | Urządzenia adresowalne serii Excellence
Czujki adresowalne serii Excellence
| KE-DP3020W | Inteligentna, adresowalna, czujka dymu z podwójnym detektorem optycznym, ulepszony algorytm „Smoke discrimination”, trójkolorowy wskaźnik stanu, widoczność alarmu 360° | 193
| KE-DP3021W | Inteligentna, adresowalna, czujka dymu i ciepła z podwójnym detektorem optycznym, detektor termiczny nadmiarowo-różniczkowy (klasa A), ulepszony algorytm „Smoke discrimination”, trójkolorowy wskaźnik stanu, widoczność alarmu 360° | 244
| KE-DP3021B | Inteligentna, adresowalna, czujka dymu i ciepła z podwójnym detektorem optycznym, detektor termiczny nadmiarowo-różniczkowy (klasa A), ulepszony algorytm „Smoke discrimination”, trójkolorowy wskaźnik stanu, widoczność alarmu 360°, kolor czarny | 336
| KE-DP3120W | Inteligentna, adresowalna, czujka dymu z podwójnym detektorem optycznym, zintegrowany izolator zwarć, ulepszony algorytm „Smoke discrimination”, trójkolorowy wskaźnik stanu, widoczność alarmu 360° | 244
| KE-DP3121W | Inteligentna, adresowalna, czujka dymu i ciepła z podwójnym detektorem optycznym, zintegrowany izolator zwarć, detektor termiczny nadmiarowo-różniczkowy (klasa A), ulepszony algorytm „Smoke discrimination”, trójkolorowy wskaźnik stanu, widoczność alarmu 360° | 295
| KE-DP3121B | Inteligentna, adresowalna, czujka dymu i ciepła z podwójnym detektorem optycznym, zintegrowany izolator zwarć, detektor termiczny nadmiarowo-różniczkowy (klasa A), ulepszony algorytm „Smoke discrimination”, trójkolorowy wskaźnik stanu, widoczność alarmu 360°, kolor czarny | 375
| KE-DT3001W-HAB. | Inteligentna, adresowalna, czujka termiczna, nadmiarowo-różniczkowa (klasa A), trójkolorowy wskaźnik stanu, widoczność alarmu 360° | 198
| KE-DT3101W-HAB. | Inteligentna, adresowalna, czujka termiczna, zintegrowany izolator zwarć, nadmiarowo-różniczkowa (klasa A), trójkolorowy wskaźnik stanu, widoczność alarmu 360° | 250
Akcesoria do czujek serii Excellence
| KE-VA | Adapter do czyszczenia czujek | 23
Gniazda serii Excellence
| KE-DB3010W | Gniazdo standardowe, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania | 22
| KE-DB3010B | Gniazdo standardowe, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania, kolor czarny | 58
| KE-DBA-AUXW | Gniazdo głębokie, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania | 24
| KE-DBA-IPW | Gniazdo odporne na zalanie, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania | 22
| KE-DBA-RECW | Gniazdo przeznaczone do montażu w suficie podwieszanym, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania | 48
Akcesoria do gniazd serii Excellence
| KE-DBA-ADPW-ARI | Adapter umożliwiając montaż nowych czujników Excellence na istniejących gniazdach serii 2000, bez konieczności ich wymiany. | 66
| KE-DBA-ADPW-KIL | Adapter umożliwiając montaż nowych czujników Excellence na istniejących gniazdach Kilsen KZ705, bez konieczności ich wymiany. | 66
| KE-DBA-SKTW | Osłona maskująca do gniazda | 28
| KE-DBA-CAPW | Zaślepka do gniazda | 26
| KE-DBA-TAGW | Etykieta adresowa do gniazda (10 szt.) | 88
| KE-DBA-LABW-L1S | Samoprzylepne etykiety L1-1 do L1-128 (małe) | 34
| KE-DBA-LABW-L2S | Samoprzylepne etykiety L2-1 do L2-128 (małe) | 34
| KE-DBA-LABW-L3S | Samoprzylepne etykiety L3-1 do L3-128 (małe) | 34
| KE-DBA-LABW-L4S | Samoprzylepne etykiety L4-1 do L4-128 (małe) | 34
| KE-DBA-LABW-L1M | Samoprzylepne etykiety L1-1 do L1-128 (średnie) | 51
| KE-DBA-LABW-L2M | Samoprzylepne etykiety L2-1 do L2-128 (średnie) | 51
| KE-DBA-LABW-L3M | Samoprzylepne etykiety L3-1 do L3-128 (średnie) | 51
| KE-DBA-LABW-L4M | Samoprzylepne etykiety L4-1 do L4-128 (średnie) | 51
| KE-DBA-LABW-L1L | Samoprzylepne etykiety L1-1 do L1-128 (duże) | 87
| KE-DBA-LABW-L2L | Samoprzylepne etykiety L2-1 do L2-128 (duże) | 87
| KE-DBA-LABW-L3L | Samoprzylepne etykiety L3-1 do L3-128 (duże) | 87
| KE-DBA-LABW-L4L | Samoprzylepne etykiety L4-1 do L4-128 (duże) | 87
| KE-DBA-LABW-S | Samoprzylepne etykiety, bez nadruku (małe) | 34
| KE-DBA-LABW-M | Samoprzylepne etykiety, bez nadruku (duże) | 51
| KE-DBA-LABW-L | Samoprzylepne etykiety, bez nadruku (średnie) | 87
Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), adresowalne serii 3000, kolor czerwony
| KE-DM3110RS18 | ROP czerwony wewnętrzny, adresowalny serii 3000, z szybką, z kluczem testującym, zintegrowany izolator zwarć, IP41 (puszka natynkowa N-MC-BB-R zamawiana jest osobno) | 302
| KE-DM3110RS18-IP | ROP czerwony zewnętrzny, adresowalny serii 3000, z puszką natynkową z zaciskami, z szybką, z kluczem testującym, zintegrowany izolator zwarć, IP67 | 998
Akcesoria do ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP) serii 3000
| N-MC-BB-R | Puszka natynkowa | 16
| N-MC-FC | Przeźroczysta pokrywa ochronna zapobiegająca przypadkowemu włączeniu | 20
| N-MC-AFM-R | Adapter do montażu podtynkowego | 68
| N-MC-S-R | Osłona maskująca miejsce montażu puszki | 48
| N-MC-FE | Szybka do ROPów (10 szt.) | 65
Moduły adresowalne serii Excellence
| KE-IO3101 | 1 wyjście bezpotencjałowe (NO lub NC), zintegrowany izolator zwarć | 318
| KE-IO3101-M | 1 wyjście wysokonapięciowe (1A@60VDC / 5A@250VAC), zintegrowany izolator zwarć | 404
| KE-IO3122 | 2 wejścia / 2 wyjścia, zintegrowany izolator zwarć | 401
| KE-IO3144 | 4 wejścia / 4 wyjścia, zintegrowany izolator zwarć | 518
| KE-IU3110 | 1 wejście, zintegrowany izolator zwarć | 328
| KE-IU3111-ZME | Monitor strefy, zintegrowany izolator zwarć | 478
Akcesoria do modułów adresowalnych serii Excellence
| N-IO-SBX-1G | Obudowa modułuł z szyną DIN (mała) | 168
| N-IO-SBX-2G | Obudowa modułuł z szyną DIN (duża) | 221
2.2. | Urządzenia adresowalne serii 2000
Czujki adresowalne serii 2000
| DP2061N | Czujka optyczna dymu, adresowalna serii 2000, z 2 diodami LED, wymienna komora optyczna, IP43 | 298
| DP2061N-ISOKIT | Zestaw cz. optyczna DP2061N oraz gniazdo z izolatorem DB2016 (10 kompletów) | 3558
| DT2063N | Czujka termiczna, nadmiarowo-różniczkowa (klasa A2) adresowalna serii 2000, z 2 diodami LED, IP43 | 298
| DT2063N-ISOKIT | Zestaw cz. termiczna DT2063N oraz gniazdo z izolatorem DB2016 (10 kompletów) | 3558
| DP2061T | Czujka dualna (optyczna rozszerzona o termiczną), adresowalna serii 2000, z 2 diodami LED, wymienna komora optyczna, IP43 | 398
| DP2061T-ISOKIT | Zestaw cz. dualna DP2061T oraz gniazdo z izolatorem DB2016 (10 kompletów) | 4958
Gniazda serii 2000
| DB2002 | Gniazdo standard czujek serii 2000, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania | 31
| DB2002U | Gniazdo standard czujek serii 2000, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania, ozdobne z kołnierzem (średn.150x15mm) | 61
| DB2004 | Gniazdo głębokie czujek serii 2000, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania | 56
| DB2016 | Gniazdo z izolatorem zwarć czujek serii 2000, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania (uwaga: nie stosować na pętli razem z IU2016!) | 91
Akcesoria uniwersalne
| PA25/3L | Wskaźnik zadziałania | 58
| DB806 | Puszka instalacyjna wtynkowa pod gniazda serii 650/860 i DB2002 | 27
| DB861 | Osłona górna gniazda serii 650/860 i DB2002 | 28
| 211 | Wymienne komory optyczne do czujek serii 700 i 2000 (10 sztuk) | 728
| DP2CAP-ICT | Osłona przeciw owadom do czujek serii 700 i 2000 (opakowanie 10 sztuk) | 898
| NP-25 | Wspornik dystansowy czujki, 25 cm | 208
| SG-2 | Metalowa siatka ochronna czujki punktowej, biała | 508
| UF-1 | Uchwyt montażowy czujki do podłóg podniesionych | 408
Liniowe czujki dymu adresowalne serii 2000
| FD2705R | Liniowa czujka dymu serii 2000 - 50m | 4558
| FD2710R | Liniowa czujka dymu serii 2000 - 100m | 5818
Moduły adresowalne serii 2000 i akcesoria
| IO2034NC | Moduł adresowalny pętlowy, 4 wejścia / 4 wyjścia NC/NO, seria 2000, obudowa IP40 | 514
| IU2050NC | Moduł adresowalny pętlowy, 1 wejście parametryczne, seria 2000, obudowa IP40 | 318
| IU2055NC | Moduł adresowalny pętlowy, 1 linii bocznej konwencjonalnej, serii 2000, w obudowie IP40 | 408
| IU2080NC | Moduł adresowalny pętlowy, sterownik syren, monitorowany, serii 2000, w obudowie IP40 | 528
| ISM-95 | Izolator zwarć do serii 2000 | 203
3. | Urządzenia konwencjonalne
3.2 | Konwencjonalne czujki liniowe
Czujki liniowe konwencjonalne serii NC-DBO
| NC-DBO | Konwencjonalna czujka liniowa, zasięg 5-100 m, posiada algorytm kompensacji drytu. | 2498
Akcesoria czujek liniowych serii NC-DBO
| NC-D-PT | Przenośne urządzenie do programowania oraz konfiguracji konwencjonalnych czujek liniowych serii NC | 895
| NRM9105 | Maska antyrefleksyjna do czujek liniowych serii NC, pozwala na prawidłową pracę czujki gdy odległość instalacji między detektorem wiązki a lustrem reflektora jest mniejsza niż 10 metrów | 32
Czujki liniowe serii Fireray One
| FD001R | Czujka zmotoryzowana Fireray One, zasięg 5 do 50m (możliwy 50 - 120m przy użyciu zestawu dalekiego zasięgu) | 3598
Akcesoria czujek liniowych serii Fireray One
| FD-CH001R | Grzałka antykondensacyjna dla FF1 | 2678
| FD-LRK | Zestaw dalekiego zasięgu (50-120m) | 818
| FD-MB001R | Uchwyt montażowy dla FF1 | 1058
| FD-MBP1 | Sufitowy uchwyt montażowy reflektora - biały | 2598
| FD-PC001R | Siatka ochronna dla FF1 | 597
Akcesoria czujek liniowych serii FD700 i FD2700
| FD-MB10 | Uchwyt montażowy do czujek serii FD70xx | 1128
Akcesoria czujek liniowych serii FD800
| OR2000 | Dodatkowy reflektor do czujek serii FD805 i FD705 (1 dla czujki <50m, 4 dla czujki 100m) | 390
Czujki liniowe konwencjonalne serii FIREBEAM
| FIREBEAMBLUE | Czujka zmotoryzowana FIREBEAM, zasięg od 7-70m (możliwy maks. 140-160m przy użyciu zestawu dalekiego zasięgu), sterowanie w aplikacji mobilnej poprzez Bluetooth | 2998
| FIREBEAMXTRA | Czujka zmotoryzowana FIREBEAM, zasięg od 7-70m (możliwy maks. 140-160m przy użyciu zestawu dalekiego zasięgu), sterowanie za pomocą dołączonego kontrolera | 3098
Akcesoria czujek liniowych serii FIREBEAM
| 70KIT140 | Zestaw dalekiego zasięgu (70-140m) | 758
| 70KIT140_AC | Zestaw dalekiego zasięgu (70-140m), wersja antykondensacyjna | 1278
| 140KIT160 | Zestaw dalekiego zasięgu (140-160m) | 1778
| 140KIT160_AC | Zestaw dalekiego zasięgu (140-160m), wersja antykondensacyjna | 2548
| AC-KIT | Zestaw antykondensacyjny | 878
| REFLECTOR | Dodatkowy pojedynczy reflektor | 255
| SHORT_RM | Dodatkowy element maskujący, montowany na reflektorze w przypadku detekcji w odległości mniejszej niż 20m od nadajnika | 85
| ADAPTER | Adapter montażowy czujki FIREBEAM | 468
| FB_BRACKET | Uchwyt do montażu czujki FIREBEAM lub reflektora | 898
Czujki liniowe konwencjonalne serii FD300
| FD310 | Czujka liniowa, o zasięgu 5 - 120 m z oddzielnym sterownikiem, wyjścia przekaźnikowe, obudowa metalowa, IP54 | 6298
| FD310H | Dodatkowa para głowic do podłączenia do kontrolera czujki FD310,IP54 | 5298
Akcesoria czujek liniowych serii FD300
| FD-MB50 | Regulowany uchwyt montażowy do głowic FD310H | 1178
4. | Czujki specjalne
4.1 | Zasysające czujki dymu
Czujki zasysające LaserSense
| FHSD8015-99 | LaserSense 10 - czujnik zasysający jednorurowy wysokiej czułości. Długość rury próbkującej 50m. Sztuczna inteligencja, Dual Technology LDD 3D3 Laser Dust Discrimination. Zakres czułości [%zac/m] 0,3%-25%, (cząstki 0,003µm - 10µm) | 7598
| FHSD8025-18 | LaserSense 25 - czujnik zasysający jednoururowy wysokiej czułości. Długość rury próbkującej 50m, do 10 otworów. Sztuczna inteligencja, Dual Technology LDD 3D3 Laser Dust Discrimination. Zakres czułości [%zac/m] 0,0015%-25%, (cząstki 0,003µm - 10µm) | 11258
| FHSD8100-18 | LaserSense 100 - czujnik zasysający dwururowy wysokiej czułości. Długość rury próbkującej 100m, do 20 otworów. Sztuczna inteligencja, Dual Technology LDD 3D3 Laser Dust Discrimination. Zakres czułości [%zac/m] 0,0015%-25%, (cząstki 0,003µm - 10µm) | 15180
Oprogramowanie czujek LaserSense
| 9-30250 | SenseNET Graphic (CD + Dongle) (brak kompatybilności z ModuLaser) | 10691
Modułowe czujki zasysające ModuLaser
| FHSD8300 | ModuLaser - moduł obsługi z sygnalizacją stanu LED | 7735
| FHSD8310 | ModuLaser - moduł obsługi z sygnalizacją stanu LED, ekranem i przyciskami sterującymi. Możliwość połączenia z innymi czujkami Modulaser siecią SenseNET | 8705
| FHSD8320 | ModuLaser CMD - moduł obsługi z sygnalizacją stanu LED, ekranem i przyciskami sterującymi. Możliwość połączenia z innymi czujkami Modulaser siecią SenseNET jako węzeł nadrzędny. | 14948
| FHSD8330 | ModuLaser - laserowy moduł detekcyjny, jednorurowy. Do 8 modułów detekcji na 1 moduł obsługi. Długość rury - do 250 m, maks. ilość otworów próbkujących - 50 klasy C, 40 klasy B lub 20 klasy A | 6988
Akcesoria i części eksploatacyjne
| 9-30755 | Filtr kurzu dla LaserSense Nano/25/100 | 185
| 9-30755-P | Filtr kurzu dla LaserSense Nano/25/100 (6 szt.) | 1078
| 9-30699N | Filtr kurzu dla LaserSense HSSD2, ModuLaser | 298
| 9-30699N-P | Filtr kurzu dla LaserSense HSSD2, ModuLaser (6 szt.) | 1498
| 9-30072 | Filtr wymienny dla HSSD MK1 i Ex | 281
| 9-30436 | Karta wejść/wyjść dla LaserSense 10/25/100 | 1485
| 9-30441 | Excellence APIC | 2075
| 9-30430 | Apollo APIC | 2138
| 9-30437 | Ziton APIC | 2075
| 9-30419 | Przewód RS-232 | 415
Rury i złączki
| 9-10900 | Rura czerwona dł. 3m, 3/4" | 66
| 9-10905 | Łącznik - 45° rury - 3/4" | 12
| 9-10906 | Kolanko - 90° rury - 3/4" | 36
| 9-10908 | Złączka prosta rury 3/4" | 6
| 9-10909 | Złączka typu T rury 3/4" | 12
| 9-10927 | Korek rury - 3/4" | 8.4
| 9-10915 | Złączka prosta skręcana rury 3/4" | 41
| 1-21888-K076 | Elastyczna złączka rur - 3/4", dł. 1m | 308
Punkty próbkujące
| 9-10913 | Kapilarny punkt próbkujący, głowica do sufitów podwieszanych i przegród. Głowica skręcana. | 378
| 9-10914 | Dyskretny punkt próbkujący | 58
| 9-10916 | Punkt próbkujący do przegród | 258
| 9-10918 | Trójnik przyłączeniowy dyskretnego punktu próbkującego | 195
| 9-10919 | Kapilarny punkt próbkujący, głowica z kołnierzem. | 172
| 9-10921 | Kompletna kapilara biała 1m z głowicą dyskretną | 235
| 9-10922 | Korek rury 27mm z adapterem dla kapilary 10mm. | 85
| 9-10925 | Kompletna kapilara czerwona 1m do sufitów podwieszanych ze stałym punktem próbkującym | 242
| 9-10928 | Wyniesiony punkt próbkujący, średnica 65mm, z kołnierzem. | 318
| 9-10930 | Czerwony trójnik kapilary ¾”/10mm | 78
| 9-10943 | Wyniesiony punkt próbkujący - głowica prosta | 165
| 9-10944 | Kapilarny punkt próbkujący, głowica kątowa 90st. | 199
| 9-10945 | Kompletna kapilara czerwona 1m do sufitów podwieszanych z odłączanym punktem próbkującym | 325
| 9-10947 | kompletna kapilara czerwona 1m z głowicą kątową 90st. | 275
| 9-10955 | Trójnik przyłączeniowy punktu testowego | 195
| 9-10956 | Zaślepka końcowa przyłączeniowa punktu testowego | 195
| 9-10963-100 | Rurka kapilary 10mm - czerwona - 100m | 1548
| 9-10964-100 | Rurka kapilary 10mm - naturalna - 100m | 1548
| 1-21888-K068 | Kapilara 10mm z dyskretnym punktem próbkującym | 6.1
| 1-21888-K074 | Kapilara 10mm z płaskim punktem próbkującym | 191
| 1-21888-K075 | Kompletna kapilara czerwona 1m z głowicą stożkową | 182
Adaptery
| 9-10931 | Redukcja żeńska ze średnicy 27mm do 25mm | 8.3
| 9-10946 | Redukcja męska ze średnicy 27mm do 25mm | 26.5
| 9-10952 | Redukcja żeńska ze średnicy 25mm do 27mm | 47
Elementy montażowe i akcesoria
| 9-10954-25 | Uchwyt do rur, czerwony (paczka 25 szt.) | 188
| 9-10954-100 | Uchwyt do rur, czerwony (paczka 100 szt.) | 738
| 9-10936-25 | Uchwyt do rur z dystansem, czerwony (paczka 25 szt.) | 2898
| 9-10933 | Płytka naprawcza do zaślepiania dziurki. | 23.5
| 9-10960 | Etykieta, znacznik otworu, 100szt. | 68
| 9-10950 | Klej do ABS 250ml | 107
| 9-10951 | Preparat czyszczący do rur 500ml | 115
| 9-30422 | Ogrzewacz powietrza | 9598
| 1-21888-K063 | Filtr zewnętrzny dla trudnych środowisk | 1598
| 1-21888-K064 | Wymienny wkład filtra zewnętrznego | 415
| 9-10967 | Nożyce do rur | 738
| 9-10974 | Pułapka wodna | 318
| 9-10975 | Pęczniejący kołnierz pożarowy 25mm -32mm | 388
| 9-10976 | Element szybkiego podłączenia węża kompresora | 688
| 9-10978 | Duży zawór zwrotny 3/4" | 488
| 9-10980 | Duży zawór kulowy 3/4" | 448
4.2 | Liniowe czujki ciepła
Analogowe liniowe czujki ciepła Alarmline II - EN54-22/VdS
| AAECU | Centralka analogowej EN LHD | 8698
| AAECU-EOL | Moduł końca linii (EOL) analogowej EN LHD | 1178
| AAECU-JUN | Puszka łączeniowa analogowej EN LHD | 1298
| AAE-0100 | Kabel PCV analogowej EN LHD (100m) | 5198
| AAE-0500 | Kabel PCV analogowej EN LHD (500m) | 24900
| AAECU-PCC | Oprogramowanie konfiguracyjne analogowej EN LHD | 718
Analogowe liniowe czujki ciepła Alarmline II
| AACUSP | Centralka analogowej LHD Alarmline II - programowana z pulpitu obsługi | 8398
| AACULP | Centralka analogowej LHD Alarmline II - programowana przez PC (konieczne AACU-PCC) | 6898
| AA-0100 | Kabel PCV analogowej LHD Alarmline II (100m) | 4798
| AA-0500 | Kabel PCV analogowej LHD Alarmline II (500m) | 22990
| AAN-0100 | Kabel nylonowy analogowej LHD Alarmline II (100m) | 5690
| AAN-0500 | Kabel nylonowy analogowej LHD Alarmline II (500m) | 27990
| AAP-0100 | Kabel polipropylenowy analogowej LHD Alarmline II (100m) | 5690
| AAP-0500 | Kabel polipropylenowy analogowej LHD Alarmline II (500m) | 26590
| AASS-0100 | Kabel PCV w oplocie stalowym analogowej LHD Alarmline II (100m) | 15090
| AASS-0500 | Kabel PCV w oplocie stalowym analogowej LHD Alarmline II (500m) | 72190
| AASSN-0100 | Kabel nylonowy w oplocie stalowym analogowej LHD Alarmline II (100m) | 16690
| AASSN-0500 | Kabel nylonowy w oplocie stalowym analogowej LHD Alarmline II (500m) | 76900
| AACU-EOL | Moduł końca linii (EOL) analogowej LHD Alarmline II | 658
Cyfrowe (dwustanowe) liniowe czujki ciepła Alarmline II - EN54-28:2016
| ADELCU-2 | Centralka cyfrowa EN LHD | 8590
| ADELCU-EOL | Zapasowy moduł końca linii (EOL) | 1390
| ADE78-0100 | (100M) cyfrowy kabel EN LHD 78C | 3630
| ADE78-0500 | (500M) cyfrowy kabel EN LHD 78C | 18590
| ADE88-0100 | (100M) cyfrowy kabel EN LHD 88C | 3690
| ADE88-0500 | (500M) cyfrowy kabel EN LHD 88C | 18390
Cyfrowe (dwustanowe) liniowe czujki ciepła Alarmline II
| ADLCU-2 | Centralka 2-strefowa Alarmline II Digital LHD z wyświetlaczem LCD | 4790
| AD68-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 68°C - 100m | 3790
| AD68-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 68°C - 500m | 18890
| AD68-1000 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 68°C - 1000m | 38700
| AD68N-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 68°C - 100m | 4390
| AD68N-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 68°C - 500m | 22800
| AD68N-1000 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 68°C - 1000m | 45600
| AD68P-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie polipropylenowej, próg zadziałania 68°C - 100m | 4990
| AD68P-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie polipropylenowej, próg zadziałania 68°C - 500m | 24900
| AD68SS-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 68°C - 100m | 6090
| AD68SS-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 68°C - 500m | 30900
| AD88-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 88°C - 100m | 3890
| AD88-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 88°C - 500m | 19400
| AD88-1000 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 88°C - 1000m | 38190
| AD88N-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 88°C - 100m | 4540
| AD88N-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 88°C - 500m | 22690
| AD88N-1000 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 88°C - 1000m | 45300
| AD88P-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie polipropylenowej, próg zadziałania 88°C - 100m | 4990
| AD88P-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie polipropylenowej, próg zadziałania 88°C - 500m | 24900
| AD88SS-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 88°C - 100m | 6190
| AD88SS-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 88°C - 500m | 30900
| AD105-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 105°C - 100m | 5900
| AD105-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 105°C - 500m | 30500
| AD105N-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 105°C - 100m | 6990
| AD105N-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 105°C - 500m | 35800
| AD105P-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie polipropylenowej, próg zadziałania 105°C - 100m | 7900
| AD105P-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie polipropylenowej, próg zadziałania 105°C - 500m | 39090
| AD105SS-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 105°C - 100m | 9900
| AD105SS-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 105°C - 500m | 48900
| AD185N-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 185°C - 100m | 9300
| AD185N-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 185°C - 500m | 45900
| AD185SS-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 185°C - 100m | 11600
| AD185SS-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 185°C - 500m | 57900
| AD218-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie silikonowej, próg zadziałania 218°C - 100m | 7500
| AD218-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie silikonowej, próg zadziałania 218°C - 500m | 41000
| AD218SS-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie silikonowej i stalowym oplocie, próg zadziałania 218°C - 100m | 10100
Akcesoria kabli LHD
| ACA-RS-100 | Tuleja silikonowa (zestaw 100 szt.) | 440
| ACA-B706-100 | Wspornik "7", 60mm (2,4") z tulejami (100 szt.) | 2700
| ACA-B706SS-100 | Wspornik "7" ze stali nierdzewnej, 60mm (2,4") z tulejami (100 szt.) | 3760
| ACA-BI20-100 | Wspornik "I", 200mm (7,9") z tulejami (100 szt.) | 2700
| ACA-BI20SS-100 | Wspornik "I" ze stali nierdzewnej, 200mm (7,9") z tulejami (100 szt.) | 4900
| ACA-BL10-100 | Wspornik "L" podwójnej wysokości, 100mm (3,9") z tulejami (100 szt.) | 1620
| ACA-BL10SS-100 | Wspornik "L" podwójnej wysokości ze stali nierdzewnej, 100mm (3,9") z tulejami (100 szt.) | 2250
| ACA-BL20-100 | Wspornik "L", 200mm (7,9") z tulejami (100 szt.) | 3550
| ACA-BL20SS-100 | Wspornik "L" ze stali nierdzewnej, 200mm (7,9") z tulejami (100 szt.) | 5250
| ACA-BU06SS-100 | Wspornik "U" ze stali nierdzewnej, 60mm (2,4") z tulejami (100 szt.) | 2900
| ACA-BVSS-100 | Wspornik "V" ze stali nierdzewnej z tulejami (100 szt.) | 4890
| ACA-CE03-100 | Klips "krawędziowy" 3-8mm (2/16") (100 szt.) | 1850
| ACA-CE03-100(KIT) | Klips "krawędziowy" 3-8mm (2/16") z tulejami (100 szt.) | 1960
| ACA-CE08-100 | Klips "krawędziowy" 8-14mm (5/16") (100 szt.) | 1690
| ACA-CE14-100 | Klips "krawędziowy" 14-20mm (9/16") (100 szt.) | 1350
| ACA-CP-100 | Klips "P" z tulejami (100 szt.) | 750
| ACA-CPSS-025 | Klips "P" z tulejami ze stali nierdzewnej (25 szt.) | 425
| ACA-CPSS-100 | Klips "P" z tulejami ze stali nierdzewnej (100 szt.) | 1550
| ACA-CT-025 | Klips "T" (25 szt.) | 170
| ACA-CT-100 | Klips "T" (100 szt.) | 550
| ACA-JBW | Puszka łączeniowa LHD, IP65/66 z dławikami i terminalami | 840
| ACA-TW11W-100 | Opaska 110°C (230°F) (100 szt.) | 103
| ACA-TW17-100 | Opaska 170°C (338°F) (100 szt.) | 2200
| ACA-TWSS-100 | Opaska ze stali nierdzewnej (100 szt.) | 1150
| ACA-TWT | Narzędzie do owijania opasek ze stali nierdzewnej | 7150
| AAI-0100 | Kabel połączeniowy analogowych LHD Alarmline II - 100m | 1960
| 1-B6782-170 | Przewód spiralny o długości 30m | 4700
| 1-B6782-189 | Puszka połączeniowa, dławiki M20 i M25 EExe (HAWKES) | 1700
| 1-B6782-190 | Puszka połączeniowa, dławiki M20 EExe (HAWKES) | 2350
| 1-K82024 | Zestaw do łączenia liniowego (10 szt.) | 600
4.3 | Czujki konwencjonalne płomienia
Dualna punktowa czujka płomienia serii BG
| 116-BG-21 | Punktowa czujka konwencjonalna IR2, obudowa IP66 | 6600
| 116-BG-21F | Punktowa czujka konwencjonalna IR2 z uchwytem fasadowym, obudowa IP66 | 8400
Czujki płomienia serii Talentum
| FF742N | Punktowa czujka konwencjonalna IR2, obudowa IP65 | 10700
| FF746N | Punktowa czujka konwencjonalna IR2, w obudowie niepalnej IP66 | 15000
| FF751N | Punktowa czujka konwencjonalna IR2, dodatkowy element detekcyjny UV, obudowa IP65 | 14100
| FF762N | Punktowa czujka konwencjonalna IR3, obudowa IP65 | 12900
| FF766N | Punktowa czujka konwencjonalna IR3, w obudowie niepalnej IP66 | 19900
Akcesoria do czujek płomienia serii Talentum
| FF703N | Lampa testowa do czujek płomienia | 18500
| FF705 | Uniwersalny uchwyt montażowy do czujek płomienia serii FF7xx, 2 płaszczyzny obrotu | 1450
| FF-AP1N | Adapter do czyszczenia strumieniem powietrza | 4150
| FF-AP2N | Adapter do czyszczenia strumieniem powietrza - wersja dla czujek Exd | 5750
4.4 | Czujki konwencjonalne odporne na warunki atmosferyczne
| 6295 | Czujka ciepła, odporna na warunki atmosferyczne IP67, 57°C, Klasa A2S (Ex II 3GD EEx nA II T5) | 1160
| 6296 | Czujka ciepła, odporna na warunki atmosferyczne IP67, 72°C, Klasa BS (Ex II 3GD EEx nA II T5) | 1320
| 6297 | Czujka ciepła, odporna na warunki atmosferyczne IP67, 87°C, Klasa CS | 1580
| 6298 | Czujka ciepła, odporna na warunki atmosferyczne IP67, 117°C, Klasa ES | 1680
4.5 | Czujki do stref Ex
Czujki konwencjonalne iskrobezpieczne
| DCD-1E-IS(WHT) | Czujka konwencjonalna iskrobezpieczna termiczna EEX1A11CT5 55C | 740
| SOC-E-IS(WHT) | Czujka konwencjonalna iskrobezpieczna optyczna | 800
| YBN-R/4IS(WHT) | Gniazdo czujek iskrobezpiecznych | 103
Czujek liniowe konwencjonalne serii FD300
| 3000-115 | Czujka liniowa, o zasięgu 5 - 100 m z oddzielnym sterownikiem, wyjścia przekaźnikowe, obudowa ognioszczelna | 29700
| 3000-026 | Dodatkowa para głowic do podłączenia do kontrolera czujki 3000-115 | 24300
Akcesoria do czujek Ex
| GBX2000 | Bariera Zenera do czujek konwencjonalnych | 3050
Trzymacze drzwiowe do stref Ex
| FE590 | Ścienny trzymacz drzwiowy do stref Ex | 15000
5. | Urządzenia dodatkowe
5.1 | Żelowe akumulatory bezobsługowe 12 V
| BS127N-A | Akumulator bezobsługowy 7.2 Ah, 151x65x94 mm, zaciski konektorowe | 142
| BS131N | Akumulator bezobsługowy 18 Ah, 181x76x167 mm, zaciski śrubowe | 409
| BS129N | Akumulator bezobsługowy 26 Ah, 166x175x125 mm, zaciski śrubowe | 512
| BS132NS | Akumulator bezobsługowy 45 Ah, 166x196x169 mm, zaciski śrubowe | 841
Akcesoria do akumulatorów
| PM700BAT | Dodatkowa obudowa z ładowarką na 2 akumulatory 38Ah do PM705C | 1430
5.2 | Trzymacze drzwiowe
| FE230 | Uniwersalny trzymacz drzwiowy 400N z przyciskiem zwalniającym | 275
| FE235 | Ścienny trzymacz drzwiowy 400N, podstawa kwadratowa | 320
| FE240 | Ścienny trzymacz drzwiowy 400N wpuszczany | 335
| FE245 | Ścienny trzymacz drzwiowy 400N z przyciskiem zwalniającym | 435
| FE250 | Podłogowy trzymacz drzwiowy 400N z przyciskiem zwalniającym | 535
| FE260-175 | Ścienno-podłogowy trzymacz drzwiowy 400N z przyciskiem zwalniającym, łamany 175mm | 530
| FE260-325 | Ścienno-podłogowy trzymacz drzwiowy 400N z przyciskiem zwalniającym, łamany 325mm | 540
| FE260-475 | Ścienno-podłogowy trzymacz drzwiowy 400N z przyciskiem zwalniającym, łamany 475mm | 610
| FE290 | Uniwersalny trzymacz drzwiowy 490N z przyciskiem zwalniającym, zasilanie 230V | 415
| FE535 | Ścienny trzymacz drzwiowy VdS 490N, podstawa kwadratowa | 455
| FE543 | Trzymacz drzwiowy VdS 400N we wzmocnionej obudowie plastikowej | 475
| FE550 | Podłogowy trzymacz drzwiowy VdS 490N z przyciskiem zwalniającym | 760
| FE560 | Ścienno-podłogowy trzymacz drzwiowy VdS 490N z przyciskiem zwalniającym, łamany | 795
| FE570 | Ścienno-podłogowy trzymacz drzwiowy VdS 490N z przyciskiem zwalniającym, łamany z dystansem | 1030
| FE581 | Ścienny trzymacz drzwiowy VdS 490N, podstawa kwadratowa, IP65 | 545
Akcesoria trzymaczy drzwiowych
| FE225-150 | Uniwersalny dystans ścienny lub podłogowy 150mm | 310
| FE225-300 | Uniwersalny dystans ścienny lub podłogowy 300mm | 365
| FE527 | Płytka standardowa trzymaczy drzwi | 112
| FE529 | Płytka przegubowa trzymaczy drzwi | 131
| CR255 | Elektroniczny kontroler kolejności zamykania drzwi | 167
6. | Wyposażenie instalatora
Centrale FP1200/2000
| CAB2000 | Przewód połączeniowy RS232 do programowania centrali z PC (opcjonalny) | 515
Uniwersalne testery czujek punktowych
| TS808 | Tester do czujek optycznych i jonizacyjnych - zestaw (dociskowy rozpylacz gazu TR010 oraz tyczka teleskopowa 2.5m) | 3800
| FG010 | Uniwersalny ściągacz czujek na przegubie | 2300
| ET010 | Tyczka epoksydowa teleskopowa 1,26 - 4,5m | 3750
| ET011 | Tyczka epoksydowa, długość 1,2m (max rozbudowa do 3 szt.) | 1080
| TR010 | Rozpylacz spray'u z wyłącznikiem dociskowym, na przegubie | 1890
| TH010 | Tester do czujek termicznych, zasilanie 230V | 4900
| TH012 | Tester do czujek termicznych bateryjny, zawiera 2 baterie i ładowarkę | 7750
| TS806-03 | Kompletny zestaw do testowania i serwisowania czujek dymu (TR010), termicznych, długość 6m | 17000
| CB001 | Torba na osprzęt serwisowy | 1360
| TESTIFIRE-XTR2 | Zestaw testowy do czujników dymu/ciepła | 16650
| TESTIFIRE-XTR2-6M | Zestaw testowy do czujników dymu/ciepła, długość 6m | 27500
| TESTIFIRE-XTR2-HEAD | Głowica testowa czujnika dymu/ciepła | 16200
Materiały eksploatacyjne uniwersalnych testerów czujek punktowych
| SC010 | Spray do testowania czujek dymu, 250 ml | 290
| SC008CO | Spray do testowania czujek tlenku węgla (CO), 250 ml | 205
| TES3-6PACK | Wymienny wkład do testowania czujek dymu (do stosowania z urządzeniami XTR2) | 3800
Materiały serwisowe oraz instalacyjne do testerów XTR2
| TESTIFIRE-ADAP | Adapter do testowania czujników zasysania oraz detektorów montowanych podtynkowo | 1230
| TESTIFIRE-BP | Akumulator litowo-jonowy do XTR2 | 2450
| TESTIFIRE-CHAK | Zestaw do ładowania akumulatora XTR2 | 2450
| TESTIFIRE-GEN-1PK | Generator dymu XTR2 | 2700
| TESTIFIRE-MEM | Membrana ⌀ 90 mm do XTR2 | 175
| TESTIFIRE-MEML | Membrana ⌀ 162 mm do XTR2 | 395
| TESTIFIRE-SOP | Płytka dystansowa do XTR2 | 140
Czujki zasysające
| 9-30051 | Urządzenie testowe - spalarka przewodu | 8007
Analogowe czujki liniowe ciepła
| AACU-PCC | Oprogramowanie PC z kablem USB dla analogowej LHD Alarmline II | 700
7. | Części serwisowe
Centrale 2010-1 (1X) i 2010-2 ( 2X, KFP-A)
| 2010-CK | Kluczyk i zamek obudowy centrali | 225
| 2010-PS-40MC | Siatkowana osłona zasilacza 4A (opakowanie 10 szt.) | 120
| 2010-DL-X | Wypukła etykieta Aritech - opakowanie 10 szt. | 210
Centrale 2010-2A (2X-A, 2X-AT)
| 2010-2A-F1-MB | Płyta główna - 1 pętla (w zestawie brak kostek) | 2435
| 2010-2A-F2-MB | Płyta główna - 2 pętle (w zestawie brak kostek) | 3641
Centrale 2010-2A (2X-A)
| 2X-AD-FB | Drzwi centrali z interfejsem użytkownika - duża obudowa | 826
Centrale FP1200/2000
| FC2012 | Płyta z procesorem HOST dla systemów 1200/2000 (tylko do central z płytą FC2012, należy sprawdzić przed zakupem) | 8762
| FEP2000N | Płyta FEP do FP1200/2000 (tylko do central z płytą FEP2000N, należy sprawdzić przed zakupem) | 2250
| FP2CHST-FEP | Wiązka przewodów łączących HOST z FEP do FP1200/2000C | 408
| FP2FP-KEY | Zamek centrali z kluczami do serii central FP700/1200/2000 | 198
| FP2KB-KEY | Stacyjka klawiatury z kluczami do serii central FP600/FP700/1200/2000 | 88
| HDIS2000N | Płyta wyświetlacza | 1418
| KP2000 | Klawiatura do FP/FR1200/2000 | 418
| LCD1200 | Wyświetlacz LCD do central FP1200, FP12xxC i FP28xxxC | 2358
| LCD2000 | Wymienny wyświetlacz LCD do central FP2xxx | 2358
| PS1200N | Płyta zasilacza CPD do FP1200C/FP2000C | 1808
| PS2000N | Przetwornica zasilacza CPD do FP1200C/FP2000C | 1808
| SD2000 | Płyta sygnalizatorów FP2000 | 1208
Czujki zasysające
| 1-21888-K064-P | Filtr wymienny do filtra zewnętrznego (6 szt.) | 2378
ModuLaser
| 9-30791-2 | Zamienna pokrywa czołowa detektora ModuLaser | 738
| 9-30792 | Zamienna pokrywa czołowa wyświetlacza ModuLaser | 940
| 9-30793 | Zamienna pokrywa czołowa minimalistycznego wyświetlacza ModuLaser | 803
| 9-30794 | Zamienne zatyczki otworów ModuLaser - 5x S i 4x L | 201
| 9-30795 | Zamienne adaptery rur detektora ModuLaser - wygięte | 300
| 9-30796 | Zamienne adaptery rur detektora ModuLaser - proste | 305
| 9-30797 | Zamienny zestaw akcesoriów | 952
| 9-30798-2 | Obudowa ModuLaser na przewody - szara | 2048
Wyposażenie instalatora
| TH013BB | Zapasowa pałka bateryjna testera pożarowego | 1215
| TBC100 | Zapasowa ładowarka baterii testerów pożarowych | 1430
| TM0XXR | Zapasowa gumowa obręcz do TM0XX / TS816/826 | 960
| TR010R | Zapasowa gumowa obręcz do TR010 / TS80X | 1428
8. | Oprogramowanie wizualizacyjne ATS8600
| ATS8600 | Starter Edition - obsługa do 2 urządzeń z każdej kategorii | 7985
| ATS8610 | Business Edition - obsługa do 25 urządzeń z każdej kategorii | 34025
| ATS8643 | Dodatkowa licencja sterownika – Video (Truvision) | 3257
| ATS8644 | Dodatkowa licencja sterownika – Fire FP1200/ FP2000 | 3257
| ATS8645 | Dodatkowa licencja sterownika – Fire 2010-2 (2X, KFP-A) | 3257
| ATS8647 | Dodatkowa licencja sterownika – FlexZone | 3702
| ATS8651 | Dodatkowa licencja sterownika – Advisor Advanced | 3127
| ATS8652 | Dodatkowa licencja sterownika – ATS Master | 4299
| ATS8605 | Rozszerzenie licencji do ATS8600, zawiera obsługę FlexZone | 2627
| ATS8640 | Rozszerzenie licencji do ATS8610, zawiera moduł wartownika i obsługę FlexZone | 2627
| ATS8611 | Aktualizacja wersji Starter (ATS8600) do Business (ATS8610) | 25369
| ATS8690 | Aktualizacja ATS8600 do najnowszej wersji | 5552
| ATS8691 | Aktualizacja ATS8610 do najnowszej wersji | 23661
| ATS8692 | Aktualizacja ATS8610 + ATS8640 do najnowszej wersji | 25376
| ATS8693 | Aktualizacja ATS8600 + ATS8605 do najnowszej wersji | 6896