## Arkusz1
| Symbol | Opis | Cena netto | Grupa rabat. | Grupa rabat. | Atesty
[6 empty] | CNBOP | DoP | DoC | VdS | Ex
1. | Adresowalne centrale sygnalizacji pożarowej
1.1. | Centrale adresowalne serii 2X-A (2010-2A)
| Żelowe akumulatory bezobsługowe 12 V |  | Patrz cennik Żelowe akumulatory 12 V (pkt 6.1)
1.2. | Centrale adresowalne serii 2X (2010-2)
Centrale sygnalizacji pożaru serii 2X
| 2X-F1-FB2-S-18 | Centrala adresowalna 1-pętla (brak rozbudowy),mała obudowa, miejsce na wskaźnik LED 24, miejsce na akumulatory 2x7Ah, możliwa praca w sieci z dod. kartą sieciową, główne przeznaczenie - panel wyniesiony do 24h | 3499.34 | F | MTO | SD | T | T | T
| 2X-F1-FB2-18 | Centrala adresowalna 1-pętla (brak rozbudowy),miejsce na wskaźnik LED 20/40, miejsce na akumulatory 2x17Ah, możliwa praca w sieci z dod. kartą sieciową | 3663.9 | F | MTO | SD | T | T | T
| 2X-F2-FB2-18 | Centrala adresowalna 2-pętle (możliwość rozbudowy do 4), miejsce na wskaźniki LED 20/40, miejsce na akumulatory 2x17Ah, możliwa praca w sieci z dod. kartą sieciową | 4914.18 | F | MTO | SD | T | T | T
| 2X-F2-FB2-PRT-18 | Centrala adresowalna 2-pętle (możliwość rozbudowy do 4), wbudowana drukarka, miejsce na wskaźniki LED 20/40, miejsce na akumulatory 2x17Ah, możliwa praca w sieci z dod. kartą sieciową | 7310.21 | F | MTO | SD | T | T | T
Karty rozszerzeń do central rodziny 2X
| 2X-LB | Karta 2 dodatkowych pętli - tylko centrale 2X-F2 | 2109.33 | F | MTS | SD+ |  | T+
| 2X-ZI-20 | Karta wskaźników 2X LED 20 stref, maks.1 karta w centrali (nie dotyczy S) | 496.8 | F | MTS | SD+ |  | T+
| 2X-ZI-40 | Karta wskaźników 2X LED 40 stref, maks.1 karta w centrali (nie dotyczy S) | 719.33 | F | MTS | SD+ |  | T+
| 2X-ZI-24-S | Karta wskaźników 2X LED 24 stref, maks.1 karta w centrali (tylko obudowa S) | 496.8 | F | MTS | SD+ |  | T+
1.3. | Centrale adresowalne FP1200/FP2000
Centrale sygnalizacji pożaru serii FP1200/FP2000
| FP1216C-18 | Centrala adresowalna 2 pętle (maks. 4 pętle) lub 4 linie adresowalne w klasie B (maks. 8), wskazania LED 16 stref, możliwa praca jako repetytor z NC2051, miejsce na akumulatory 2x17Ah (maksymalnie 45Ah w zewnętrznej obudowie) | 12542 | F | MTS | SD | T | T
| FP2864C-18 | Centrala adresowalna 2 pętle (maks. 8 pętli) lub 4 linie adresowalne w klasie B (maks. 16), wskaźnik LED 16 stref (maks. 64), opcjonalna drukarka wewnętrzna, miejsce na akumulatory 2x17Ah (maksymalnie 45Ah w zewnętrznej obudowie) | 14419.59 | F | MTS | SD | T | T
Moduły rozszerzeń do central rodziny FP1200 /FP2000 i akcesoria
| LC1502 | Karta pętli adresowalnych, analogowych (2 pętle) do modeli FP2864C-18 oraz FP1216C-18 | 1008.09 | F | MTS | SD+ |  | T+
| ZE2016 | Karta diod LED - wskazania kolejnych 16 stref, tylko dla centrali FP2864C-18 | 784.53 | F | MTS | SD+ |  | T+
| NC2011 | Interfejs sieci ARCNET (1 port RS485) | 1402.43 | F | MTS | SD+ |  | T+
| NE2011 | Rozszerzenie o 1 port karty NC2011 | 297.05 | F | MTS | SD+ |  | T+
| NC2051 | Interfejs sieci ARCNET (1 port światłowodowy wielomodowy, złącze ST) | 2498.49 | F | MTS | SD+ |  | T+
| NE2051 | Rozszerzenie o 1 port światłowodowy karty NC2051 | 1174.73 | F | MTS | SD+ |  | T+
2. | Urządzenia adresowalne
2.2. | Urządzenia adresowalne serii 2000
Czujki adresowalne serii 2000
| DP2061N | Czujka optyczna dymu, adresowalna serii 2000, z 2 diodami LED, wymienna komora optyczna, IP43 | 208.04 | F | MTS |  | T | T
| DP2061N-ISOKIT | Zestaw cz. optyczna DP2061N oraz gniazdo z izolatorem DB2016 (10 kompletów) | 2634.08 | F | MTO |  | T | T
| DT2063N | Czujka termiczna, nadmiarowo-różniczkowa (klasa A2) adresowalna serii 2000, z 2 diodami LED, IP43 | 218.39 | F | MTS |  | T | T
| DT2063N-ISOKIT | Zestaw cz. termiczna DT2063N oraz gniazdo z izolatorem DB2016 (10 kompletów) | 2656.85 | F | MTO |  | T | T
| DP2061T | Czujka dualna (optyczna rozszerzona o termiczną), adresowalna serii 2000, z 2 diodami LED, wymienna komora optyczna, IP43 | 299.12 | F | MTS |  | T | T
| DP2061T-ISOKIT | Zestaw cz. dualna DP2061T oraz gniazdo z izolatorem DB2016 (10 kompletów) | 3406.19 | F | MTO |  | T | T
Gniazda serii 2000
| DB2002 | Gniazdo standard czujek serii 2000, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania | 25.88 | F | 0 |  |  | T+
| DB2002U | Gniazdo standard czujek serii 2000, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania, ozdobne z kołnierzem (średn.150x15mm) | 47.61 | F | MTS |  |  | T+
| DB2004 | Gniazdo głębokie czujek serii 2000, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania | 42.44 | F | MTS |  |  | T+
| DB2016 | Gniazdo z izolatorem zwarć czujek serii 2000, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania (uwaga: nie stosować na pętli razem z IU2016!) | 77.63 | F | 0 |  | T | T
Akcesoria uniwersalne
Sygnalizatory akustyczne adresowalne serii 2000
| AS2363 | Sygnalizator akustyczny adresowalny wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP21 | tel. | F | MTS | SD* | T | T
| AS2364 | Sygnalizator akustyczny adresowalny zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głęboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP65 | tel. | F | MTS | SD* | T | T
Sygnalizatory optyczno-akustyczne adresowalne serii 2000
| ASC2366 | Sygnalizator optyczno-akustyczny adresowalny sufitowy, wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP21 | tel. | F | MTS | SD* | T | T
| ASC2367 | Sygnalizator optyczno-akustyczny adresowalny sufitowy, zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głęboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP65 | tel. | F | MTS | SD* | T | T
| ASW2366 | Sygnalizator optyczno-akustyczny adresowalny ścienny,wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP21 | tel. | F | MTS | SD* | T | T
| ASW2367 | Sygnalizator optyczno-akustyczny adresowalny ścienny zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głeboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP65 | tel. | F | MTS | SD* | T | T
Moduły adresowalne serii 2000 i akcesoria
| IO2034NC | Moduł adresowalny pętlowy, 4 wejścia / 4 wyjścia NC/NO, seria 2000, obudowa IP40 | 492.66 | F | MTS |  | T | T
| IU2050NC | Moduł adresowalny pętlowy, 1 wejście parametryczne, seria 2000, obudowa IP40 | 303.26 | F | MTS |  | T | T
| IU2055NC | Moduł adresowalny pętlowy, 1 linii bocznej konwencjonalnej, serii 2000, w obudowie IP40 | 386.06 | F | MTS |  | T | T
| IU2080NC | Moduł adresowalny pętlowy, sterownik syren, monitorowany, serii 2000, w obudowie IP40 | 506.12 | F | MTS |  | T | T
| ISM-95 | Izolator zwarć do serii 2000 | 187.34 | F | MTS |  | T | T
2.3. | Bezprzewodowe urządzenia adresowalne Fusion i akcesoria
Bezprzewodowe urządzenia adresowalne Fusion i akcesoria
| FCX-170-001 | Bezprzewodowe gniazdo czujki | 748 | F | MTS |  | T | T
| FCX-177-001 | Bezprzewodowa czujka optyczna | 230 | F | MTS |  | T | T
| FCX-175-001 | Bezprzewodowa czujka temperatury klasy A1R | 230 | F | MTS |  | T | T
| FCX-176-001 | Bezprzewodowa czujka temperatury klasy A1R | 230 | F | MTO |  | T | T
| FCX-532-001 | Adresowalny moduł pętlowy, radiowy FUSION | 1639 | F | MTS |  | T | T
| FC-610-001 | Bezprzewodowy moduł 2wej./2wyj. | 1401 | F | MTS |  | T | T
Bezprzewodowe kontrolery drzwi Fusion
| FC-60-2000 | Bezprzewodowy kontroler drzwi (czarny) | 1300 | F | MTO |  | T | T
| FC-60-2010 | Bezprzewodowy kontroler drzwi (biały) | 1300 | F | MTO |  | T | T
2.4. | Urządzenia adresowalne serii KL700A i akcesoria
ROPy serii KL700A – brak ŚD CNBOP
| KAL455 | ROP czerwony, natynkowy, szybka | tel. | F | MTS | SD* | T | T
| KAL455E | ROP czerwony, natynkowy, szybka, IP67 | tel. | F | MTS | SD* | T | T
Moduły serii KL700A
| KAL710 | Moduł linii bocznej - 1 strefa w obudowie CPD | 543.38 | F | MTS |  | T | T
| KAL714C | Moduł linii bocznej - 4 strefy w obudowie CPD | 860.09 | F | MTS |  | T | T
| KAL730 | Moduł 1 wyjścia z obudową CPD | 454.37 | F | MTS |  | T | T
| KAL734C | Moduł 4 wyjść przekaźnikowych w obudowie CPD | 742.1 | F | MTS |  | T | T
| KAL740 | Moduł wyjścia monitorowanego w obudowie CPD | 593.06 | F | MTS |  | T | T
| KAL760 | Moduł 1 wejście w obudowie CPD | 447.12 | F | MTS |  | T | T
| KAL775 | Moduł izolatora w obudowie CPD | 345.69 | F | MTS |  | T | T
| KAL790 | Moduł wejść/wyjść kontrolujący drzwi pożarowe w obudowie CPD | 564.08 | F | MTS |  | T | T
Czujki punktowe adresowalne serii KL700A
| KL710A | Czujka termiczna nadmiarowo-różniczkowa (A2R) | 242.19 | F | MTS |  | T | T
| KL731A | Optyczna czujka dymu | 259.79 | F | MTS |  | T | T
| KL731AB | Optyczna czujka dymu (czarna) | 462.65 | F | MTO |  | T | T
| KL735A | Czujka optyczno-termiczna | 329.13 | F | MTS |  | T | T
Gniazda czujek punktowych serii KL700A
| KZ705 | Gniazdo 5 styków | 25.88 | F | MTS |  | T | T+
| KZ715AS | Gniazdo 5 styków z sygnalizatorem akustycznym | tel. | F | MTS | SD* | T | T
| KZ715I | Gniazdo 5 styków z izolatorem zwarć | 95.22 | F | MTS |  | T | T
| KZD705 | Głębokie gniazdo 5 styków dla urządzeń KL700A i KMD300 | 35.19 | F | MTS |  |  | T+
Akcesoria czujek punktowych serii KL700A
| S700 | Podstawka umożliwiająca podejście kabla bokiem dla gniazd serii 700 | 7.25 | F | MTS
Sygnalizatory adresowalne serii KL700A – brak ŚD CNBOP
| SK08A | Sygnalizator akustyczny adresowalny zasilany z pętli | tel. | F | MTS | - | T | T
2.5. | Urządzenia adresowalne serii 900 (950/960/970/980)
Urządzenia adresowalne serii 900 (950/960/970/980)
| AI952N | Zasilany z pętli podwójny wskaźnik zadziałania serii 950 | tel. | F | MTS | KOT*
| AS964I | Zasilany z pętli adresowalny sygnalizator akustyczny z izolatorem , czerwony, serii 950 | tel. | F | MTS | SD* | T | T
| AS964WI | Zasilany z pętli adresowalny sygnalizator akustyczny z izolatorem , biały, serii 950 | tel. | F | MTS | SD* | T | T |  | T
| DB950 | Gniazdo serii 950/990 | 24.84 | F | MTS |  |  | T+
| DB950B | Gniazdo serii 950/990 - czarne | 77.63 | F | MTO |  |  | T+
| DB952IAS | Gniazdo z izolatorem z wbudowanym sygnalizatorem 85/92dB serii 950 | tel. | F | MTS | SD* | T | T
| DB952IAS-DIN | Gniazdo z izolatorem z wbudowanym sygnalizatorem serii 85/92dB 950 (ton DIN) | tel. | F | MTS | SD* | T | T |  | T
| DB952IAS-NEN | Gniazdo z izolatorem z wbudowanym sygnalizatorem serii 85/92dB 950 (Slow Whoop) | tel. | F | MTS | SD* | T | T
| DB961 | Gniazdo z izolatorem serii 950 | 77.63 | F | MTS |  | T | T
| DB970 | Gniazdo dla czujek Ex serii 970 | 116.96 | F | MTO |  |  | T+
| DB995IVAS | Gniazdo z izolatorem z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym i optycznym serii 990 | tel. | F | MTO |  | T | T
| DM966 | Szybka do ROPów (10 szt.) | 100.4 | F | MTS
| DM970 | ROP czerwony Ex serii 970 bez klapki | 2167.29 | F | MTO | - | T | T
| DM980BI-N | ROP z izolatorem serii 980 - niebieska plastikowa obudowa | tel. | F | MTS | SD* | T | T
| DM980I-N | ROP z izolatorem serii 980 - czerwona plastikowa obudowa | tel. | F | MTS | SD* | T | T
| DP951B | Optyczna czujka dymu serii 950- czarna | 629.28 | F | MTO |  | T | T
| DP971 | Optyczna czujka dymu Ex serii 970 | 1853.69 | F | MTS |  | T | T
| DT953 | Czujka termiczna serii 950 | 341 | F | MTO |  | T | T
| II950I | Mini moduł wejściowy z izolatorem serii 950 | 535.1 | F | MTS |  | T | T
| II955I | Moduł linii bocznej z izolatorem serii 950 | 722.43 | F | MTS |  | T | T
| IO956I | Moduł wyjścia pod sygnalizatory z izolatorem serii 950 | 920.12 | F | MTS |  | T | T
| II952NI | Moduł wejścia Apollo (SA4700-100) | 631.35 | F | MTS |  | T | T
| IO950NI | Moduł wejścia / wyjścia Apollo (SA4700-102) | 736.92 | F | MTS |  | T | T
| IO954N | Moduł przełączania zasilania Apollo (SA4700-103) | 1135.4 | F | MTS |  | T | T
| IO950ND | Moduł wejścia / wyjścia Apollo - montaż na szynie DIN (SA4700-302) | 846.63 | F | MTO |  | T | T
| II952ND | Moduł wyjścia Apollo - montaż na szynie DIN (SA4700-300) | 702.77 | F | MTO |  | T | T
| IO952NI | Moduł 2 wejść / 2 wyjść Apollo (SA4700-104) | 1030.86 | F | MTS |  | T | T
| II954NI | Moduł 2 wyjść Apollo (SA6700-100) | 884.93 | F | MTO |  | T | T
Urządzenia adresowalne serii 990
| AS996I | Sygnalizator akustyczno-optyczny serii 990 zasilany z pętli (czerwny) z izolatorem | tel. | F | MTS | SD* | T | T
| DB992IVAS | Sygnalizator akustyczno-optyczny serii 990 w gnieździe czujki z izolatorem | tel. | F | MTO | SD* | T | T
| DMN960IE | ROP zewnętrzny serii 990 z izolatorem, czerwony, natynkowy | tel. | F | MTS | SD* | T | T
| DMN960Y | ROP serii 990, żółty, z puszką natynkowa i elementem resetującym | tel. | F | MTO | SD* | T | T
| DMN990I | ROP serii 990 z izolatorem, czerwony, z puszką natynkową i szybką | tel. | F | MTS | SD* | T | T
| DP991 | Optyczna czujka dymu Discovery serii 990 | 313.61 | F | MTS |  | T | T
| DP991T | Czujka multisensorowa serii 990 | 356.04 | F | MTS |  | T | T
| DT992 | Czujka termiczna serii 990 | 296.01 | F | MTS |  | T | T
| DT992CO | Czujka multisensorowa CO/temperatura serii 990 | 712.08 | F | MTO | - | T | T
Akcesoria serii 900
| AS952CAP-W | Biały kapturek dla urządzeń serii DB952/995AS | 27.95 | F | MTS
| AS961 | Płyta sufitowa sygnalizatora | 66.24 | F | MTS
| IU987-25PK | Czysta karta XPERT (25 szt.) | 110 | F | MTS
| PT971 | Iskrobezpieczny 1-kanałowy translator protokołu serii 970 | 1912.68 | F | MTS |  | T
3. | Centrale konwencjonalne
3.1 | Konwencjonalne centrale sygnalizacji pożaru serii 1X (2010-1) - brak ŚD CNBOP
| 1X-F2-18 | Centrala konwencjonalna 2 linie, miejsce na akumulatory 2x 7,2Ah, obudowa 435x320x134mm, IP30 | tel. | F | MTO | SD* | T | T
| 1X-F4-18 | Centrala konwencjonalna 4 linie, miejsce na akumulatory 2x 7,2Ah, obudowa 435x320x134mm, IP30 | tel. | F | MTO | SD* | T | T
| 1X-F8-18 | Centrala konwencjonalna 8 linii, miejsce na akumulatory 2x 7,2/12Ah, obudowa 480x440x140mm, IP30 | tel. | F | MTO | SD* | T | T
Karty rozszerzeń do central rodziny 1X (2010-1)
| 2010-1-RB | Karta 4 wyjść przekaźnikowych programowanych do centrali rodziny 1X | 323.96 | F | MTS |  | T+ | T+
| 2010-1-SB | Karta 4 wyjść monitorowanych do centrali rodziny 1X | 429.53 | F | MTS |  | T+ | T+
| 2010-1-NB | Karta sieciowa, 2 porty RS485 - topologia ring | 1295.82 | F | MTS |  | T+ | T+
Akcesoria do central rodziny 1X (2010-1)
| EOL-ACT | Aktywny rezystor EOL | 111.78 | F | MTO
| EOL-ACT2 | Aktywny rezystor EOL - 2 szt. | 211.14 | F | MTO
| EOL-ACT4 | Aktywny rezystor EOL - 4 szt. | 419.18 | F | MTO
| EOL-ACT8 | Aktywny rezystor EOL - 8 szt. | 839.39 | F | MTO
| Akumulatory |  | Patrz cennik Żelowe akumulatory 12 V (pkt 6.1)
4. | Urządzenia konwencjonalne
4.1 | Urządzenia konwencjonalne serii 700
Czujki konwencjonalne serii 700
| DP721I | Czujka optyczna dymu serii 700, konwencjonalna, dodatkowe wyjście na wskaźnik zadziałania, wymienna komora optyczna, IP43 | 150.08 | F | MTS |  | T | T
| DP721T | Czujka dualna optyczno-termiczna serii 700, konwencjonalna, IP43, wymienna komora optyczna | 205.97 | F | MTS |  | T | T
| DT713-5 | Czujka termiczna serii 700, nadmiarowo-różniczkowa (klasa A2), konwencjonalna, IP43 | 75.56 | F | MTS |  | T | T
| DT713-7 | Czujka termiczna serii 700, nadmiarowo-różniczkowa (klasa B), konwencjonalna, IP43 | 171.81 | F | MTS |  | T | T
Czujki konwencjonalne serii 700 do SSWiN
| DP721R | Czujka optyczna dymu serii 700, wyjście NC/NO do systemów alarmowych, wymienna komora optyczna, IP43 | 248.4 | F | MTS
| DT713-5R | Czujka termiczna, nadmiarowo-różniczkowa (klasa A2), wyjście NC/NO do systemów alarmowych, IP43 | 213.21 | F | MTS
| DP721RT | Czujka dualna optyczno-termiczna serii 700, wyjście NC/NO do systemów alarmowych, wymienna komora optyczna, IP43 | 254.61 | F | MTS
| DP721RTA | Czujka dualna optyczno-termiczna serii 700, auto-reset, wyjście NC/NO do systemów alarmowych, wymienna komora optyczna, IP43 | 257.72 | F | MTS
Gniazda czujek serii 700
| DB702 | Gniazdo czujek serii 700, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania | 20.7 | F | MTS
| DB702U | Gniazdo czujek serii 700, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania, ozdobne z kołnierzem (średn.150x15mm) | 41.4 | F | MTS
| Akcesoria uniwersalne czujek |  | Patrz cennik czujek serii 2000 (pkt 2.1)
4.2 | Konwencjonalne czujki liniowe
Czujki liniowe serii Fireray One
| FD001R | Czujka zmotoryzowana Fireray One | 4011 | F | MTO |  | T | T
Akcesoria czujek liniowych serii Fireray One
| FD-CH001R | Grzałka antykondensacyjna dla FF1 | 2409.48 | F | MTO
| FD-LRK | Zestaw dodatkowych reflektorów dalekiego zasięgu | 529 | F | MTO
| FD-MB001R | Uchwyt montażowy dla FF1 | 1040.18 | F | MTO
| FD-MBP1 | Sufitowy uchwyt montażowy reflektora - biały | 2628.9 | F | MTO
| FD-MBP2 | Sufitowy uchwyt montażowy reflektora - beżowy | 2628.9 | F | MTO
| FD-PC001R | Siatka ochronna dla FF1 | 547.52 | F | MTO
Akcesoria czujek liniowych serii FD700 i FD2700
| FD-MB10 | Uchwyt montażowy do czujek serii FD70xx | 901.49 | F | MTO
Akcesoria czujek liniowych serii FD800
| FD-MB20 | Uchwyt montażowy do czujek serii FD80xx | 863.19 | F | MTS
| FD-MB30 | Wspornik montażowy do 1 lustra -wymaga uchwytu FD-MB20 | 453.33 | F | MTO
| FD-MB40 | Wspornik montażowy do 4 luster -wymaga uchwytu FD-MB20 | 517.5 | F | MTO
| FD-CH2 | Grzałka antykondensacyjna dla czujek serii FD800 | 1968.57 | F | MTO
| OR2000 | Dodatkowy reflektor do czujek serii FD805 i FD705 (1 dla czujki <50m, 4 dla czujki 100m) | 358.11 | F | MTS
Czujki liniowe konwencjonalne serii FD300
| FD310 | Czujka liniowa, o zasięgu 5 - 120 m z oddzielnym sterownikiem, wyjścia przekaźnikowe, obudowa metalowa, IP54 | 4616.1 | F | MTS |  | T | T
| FD310H | Dodatkowa para głowic do podłączenia do kontrolera czujki FD310,IP54 | 3775.68 | F | MTS |  | T | T
Akcesoria czujek liniowych serii FD300
| FD-MB50 | Regulowany uchwyt montażowy do głowic FD310H | 938.75 | F | MTO
4.3 | Urządzenia konwencjonalne serii 650
Czujki konwencjonalne serii 650
| DP652 | Konwencjonalna czujka optyczna serii 650 | 195.62 | F | MTS |  | T | T
| DP652L | Konwencjonalna czujka optyczna serii 650 z migającą diodą LED | 232.88 | F | MTO |  | T | T
| DT654 | Konwencjonalna czujka temperatury A1R 57°C serii 650 | 121.1 | F | MTS |  | T | T
| DT655 | Konwencjonalna czujka temperatury BR 75°C serii 650 | 121.1 | F | MTS |  | T | T
| DT657 | Konwencjonalna czujka temperatury CS 90°C serii 650 | 121.1 | F | MTS |  | T | T
| DT657L | Konwencjonalna czujka temperatury CS 90°C serii 650 z migającą diodą LED | 175.95 | F | MTS |  | T | T
Akcesoria czujek punktowych serii 650
| DB860 | Standardowe gniazdo serii 650/860/900 | 26.91 | F | MTS |  |  | T+
| DB650 | Standardowe gniazdo przekaźnikowe serii 650 | 140.76 | F | MTS |  |  | T+
| DB650R | Standardowe gniazdo z 2 przekaźnikami serii 650 | 178.02 | F | MTS |  |  | T+
4.4 | Urządzenia konwencjonalne serii KL700
Czujki konwencjonalne serii KL700
| KZ700 | Uniwersalne gniazdo czujki punktowej | 17.6 | F | MTS |  |  | T+
| KZ700B | Czarne gniazdo czujek serii KL700/A | 27.95 | F | MTO |  |  | T+
| KZ705R | Gniazdo z przekaźnikiem 12V DC | 92.12 | F | MTS |  |  | T+
| KL710 | Konwencjonalna czujka temperatury | 76.59 | F | MTS |  | T | T
| KL731 | Konwencjonalna optyczna czujka dymu | 112.82 | F | MTS |  | T | T
| KL731B | Konwencjonalna optyczna czujka dymu - czarna | 221.49 | F | MTO |  | T | T
4.5 | Sygnalizatory konwnecnjonalne
Konwencjonalne sygnalizatory akustyczne
| AS363 | Sygnalizator akustyczny wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 106 dB, IP21 | tel. | F | MTS | SD* | T | T
| AS364 | Sygnalizator akustyczny zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głęboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 106 dB, IP65 | tel. | F | MTS | SD* | T | T
Konwencjonalne sygnalizatory akustyczno-optyczne
| ASC366 | Sygnalizator optyczno-akustyczny sufitowy, wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP21 | tel. | F | MTS | SD* | T | T
| ASC367 | Sygnalizator optyczno-akustyczny sufitowy, zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głęboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP65 | tel. | F | MTS | SD* | T | T
| ASW366 | Sygnalizator optyczno-akustyczny ścienny, wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP21 | tel. | F | MTS | SD* | T | T
| ASW367 | Sygnalizator optyczno-akustyczny ścienny zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głęboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP65 | tel. | F | MTS | SD* | T | T
5. | Czujki specjalne
5.3 | Czujki konwencjonalne odporne na warunki atmosferyczne | [8 empty] | T
| 6295 | Czujka ciepła, odporna na warunki atmosferyczne IP67, 57°C, Klasa A2S (Ex II 3GD EEx nA II T5) | 1070.19 | F | MTS |  | T | T |  | T
| 6296 | Czujka ciepła, odporna na warunki atmosferyczne IP67, 72°C, Klasa BS (Ex II 3GD EEx nA II T5) | 1215.09 | F | MTS |  | T | T |  | T+
| 6297 | Czujka ciepła, odporna na warunki atmosferyczne IP67, 87°C, Klasa CS | 1437.62 | F | MTS |  | T | T
| 6298 | Czujka ciepła, odporna na warunki atmosferyczne IP67, 117°C, Klasa ES | 1437.62 | F | MTS |  | T | T |  | T
| Punktowa czujka konwencjonalna BG-21 | [8 empty] | T+
| 116-BG-21 | Punktowa czujka konwencjonalna IR2 | 6251.4 | F | MTO |  | T | T
| 116-BG-21F | Punktowa czujka konwencjonalna IR2 z uchwytem fasadowym | 7897.05 | F | MTO |  | T | T
5.5 | Czujki do stref Ex
Czujki konwencjonalne iskrobezpieczne
| DCD-1E-IS(WHT) | Czujka konwencjonalna iskrobezpieczna termiczna EEX1A11CT5 55C | 673.79 | F | MTS |  | T | T
| SOC-E-IS(WHT) | Czujka konwencjonalna iskrobezpieczna optyczna | 734.85 | F | MTS |  | T | T
| YBN-R/4IS(WHT) | Gniazdo czujek iskrobezpiecznych | 93.15 | F | MTS |  | T+ | T+
Czujek liniowe konwencjonalne serii FD300
| 3000-115 | Czujka liniowa, o zasięgu 5 - 100 m z oddzielnym sterownikiem, wyjścia przekaźnikowe, obudowa ognioszczelna | 22269 | F | MTO |  | T | T | T
| 3000-026 | Dodatkowa para głowic do podłączenia do kontrolera czujki 3000-115 | 21047 | F | MTO |  | T+ | T+ | T+
Akcesoria do czujek Ex
| GBX2000 | Bariera Zenera do czujek konwencjonalnych | 2735.51 | F | MTS |  |  | T
Trzymacze drzwiowe do stref Ex
| FE590 | Ścienny trzymacz drzwiowy do stref Ex | 13434 | F | MTO |  | T | T
6. | Urządzenia dodatkowe
6.1 | Żelowe akumulatory bezobsługowe 12 V
6.2 | Trzymacze drzwiowe
| FE230 | Uniwersalny trzymacz drzwiowy 400N z przyciskiem zwalniającym | 217.35 | F | MTS |  | T | T
| FE235 | Ścienny trzymacz drzwiowy 400N, podstawa kwadratowa | 246.33 | F | MTS |  | T | T
| FE240 | Ścienny trzymacz drzwiowy 400N wpuszczany | 250.47 | F | MTS |  | T | T
| FE245 | Ścienny trzymacz drzwiowy 400N z przyciskiem zwalniającym | 335.34 | F | MTS |  | T | T
| FE250 | Podłogowy trzymacz drzwiowy 400N z przyciskiem zwalniającym | 416.07 | F | MTS |  | T | T
| FE260-175 | Ścienno-podłogowy trzymacz drzwiowy 400N z przyciskiem zwalniającym, łamany 175mm | 409.86 | F | MTS |  | T | T
| FE260-325 | Ścienno-podłogowy trzymacz drzwiowy 400N z przyciskiem zwalniającym, łamany 325mm | 427.46 | F | MTS |  | T | T
| FE260-475 | Ścienno-podłogowy trzymacz drzwiowy 400N z przyciskiem zwalniającym, łamany 475mm | 468.86 | F | MTS |  | T | T
| FE290 | Uniwersalny trzymacz drzwiowy 490N z przyciskiem zwalniającym, zasilanie 230V | 320.85 | F | MTS |  | T | T
| FE535 | Ścienny trzymacz drzwiowy VdS 490N, podstawa kwadratowa | 363.29 | F | MTS |  | T | T
| FE543 | Trzymacz drzwiowy VdS 400N we wzmocnionej obudowie plastikowej | 366.39 | F | MTO |  | T | T
| FE550 | Podłogowy trzymacz drzwiowy VdS 490N z przyciskiem zwalniającym | 612.72 | F | MTS |  | T | T
| FE560 | Ścienno-podłogowy trzymacz drzwiowy VdS 490N z przyciskiem zwalniającym, łamany | 628.25 | F | MTS |  | T | T
| FE570 | Ścienno-podłogowy trzymacz drzwiowy VdS 490N z przyciskiem zwalniającym, łamany z dystansem | 813.51 | F | MTS |  | T | T
| FE581 | Ścienny trzymacz drzwiowy VdS 490N, podstawa kwadratowa, IP65 | 408.83 | F | MTS |  | T | T
Akcesoria trzymaczy drzwiowych
| FE225-150 | Uniwersalny dystans ścienny lub podłogowy 150mm | 240.12 | F | MTS
| FE225-300 | Uniwersalny dystans ścienny lub podłogowy 300mm | 284.63 | F | MTS
| FE527 | Płytka standardowa trzymaczy drzwi | 84.87 | F | MTS
| FE529 | Płytka przegubowa trzymaczy drzwi | 105.57 | F | MTS
| CR255 | Elektroniczny kontroler kolejności zamykania drzwi | 159.39 | F | MTS
7. | Wyposażenie instalatora
Centrale 2X (2010-2)
| PCC-2X | Oprogramowanie do programowania i konfiguracji central 2X | FoC
| SystemBuilder | Oprogramowanie wspomagające projektowanie central 2X - dobór akumulatorów, parametry pętli itp. | FoC
Centrale KFP-A (2010-2)
| PCC-KFP | Oprogramowanie do programowania i konfiguracji central KFP-A | FoC
Centrale 2010-2 (2X, KFP-A)
| 2010-2-USB-C30 | Przewód połączeniowy USB a do B, 3m, do programowania central z PC (opcjonalny) | 248.4 | F | MTO
Centrale FP1200/2000
| CAB2000 | Przewód połączeniowy RS232 do programowania centrali z PC (opcjonalny) | 476.1 | F | MTS
| PCC2200 | Oprogramowanie do konfiguracji central FP1200/2000 pracujących z protokołem Aritech 2000 | FoC
| PCC2900 | Oprogramowanie do konfiguracji central FP1200/2000 pracujących z protokołem Aritech 900 | FoC
| PCM2000 | Oprogramowanie do konserwacji i emulacji central FP1200/2000 | FoC
| AriCalc | Oprogramowanie wspomagające projektowanie central 2X - dobór akumulatorów, parametry pętli itp. - tylko Windows XP | FoC
Uniwersalne testery czujek punktowych
| TS808 | Tester do czujek optycznych i jonizacyjnych - zestaw (dociskowy rozpylacz gazu TR010 oraz tyczka teleskopowa 2.5m) | 2697.21 | F | MTS
| FG010 | Uniwersalny ściągacz czujek na przegubie | 1832.99 | F | MTS
| ET010 | Tyczka epoksydowa teleskopowa 1,26 - 4,5m | 2911.46 | F | MTS
| ET011 | Tyczka epoksydowa, długość 1,2m (max rozbudowa do 3 szt.) | 826.97 | F | MTS
| TR010 | Rozpylacz spray'u z wyłącznikiem dociskowym, na przegubie | 1454.18 | F | MTS
| TH010 | Tester do czujek termicznych, zasilanie 230V | 3355.47 | F | MTS
| TH012 | Tester do czujek termicznych bateryjny, zawiera 2 baterie i ładowarkę | 5365.44 | F | MTS
| TM010 | Tester uniwersalny do czujek termicznych, optycznych i dualnych | 10658.43 | F | MTS
| TM012 | Tester uniwersalny do czujek termicznych, optycznych, dualnych i CO | 14690.79 | F | MTO
| TS806-03 | Kompletny zestaw do testowania i serwisowania czujek dymu (TR010), termicznych, długość 6m | 11793.83 | F | MTO
| TS816 | Kompletny zestaw do testowania i serwisowania czujek dymu i termicznych (TM010), długość 6m | 14217.8 | F | MTS
| TS826 | Kompletny zestaw do testowania i serwisowania czujek dymu, termicznych i CO, długość 6m | 16241.22 | F | MTS
| CB001 | Torba na osprzęt serwisowy | 1080.54 | F | MTS
Materiały eksploatacyjne uniwersalnych testerów czujek punktowych
| SC010 | Spray do testowania czujek dymu, 250 ml | 258.75 | F | MTS
| SC008CO | Spray do testowania czujek tlenku węgla (CO), 250 ml | 142.83 | F | MTS
| TM008SM | Kapsułki testowe do czujek optycznych (do stosowania z TS816 i TS826)- zastępuje 6 puszek spray'u | 2340.14 | F | MTO
| 6TM008SM | Kapsułki testowe do czujek optycznych (do stosowania z TS816 i TS826) - 6 szt. | 2999.43 | F | MTS
| TM008CO | Kapsułki testowe do czujek CO (do stosowania z TS826) | 2340.14 | F | MTO
| 6TM008CO | Kapsułki testowe do czujek CO (do stosowania z TS826) - 6 szt. | 3338 | F | MTO
Urządzenia adresowalne Kilsen
| PG700N | Urządzenie programujące i kalibrujące dla Kilsen KL700A/KL700 | 1681.88 | F | MTS
Czujki zasysające
| 9-30051 | Urządzenie testowe - spalarka przewodu | 7621.74 | F | MTO
| 1-21888-K033 | Przewód testowy do 9-30051 | 299.12 | F | MTO
| PipeCAD v.3 | Oprogramowanie do projektowania czujek zasysających Edwards | FoC
| Remote v.3 | Oprogramowanie do programowania i konserwacji czujek zasysających Edwards | FoC
Analogowe czujki liniowe ciepła
| AACU-PCC | Oprogramowanie PC z kablem USB dla analogowej LHD Alarmline II | 623.07 | F | MTS
8. | Części serwisowe
Centrale 2010-1 (1X) i 2010-2 (2X, KFP-A)
| 2010-CK | Kluczyk i zamek obudowy centrali | 174.92 | F | MTS
| 2010-PS-40MC | Siatkowana osłona zasilacza 4A (opakowanie 10 szt.) | 93.15 | F | MTO
| 2010-DL-X | Wypukła etykieta Aritech - opakowanie 10 szt. | 161.46 | F | MTO
| 2010-DL-KFP | Wypukła etykieta Kilsen - opakowanie 10 szt. | 161.46 | F | MTO
Centrale 2010-2 (2X, KFP-A)
| 2010-2-ACC-KIT | Zestaw części zamiennych do central 2010-2 - naklejka okrągła, rezystory, złącza, przewody itp. | 155.25 | F | MTO
| 2010-2-PRT | Drukarka wewnętrzna | 2434.32 | F | MTO
| 2010-2-PS-C2 | Wtykany przewód zasilający | 103.5 | F | MTO
| 2010-2-ZI-40-1-20 | Wsuwka stref 1 - 20 dla ZI-40 | 59 | F | MTO
| 2010-2-ZI-40-20-40 | Wsuwka stref 21 - 40 dla ZI-40 | 59 | F | MTO
| 2010-2-ZI-20-1-10 | Wsuwka stref 1 - 10 dla ZI-20 | 59 | F | MTO
| 2010-2-ZI-20-11-20 | Wsuwka stref 11 - 20 dla ZI-20 | 59 | F | MTO
| 2010-2-ZI-24-1-24 | Wsuwka stref 1 - 24 dla ZI-24 | 59 | F | MTO
| 2010-2C-CEC | Konwerter wejścia kabli | 115.92 | F | MTO
| 2010-2C-WB | Tył obudowy standardowej | 978.08 | F | MTO
| 2010-2F1-MB | Płyta główna - 1 pętla (w zestawie brak kostek) | 2380.5 | F | MTS
| 2010-2F2-MB | Płyta główna - 2 pętle (w zestawie brak kostek) | 3495.2 | F | MTS
| 2010-2-PS-40N | Zasilacz 4A | 894.24 | F | MTS
Centrale 2X (2010-2)
| 2X-D-FB2 | Drzwi centrali FB2 z interfejsem użytkownika | 1113.66 | F | MTO
| 2X-D-FB2-S | Drzwi centrali FB2-S z interfejsem użytkownika | 1080.54 | F | MTO
| 2X-UI-FB2 | Płyta UI FB2 (płyta użytkownika z pokrętłem) | 2804.85 | F | MTS
| 2X-LK-18 | Wsuwki - polski pakiet językowy | 144.9 | F | MTO
Centrale KFP-A (2010-2)
| KFP-A-UI-FB2 | Płyta UI FB2 (płyta użytkownika z pokrętłem) | 1558.71 | F | MTO
| KFP-A-LK-18 | Wsuwki - polski pakiet językowy | 125.24 | F | MTO
Centrale FP1200/2000
| FC2012 | Płyta z procesorem HOST dla systemów 1200/2000 (tylko do central z płytą FC2012, należy sprawdzić przed zakupem) | 8101.98 | F | MTO
| FEP2000N | Płyta FEP do FP1200/2000 (tylko do central z płytą FEP2000N, należy sprawdzić przed zakupem) | 1945.8 | F | MTS
| FP2CHST-FEP | Wiązka przewodów łączących HOST z FEP do FP1200/2000C | 362.25 | F | MTS
| FP2FP-KEY | Zamek centrali z kluczami do serii central FP700/1200/2000 | 155.25 | F | MTS
| FP2KB-KEY | Stacyjka klawiatury z kluczami do serii central FP600/FP700/1200/2000 | 68.31 | F | MTS
| HDIS2000N | Płyta wyświetlacza | 1266.84 | F | MTO
| KP2000 | Klawiatura do FP/FR1200/2000 | 370.53 | F | MTO
| LCD1200 | Wyświetlacz LCD do central FP1200, FP12xxC i FP28xxxC | 2080.35 | F | MTS
| LCD2000 | Wymienny wyświetlacz LCD do central FP2xxx | 2080.35 | F | MTO
| PS1200N | Płyta zasilacza CPD do FP1200C/FP2000C | 1617.71 | F | MTS
| PS2000N | Przetwornica zasilacza CPD do FP1200C/FP2000C | 1617.71 | F | MTS
| SD2000 | Płyta sygnalizatorów FP2000 | 1098.14 | F | MTO
Centrale 1X (2010-1)
| 2010-1-ACC-KIT | Zestaw części zamiennych do central 2010-1 - naklejka okrągła, rezystory, złącza, przewody itp. | 150.08 | F | MTO
| 1X-F2-MB | Płyta główna 2 strefy | 1068.12 | F | MTS
| 1X-F4-MB | Płyta główna 4 strefy | 1166.45 | F | MTS
| 1X-F8-MB | Płyta główna 8 stref | 1489.37 | F | MTS
| 1X-F2-LK-18 | Wsuwki 2/4 strefy - polski pakiet językowy | 122.13 | F | MTO
| 1X-F8-LK-18 | Wsuwki 8 stref - polski pakiet językowy | 117.99 | F | MTO
| 2010-1-PS-20 | Zasilacz 2,5A | 387.09 | F | MTS
| 2010-1-PS-40 | Zasilacz 4A | 646.88 | F | MTS