## SSP, PL
Nr katalogowy | Opis | Cena w PLN
CLSS | Connected Life Safety Services
HON-CGW-MBB | Bramka Honeywell CLSS - zdalny dostęp do systemów dla instalatora, konserwatora, administratora | 3373
CCM-EU | Modem GSM LTE dla CLSS z kartą SIM | 2158
784861 | Zestaw CLSS dla IQ8Control: bramka CLSS, SEI2 z RS-485 i essernet 62,5 kB, konwerter RS232/TTY | 6745
784862 | Zestaw CLSS dla IQ8Control: bramka CLSS, SEI2 z RS-485 i essernet 500 kB, konwerter RS232/TTY | 6879
784866 | Zestaw CLSS dla FlexES Control: bramka CLSS, konwerter TTY/RS232 | 3764
CLSS-BC | Etykiety z kodem kreskowym do znakowania urządzeń inwentaryzowanych w CLSS, 1000 szt. | 439
Centrale
Centrale | FlexES Control
FX784844 | Przełącznik sieci essernet, redundancja segmentu sieci central FlexES Control | 8594
FX808313 | Dodatkowa obudowa na aku 2 x 26Ah/12V | 838
FX808314 | Dodatkowa obudowa na aku 4 x 12Ah/12V | 830
FX808322 | Karta rozszerzeń #1 z 4 gniazdami na moduły | 403
FX808323 | Karta rozszerzeń #2 z 4 gniazdami na moduły | 403
FX808324 | Zespół obsługi wyświetlacz 5,7" QVGA | 6057
FX808324.19 | Zespół obsługi wyświetlacz 5,7" QVGA z ramką 19" (7HU) | 11081
FX808325 | Zaślepka (pusty front) obudowy | 170
FX808328.RE | Moduł redundantnego kontrolera | 9266
FX808330 | Przewód 230VAC do dodatkowego zasilacza | 204
FX808331 | Moduł pętli esserbus | 1651
FX808332 | Moduł pętli esserbus GT z separacją galwaniczną | 1687
FX808338 | Dodatkowa obudowa z podwójną szyną DIN | 3090
FX808340 | Moduł sieci essernet 62,5 kBd | 2168
FX808341 | Moduł sieci essernet 500 kBd | 2728
FX808353 | Drukarka zewnętrzna FlexES Control RS422 | 3421
FX808353.INT | Drukarka wewnętrzna FlexES Control RS422 | 4599
FX808354 | Drukarka zewnętrzna FlexES Control TTY(20mA CL 9600Bd) | 3857
FX808354.INT | Drukarka wewnętrzna FlexES Control TTY(20mA CL 9600Bd) | 5264
FX808355 | Papier termiczny 57mm x 30mm do drukarki | 48.7
FX808363 | Dodatkowy zasilacz 24V/2x12Ah z obudową | 2006
FX808364 | Dodatkowy zasilacz 24V/2x26Ah z obudową | 2197
FX808379 | Moduł adaptera ADP-N3S protokół EDP/ESPA TTY | 4930
FX808392 | Centrala FlexES Control FX2 z procesorem, do 2 pętli | 9692
FX808393 | Centrala FlexES Control FX10 z procesorem, do 5 pętli | 11667
FX808394 | Centrala FlexES Control FX10 z procesorem, do 10 pętli | 12768
FX808395 | Centrala FlexES Control FX18 z procesorem, do 5 pętli | 13708
FX808396 | Centrala FlexES Control FX18 z procesorem, do 10 pętli | 15006
FX808397 | Centrala FlexES Control FX18 z procesorem, do 18 pętli | 16986
FX808430.10R | Centrala FlexES Control FX10 z szufladą rack 19", do 10 pętli | 13574
FX808430.18R | Centrala FlexES Control FX18 z szufladą rack 19", do 18 pętli | 20948
FX808431 | Zasilacz centrali FlexES Control z szufladą rack 19" | 6241
FX808432 | Karta rozszerzeń #1 z 4 gniazdami na moduły, wersja rack 19" | 1093
FX808433 | Karta rozszerzeń #2 z 4 gniazdami na moduły, wersja rack 19" | 1093
FX808434 | Listwy montażowe DIN z uchwytami, 4 szt. | 1100
FX808435 | Zestaw przyłączeniowy pętli esserbus do kart FX808432, FX808433 | 2667
FX808436 | Zestaw przyłączeniowy sieci essernet dla kart FX808432, FX808433 | 372
FX808437 | Zestaw przyłączeniowy zasilania 24VDC UBExt | 772
FX808438 | Zestaw przyłączeniowy FlexES 230VAC | 681
FX808440 | Zaślepka 5HU rack do szuflady zasilacza | 2136
FX808455 | Przewód do kaskadowego połączenia zasilaczy centrali FlexES Control | 520
FX808460 | Wyniesiony panel obsługi i wskazań w obudowie natynkowej, dotykowy LCD | 15761
FX808461.10 | Wyniesiony panel obsługi i wskazań w obudowie podtynkowej, dotykowy LCD | 15805
FX808462 | Ramka do montażu podtynkowego wyniesionego panelu FX808461.10 | 251
FX818326 | Moduł zasilacza FlexES Control wersja 2 | 3202
FX818327 | Kabel podłączenia modułu zasilacza FlexES Control wersja 2 | 236
Centrale | IQ8Control
744027 | Zaślepka 3HU do szaf rack 19" | 128
744028 | Zaślepka 5HU do szaf rack 19" | 121
744029 | Zaślepka 9HU do szaf rack 19" | 167
744030 | Zaślepka 2HU do szaf rack 19" | 66
769914 | Kluczyk 801 do zamka klawiatury centrali, 2 szt. | 13.8
769915 | Kluczyk 901 do obudowy centrali, 2 szt. | 34.7
771670 | Mikromoduł podłączenia UTA nadajnika do PSP (wyjście bezpotencjałowe) | na zapytanie
772445 | Ramka montażowa 19'' 7HU dla zespołu obsługi central IQ8Control C/M | 632
772476 | Karta rozszerzeń z 3 gniazdami na mikromoduły do centrali C/M | 1184
772477 | Karta peryferii z 1 gniazdem na mikromoduł, przekaźniki UT i 3 x 1A/30VDC do centrali C/M | 1124
772478 | Karta peryferii z 1 gniazdem na mikromoduł do centrali C/M | 535
772479 | Karta peryferii bez gniazda mikromodułu, przekaźniki UT i 3 x 1A/30VDC do centrali C/M | 753
784842 | Mikromoduł transmisji szeregowej RS232 / TTY | 1240
785087 | Karta MKS, 16 wyjść przekaźnikowych | na zapytanie
786000 | Tablica wskazań 192 grup/wejść 2x192 LED z polami opisowymi | 2883
786005 | Zespół obsługi centrali C/M podstawowy, PL | 3037
786100 | Front pusty centrali C/M zaślepka obudowy | 132
786105 | Zespół obsługi centrali C/M z tablicą 2x64 LED, PL | 4035
787531 | Mikromoduł 3 przekaźników potencjałowych/z nadzorem | 597
789300 | Obudowa na akumulatory 2x26Ah | 1251
789301 | Obudowa na akumulatory 2x26Ah z polem wskazań LED 192 grup/wejść do central C/M | 4153
789303 | Dodatkowa uniwersalna obudowa | 1063
789861 | Program instalacyjno-serwisowy tools8000 | 1329
789863 | Kabel USB A/B do interfejsu 789862.xx | 165
789864 | Kabel szeregowy do połączenia interfejsu 789862.xx z centralą 8000/IQ8Control | 253
789866 | Kabel szeregowy do połączenia interfejsu 789862.xx z centralą 8010 | 771
808003 | Centrala sygnalizacji pożarowej IQ8Control C - jednostka podstawowa, bez wyposażenia | 5487
808004 | Centrala sygnalizacji pożarowej IQ8Control M - jednostka podstawowa, bez wyposażenia | 9876
808139 | Centrala sygnalizacji pożarowej IQ8Control C wersja 19"- jednostka podstawowa, bez wyposażenia | 5607
808219 | Centrala sygnalizacji pożarowej IQ8Control M wersja 19" - jednostka podstawowa, bez wyposażenia | 11200
784382.D0 | Mikromoduł pętli esserbus central IQ8Control/8000 | 1225
789860.10 | Zestaw startowy instalatora: interfejs pętli i centrali, CD z tools8000, kable | 2599
789862.10 | Interfejs pętli esserbus/Plus i centrali 8000/IQ8Control | 2188
804382.D0 | Mikromoduł pętli esserbusPlus central IQ8Control | 1438
BME2Z002 | Zasilacz interfejsu pętli i centrali 789862.10 wtykowy, 12V/1A | 380
Zasilacze
Zasilacze | Zasilacze pożarowe
960000.10.GB | Zasilacz buforowy 2A/24V, 17Ah ZSP-135-DR, CNBOP, bez aku, GB | 1782
960001.10.GB | Zasilacz buforowy 3A/24V, 17Ah ZSP-135-DR, CNBOP, bez aku, GB | 1860
960002.10.GB | Zasilacz buforowy 3A/24V, 28Ah ZSP-135-DR, CNBOP, bez aku, GB | 1895
960003.10.GB | Zasilacz buforowy 5A/24V, 17Ah ZSP-135-DR, CNBOP, bez aku, GB | 2162
960004.10.GB | Zasilacz buforowy 5A/24V, 28Ah ZSP-135-DR, CNBOP, bez aku, GB | 2214
960005.10.GB | Zasilacz buforowy 5A/24V, 40Ah ZSP-135-DR, CNBOP, bez aku, GB | 2259
960006.10.GB | Zasilacz buforowy 7A/24V, 28Ah ZSP-135-DR, CNBOP, bez aku, GB | 2320
960007.10.GB | Zasilacz buforowy 7A/24V, 40Ah ZSP-135-DR, CNBOP, bez aku, GB | 2390
Zasilacze | Konwertery napięcia
781335 | Konwerter DC/DC 9-15V/24V Wyjścia: 4x125mA lub 1x500mA | 525
781336 | Konwerter DC/DC 10-28V/12V Wyjście: 800mA | 709
781337 | Konwerter DC/DC 10-28V/24V Wyjście: 400mA | 718
Zasilacze | Akumulatory
018001 | Akumulator 1,2Ah/12V, certyfikat VdS | 151
018002 | Akumulator 1,9Ah/12V, certyfikat VdS | 166
018004 | Akumulator 6,5Ah/12V, certyfikat VdS | 157
018006 | Akumulator 24-26Ah/12V, certyfikat VdS | 518
018007 | Akumulator 17Ah/12V, certyfikat VdS | 377
018009 | Akumulator 38Ah/12V, certyfikat VdS | 1110
018011 | Akumulator 12Ah/12V, certyfikat VdS | 352
Zasilacze | Akcesoria
805597 | Baterie litowe 3,6V / 2,2Ah do syst. IQ8Wireless, opak. 4szt. | 263
Pola wskazań | Pola wskazań i obsługi IQ8Control / FlexES Control
764790 | Obudowa z 32 wskaźnikami LED do modułu EBK 32LED | 2461
784711 | Adapter podłączenia redundantnego ADP4000 do IQ8Control | 2980
784714.PL | Panel wyniesiony obsługi dla Straży Pożarnej 4000uC wg DIN 14661, język polski | 2208
784715.PL | Panel wyniesiony wskazań dla Straży Pożarnej 4000 wg IN 14662, język polski | 3752
784716 | Adapter podłączenia redundantnego ADP4000 do FlexES Control | 2249
784720.PL | Kaseta na dokumentację A4 z polem obsługi i polem wskazań PSP, język polski | 17653
784740 | Panel obsługi i wskazań ABT4000, montaż natynkowy | 10741
784741 | Panel obsługi i wskazań ABT4000, montaż podtynkowy | 10741
784742 | RFID brelok/tag do pola ABT4000 | 155
804791 | Tablica 32 wskaźników LED, wbudowany moduł EBK 32LED, praca w pętli esserbus/Plus | 2914
FX808463 | Pole obsługi i wskazań GMT4000, montaż podtynkowy | 4112
FX808464 | Pole obsługi i wskazań GMT4000 montaż ścienny | 4112
Komunikacja
Komunikacja | Sieć essernet
013405.20 | Konwerter RS232/485 - Ethernet TCP/IP | 2058
784768 | Konwerter wielomodowy do sieci essernet, złącze ST | 4728
784769 | Konwerter jednomodowy do sieci essernet, złącze ST | 12433
784840.10 | Mikromoduł sieci essernet 62,5 kBd | 1999
784841.10 | Mikromoduł sieci essernet 500 kBd | 2409
784843 | Repeater sieci essernet 500 kBd | 2527
784844.10 | Przełącznik sieci essernet, redundancja segmentu sieci | na zapytanie
784850 | Serial essernet interface 2 (SEI2), z obudową | 3121
784852 | Moduł interfejsu SEI2 z redundancją i kartami essernet 62,5kBd | na zapytanie
784853 | Moduł interfejsu SEI2 z redundancją i kartami essernet 500kBd | na zapytanie
784865 | Repeater sieci essernet 62,5 kBd | 2463
784870 | Moduł komunikacji RS232 do interfejsu SEI2 | 1492
784871 | Moduł komunikacji RS485 do interfejsu SEI2 | 1492
784872 | Moduł komunikacji TTY do interfejsu SEI2 | 1187
950000 | Kabel światłowodowy wielomodowy 4x50/125 OM2, PH120, CNBOP | na zapytanie
950000.SM4 | Kabel światłowodowy jednomodowy 4x9/125 SM, PH120, CNBOP | na zapytanie
950000.SM12 | Kabel światłowodowy jednomodowy 12x9/125 SM, PH120, CNBOP | na zapytanie
Czujki
Czujki | Seria IQ8
802171 | Czujka ciepła IQ8 TM termomaksymalna, klasa A1S | 249
803171 | Czujka ciepła IQ8 TM termomaksymalna, klasa A1S, bez izolatora, -30⁰C | na zapytanie
802177 | Czujka ciepła IQ8 TM termomaksymalna, klasa BS | 344
802271 | Czujka ciepła IQ8 TD termoróżniczkowa, klasa A1R | 245
802371 | Czujka dymu IQ8 O optyczna | 274
802373 | Czujka dymu i ciepła IQ8 OT, optyczno-termiczna | 290
802374 | Czujka dymu i ciepła IQ8 O2T, optyczno-optyczno-termiczna | 328
802375 | Czujka dymu i ciepła IQ8 OTblue, optyczno-termiczna | 486
802382 | Czujka dymu IQ8Quad O/So z sygnalizatorem akustycznym | 529
802383 | Czujka dymu i ciepła IQ8Quad O2T/F z sygnalizatorem optycznym | 590
802384 | Czujka dymu i ciepła IQ8Quad O2T/So z sygnalizatorem akustycznym | 598
802385 | Czujka dymu i ciepła IQ8Quad O2T/FSp z sygnal. akust-opt. z kom. głosowymi DE,EN,ES,FR,IT | 858
802386 | Czujka dymu i ciepła IQ8Quad O2T/Sp z sygnal. akustycznym z kom. głosowymi DE,EN,ES,FR,IT | 665
802473 | Czujka dymu, ciepła i tlenku węgla IQ8 OTG, optyczno-termiczno-chemiczna | 584
802371.BLACK | Czujka dymu IQ8 O optyczna, CZARNY kolor | 288
802373.BLACK | Czujka dymu i ciepła IQ8 OT, optyczno-termiczna, CZARNY kolor | 306
802374.BLACK | Czujka dymu i ciepła IQ8 O2T, optyczno-optyczno-termiczna, CZARNY kolor | 344
802375.BLACK | Czujka dymu i ciepła IQ8 OTblue, optyczno-termiczna, CZARNY kolor | 510
802382.BLACK | Czujka dymu IQ8Quad O/So z sygnalizatorem akustycznym CZARNY kolor | 556
802384.BLACK | Czujka dymu i ciepła IQ8Quad O2T/So z sygnalizatorem akustycznym, CZARNY kolor | 628
802385.SV98 | Czujka dymu i ciepła IQ8Quad O2T/FSp z sygnal. akust-opt. z wybranymi kom. głosowymi | 1124
802386.SV98 | Czujka dymu i ciepła IQ8Quad O2T/Sp z sygnal. akustycznym z wybranymi kom. głosowymi | 770
Czujki | Seria ES Detect
800171 | Czujka ciepła termomaksymalna ES Detect TM, konwencjonalna, klasa A1S | 244
800177 | Czujka ciepła termomaksymalna ES Detect TM, konwencjonalna, klasa B | 333
800271 | Czujka ciepła termoróżniczkowa ES Detect TD, konwencjonalna, klasa A1R | 244
800361.10 | Czujka dymu optyczna ES Detect O z gniazdem z przekaźnikiem, zasilanie 48VDC | na zapytanie
800371 | Czujka dymu optyczna ES Detect O, konwencjonalna, z autodiagnostyką | 280
800374 | Czujka multisensorowa dymu i ciepła ES Detect O2T, konwencjonalna, z autodiagnostyką | 320
800375 | Czujka multisensorowa dymu i ciepła ES Detect OTblue, konwencjonalna, z autodiagnostyką | 479
805592 | Gniazdo czujki IQ8/ES Detect z wyjściem przekaźnikowym 42-48VDC | na zapytanie
Czujki | Czujki do stref zagrożonych wybuchem (Ex)
764744 | Bariera iskrobezpieczna do 2-żyłowych linii konwencjonalnych, do czujek IQ8 EX | 1860
764745 | Podstawa montażowa i izolacyjna do bariery iskrobezpiecznej 764744 | 64
764752 | Obudowa do barier EX, ATEX 2G, poliester, IP66/67 | 2630
764754 | Dławnica kablowa do obudowy EX 764752 | 36.5
804744 | Separator iskrobezpieczny do linii esserbus/Plus, do czujek IQ8 EX | 4003
803271.EX | Czujka ciepła IQ8 TD EX termoróżniczkowa, klasa A1S, bez izolatora | 515
803371.EX | Czujka dymu IQ8 O EX optyczna, bez izolatora | 584
803374.EX | Czujka dymu i ciepła IQ8 O2T EX, optyczno-optyczno-termiczna, bez izolatora | 776
Gniazda | Gniazda czujek serii IQ8Quad, ES Detect
805590 | Gniazdo czujki IQ8/IQ8Quad/ES Detect, 1 szt./pak. 5 szt. | 40.2
805591 | Gniazdo czujki IQ8/ES Detect z wyjściem przekaźnikowym 1A/30VDC, 1 szt./pak. 5 szt. | 288
805590.BLACK | Gniazdo czujki IQ8/IQ8Quad/ES Detect, 1 szt./pak. 5 szt., CZARNY kolor | 42.3
Akcesoria | Akcesoria czujek serii IQ8Quad, ES Detect
062427.50 | Wysięgnik teleskopowy 7,7m, do testera 805582.50 | 5398
259529 | Element grzewczy do gniazda IQ8 2,8W/24V bez termostatu | 137
767800 | Uchwyt montażowy ścienny do gniazd czujek punktowych | 42.2
781482 | Zestaw do mont. podwieszanego gniazd 9000/9100/9200/IQ8Quad | 565
781550 | Kratka zabezpieczająca czujki i sygnalizatory | 312
805560 | Ekran EMC do gniazd czujek serii IQ8 / ES Detect, 1 szt. / opak. 10 szt. | 95
805570 | Podkładka uszczelniająca IP43 pod gniazda czujek IQ8 / ES Detect, opak. 10 szt. | 137
805571 | Podstawa do sufitów podwieszanych do gniazda czujek IQ8 / ES Detect, wpuszczana | 60
805572.50 | Podstawa ochronna IP43 do gniazd czujek IQ8 / ES Detect, bez dławnic kablowych (M20) | 122
805573 | Podstawa uszczelniająca IP43 do gniazd czujek IQ8 / ES Detect, opak. 5 szt. | 168
805574 | Pierścień maskujący do gniazd czujek IQ8 / ES Detect | 39
805576 | Uchwyt na etykietę do gniazda czujki IQ8 / ES Detect, opak. 10 szt. | 31.9
805577 | Adapter montażowy do sufitów podwieszanych, opak. 10 szt. | 183
805580 | Uchwyt do demontażu czujek serii 9x00, IQ8, IQ8Quad i ES Detect | 1110
805582.50 | Tester czujek dymu DH1 | 2117
805584.50 | Gaz testowy do czujek dymu DSF1, do testera 805582.50 | 199
805585.50 | Gaz testowy do czujek dymu z dyszą naprowadzającą DR1, opak. 12 szt. | 2604
805585.51 | Zestaw uzupełniający gaz testowy dla 805585.50 | 1855
805587 | Osłona do gniazd czujek IQ8 / ES Detect, 1 szt. / opak. 50szt. | 217
805588 | Osłona do czujek IQ8 / ES Detect, 1 szt. / opak. 50 szt. | 213
805589 | Osłona do czujek IQ8Quad z sygnalizatorem, 1 szt. / opak. 50 szt. | 214
850007 | Rezystor grzewczy gniazda IQ8 470R/7W, 24VAC/DC. opak 5 szt. | 404
850054 | Malowanie fabryczne gniazd czujek IQ8, kolor RAL | 85
850055 | Malowanie fabryczne czujek IQ8, radiogniazd, wskaźników zadziałania, kolor RAL | 134
850060 | Malowanie fabryczne sygnalizatorów IQ8Alarm, kolor RAL | 217
850063 | Dopłata do usługi malowania fabrycznego mniej niż 20 urządzeń, kolor RAL | 951
ROP
ROP | ROP serii IQ8 duże
704900 | Obudowa ROP IQ8 czerwona z szybką | 71
704901 | Obudowa przycisku IQ8 niebieska z szybką, STOP gaszenia | 99
704902 | Obudowa przycisku IQ8 żółta z szybką, START gaszenia | 117
704903 | Obudowa przycisku IQ8 pomarańczowa z szybką, ODDYMIANIE | 117
704904 | Obudowa przycisku IQ8 zielona z szybką, EWAKUACJA | 117
804900 | Przycisk IQ8 konwencjonalny elektronika | 114
804901 | Przycisk IQ8 konwencjonalny elektronika, z drugim zestykiem | 190
804902 | Przycisk IQ8 konwencjonalny elektronika, monostabilny | 409
804905 | Przycisk ROP IQ8 adresowalny elektronika z izolatorem | 324
804906 | Przycisk ROP IQ8 adresowalny elektronika z przekaźnikiem 1A/30VDC, bez izolatora | 458
ROP | Akcesoria do ROP
704910 | Szybki do przycisków ROP IQ8 i 9200, 10 szt. | 158
704911 | Etykiety opisowe dla przycisków IQ8, białe napisy: POŻAR, STOP gaszenia, ODDYMIANIE, opak. 10 szt. | 34.5
704912 | Etykiety opisowe dla przycisków IQ8, czarne napisy: START gaszenia, ODDYMIANIE, opak. 10 szt. | 32.6
704915 | Folia frontowa przycisków IQ8, opak. 10 szt. | 96
704917 | Osłonka termokurczliwa kostki zaciskowej przycisków IQ8, IP55, 1 szt./opak. 10 szt. | 284
769910 | Kluczyk do przycisków IQ8 plastik | 8.3
769911 | Kluczyk do przycisków IQ8 metalowy | 8.3
769916 | Kluczyk serwisowy do przycisków IQ8, metalowy | 15.4
769921 | Etykieta 'Out of order' do dużego przycisku ROP 7047xx, 7048xx, 7049xx | 13.9
781694 | Osłona zabezpieczająca dla przycisków/ROP, przezroczysty plastik, EN | 900
781698 | Podstawa natynkowa dla osłony 781694, przezroczysty plastik | 234
781699 | Zestaw uszczelek IP55 dla osłony 781694 | 160
ROP | ROP seria IQ8 małe
704950 | Obudowa małego ROP IQ8, czerwona | 115
704980 | Podstawa n/t małego ROP IQ8, czerwona | 44.6
704981 | Podstawa n/t modułu IQ8TAL, małego przycisku IQ8, niebieska | 45.8
704985 | Podstawa n/t modułu IQ8FCT, małego przycisku IQ8, szara | 45.8
804950 | Przycisk mały ROP IQ8 konwencjonalny, elektronika | 173
804951 | Przycisk mały ROP IQ8 konwencjonalny, elektronika z dwoma zestykami | 236
804955 | Przycisk mały ROP IQ8 adresowalny, elektronika z izolatorem | 398
804956 | Przycisk mały ROP IQ8 adresowalny, elektronika z przekaźnikiem 1A/30VDC, bez izolatora | 386
804961 | Przycisk ROP IQ8 IP66/67 adresowalny, zewnętrzny, obudowa+podstawa n/t+przezroczysta osłona w kpl. | 1089
804970 | Przycisk mały ROP IQ8 konwencjonalny, elektronika+obudowa w kpl. | 231
804971 | Przycisk mały ROP IQ8 adresowalny, elektronika+obudowa w kpl. | 529
804973 | Przycisk mały ROP IQ8 adresowalny, elastyczna szybka, elektronika+obudowa w kpl. | 501
ROP | Akcesoria
704960 | Szybki do małych przycisków ROP IQ8, opak. 10 szt. | 208
704961 | Etykiety opisowe dla małych przycisków IQ8, białe napisy: POŻAR, ODDYMIANIE, 1 szt./opak. 10 szt. | 35.8
704964 | Elastyczne, nietłukące szybki do małych przycisków ROP IQ8, opak. 10 szt. | 350
704965 | Zestaw uszczelniający IP55 do małych przycisków IQ8, modułów IQ8FCT i IQ8TAL | 45.5
704966 | Kluczyk do małych przycisków IQ8 plastik, opak. 10 szt. | 99
704967 | Ramka montażowa dla małego przycisku IQ8, 1 szt. czerwona i 1 szt. biała | 136
704975 | Szybki do małych przycisków ROP IQ8 bez logo ESSER, opak. 10 szt. | 212
ROP | w wykonaniu specjalnym
761697.1 | ROP IP66 w wersji Ex, ATEX 2GD | 5238
804961.EX | Przycisk mały ROP IQ8 adresowalny Ex, IP66/67, natynkowy, ATEX 2G, Świadectwo CNBOP | 2200
Moduły | Moduły wejścia/wyjścia
788612 | Izolator zwarć modułów EBK | 114
808606 | Moduł IQ8FCT XS 1 wejście podwójne / 1 wyjście 1A/30V DC/AC, z podstawą na szynę DIN | 403
808610.10 | Moduł EBK 12R - 12 wyjść 1A/30V | 1333
808611.10 | Moduł EBK 32LED - 32 wyjścia LED 12VDC | 1093
808613.30 | Moduł EBK 4G2R z interfejsem SST wg VdS | 1158
808621 | Moduł IQ8FCT LP 1 wejście podwójne/1 wyjście 8-16A/230V DC/AC, IP66 z obudową | 615
808623 | Moduł EBK 4G2R - 4 wejścia / 2 wyjścia 1A/30VDC, wbud. izolator zwarć | 784
808623.10 | Moduł EBK 4G2R Univario - 4 wejścia / 2 wyjścia 1A/30VDC, wbud. izolator zwarć | 913
808623.40 | Moduł EBK 4G2R dla czujek specjalnych - 4 wejścia / 2 wyjścia 1A/30VDC, wbud. izolator zwarć | 768
808624 | Moduł końca linii sterującej EOL-O | 93
808625 | Moduł końca linii sterującej EOL-Z | 225
808626 | Moduł końca linii monitorującej EOL-I | 138
808626.10 | Moduł końca linii monitorującej EOL-UV | 114
808630.10 | Moduł EBK RZT8000 - 4 wejścia konwencjonalne 24VDC / 2 wyjścia 1A/30VDC | na zapytanie
808631.10 | Moduł EBK RZT8000 - 4 wejścia konwencjonalne 12VDC / 2 wyjścia 1A/30VDC | na zapytanie
M200SMB | Obudowa natynkowa na 1 moduł IQ8FCT XS | 67
SMB6-V0 | Obudowa na 6 modułów IQ8FCT XS | 171
System bezprzewodowy | System bezprzewodowy IQ8Wireless
805593.10 | Radiogniazdo IQ8Wireless z kpl. 4 baterii litowych | 1254
805594.10 | Radiobramka IQ8Wireless z kpl. 4 baterii litowych | 3286
805595.10 | Radiotransponder IQ8Wireless, zasilanie 9-30VDC | 4019
805601.10 | Radiointerfejs IQ8Wireless czerwony z kpl. 4 baterii litowych | 2327
805602.10 | Radiointerfejs IQ8Wireless biały z kpl. 4 baterii litowych | 2293
805603 | Adapter Radiointerfejsu dla sygnalizatora IQ8Alarm | 271
805604 | Adapter Radiointerfejsu dla czujki IQ8Quad z sygnalizatorem | 146
805605 | Pokrywy Radiointerfejsu, 1 szt. biała, 1 szt. czerwona | 307
Specjalne czujki pożarowe
Czujki specjalne | Czujka kanałowa CNBOP, PN EN 54-27
781463 | Obudowa kanałowa do czujki IQ8 OTblue LKM 802379 UG7 | 917
781464 | Zapasowy filtr powietrza do obud. 781463 | 758
781465 | Osłona zewnętrzna IP65 obudowy 781463 | 1380
781466 | Rurka Venturiego 0.6m do obud. 781463 | 141
781467 | Rurka Venturiego 1,5m do obud. 781463 | 465
781468 | Rurka Venturiego 2,8m do obud. 781463 | 656
781469 | Rama montażowa do okrągłych kanałów do obud. 781463 | 343
781470 | Dodatkowe dławnice kablowe M20 do UG7 1 opak./5 szt. | 172
802379 | Czujka dymu IQ8 OTblue LKM do obudowy kanałowej | 545
Czujki specjalne | Czujka liniowa światłowodowa DTS, PN EN 54-22, CNBOP
970139 | Zestaw interfejsu I/O do detektora Honeywell DTS - kable 44 wyjść przekaźnikowych i 4 wejść | na zapytanie
970148 | Opaska zaciskowa podwójna PA6.6W 210 x 4,7 mm, opak. 500 szt. | na zapytanie
970151 | Złącza kabla światłowodowego FRNC Safety do detektora DTS (970150) preinstalowane | na zapytanie
970154 | Złącza kabla światłowodowego FRNC Steel do detektora DTS (970153) preinstalowane | na zapytanie
970166 | DTS rozszerzona gwarancja na 3 lata | na zapytanie
970167 | DTS rozszerzona gwarancja na 5 lat | na zapytanie
970120.IN | Liniowa czujka ciepła Honeywell DTS - detektor, zasięg 1km | na zapytanie
970121.IN | Liniowa czujka ciepła Honeywell DTS - detektor, zasięg 2km | na zapytanie
970123.IN | Liniowa czujka ciepła Honeywell DTS - detektor, zasięg 4km | na zapytanie
970124.IN | Liniowa czujka ciepła Honeywell DTS - detektor, zasięg 6km | na zapytanie
970125.IN | Liniowa czujka ciepła Honeywell DTS - detektor, zasięg 10km | na zapytanie
970129.IN | Opcja komunikacji Modbus IP do detektora Honeywell DTS | na zapytanie
970130.IN | Moduł 2-kanałowej detekcji do detektora DTS | na zapytanie
970132.IN | Moduł 4-kanałowej detekcji do detektora Honeywell DTS | na zapytanie
970133.IN | Rozszerzenie ATEX do detektora Honeywell DTS | na zapytanie
970134.IN | Obudowa naścienna IP66 do detektora Honeywell DTS | na zapytanie
970139.IN | Zestaw interfejsu I/O do detektora Honeywell DTS w obudowie naściennej - kable 44 wyjść przekaźnikowych i 4 wejść | na zapytanie
970143.IN | Kotwa + uchwyt stal ocynkowane do kabla sensorycznego, opak. 100 szt. | na zapytanie
970145.IN | Kotwa i uchwyt stalowe nierdzewne do kabla sensorycznego, opak. 100 szt. | na zapytanie
970146.IN | Puszka połączeniowa micro do kabla światłowodowego, PC-ABS, IP20 | na zapytanie
970147.IN | Puszka połączeniowa stalowa do kabla światłowodowego, IP67 | na zapytanie
970150.IN | Kabel światłowodowy FRNC Safety, 2 włókna MM, oplot włókna aramidowe | na zapytanie
970151.IN | Zestaw testowy do detektora Honeywell DTS | na zapytanie
970153.IN | Kabel światłowodowy FRNC Steel, 2 włókna MM, tuba i oplot stal nierdzewna | na zapytanie
970154.IN | Pigtail E-2000 APC 8° MM 50µm, 3mm, 5m | na zapytanie
970165.IN | Nóż do cięcia kabla światłowodowego FRNC Steel z oplotem stalowym | na zapytanie
Czujki specjalne | Czujki liniowe dymu
OSE-SP-01 | Czujka liniowa dymu OSID nadajnik, standardowa moc, zasilanie z baterii | 1900
OSE-SPW | Czujka liniowa dymu OSID nadajnik, standardowa moc, 24VDC | 1900
OSE-HP-01 | Czujka liniowa dymu OSID nadajnik, zwiększona moc, zasilanie z baterii | 2072
OSE-HPW | Czujka liniowa dymu OSID nadajnik, zwiększona moc, 24V DC | 2072
OSI-10 | Czujka liniowa dymu OSID odbiornik 7°, 24V DC | 3592
OSI-90 | Czujka liniowa dymu OSID odbiornik 80°, 24V DC | 3672
OSI-RE | Konwencjonalna czujka liniowa dymu OSID-R | 3897
OSID-EHE | Obudowa nadajnika czujki liniowej OSID, IP66 | 1344
OSID-EHI | Obudowa odbiornika czujki liniowej OSID, IP66 | 1721
OSID-INST | Zestaw narzędzi instalatora dla czujki liniowej dymu OSID | 1893
OSE-ACF | Folia antykondensacyjna do nadajnika OSE , opak. 10 szt. | 861
OSE-RBA | Bateria do nadajników OSID, alkaiczna | 404
OSEH-ACF | Folia antykondensacyjna do obudowy IP EHE, EHI, opak. 10 szt. | 3268
OSP-001 | Kabel połączeniowy FTDI OSID, 1,5m | 360
OSP-002 | Narzędzie laserowe do regulacji cz. lin. OSID | 519
OSP-003 | Filtr do testowania cz.lin. OSID , opak.10 szt. | 493
Czujki specjalne | Czujki zasysające dymu
761536 | Płyn czyszczący do rur i akcesoriów PVC i ABS, 1 kg | 215
761544.10 | Mufa rozłączna, 25mm, opak 10szt | 1322
801604 | Wkład filtra powietrza zewnętrznego, 3 - warstwowy | 350
801607 | Zawór 3-drogowy ABS, 25mm | 1028
801711.10 | Detektor zasysający ESSER FAAST LT-200 EB - 1 strefa 1 sensor | 11051
801722.10 | Detektor zasysający ESSER FAAST LT-200 EB - 2 strefy 2 sensory | 14141
E700-SP-DCL | Banderola znakująca punkty zasysające, VESDA, rolka 200 naklejek | 468
F-BO-AFE70-2 | System autom. przedmuchiwania rurarzu systemu zasysającego AFE70-2 | 13305
F-INF-25 | Filtr powietrza detektora zasysającego FAAST | 1272
F-INF-25-RF | Wkład filtr powietrza wew. detektora zasysającego FAAST | 311
FL0122E-HS | Detektor zasysający FAAST LT-200 - 2 strefy 2 sensory | 15198
FLX-010 | Detektor zasysający FAAST Flex - 1 strefa 1 sensor | 6439
FLX-020 | Detektor zasysający FAAST Flex - 2 strefy 2 sensory | 8330
F-PC-0 | Zaślepka w postaci klipsa redukcyjnego , czarna, opak. 5 szt. | 120
F-PC-2 | Klips redukcyjny 2,0mm, czerwony, opak. 5 szt. | 120
F-PC-2.5 | Klips redukcyjny 2,5mm, czerwony, opak. 5 szt. | 120
F-PC-3 | Klips redukcyjny 3,0mm, pomarańczowy, opak. 5 szt. | 120
F-PC-3.5 | Klips redukcyjny 3,5mm, pomarańczowy, opak. 5 szt. | 120
F-PC-4 | Klips redukcyjny 4,0mm, żółty, opak. 5 szt. | 120
F-PC-4.5 | Klips redukcyjny 4,5mm, żółty, opak. 5 szt. | 120
F-PC-5 | Klips redukcyjny 5,0mm, zielony, opak. 5 szt. | 120
F-PC-5.5 | Klips redukcyjny 5,5mm, zielony, opak. 5 szt. | 120
F-PC-6 | Klips redukcyjny 6,0mm, niebieski, opak. 5 szt. | 120
F-PC-6.5 | Klips redukcyjny 6,5mm, niebieski, opak. 5 szt. | 120
F-PC-HE-2 | Przemysłowy klips reduk. 2,0mm, czerwony, opak. 5 szt. | 472
F-PC-HE-2.5 | Przemysłowy klips reduk. 2,5mm, czerwony, opak. 5 szt. | 472
F-PC-HE-3 | Przemysłowy klips reduk. 3,0mm, pomarańczowy, opak. 5 szt. | 472
F-PC-HE-3.5 | Przemysłowy klips reduk. 3,5mm, pomarańczowy, opak. 5 szt. | 472
F-PC-HE-4 | Przemysłowy klips reduk. 4,0mm, żółty, opak. 5 szt. | 472
F-PC-HE-4.5 | Przemysłowy klips reduk. 4,5mm, żółty, opak. 5 szt. | 472
F-PC-HE-5 | Przemysłowy klips reduk. 5,0mm, zielony, opak. 5 szt. | 472
F-PC-HE-5.5 | Przemysłowy klips reduk. 5,5mm, zielony, opak. 5 szt. | 472
F-PC-HE-6 | Przemysłowy klips reduk. 6,0mm, niebieski, opak. 5 szt. | 472
F-PC-HE-6.5 | Przemysłowy klips reduk. 6,5mm, niebieski, opak. 5 szt. | 472
VSP-810 | Urządzenie zadymiające (ołówek), 6 bawełnianych knotów | 450
VSP-811 | Zestaw do napełniania urządzenia zadymiającego, 6 bawełnianych knotów | 368
PIP-001-2.4 | Rura ABS 2.4m, 25 mm, czerwona, opak. 25 szt. | 637
PIP-001-2.4-G | Rura ABS 2.4m, 25 mm, szary, opak. 25 szt. | 637
PIP-002-G | Mufa ABS, 25 mm, szary, opak. 10 szt. | 32.4
PIP-005-G | Łuk ABS 90°, 25 mm, szary, opak. 10 szt. | 164
PIP-006-G | Kolano ABS 45°, 25 mm, szary, opak. 10 szt. | 52
PIP-007-G | Zaślepka ABS, 25 mm, szary, opak. 10 szt. | 64
PIP-008-G | Trójnik ABS, 25 mm, szary, opak. 10 szt. | 95
PIP-009-G | Uchwyt do rur PVC, 25 mm, szary, opak. 20 szt. | 68
PIP-017-G | Kolano ABS 90°, 25 mm, szary, opak. 10 szt. | 83
PIP-002 | Mufa ABS klejona, 25mm, czerwona, opak. 10szt. | 32.4
PIP-003 | Mufa skręcana ABS, 25mm, czerwona,opak. 10szt. | 272
PIP-004 | Mufa adapter ABS 3/4" na 25 mm, czerwony, 10 szt. | 52
PIP-005 | Łuk ABS 90, 25mm, czerwona, opak. 10szt. | 164
PIP-006 | Łuk ABS 45,25mm, czerwona, opak. 10szt. | 52
PIP-007 | Zaślepka ABS, 25mm, czerwona, opak. 10szt. | 64
PIP-008 | Trójnik ABS, 25mm, czerwona, opak 10szt. | 95
PIP-009 | Uchwyt montażowy do rur ABS, 25mm, czerwona, opak. 20szt. | 68
PIP-012 | Klej do rur i akcesoriów PVC i ABS, 0,5 kg | na zapytanie
PIP-014 | ASPIRATING EQUIP ACCY Pipe Cutter | na zapytanie
PIP-015 | Kapilara z płaską końcówką, 2m, Ø10mm, czerwona rurka | 52
PIP-016 | Trójnik do kapilary 25x25x10, ABS | 468
PIP-017 | Kolanko ABS 90, 25mm, czerwona, opak. 10szt. | 83
PIP-018 | Korek do testowania systemu zasysającego ABS, 25mm | 41.5
PIP-019 | Mufa łączeniowa ABS, 25mm, 100mm montaż bez kleju | 131
PIP-020 | Mufa łączeniowa do przejścia przez ścianę 25mm, ABS | 269
PIP-021 | Elastyczna rura 1m do kompensacji temp. ABS | 234
PIP-022 | Przejściówka z 25mm na 3/4" | 64
PIP-023 | Zawór dwudrożny ABS, 25mm | 396
PIP-024 | Automatyczny zawór zwrotny ABS, 25mm | 343
PIP-025 | Separator kondensatu z zaworem | 758
PIP-026 | Elastyczna rura 300mm do komp. temp. ABS | 103
PIP-027 | Korek do kapilary do testowania systemu zasysającego | 45.6
PIP-028 | Nakrętka do uchwytu PIP-009 M6, 10szt. | 36.9
PIP-029 | Nakrętka do uchwytu PIP-009 M8, 10szt. | 40
PIP-030 | Uchwyt na pręt M6, 10 szt. | 135
PIP-033 | Separator kondensatu z wykręcanym kork. | 158
PIP-034 | Zaślepka rury z możli. wpięcia kapilary 10mm | 424
VEA-040-A00 | Detektor zasysający VEA z diodami LED | 46866
VEA-040-A10 | Detektor zasysający VEA z wyświetlaczem 3,5" | 51870
VEP-A00-1P | Detektor zasysający VEP z diodami LED, 1 rurowy | 17941
VEP-A00-P | Detektor zasysający VEP z diodami LED,4 rury | 23117
VEP-A10-P | Detektor zasysający VEP z wyświetl. 3,5", 4 rury | 26937
VER-A40-40-STX | Karta 40 przekaźników w obudowie StaX VESDA-E VEA | 12463
VES-A00-P | Detektor VES SCANNER z diodami LED 4 rurowy | 43670
VES-A10-P | Detektor VES SCANNER z wyświetl. 3,5" 4 rurowy | 46542
VEU-A00 | Detektor zasysający VEU z diodami LED | 29758
VEU-A10 | Detektor zasysający VEU z wyświetlaczem 3,5" | 34683
VEP-A00-1P-EBTI | Detektor zasysający VEP z diodami LED, 1 rurowy ESSERBUS | 22310
VEP-A00-P-EBTI | Detektor zasysający VEP z diodami LED,4 rury ESSERBUS | 28515
VEP-A10-P-EBTI | Detektor zasysający VEP z wyświetl. 3,5", 4 rury ESSERBUS | 33095
VEU-A00-EBTI | Detektor zasysający VEU z diodami LED ESSERBUS | 36478
VEU-A10-EBTI | Detektor zasysający VEU z wyświetlaczem 3,5" ESSERBUS | 42381
VLF-250-01 | Detektor zasysający VLF-250 | 10726
VLF-250-05 | Detektor zasysający VLF-250 PL,CZ,HU,RO,EN | 10726
VLF-500-01 | Detektor zasysający VLF-500, EN | 14751
VLF-500-05 | Detektor zasysający VLF-500 PL,CZ,HU,RO,EN | 14751
VLI-880 | Detektor zasysający VLI bez VESDAnet | 35510
VLI-885 | Detektor zasysający VLI z VESDAnet | 38726
VSP-005 | Filtr wewnętrzny do VLP, VLS, VLC, VLF | 659
VSP-025 | Filtr wewnętrzny do VLP, VLS, VLC, VLF opak. 20 szt. | 10794
VSP-030 | Główny filtr powietrza VESDA VLI | 2507
VSP-031 | Piankowy filtr powietrza VESDA VLI | 641
VSP-032 | Wentylator zamienny VESDA VLI | 3612
VSP-033 | Komora pomiarowa VESDA VLI | 9855
VSP-034 | Karta VESDAnet do VESDA VLI | 4594
VSP-035 | Płytka wyświetlacza do VESDA VLI | 6454
VSP-036 | Zestaw czujników przepływu powietrza VESDA VLI | 6568
VSP-1000 | Mufa łączeniowa VESDA-E VEA 6mm/4mm, opak. 10szt. | 742
VSP-1001 | Mufa łączeniowa VESDA-E VEA 6mm/6mm, opak. 10 szt. | 400
VSP-1002 | Mufa prosta łączeniowa VESDA-E VEA 4mm to 4mm, opak. 10 szt. | 513
VSP-1003 | Łącznik 90 VESDA-E VEA 6mm/6mm, opak. 10 szt. | 435
VSP-1004 | Łącznik 90 VESDA-E VEA 4mm/4mm, opak. 10 szt. | 599
VSP-850-G | Filtr powietrza systemu zasysającego, zewnętrzny | 947
VSP-850-R | Filtr zew. powietrza systemu zasys. zewnętrzny, czerwony | 947
VSP-855-20 | Zestaw wkładów f. powietrza do VSP-850 4 zestawy | 1672
VSP-860 | Punkt zasysający do chłodni/mroźni 25mm, ABS | 695
VSP-960 | Uchwyt metalowy do montażu na ścianie VESDA VEP lub VEU | 314
VSP-962 | Filtr wewnętrzny do czujek VEU, VEP | 643
VSP-962-20 | Filtr wewnętrzny powietrza VESDA VEU, VEP, opak. 20 szt. | 10216
VSP-963 | Wentylator zamienny VESDA VEU, VEP | 3369
VSP-965 | Moduł próbkujący VESDA VEU, VEP | 3205
VSP-970 | Uchwyt metalowy do montażu na ścianie VESDA-E VEA | 513
VSP-971 | Komora pomiarowa VESDA-E VEA | 12566
VSP-972 | Filtr wewnętrzny powietrza VESDA-E VEA | 578
VSP-973 | Pompa ssąca liniowa do VESDA-E VEA | 12708
VSP-974 | Zawór obrotowy VESDA-E VEA | 14936
VSP-975 | Detektor zasysający VEA z diodami LED | 4379
VSP-976 | Detektor zasysający VEA z wyświetl. 3,5" | 6265
VSP-977 | Filtr wewnętrzny powietrza VESDA-E VEA, opak. 10szt. | 4493
VSP-978 | Klucz do usuwania zaślepki punktów zasysających VESDA-E VEA, opak. 10szt. | 314
VSP-979 | Nożyce do cięcia rur, opak. 3 szt. | 613
VSP-980-B | Standardowy punkt zasysający VESDA-E VEA 6mm, czarny | 157
VSP-980-B22 | Standardowy punkt zasysający VESDA-E VEA 6mm, czarny, opak. 22 szt. | 3091
VSP-980-W | Standardowy punkt zasysający VESDA-E VEA 6mm, biały | 101
VSP-980-W22 | Standardowy punkt zasysający VESDA-E VEA 6mm, biały, opak. 22 szt. | 1880
VSP-981-B | Standardowy punkt zasysający VESDA-E VEA 4mm, czarny | 157
VSP-981-B22 | Standardowy punkt zasysający VESDA-E VEA 4mm, czarny, opak. 22 szt. | 3705
VSP-981-W | Standardowy punkt zasysający VESDA-E VEA 4mm, biały | 101
VSP-981-W22 | Standardowy punkt zasysający VESDA-E VEA 4mm, biały, opak. 22 szt. | 1880
VSP-982-B | Punkt zasysający powierzchniowy VESDA-E VEA 6mm, czarny | 157
VSP-982-B22 | Punkt zasysający powierzchniowy VESDA-E VEA 6mm, czarny, opak. 22 szt. | 3091
VSP-982-W | Punkt zasysający powierzchniowy VESDA-E VEA 6mm, biały | 101
VSP-982-W22 | Punkt zasysający powierzchniowy VESDA-E VEA 6mm, biały, opak. 22 szt. | 1880
VSP-983-B | Punkt zasysający powierzchniowy VESDA-E VEA 4mm, czarny | 157
VSP-983-B22 | Punkt zasysający powierzchniowy VESDA-E VEA 4mm, czarny, opak. 22 szt. | 3091
VSP-983-W | Punkt zasysający powierzchniowy VESDA-E VEA 4mm, biały | 101
VSP-983-W22 | Punkt zasysający powierzchniowy VESDA-E VEA 4mm, biały, opak. 22 szt. | 1880
VSP-990-330 | Rura VESDA-E VEA 6mm, 330ft | 901
VSP-991 | Rura VESDA-E VEA 4mm, 500ft | 1674
VSP-998 | Zaślepka wlotu czujki VESDA-E VEA 6mm, opak. 50 szt. | 435
Czujki specjalne | Czujki płomienia i ciepła
782302 | Czujka ciepła ESSER UniVario WMX, sensor stały 200mm | 6768
782306 | Czujka ciepła ESSER UniVario FLEX WMX, sensor elastyczny 2m | 17842
782307 | Czujka ciepła ESSER UniVario FLEX WMX, sensor elastyczny 6m | 15608
782308 | Czujka ciepła ESSER UniVario FLEX WMX, sensor elastyczny 9m | 16806
782310 | Czujka ciepła ESSER UniVario WMX, sensor stały | 3743
782311 | Czujka płomienia ESSER UniVario UV, klasa 1 | 12466
782315 | Czujka płomienia ESSER UniVario 3IR, klasa 1 | 20745
783312 | Uchwyt czujki Univario (sufitowo-ścienny) | 329
783313 | Uniwersalna podstawa czujek Univario | 1852
FS20X-211-23-6 | Czujka płomienia FS20X 2IR/UV AL ATEX2GD, obudowa aluminium, M25, EN 54-10 klasa 1 | 22686
FS20X-211-24-6 | Czujka płomienia FS20X 2IR/UV SS ATEX2GD, obud. stal nierdz, M25, EN 54-10 klasa 1 | 25502
FSL100-IR3 | Czujka płomienia FSL100 3IR, ATEX 3GD, EN54-10 klasa 1, czerwona obudowa | 15614
FSL100-SM21 | Uchwyt obrotowy czujek FSL100 | 1456
FSL100-TL | Lampa testowa czujek płom. FSL, ładowarka i pokrowiec w zestawie | 10859
FSL100-UV | Czujka płomienia FSL100 UV, ATEX 3GD, EN54-10 klasa 2, czerwona obudowa | 11202
FSL100-UVIR | Czujka płomienia FSL100 UV/IR, ATEX 3GD, EN54-10 klasa 2, czerwona obudowa | 11984
FSX-A001 | Zestaw interfejsu do czujek płom. FSX, interfejs, kable, zasilacz, oprogram. | 5171
FSX-25M25 | Dławnice kablowe 2 szt., ATEX, IP68, M25, do czujek FS20X i FS24X | 125
SH-001 | Osłona p/słoneczna czujek FS24X, FS20X, stal nierdzewna | 1191
SM4 | Uchwyt obrotowy czujek FS24X, FS20X, stal nierdzewna | 1735
TL-1055 | Lampa testowa IR czujek płom. FSX, ładowarka w zestawie | 11354
TL-2055 | Lampa testowa IR czujek płom. FSX ATEX, ładowarka w zestawie | 26340
Sygnalizatory
Sygnalizatory | IQ8Alarm adresowalne
806201 | Podstawa IP65 do sygnalizatora IQ8Alarm biała | 49.2
806202 | Podstawa IP65 do sygnalizatora IQ8Alarm czerwona | 50
807205R | Sygnalizator akustyczny IQ8Alarm Plus, adresowalny czerwony | 462
807205W | Sygnalizator akustyczny IQ8Alarm Plus, adresowalny biały | 455
807214RR | Sygnalizator optyczny IQ8Alarm adresowalny, czerwony, czerwona lampa EN54-23 | 820
807214WW | Sygnalizator optyczny IQ8Alarm adresowalny, biały, biała lampa EN 54-23 | 802
807224RR | Sygnalizator akust-opt IQ8Alarm Plus adresowalny czerwony, czerwona lampa, EN54-23 | 738
807224RW | Sygnalizator akust-opt IQ8Alarm Plus adresowalny czerwony, biała lampa, EN54-23 | 728
807322R | Sygnal. akust. IQ8Alarm Plus z kom. głos. DE,EN,FR,ES,IT, adresowalny czerwony | 564
807322R.SV98 | Sygnal. akust. IQ8Alarm Plus z kom. głos. z wybranymi kom. głosowymi, adres. czerwony | 623
807322W | Sygnal. akust. IQ8Alarm Plus z kom. głos. DE,EN,FR,ES,IT, adresowalny biały | 564
807322W.SV98 | Sygnal. akust. IQ8Alarm Plus z kom. głos. z wybranymi kom. głosowymi, adres. biały | 623
807372RR | Sygnal. akust-opt IQ8Alarm Plus z kom. głos. DE,EN,FR,ES,IT, adres. czerwony, EN54-23 | 809
807372RR.SV98 | Sygnal. akust-opt IQ8Alarm Plus z kom. głos. z wybranymi kom. głosowymi, adres. czerwony, EN54-23 | 885
807372RW | Sygnal. akust-opt IQ8Alarm Plus z kom. głos. DE,EN,FR,ES,IT, adres. biały, EN54-23 | 809
807372RW.SV98 | Sygnal. akust-opt IQ8Alarm Plus z kom. głos. z wybranymi kom. głosowymi, adres. biały, EN54-23 | 890
SC095 | Arkusz 48 etykiet F 314 “POŻAR” dla sygnalizatorów | 201
Sygnalizatory | Konwencjonalne
045040 | Sygnalizator akustyczny EX DS10, 12/24VDC, 114dB, IP65, ATEX 3G/3D, EN54 | 9882
045040.DS5 | Sygnalizator akustyczny EX DS5, 24VDC, 108dB, IP65, ATEX 3G/3D, EN54 | 5207
766225 | Roshni LP sygnalizator akust. 9-28V, 103dB/24V, czerwony | 190
766230 | Podstawa głęboka U sygnalizatora ROLP/Solex z wejściem na dławnice kablowe, IP65, czerwona | 87
766422 | Sygnalizator optyczny Solista LX klasa C, FC | 322
766430 | Sygnalizator akust-optyczny ROLP LX klasa W, FC | 464
Wskaźniki | Wskaźniki zadziałania
781814 | Wskaźnik zadziałania, 3 LED | 73
801824 | Wskaźnik zadziałania 4 LED, aktywny | 116
Akcesoria | Akcesoria instalacyjne
382040 | Moduł bezpieczników 8x0,5A | 187
704147 | Dławnica kablowa M12 | 25.1
704148 | Dławnica kablowa M16 | 28.1
764730 | Zabezp. przeciwprzepięciowe linii konwencjonalnej, TTY | 1351
764731 | Zabezp. przeciwprzepięciowe sieci essernet, RS-485 | 1052
764732 | Zabezp. przeciwprzepięciowe dla linii 230VAC | 725
764733 | Zabezp. przeciwprzepięciowe pętli esserbus i esserbusPlus | 1371
764736 | Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjść przekaźnikowych | 983
764737 | Podstawka pod zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | 282
788600 | Obudowa modułu EBK szara, natynkowa | 75
788601 | Obudowa modułu EBK szara, podtynkowa | 82
788602 | Szyna montażowa TS 35 mm, 400 mm | 66
788603.10 | Obudowa modułu EBK 4G2R 808623 na szyne DIN 35mm | 59
788605 | Zestaw montażowy modułu EBK - 4 kołki dystansowe, 2 śruby | 17.1
788652 | Szyna montażowa TS 35 mm do central C/M | 50.9
788655 | Podstawa obudowy modułu EBK szara, IP55 | 380
788656 | Pokrywa obudowy modułu EBK szara, IP55 | 245
Oprogramowanie | System wizualizacji WINMAGplus
WM1001 | Program zarządzający WINMAGPlus V6 Pakiet podstawowy CD/DVD | 2931
WM2010 | Program zarządzający WINMAGPlus V6 500 punktów danych | 8972
WM2020 | Program zarządzający WINMAGPlus V6 1500 punktów danych | 13458
WM2030 | Program zarządzający WINMAGPlus V6 2500 punktów danych | 22429
WM2040 | Program zarządzający WINMAGPlus V6 10000 punktów danych | 47848
WM2050 | Program zarządzający WINMAGPlus V6 20000 punktów danych | 83734
WM2060 | Program zarządzający WINMAGPlus V6 50000 punktów danych | 149524
WM2110 | Program zarządzający WINMAGPlus V6 dodatkowe 500 punktów danych | 4487
WM2120 | Program zarządzający WINMAGPlus V6 dodatkowe 2500 punktów danych | 14953
WM2130 | Program zarządzający WINMAGPlus V6 dodatkowe 5000 punktów danych | 23924
WM2140 | Program zarządzający WINMAGPlus V6 dodatkowe 10000 punktów danych | 41867
WM2200 | Program WINMAGPlus V6 licencja KLIENT 1 użytkownik | 3589
WM2210 | Program WINMAGPlus V6 licencja KLIENT do 5 użytkowników | 14966
WM2220 | Program WINMAGPlus V6 licencja KLIENT do 10 użytkowników | 20934
WM2230 | Program WINMAGPlus V6 licencja KLIENT do 25 użytkowników | 34295
WM2310 | Upgrade do wersji WINMAGPlus V6 2500 punktów danych | 4785
WM2320 | Upgrade do wersji WINMAGPlus V6 10000 punktów danych | 8972
WM2330 | Upgrade do wersji WINMAGPlus V6 20000 punktów danych | 17943
WM2340 | Upgrade do wersji WINMAGPlus V6 50000 punktów danych | 29905
WM3110 | Program WINMAGPlus V6 licencja ESSER | 3320
WM3120 | Program WINMAGPlus V6 licencja Gent | 3320
WM3130 | Program WINMAGPlus V6 licencja Notifier | 3462
WM3140 | Program WINMAGPlus V6 licencja Variodyn D1 | 3320
WM3240 | Program WINMAGPlus V6 licencja DTS System | 16193
WM4010 | Program WINMAGPlus V6 licencja Redundancja | 20336
WM4030 | Program WINMAGPlus V6 licencja Multi-Monitor | 8972
WM4040 | Program WINMAGPlus V6 licencja Auto-CAD® | 20497
WM4120 | Program WINMAGPlus V6 licencja Notyfikacja | 10505
WM4130 | Program WINMAGPlus V6 licencja Eskalacja | 10952
WM4160 | Program WINMAGPlus V6 licencja Login Reader | 3043
WM5100 | Program WINMAGPlus V6 licencja OPC Server | 31314
WM5200 | Program WINMAGPlus V6 licencja OPC Klient | 23343
WM5300 | Program WINMAGPlus V6 licencja 500 punktów danych OPC lub BACnet | 14006
WM5600 | Program WINMAGPlus V6 licencja BACnet Server | 33461
WM5700 | Program WINMAGPlus V6 licencja BACnet Klient | 24336
WM5800 | Oprogramowanie - uniwersalna Bramka OPC | 17807
WM6001 | Program WINMAGPlus V6 licencja SDK | 11672